## LOD_bendrosios_gairės
Lygis | LOD |  |  | Galimi SGC etapai
| Dimensija | Apibūdinimas | Tikslas ir BIM taikymo atvejai
LOD 100 | Simbolinė 2D 3D | • Modelio objektai vaizduojami simboliškai arba supaprastintomis 2D geometrijos formomis, 3D primityviomis geometrijos formomis • Negrafinė informacija apytikslė (būtina nurodyti elemento LOD lygį) • Grafinė informacija apytikslė • Elementų lokacija apytikslė • Taikomas NSIK klasifikavimas pagal LOI lentelę | • Projekto etapų planavimas | • Planavimo etapas
LOD 200 | 2D 3D | • Modelio objektai vaizduojami 2D geometrijos formomis, kurios apibrėžia vaizduojamo objekto gabaritus, arba 3D geometrijos formomis. Vaizduojami objektui charakteringi stambūs geometriniai bruožai. • Negrafinė informacija tiksli, pagal LOI lentelės specifikaciją (būtina nurodyti elemento LOD lygį) • Grafinė informacija tiksliai apibrėžia objektų gabaritus • Elementų lokacija apytikslė • Taikomas NSIK klasifikavimas pagal LOI lentelę | • Esamų sąlygų modeliavimas • Projekto etapų planavimas • Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas • Projektavimas / modeliavimas | • Projektinių pasiūlymų/Techninio darbo projekto rengimas
LOD 300 | 2D 3D | • Modelio objektai vaizduojami detalizuotomis 2D geometrijos formomis, arba esminiais bruožais detalizuotais 3D geometrijos formomis. • Negrafinė informacija tiksli, pagal LOI lentelės specifikaciją • Grafinė informacija apibūdina objektams būdingus geometrinius bruožus • Elementų lokacija tiksli • Vaizduojami visos projektinės išėmos objekto tūryje, išskyrus tas, kurios galbūt atsiras objekto gamybos ar statybos metu ir projektavimo metu dar nėra apibrėžtos • Taikomas NSIK klasifikavimas pagal LOI lentelę | • Kiekių skaičiavimai • Projekto etapų planavimas • Projektavimas / modeliavimas • 3D koordinavimas / susikirtimų patikra • Statybvietės planavimas | • Techninio darbo projekto rengimas
LOD 350 | 2D 3D | • Grafinė informacija nekeičiama, paliekant techninio projekto metu parengtus modelius • Negrafinė informacija papildoma, keičiama, atsižvelgiant į LOI lentelę • Modelyje atvaizduojami visi esminiai komponentų ir (ar) jų sistemų jungiamieji elementai. Taip pat gali būti atvaizduojami kiti esminiai komponentai, esantys objektų viduje ir kurie nėra matomi iš išorės • Taikomas NSIK klasifikavimas pagal LOI lentelę | • Projekto etapų planavimas • 3D koordinavimas / susikirtimų patikra • Statybvietės planavimas • Statybos procesų modeliavimas ir valdymas
LOD 400 | 2D 3D | • Sustambintos sistemos skaidomos į atskirus objektus (pereinamąsias plokštes į komponentus, sienų ne konstrukcines sistemas į smulkesnius komponentus) • Modelio objektų matmenys, lokacija ir orientacija tikslūs, tinkami statybos gaminių užsakymams formuoti, montavimo ar kitiems statybos darbams užtikrinti • Negrafinė informacija tiksli, taikomi visi aktualūs atributai pagal LOI lentelę • Modelio objektų geometrijos detalumas koreguojamas atsižvelgiant į numatytų BIM taikymo atvejų įgyvendinimą • Modelio objektuose atvaizduojamos visos išėmos, angos, uždaros ertmės ir kito pobūdžio objekto tūrį mažinančios detalės • Atvaizduojami visi konstrukciniai ar kiti reikšmingi elementai, esantys komponento ar sistemos viduje, naudojami elementų tarpusavio sąsajai užtikrinti. Išimtys taikomos itin smulkiems elementams, tokiems kaip plėvelės, membranos, tarpinės, kaiščiai, vinys, nestiprieji varžtai, rišamoji viela ir kiti panašūs elementai • Taikomas NSIK klasifikavimas pagal LOI lentelę | • Projekto etapų planavimas • 3D koordinavimas / susikirtimų patikra • Statybvietės planavimas • Statybos procesų modeliavimas ir valdymas
LOD 500 | 2D 3D | • Armuojamos esminės konstrukcijos (tunelio sienos, perdanga ir pamatinė plokštė) • Negrafinė informacija tiksli, pagal LOI lentelės specifikaciją • Grafinė informacija apibūdina objektams būdingus geometrinius bruožus • Kitų objektų viduje esantys elementai nevaizduojami • Modelio elementų padėtis patikslinta pagal statybos metu užfiksuotas lokaciją • Taikomas NSIK klasifikavimas pagal LOI lentelę | • Projekto etapų planavimas • 3D koordinavimas / susikirtimų patikra • Statybvietės planavimas • Statybos procesų modeliavimas ir valdymas • Statybos techninė priežiūra • Išpildomasis modeliavimas • Įrenginių priežiūros planavimas • Įrenginių analizė • Avarijų prevencija | • Statyba • Statybos užbaigimas
Pastabos:
• Jeigu nenurodyta kitaip, LOD lygių poreikiai įtraukia žemesnių lygių reikalavimus, apibrėžimus ir tikslus. Jeigu tarp nurodytų informacijos parengties lygių (LOD) poreikių yra konfliktų, tada vadovaujamasi griežtesne/detalesne formuluote. • Bendrosiose gairėse pateikti LOD apibūdinimai ir dimensijos apibrėžia bendruosius orientacinius reikalavimus BIM modeliams. Reikalavimai grafinei ir negrafinei informacijai apibrėžiami specifiniams objektams bei sistemoms LOD, LOG ir LOI lentelėse. • Kiekviename SGC etape gali būti objektų iš įvairių detalumo lygių. Nenurodydiems objektams vadovautis pateiktais SGC etapais ir įvardintais tikslais, BIM taikymo atvejais. Modeliuojami objektai turi būti tinkami nurodytiems taikymo atvejams įgyvendinti.

## LTGI_LOI lentelė
Revizijos data: | 2024-06-19
Elemento_pavadinimas | Zymuo (Prefix) | LOG | LOI | [30 empty] | Failo_formatas | Pastabos
|  |  | Klasifikatoriaus parametrai |  |  |  |  | Geometriniai parametrai | [9 empty] | Techniniai parametrai |  | Medžiagos parametrai |  | Skirstymo parametrai | STR parametrai |  |  | Kiti parametrai |  |  |  | Statybos/AIM parametrai
|  |  | Sluoksnis | Elemento_identifikavimo_numeris | Klasifikatorius | Klasifikatoriaus_pavadinimas | Objekto_identifikcijos_kodas | H | B | L | Skersmuo | Skerspjuvio_plotas | Mase | Plotas | Turis | Sluoksnio_storis | Armaturos_forma | Kiekis | Vienetai | Medziaga | Medziagos_ypatybes (atsparumo klasės) | Modelis/Tipas/Markė | Projekto_etapas | Projekto_dalis | Technines_specifikacijos | Evd | Ev2 | Frakcija | Epiura | Faktine_irengimo_data | Naudojimo_trukme | Kelio-Linijos_pavadinimas | Nuoroda
LTGI-Elemento_pavadinimas | LTGI-Zymuo (Prefix) | LTGI-LOG | LTGI-Sluoksnis | LTGI-Elemento_identifikavimo_numeris | LTGI-Klasifikatorius | LTGI-Klasifikatoriaus_pavadinimas | LTGI-Objekto_identifikcijos_kodas | LTGI-H | LTGI-B | LTGI-L | LTGI-Skersmuo | LTGI-Skerspjuvio_plotas | LTGI-Mase | LTGI-Plotas | LTGI-Turis | LTGI-Sluoksnio_storis | LTGI-Armaturos_forma | LTGI-Kiekis | LTGI-Vienetai | LTGI-Medziaga | LTGI-Medziagos_ypatybes (atsparumo klasės) | LTGI-Modelis/Tipas/Markė | LTGI-Projekto_etapas | LTGI-Projekto_dalis | LTGI-Technines_specifikacijos | LTGI-Evd | LTGI-Ev2 | LTGI-Frakcija | LTGI-Epiura | LTGI-Faktine_irengimo_data | LTGI-Naudojimo_trukme | LTGI-Kelio-Linijos_pavadinimas | LTGI-Nuoroda
Pabėgis | PA | 300 | LTGI-SRP-ASG-PA | 001 | Pr_20_85_72_21 | Sleeper | PA-ID |  |  |  | - | - | [17 empty] | N/A | N/A
GeležinSRPio bėgis | GB | 300 | LTGI-SRP-ASG-GB | 001 |  |  | GB-ID
Skaldos sluoksnis | SS | 300 | LTGI-SRP-ASG-SS | 001 |  |  | SS-ID
Pobalastinis sluoksnis | PBS | 300 | LTGI-SRP-ASG-PBS | 001 |  |  | PBS-ID
Paruoštas posluoksnis | PPS | 300 | LTGI-SRP-ASG-PPS | 001 |  |  | PPS-ID
Apsaugos nuo šalčio sluoksnis | ASS | 300 | LTGI-SRP-ASG-ASS | 001 |  |  | ASS-ID
Grunto supylimas (geležinkelio sankasa) | GS | 300 | LTGI-SRP-ASG-GS | 001 |  |  | GS-ID
Drenažo tranšėja | DT | 300 | LTGI-SRP-ASG-DT | 001 |  |  | DT-ID
Augalinio sluoksnio supylimas | AS | 300 | LTGI-SRP-ASG-AS | 001 |  |  | AS-ID
SGK - dalis
Pabėgis | PA
Esamas pabėgis | EPA
Geležinkelio bėgis | BG
Esamas geležinkelio bėgis | EBG
Balasto sluoksniai | BLS
Skaldos sluoksnis | SLS
Pobalastinis sluoksnis | PBS
Paruoštas posluoksnis | PPS
Apsaugos nuo šalčio sluoksnis | ASS
Grunto supylimas (geležinkelio sankasa) | GSG
Augalinio sluoksnio supylimas | ASP
Atraminė siena | ATS
Šlaitas | SL
Riboženklis | RIB
Laikinas geležinkelio atmušas | LGA
Geležinkelio iešmas | IS
Grioviai | GR
E - dalis
Signalizacijos, valdymo kabeliai, kai jie nėra įtraukiami į apsauginius dėklus/vamzdžius | SIGV
Kabelių movos | KABM
Kabelių apsauginiai vamzdžiai | KABAV
Iešmo šildymas | IES
Iešmo šildymo spinta | IESS
Elektros pavara | ELP
Apšvietimo įranga | API
Apšvietimo kabeliai, kai jie nėra įtraukiami į apsauginius dėklus/vamzdžius | APSK
PE vamzdis (išorinis) klojamas atviru būdu | EPVA
HDPE vamzdis (išorinis) klojamas uždaru būdu | EPVU
Apšvietimo bokštas su prožektoriais | ABP
Apšvietimo atrama | AA
Pamatas atramai | AAP
Šviestuvas atramai | AAS
Elektros paskirstymo skydas | EPS
VN - dalis
Šuliniai | SUL
Vandentiekio ir nuotekų šalinimo vamzdžiai | VNSV
Latakai | LA
PP drenažo vamzdis | PPV
PVC nuotekų vamzdis | PVCV
PE dėklas vamzdžiui | PED
G/B drenažo šulinys | GBDS
PE dėklas vamzdžiui | PED
PE vandentiekio vamzdis | PEV
G/B vandentiekio šulinys | VS
G/B slėginių nuotekų šulinys | BNS
G/B esamas paviršinių nuotekų šulinys | EPNS
G/B esamas paviršinių nuotekų kamera | EPNK
Naftos produktų atskirtuvas | NPA
Mėginių paėmimo šulinys | MPS
Paviršinių nuotekų surinkimo grotelės | GR
Kalaus ketaus sklendė | KKS
Kalaus ketaus flanšinis adapteris PE vamzdžiui | KKFA
Kalaus ketaus flanšinis trišakis | KKT
Kalaus ketaus flanšinis keturšakis | KKK
Kalaus ketaus perėjimas | KKP
Suvirinama PE alkūnė | SA
Ketinis šulinio dangtis | KSD
Automatinis orlaidis | AO
Prieduobė su grotelėmis | PG
Protarpinis vamzdžio perėjimui pro šul. sienelę | PR
Universalus adapteris ketiniams vamzdžiams | UA
Betoninė atrama | BA
ER - dalis
PE vamzdis (išorinis) klojamas atviru būdu | RPVA
HDPE vamzdis (išorinis) klojamas uždaru būdu | RPVU
Kabeliai (variniai optiniai), kai jie nėra įtraukiami į apsauginius dėklus/vamzdžius | KA
Kabelių apsauginiai vamzdžiai | KAV
SK - dalis
Žemės formavimo darbai | ZFM
Aptvėrimai | APT
Statinio konstrukcijos elementai | STKE
Rampa | RA
Paruošiamasis pagrindo sluoksnis | PGS
Išlyginamasis betono sluoksnis | IBS
Monolitinio betono sluoksnis | MBS
Armuoto betono sluoksnis | ABS
Smėlbetonio sluoksnis | SBS
Cementinio skiedinio sluoksnis | CSS
Monolitinis betonas | MB
Putplastis | EPS
Mastika | MST
Bitumas | BIT
Tarpinė | TRP
Epoksidas | EPK
Hermetikas | HER
Skardos lankstinys | SLN
Varžtas | PVR
Inkarinis varžtas | IVR
Veržlė | VVR
Poveržlė | VPO
Smeigė | SMG
Sraigtas | SRG
Strypas | STR
Inkarinis strypas | IST
Vamzdelis | VMZ
Kėlimo kilpa | KLP
Kėlimo plokštelė | KPL
Armatūra | ARM
Inkarinė plokštelė | IPL
Įdėtinė detalė | IDT
Spraustasienė | SPR
Laikina spraustasienė | LSP
Polis | PO
Galvena | GAL
Užtvaros statramstis | UST
Užtvaros atraminis elementas | UAT
Užtvaros užpildas | UUZ
Cokolinė plokštė | UCP
Atraminė siena | ATS
Tvoros statramstis | TST
Tvoros atraminis elementas | TAT
Tvoros užpildas | TUZ
Tvoros tvirtinimo elementas | TTE
Įžeminimas | IZM
Apsauginis gaubtas | PAG
Apsauginis skydas | APS
Spraustasienė | SPR
Hidroizoliacija | HID
Juodžemis | GJD
Augalinis sluoksnis | GAU
Skalda | GSK
Mineralinių medžiagų mišinys | GMM
Drenuojantis gruntas | GDR
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis | GAP
Iškasa | ISK
Reperis | REP
Altitudė | ALT
Koordinatė | KOR
Griaunama tvora | GRT
Griaunama užtvara | GRU
Griaunamas pastatas | GRP
Reperis | REP
Altitudė | ALT
Koordinatė | KOR
SAK-dalis
Vartai | V
Automatinis užtvaras | AUZ
Pralaida | PRA
Latakas | LAT
Asfalto danga | ASD
Gelžbetoninė danga | GBD
Drenuojantis sluoksnis | DRS
Šaligatvio bortas | SALB
Aikštelės ir keliai su suformuotais paviršių nuolydžiais | AIK
Ženklai (infomaciniai, nukreipiamieji ir pan.) | ZN
SP - dalis
Esamos situacijos 3D žemės paviršiaus modelis | EP1
3D geologinių stulpelių modeliai | GEOSM
SO - dalis
Laikinų komunikacijų, eismo reguliavimo sprendinių ir inžinerinių tinklų 3D modeliai | SO
Buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo zona | BZ
Sandėliavimo aikštelė | SA
Laikinas kelias | LK
Buities, sanitarinės ir higienos patalpos | BP
Priešgaisrinis stendas | PGS
Atliekų konteineris | AK
D - dalis
HDPE vamzdis D110 | DPEV
HDPE vamzdis D250 | DPEV
HDPE Mova D110 | DPEM
HDPE Mova D250 | DPEM
HDPE Alkūnė D110 | DPEA
HDPE Aklė D110 | DPEC
HDPE Trišakis D110 | DPET
Požeminė sklendė DN300 | DPS
Požeminė sklendė DN100 | DPS
Teleskopinis stiebas sklendei | DPSST
Teleskopinis stiebas sklendei | DPSST
Teleskopinis stiebas sklendei | DPSST
Apsauginis šulinėlis/kapa didelis | DPAŠ
Apsauginis šulinėlis/kapa mažas | DPAŠ
Požeminių įtaisų žymėjimo stulpelis, U formos | DPŽS
Antžeminis rutulinis čiaupas DN25 | DARC
Plieninis vamzdis DN500 | DPV
Plieninis vamzdis DN300 | DPV
Plieninis vamzdis DN25 | DPV
Plieninis vamzdis DN250 | DPV
Alkūnė DN300 | DA
Alkūnė DN25 | DA
Aklė DN300 | DC
Trišakis DN300 | DT
Gelžbetoninis šulinio žiedas D1000 | DSUL
Gelžbetoninis šulinio žiedas D700 | DSUL
Vejos bordiūras | DVB
Dujotiekio trasos ženklinimo ženklas 1 | DTZ
Dujotiekio trasos ženklinimo ženklas 2 | DTZ
Kontrolės ir matavimų kolonėlė 1 | DKMS
Kontrolės ir matavimų kolonėlė 2 | DKMS
Padidinto atsparumo PP gofruotas vamzdis d110 | DPPV
Padidinto atsparumo PP gofruotas vamzdis d32 | DPPV
Įžeminimo elektrodai 1.5m | DIZE
Įžeminimo juosta 40x4 | DIZJ
Gelžbetoninė kelio plokštė 6000 x 2000 x 140 | DGBP
Gelžbetoninė kelio plokštė 3000 x 2000 x 140 | DGBP
Gelžbetoninė kelio plokštė 2000 x 2000 x 140 | DGBP
Esamas didelio tankio polietileninis vamzdis 110 | DESV
Esamas plieninis vamzdis DN300 | DESV
KITA
Pereinamoji plokštė | PPL
Perdangos plokštė | PP
Šlaitinių laiptų pamatas | LSP
Laiptasija | LS
Laiptų pakopa | LP
Betoninis latakas | BL
Šlaitinių laiptų turėklai | TUS
Turėklai | TU
Turėklo porankis | TUP
Turėklo užpildas | TUU
Turėklo statramstis | TUST
Atraminiai guoliai | G
Šulinėlis | SUL
Vandens slopintuvas | WS
Plieninė konsolė | PK
Deformacinis pjūvis | DP
Vandens nuvedimo sistema | WN
Šlaito tvirtinimo plytelės | STP
Jungiamieji elementai | JJ
Perdanga | P
Krantinė/kraštinė atrama | MKR
Tarpinė atrama | MTA
Monolitinis ruožas | MGR
Monolitinis paruošiamasis betono sluoksnis | MGPB
Monolitinis deformacinio pjūvio ruožas | MGDP
Akmenų mėtinys | AM
Gerai drenuojantis gruntas | GDG
Vanduo | W
Esami/projektiniai šlaitai | PV
Esami nekeičiami elementai | ESI
Esami pašalinami elementai | ESP
Esamas paviršius | EP1
Esamas paviršius paruoštas statybai | EP2
Sankasos apsauginis sluoksnis | SAS
Geotinklas sankasos armavimui | GT1
Geotekstilė sankasos sluoksnių atskirimui | GT2
Erdvinis geotinklas šlaitų armavimui | GT3
Augalinio sluoksnio supylimas | AS
Klijuotinė izoliuotoji bėgų sandūra | KBS
Temperaturiniu poslinkiu kompensavimo irenginys | TV
Tvarslės bėgių sandūroje | TV
Gretkampuotis | GK
Kelio ženklas | KZ
Polis | POL
Rostverkas | ROS
Gręžinio stulpelio sluoksnis (GR-1) | GSS-1
Gręžinio stulpelio sluoksnis (GR-2) | GSS-2
Vandens nuvedimo sistemos vamzdžiai | VNV
Vandens nuvedimo sistemos trišakis | VNTR
Vandens nuvedimo sistemos alkūnė | VNAL
Vandens nuvedimo sistemos jungtis | VNJ
Vandens nuvedimo sistemos aklė | VNAK
Vandens nuvedimo sistema ( Vamzdžiai) | VNL
Projektiniai šlaitai | PV
Armatūros jungtis | ARJ
Išlyginamasis sluoksnis | ISL
Galvelinė jungė | GJ
Sandarinimo mastika | SM
Balastinis lovys | BAL
Perdangos sija | PS
Plieniniai profiliuočiai | PPR
Plieninė plokštelė turėklo konstrukcijai | TUPL

## LOG_detalizacijos_aprašymas
LOG lygių detalizacija
Apibūdinimas | Sinonimai, taikymo apimtys, apribojimai | LOG 100 | LOG 200 | LOG 300 | LOG 350 | LOG 400 | LOG 500
|  | Geometrijos detalumo progresija planavimo ir projektavimo (techninis projektas) etapuose |  |  |  |  | Geometrijos detalumo progresijos reikalavimai statybos ir naudojimo etapams
Paviršinė sistema | Kelio pylimas, sankasa, kiemas, pagrindas, veja, sutankinto grunto sistema, pamato sistema, kelio ir tako sistema, kelkraščio sistema, dirbtinės dangos sisitema, želdynų ir želdinių sistema, kelio sankasa sistema, paviršinės vandentvarkos sistema | • Vaizduojami linijomis planiniame vaizde | • Reprezentuojami norminiai arba numatomi kelių ir takų pločiai plane • Išskiriamos pagrindinių elementų grupės (kelkraščiai, borteliai) | • Keliai ir takai vaizduojami tikslioje projektinėje lokacijoje, altitudėse. • Keliai ir takai reprezentuojami su tiksliais nuolydžiais. • Kelio ir tako priklausiniai suskirstomi į individualius komponentus ar sistemas, kurių esminius kiekius galima suskaičiuoti. • Saugos salelės, greičio ribojimo priemonės, skiriamoji juosta, sankasa modeliuojami atskirais objektais. • Visi objektų matmenys laikomi tikslūs, įskaitant dangos storius. | - | - | • Kelių ir takų padėtis patikslintose koordinatėse, išmatuotosegeodeziškai ir/arba lazeriniu skenavimu. Kelių ir takų dangų storiai patikslinti.
Pamatų sudėtinė sistema Pamatų konstrukcija | Poliai, pamatų plokštė, poliai su rostverku, tunelio pamatas, gulekšnis | • Vaizduojama apytiksle tūrine geometrija 3D modelyje • Vaizduojama kaip vientisa, apjungta sistema | • Pamatai vaizduojami supaprastinta tūrine geometrija, stačiakampiu gretasieniu. • Poliai nevaizduojami • Apšvietimo stulpo pamatas vaizduojamas kaip komponentas | • Pamatai vaizduojami detalia geometrija, su poliais, rostverkais, atsižvelgiama į objektų skaidymą • Poliai vaizduojami kaip sistema su rostverku • Geometrija tikslioje projektinėje lokacijoje | • Poliai ir rostverkai reprezentuojami atskirais geometriniais objektais • Apvalių polių geometrija modeliuojama daugiakampiais • Tunelio pamatas skaidomas į atskirus geometrinius objektus pagal statybų etapiškumą | • Vaizduojama tunelio pamato išilginė ir skersinė armatūra • Armatūros tinklus laikančios apkabos nevaizduojamos • Pamatų plokščių geometrija modeliuojama atsižvelgiant (sumažinant tūrį) į rostverko geometriją | • Tiksli geometrija ir lokacija nustatyta jo sumontavimo metu. Tikslinama 3D skenavimo būdu. • Eksploataciniame modelyje naudojama LOG 350 lygio geometrija.
Sienos sistema | Sienų konstrukcijos, tunelio sienos, sienų apdaila, sienų apšiltinimas, atraminė sienutė | • Vaizduojama apytikslių matmenų stačiakampiu gretasieniu 3D modelyje | • Vaizduojama supaprastinta tūrine geometrija, stačiakampiu gretasieniu • Sienos konstrukcija vaizduojama be išėmų • Sienos termoizoliacija ir apdaila vaizduojami vientisa apjungta geometrija • Geometrija apytikslėje lokacijoje | • Vaizduojama detalizuota tūrine geometrija, išskiriant sienos konstrukciją. • Sienos konstrukcija vaizduojama su langų ir durų išėmomis • Vaizduojami tunelio sienų praplatėjimai ties grindimis ir perdanga • Vaizduojama tunelio sienose, grunto pusėje įrengiama lentyna pereinamosioms plokštėms atremti • Pertvaros vaizduojamos kaip sistema • Sienos termoizoliacija ir apdaila vaizduojami vientisa apjungta geometrija • Geometrija tikslioje projektinėje lokacijoje • Geometrija tikslių matmenų | • Išorinių sienų apdailos sluoksnis ir termoizoliacijos sluoksniai vaizduojami atskirais geometriniais objektais modelyje • Tunelio siena skaidoma į atskirus geometrinius objektus pagal statybų etapiškumą | • Vaizduojama tunelio sienų išilginė ir skersinė armatūra • Armatūros tinklus laikančios apkabos nevaizduojamos | • Tiksli geometrija ir lokacija nustatyta jo sumontavimo metu. Tikslinama 3D skenavimo būdu. • Eksploataciniame modelyje naudojama LOG 350 lygio geometrija.
Perdangos konstrukcija | Pereinamosios plokštės, tunelio perdanga | • Vaizduojama apytiksle tūrine geometrija 3D modelyje | • Vaizduojama supaprastinta tūrine geometrija • Geometrija apytikslėje lokacijoje • Vaizduojama kaip vientisa sistema | • Geometrija tikslioje projektinėje lokacijoje • Geometrija tikslių matmenų | • Pereinamosios plokštės suskaidomas į atskirus elementus • Pereinamųjų plokščių geometrija atitinka numatomą naudoti gaminį • Tunelio perdanga skaidoma į atskirus geometrinius objektus pagal statybų etapiškumą | • Vaizduojama tunelio perdangos išilginė ir skersinė armatūra • Armatūros tinklus laikančios apkabos nevaizduojamos | • Tiksli geometrija ir lokacija nustatyta jo sumontavimo metu. Tikslinama 3D skenavimo būdu. • Eksploataciniame modelyje naudojama LOG 350 lygio geometrija.
Pagrindo konstrukcija | Skalda po pamatais, laiptais, pandusais | - | - | • Vaizduojama įvertinant skaldos kraštų nuolydį • Vaizduojama kaip sistema • Geometrija tikslioje projektinėje lokacijoje | • Geometriniai objektai, reprezentuojantys skaldą skaidomi pagal tunelio statybos etapiškumą | - | • Tiksli geometrija ir lokacija nustatyta jo sumontavimo metu. Tikslinama 3D skenavimo būdu. • Eksploataciniame modelyje naudojama LOG 350 lygio geometrija.
Šlaitinių laiptų ir pandusų sistema | Laiptai ir pandusai su tarpinėmis aikštelėmis | • Vaizduojama apytiksle tūrine geometrija 3D modelyje • Vaizduojama kaip vientisa, apjungta sistema | • Laiptai, pandusai, tarpinės aikštelės vaizduojamos atskirais modelio objektais • • Geometrija apytikslėje lokacijoje | • Geometrija tikslioje projektinėje lokacijoje • Geometrija tikslių matmenų | - | - | • Tiksli geometrija ir lokacija nustatyta jo sumontavimo metu. Tikslinama 3D skenavimo būdu. • Eksploataciniame modelyje naudojama LOG 300 lygio geometrija.
Stogo sistema | Stogo konstrukcija, stogo sistema, stogo apšiltinimas, stogo danga | • Vaizduojama apytiksle tūrine geometrija 3D modelyje • Vaizduojama kaip vientisa, apjungta sistema | • Vaizduojama supaprastinta tūrine geometrija, stačiakampiu gretasieniu • Stogo termoizoliacija ir apdaila vaizduojami vientisa apjungta geometrija • Geometrija apytikslėje lokacijoje | • Vaizduojama detalizuota tūrine geometrija, išskiriant stogo konstrukciją. • Stogo termoizoliacija ir danga vaizduojami vientisa apjungta geometrija • Geometrija tikslioje projektinėje lokacijoje • Geometrija tikslių matmenų | • Stogo termoizoliacija ir danga vaizduojami atskirais geometriniais objektais modelyje | - | • Tiksli geometrija ir lokacija nustatyta jo sumontavimo metu. Tikslinama 3D skenavimo būdu. • Eksploataciniame modelyje naudojama LOG 350 lygio geometrija.
Nuotekų ir atliekų sistema | Lietaus nuotekų surinkimo šulinėliai, vamzdžiai, latakai, drenažo vamzdžiai, buitinių nuotekų sistema | - | • Vaizduojama supaprastinta geometrija 3D modelyje arba linijomis 2D plane • Vamzdžiai, latakai, drena ir kiti linijiniai objektai vaizduojami kaip sistema, arba komponentų rinkinys, neskaidant į individualius komponentus • Surinkimo šulinėliai vaizduojami apytikslių gabaritinių matmenų • Geometrija apytikslėje lokacijoje | • Geometrija tikslioje projektinėje lokacijoje • Geometrija tikslių matmenų, ilgių | - | - | • Tiksli geometrija ir lokacija nustatyta jo sumontavimo metu. Tikslinama 3D skenavimo būdu. • Eksploataciniame modelyje naudojama LOG 300 lygio geometrija.
Elektros skirstymo sistema | Elektros kabeliai, laidai, elektros dėžutė, įvadas, elektros skirstymo dėžutė | - | • Kabeliai, kabelių kanalai vaizduojami linijomis arba tūrine geometrija 3D modeliuose, esant atitinkamam PĮ funkcionalumui • Geometrija apytikslėje lokacijoje | • Vaizduojama tūrine geometrija 3D modelyje arba linijomis 2D plane • Geometrija tikslioje projektinėje lokacijoje • Geometrija tikslių matmenų, ilgių | - | - | • Tiksli geometrija ir lokacija nustatyta jo sumontavimo metu. Tikslinama 3D skenavimo būdu. • Eksploataciniame modelyje naudojama LOG 300 lygio geometrija.
Sienos danga | Sienų apdaila, tunelio sienų apdaila | - | - | • Vaizduojama tūriniu objektu, pritaikytu prie sienos, kuriai įrengiama apdaila • Geometrija tikslioje projektinėje lokacijoje • Geometrija tikslių matmenų | • Sienų apdaila reprezentuojama atskiru geometriniu objektu, atitinkamo apdailai storio | - | • Tiksli geometrija ir lokacija nustatyta jo sumontavimo metu. Tikslinama 3D skenavimo būdu. • Eksploataciniame modelyje naudojama LOG 350 lygio geometrija.
Apsaugos ir saugos sistema | Turėklų sistema, turėklai, atitvarai | • Kelio atitvarai vaizduojami apytikslių matmenų supaprastinta 3D geometrija | • Vaizduojama supaprastina tūrine geometrija, apibrėžiančia objekto gabaritus • Vaizduojama kaip sistema • Geometrija apytikslėje lokacijoje • Atitvarai vaizduojami kaip sistema, supaprastinta geometrija | • Vaizduojama detalizuota tūrine geometrija, apibrėžiančia objekto gabaritus • Vaizduojama kaip sistema, neišskiriant atskirų turėklų komponentų • Geometrija tikslioje projektinėje lokacijoje • Atitvarai vaizduojami kaip sistema, supaprastinta geometrija | - | - | • Tiksli geometrija ir lokacija nustatyta jo sumontavimo metu. Tikslinama 3D skenavimo būdu. • Eksploataciniame modelyje naudojama LOG 300 lygio geometrija.
Ženklas | Kelio ženklas, gaisrinės saugos ženklinimas, lentelė, reklaminis ženklas, nuoroda, įspėjamasis ženklas, avarinis ženklas, parkavimo ženklas | • Vaizduojami simboliu | • Kelio ženklai vaizduojami simboliu arba supaprastinta geometrija, nurodančiu jo apytikslę lokaciją. Simbolinis reprezentavimas skirtas identifikuoti konkretų kelio ženklą, informaciją. | • Kelio ženklai reprezentuojami dviem objektais, ženklo atramos objektu ir simboliniu ženku. • Kelio ženklo objektas projektinių matmenų ir projektinėje lokacijoje. 3D modelis tikslioje altitudėje. | - | - | • Tiksli geometrija ir ženklo lokacija nustatyta jo sumontavimo metu.
Apšvietimo sistema | Apšvietimo stulpas, tunelio apšvietimas | • Vaizduojama apytiksle tūrine geometrija 3D modelyje • Vaizduojama kaip vientisa, apjungta sistema | • Vaizduojama supaprastinta tūrine geometrija • Stulpo pamatas vaizduojamas kaip atskiras komponentas • Šviesos šaltinis (lempa) vaizduojama atskiru komponentu • Geometrija apytikslėje lokacijoje | • Geometrija tikslioje projektinėje lokacijoje • Geometrija tikslių matmenų | - | - | • Tiksli geometrija ir lokacija nustatyta jo sumontavimo metu. Tikslinama 3D skenavimo būdu. • Eksploataciniame modelyje naudojama LOG 300 lygio geometrija.
Geležinkelio sistema | Geležinkelio kelias, pabėgiai, bėgiai, balasto, pagrindo sluoksniai | • Vaizduojami linijomis planiniame vaizde | • Vaizduojama apytiksle tūrine geometrija 3D modelyje • Vaizduojama kaip vientisa, apjungta sistema, atskiriant tik bėgių ir pabėgių sistemas | • Geometrija tikslioje projektinėje lokacijoje • Geometrija tikslių matmenų • Geometrija išskaidyta esminiais sluoksniais, vaizduojama atskirais objektais | - | - | • Geležinkelio kelio, bėgių padėtis patikslintose koordinatėse, išmatuotose geodeziškai ir/arba 3D skenavimu.