# Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

# VIENKARTINIŲ TESTŲ NARKOTINIŲ MEDŽIAGŲ NUSTATYMUI SEILĖSE TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

|  | # Charakteristika | # Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | # Prekė | # Greitos diagnostikos multitestas ne mažiau 12 narkotinių medžiagų nustatymui žmogaus seilėse (rinkinys su visomis diagnostikai reikalingomis priemonėmis). |
|  | # Paskirtis | # Ne mažiau kaip 12 narkotinių medžiagų aptikti (arba jų skilimo produktams): - AB-PINACA (K3) – ribinė vertė 10 ng/ml - Amfetaminas (AMP) - ribinė vertė 40 ng/ml; - Fentanilis (FEN) - ribinė vertė 10 ng/ml; - Kokainas (COC) - ribinė vertė 20 ng/ml; - Metadonas (MTD) - ribinė vertė 30 ng/ml; - Metamfetaminas (MET) - ribinė vertė 50 ng/ml; - Metilendioksimetamfetaminas (MDMA) - ribinė vertė 60 ng/ml; - Metkatinonas (MCAT) - ribinė vertė 100 ng/ml. - Opiatai (OPI) – ribinė vertė 40 ng/ml - Sintetinė marihuana (K2) - ribinė vertė 25 ng/ml; - Tetrahidrokanabinolis (THC) - ribinė vertė 12 ng/ml; - UR-144 (K4) – ribinė vertė 10 ng/ml # Visos sutarties laikotarpiu vadovaujantis valstybės vaistų kontrolės tarnybos prie lr sveikatos apsaugos ministerijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašams turi būti galimybė keisti 30 % teste aptinkamų narkotinių medžiagų, pagal esamą poreikį. |
|  | # Pakuotė | # Kiekvienas testo rinkinys su visomis darbo priemonėmis įpakuotas sandarioje, individualioje folijos pakuotėje-maišelyje, kuriame yra testas, seilių surinkimo priemonė, visos kitos, diagnostikai reikalingos priemonės. |
|  | # Žymėjimas | # Ant testo pakuotės turi būti nurodoma: serijos numeris, galiojimo terminas, testo pavadinimas, gamintojo informacija. |
|  | # Indikatorius | # Testas turi turėti aiškų, suprantamą indikatorių, rodantį kokia konkrečiai narkotinė medžiaga yra nustatyta (matoma reakcija ties konkrečios narkotinės medžiagos trumpinio ar pavadinimo). |
|  | # Rezultatų gavimas | # Testo rezultatai gaunami ne ilgiau kaip per 10 min. |
|  | # Galiojimas | # Testų galiojimas ne trumpesnis nei 18 mėnesių. |
|  | # Atitikimas EU reikalavimams | # Visi reagentai ir priemonės turi būti sertifikuoti naudojimui Europos sąjungoje, ženklinti CE žyme. |
|  | # CE sertifikatas | # Būtinas, sertifikato kopiją pristatyti kartu su prekėmis. |
|  | # Vartotojo instrukcija ir kiti reikalingi dokumentai. | # Kartu su prekėmis turi būti pateikti testų aprašymai lietuvių kalba ir visi kiti reikalingi dokumentai. |
|  | # Atitikimas | # Visiems nurodytiems tyrimams/testams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis ir objektyviomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. |
|  | # Kiekis | Tiekėjas, pirmą užsakymą turės pristatyti ne mažiau 2000 vnt., o Sutarties galiojimo laikotarpiu perkančioji organizacija pirks pagal poreikį. |

____________________________