NUOTOLINIO PACIENTŲ SVEIKATOS RODIKLIŲ STEBĖJIMO SISTEMOS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Radviliškio rajono savivaldybės administracija siekdama įgyvendinti projekto „Radviliškio rajono sveikatos centro teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“ Nr. 09-023-P-0006 veiklas,

sveikatos priežiūros įstaigoms, teikiančioms sveikatos centro paslaugas Radviliškio rajono savivaldybėje (toliau -  Sveikatos centras), numato įsigyti nuotolinio pacientų sveikatos rodiklių stebėjimo sistemą. Šios inovatyvios sistemos diegimas yra esminė priemonė stiprinant ambulatorinių paslaugų kokybę ir tęstinumą, ypač pacientams, sergantiems lėtinėmis ligomis, pirmiausia – širdies ir kraujagyslių patologijomis. Siekiama pasitelkti šiuolaikines skaitmenines technologijas, kurios leistų užtikrinti realiuoju laiku vykdomą paciento būklės stebėseną, geresnę savirūpos kontrolę, ankstyvą komplikacijų nustatymą.

Numatyta, kad įsigyjama sistema bus naudojama tiek Sveikatos centro narių – pirminės ir antrinės sveikatos priežiūros įstaigų – veikloje, tiek pacientų namuose. Ji leis vykdyti ilgalaikę sveikatos stebėseną paciento gyvenamojoje aplinkoje, formuoti personalizuotus priežiūros planus, nuotoliniu būdu stebėti gydymo plano laikymąsi bei skatinti aktyvesnį pacientų dalyvavimą savo sveikatos valdyme. Sistema taip pat bus skirta ankstyvam sveikatos būklės pablogėjimo nustatymui, o tai sudarys sąlygas greitai reaguoti į klinikinius pokyčius ir laiku pritaikyti reikalingas priemones.

Įsigyjama sistema susideda iš trijų pagrindinių komponentų:

Pirmasis komponentas – mobilioji programėlė, veikianti kaip paciento priežiūros asistentas. Ji užtikrina nuolatinį ryšį su sveikatos priežiūros specialistais, sveikatos rodiklių matavimo duomenų perdavimą per nuotolį, leidžia vykdyti individualizuotas užduotis pagal gydymo planą (pvz., sveikatos rodiklių fiksavimą, fizinio aktyvumo stebėjimą, savijautos vertinimą), pildyti vaistų vartojimo žurnalą bei susipažinti su edukacine medžiaga. Programėlė veikia kaip interaktyvus įrankis, padedantis pacientui aktyviai dalyvauti gydymo procese.

Antrasis komponentas – medicininiai ir išmanieji įrenginiai, suderinami su programėle, kurie leidžia automatiškai fiksuoti svarbiausius sveikatos rodiklius.

Trečiasis komponentas – internetinė platforma specialistams, skirta pacientų būklės stebėsenai realiuoju laiku ir retrospektyviai. Platforma suteiks galimybę analizuoti surinktus duomenis, generuoti ataskaitas, kurti ir valdyti individualius priežiūros planus, bendrauti su pacientais bei gauti įspėjimus apie būklės pokyčius ar nukrypimus nuo plano.

Perkama terminuoto naudojimo (36 mėnesių) programinės įrangos licencija, suteikianti teisę naudotis sistema, kuri talpinama Tiekėjo infrastruktūroje (duomenų centre), kartu su jos priežiūra, duomenų saugojimu ir apdorojimu.

Mobili programėlė turi atitikti prieinamumo reikalavimus, apibrėžtus Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija).

Sistema turės būti vizualiai pritaikyta Sveikatos centro tapatybei – atitikti Sveikatos centro veiklą koordinuojančios VšĮ Radviliškio ligoninės vizualinio identiteto, spalvų ir komunikacijos stiliaus reikalavimus.

Sprendimas orientuotas į ilgalaikę naudą tiek pacientų sveikatai, tiek sveikatos priežiūros paslaugų teikimo kokybei Radviliškio rajone.

Toliau šioje dokumentacijoje pateikiami išsamūs funkciniai reikalavimai ir techninė specifikacija, kurių turi būti laikomasi teikiant pasiūlymus šiam pirkimui. Nurodyti standartai ir techninės specifikacijos būtini ir proporcingi sistemos funkcionalumo, kokybės ir saugumo reikalavimams užtikrinti.

- SISTEMOS PROCESAI

| Eil. Nr. | Proceso pavadinimas | Proceso aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Paciento registravimas | Sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojas (pvz., atvejo vadybininkas) turi galimybę registruoti pacientą sistemoje ir priskirti sveikatos priežiūros specialistus. Automatiškai sukuriama paciento sveikatos kortelė bei profilis mobiliajai programėlei. Sistema išsiunčia prisijungimo duomenis prie mobilios programėlės pacientui el. paštu. Registracijos metu galima įvesti paciento asmeninius duomenis, gydymo įstaigos ar padalinio informaciją. |
| 1.2. | Paciento sveikatos kortelė | Užregistravus pacientą sistemoje, sveikatos priežiūros specialistas gali įvesti paciento ištyrimo ir sveikatos būklės vertinimo duomenis į kortelę: diagnozes, sveikatos rodiklius (kraujo spaudimą, pulsą, svorį), tyrimų rezultatus bei jų dinamiką. Taip pat galima registruoti paskirtus vaistus ir peržiūrėti sveikatos įrašus: diagnozes, kraujo ir instrumentinių tyrimų istoriją, gyvybinius rodiklius (įvestus specialisto, paciento ar gautus iš nešiojamųjų įrenginių), klausimynų rezultatus. Sistemoje galima stebėti paciento fizinio aktyvumo duomenis. |
| 1.3. | Konsultavimas | Po konsultacijos turi būti galimybė įvesti jos aprašymą, rekomendacijas pacientui ir nurodymus kitiems sveikatos priežiūros specialistams. |
| 1.4. | Komunikavimas su pacientu | Sveikatos priežiūros specialistas turi galimybę bendrauti su pacientu per „chat“ kanalą, konsultuoti gydymo klausimais, teikti nurodymus, rekomendacijas. Specialistas gali siųsti pacientams ar jų grupėms į mobiliąją programėlę su gydymu susijusią informaciją: paskaitas, instrukcijas, medicininę medžiagą. taip pat pranešimus su prisegamais failais. |
| 1.5. | Individualizuoto sveikatos priežiūros plano sukūrimas | Sveikatos priežiūros specialistas platformoje parengia pacientui individualų sveikatos priežiūros ar stebėsenos planą, kuriame gali paskirti matavimus (gaunamus iš išmaniųjų įrenginių arba įvedamus rankiniu būdu), fizinės veiklos tikslus (pvz., žingsnių skaičių), pratimus pagal paciento fizinį pasirengimą, vaistų vartojimą, klausimynų nustatytu dažnumu pildymą. |
| 1.6. | Paciento stebėsena | Specialistas platformoje gali stebėti paciento vaistų vartojimo įpročius, fizinį aktyvumą, sveikatos rodiklius (pvz., pulsą, kraujospūdį, svorį, elektrokardiogramą (toliau – EKG), liemens apimtį) analizuodamas paciento įvestus duomenis ir išmaniųjų įrenginių matavimus. Sistema automatiškai stebi paciento veiklą ir gyvybinius rodiklius, siunčia įspėjamuosius pranešimus (angl. alerts) apie kritinius pokyčius ar nevykdomas užduotis į informacijos suvestinę (angl. dashboard) ir formuoja užduotis specialistui. Pacientui automatiškai siunčiami priminimai atlikti matavimus, įvesti rodiklius, pažymėti vaistus ar atlikti kitas numatytas veiklas. Taip pat galima stebėti emocinės ir fizinės savijautos klausimynų atsakymų vertinimo rezultatus bei koreguoti fizinės veiklos tikslus pagal paciento vertinimo skales. |
| 1.7. | Ataskaitos | Sistema automatiškai generuoja ir siunčia į paciento el. paštą savaitines ataskaitas su sveikatos rodiklių dinamika, įskaitant matavimus, kritines rodiklių reikšmes ir fizinę veiklą. |
| 1.8. | Atskirų sveikatos priežiūros įstaigų palaikymas | Sistemoje turi būti sukurta ne mažiau kaip 6 (šešių) atskirų sveikatos priežiūros įstaigų grupė. Visoms sveikatos priežiūros įstaigoms turi būti prieinamas vienodas sistemos funkcionalumas. Pirminio ir antrinio lygio sveikatos priežiūros įstaigos veikia kaip integruota komanda: pirminio lygio įstaigos specialistas gali siųsti pacientą konsultacijai pas antrinio lygio įstaigos specialistą. Todėl antrinio lygio specialistas turi matyti kitų įstaigų pacientų duomenis bei vykdyti reikiamą stebėseną, konsultacijas ir gydymo koregavimą. Pirminės sveikatos priežiūros įstaigos specialistai turi matyti tik savo įstaigos specialistų ir priskirtų pacientų paskyras. Antrinės sveikatos priežiūros įstaigai turi būti galimybė sukurti kardiologo ir bendrosios praktikos slaugytojo roles, kurioms būtų suteikta prieigos teisė prie visų įstaigų pacientų paskyrų. |
| 1.9. | Privatumo politikos įgyvendinimas | Sistema turi užtikrinti sveikatos priežiūros įstaigos nustatytus privatumo reikalavimus pacientų duomenų apsaugai. |

- SISTEMOS FUNKCINĖ ARCHITEKTŪRA

| Eil. Nr. | Modulio pavadinimas | Funkcijos |
| --- | --- | --- |
|  | - Mobili programėlė |  |
| 2.1.1. | Mobili programėlė pacientui | Mobili programėlė skirta paciento duomenų įvedimui, užduočių ir rekomendacijų valdymui gydymo metu. Joje galima: - įvesti ir stebėti sveikatos rodiklius (įskaitant nešiojamų įrenginių duomenis); - peržiūrėti ir vykdyti sveikatos priežiūros plano užduotis (matavimus, fizinę veiklą); - bendrauti su sveikatos priežiūros specialistu; - peržiūrėti laboratorinių tyrimų rezultatus ir konsultacijų išrašus; - gauti ir peržiūrėti mokomąją medžiagą; - pildyti vaistų dienoraštį; - peržiūrėti treniruočių vaizdo įrašus ir pažymėti Borgo skalę; - įvesti diagnostinių klausimynų atsakymus; - prisegti ir įkelti dokumentus į sistemą; - valdyti paskyros duomenis. |
|  | - Internetinės programos |  |
| 2.2.1. | Pacientų registravimo modulis | Sistema turi užtikrinti šias funkcijas: - naujų pacientų registraciją ir prisijungimo duomenų siuntimą į mobiliąją programėlę; - pacientų sąrašų peržiūrą ir paiešką; - paciento registracijos metu kontaktinės informacijos (Paciento vardas ir pavardė, kodas, sveikatos priežiūros įstaiga, padalinys, prižiūrintis gydytojas) įvedimą; - paciento ir nešiojamų įrenginių paskyrų duomenų peržiūrą ir valdymą. |
| 2.2.2. | Paciento sveikatos kortelės modulis | Modulis paciento medicininei informacijai valdyti: - sveikatos kortelės duomenys: peržiūra, įvedimas, filtravimas, koregavimas; - sveikatos rodikliai: stebėsena (širdies pulsas, kraujo spaudimas, fizinis aktyvumas, miegas, EKG), įvedimas, individualus sveikatos normų nustatymas kiekvienam pacientui ir pagal tai formuojami įspėjamieji pranešimai; tyrimai: laboratorinių ir instrumentinių tyrimų peržiūra, įvedimas, failų įkėlimas; - diagnozės ir dokumentai: diagnozių, su sveikata susijusių failų ir dokumentų valdymas; - fizinis aktyvumas: fizinio aktyvumo ir pasiektų tikslų peržiūra; - vaistai: vaistų istorijos peržiūra, naujų vaistų paskyrimas; - užduotys: pacientui paskirtų užduočių rezultatų peržiūra. |
| 2.2.3. | Sveikatos priežiūros specialistų modulis | Posistemis sveikatos priežiūros specialistų informacijai ir darbui valdyti: - užduotys: peržiūra ir valdymas; - pacientai: priskirtų pacientų ir jų informacijos peržiūra; - specialistai: sąrašų peržiūra, paieška, naujų specialistų pridėjimas, informacijos valdymas (kontaktinė, darbinė, specialisto duomenys). |
| 2.2.4. | Konsultacijų modulis | Modulis nuotolinių konsultacijų informacijai valdyti: - konsultacijų išrašai: peržiūra, valdymas, matomumo nustatymai pacientui; - pacientui skirtos rekomendacijos ir nurodymai: įvedimas, siuntimas į mobiliąją programėlę; - gydymas: vaistų skyrimas, diagnozės aprašymas. |
| 2.2.5. | Pacientų stebėsenos modulis | Pacientų stebėsenos modulis: - sveikatos būklės vertinimas: sveikatos rodiklių, fizinės veiklos, emocinės ir fizinės savijautos analizė; - duomenų šaltiniai: nešiojamųjų įrenginių ir paciento įvestų duomenų naudojimas vertinimui; - įspėjimai: pranešimų siuntimas sveikatos priežiūros specialistui apie staigius paciento sveikatos pokyčius. |
| 2.2.6. | Individualizuoto stebėsenos plano modulis | Modulis individualizuotiems sveikatos priežiūros planams: - plano sudarymas: nustatymas laikotarpiui, sveikatos rodiklių matavimų ir užduočių (pvz. fizinė veikla, judėjimo tikslai) paskyrimas; - fizinės veiklos intensyvumo lygiai: priskyrimas (3 lygiai) ir treniruočių parinkimas; - stebėsena: diagnostinių klausimynų nustatymas plano laikotarpiui; - plano koregavimas: pratęsimas, nutraukimas, būsenų valdymas (pvz. ,,sukurtas“, ,,aktyvuotas“, ,,sustabdytas“, ,,atnaujintas“, ,,užbaigtas“); - plano uždarymas: sveikatos priežiūros specialistas uždaro planą nurodydamas priežastį iš pateikto sąrašo ar įvesdamas ranka. |
| 2.2.7. | Komunikavimo modulis | Modulis paciento ir specialisto komunikacijai: - pacientas gali susirašinėti su sveikatos priežiūros specialistu, gauti nurodymus ir rekomendacijas; - bendravimas vyksta „chat“ principu per mobiliąją programėlę ir platformą. |
| 2.2.8. | Vartotojų paskyrų ir parametrų modulis | Modulis vartotojų paskyrų valdymui: - sveikatos priežiūros specialistų ir pacientų paskyrų kūrimas bei valdymas; - sistemos vartotojų rolių nustatymas bei teisių priskyrimas. Vartotojų rolės gali būti: atvejo vadybininkas, šeimos gydytojas, gyvensenos medicinos specialistas, kardiologas, reabilitologas ir t.t.; - vartotojo autentifikavimas prisijungiant prie internetinės programos; - nešiojamųjų įrenginių pacientams prijungimas ir valdymas; - sveikatos priežiūros specialistų priskyrimas pacientams. |
|  | - Duomenų perdavimo modulis |  |
| 2.3.1. | Duomenų perdavimo modulis | Duomenų perdavimo modulis: - automatizuotas duomenų perdavimas iš išmaniųjų prietaisų į sistemą per mobiliąją programėlę; - medicininis prietaisas, atitinkantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2001/83/EB, Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009 ir kuriuo panaikinamos Tarybos direktyvos 90/385/EEB ir 93/42/EEB (toliau MP Reglamentas), reikalavimus (MD CE ženklinimu) – išmanioji apyrankė, skirta nuolatiniam širdies ritmo, kvėpavimo dažnio, EKG, kraujo prisotinimo deguonimi lygio (toliau -SPO2), kūno temperatūros, aktyvumo ir miego duomenų gavimui, turinti programinės įrangos kūrimo rinkinio integraciją (angl. Software Development Kit, toliau – SDK); - nemedicininis prietaisas išmanioji apyrankė, skirta nuolatiniam širdies ritmo, aktyvumo ir miego duomenų gavimui, turinti SDK ir programavimo sąsajos (angl. Application Programming Interface, toliau – API) integracijas; - medicininis prietaisas svarstyklės, skirtos kūno svorio duomenų gavimui, turinčios API integraciją; - medicininis prietaisas kraujospūdžio matuoklis, skirtas automatiniam sistolinio ir diastolinio kraujo spaudimo duomenų gavimui, turintis SDK arba API integracijas; - naudojant programinės įrangos kūrimo sąsają nuolatiniam duomenų srautui užtikrinti gali būti naudojamos papildomos mobilios programėlės užtikrinančios duomenų perdavimą į duomenų centrą. |

- SISTEMOS PALAIKYMO REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Sistemos palaikymo reikalavimai |
| --- | --- |
| 3.1. | Tiekėjas privalo suteikti šias paslaugas: - Internetinės programos talpinimas ir veikimo užtikrinimas. Vienu metu 36 (trisdešimt šešių) mėnesių palaikymo laikotarpiu turi veikti iki 35 (trisdešimt penkių) pacientų paskyrų (viso 300 (trys šimtai) paskyrų per 36 (trisdešimt šešis) mėnesius) su aktyviu sveikatos priežiūros planu ir neribotas skaičius sveikatos priežiūros specialistų paskyrų. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę, kad baigus paciento stebėseną ir deaktyvavus (ištrynus) jo paskyrą į jo vietą būtų galima sukurti naujo paciento paskyrą. - Priežiūra, atnaujinimai ir klaidų taisymas. - Vartotojų informavimas, reakcija į gautus pranešimus. Reakcijos (pranešimo apie gedimą gavimo patvirtinimas ir pradinė komunikacija su pranešėju) į pranešimą apie gedimą laikas ne ilgesnis kaip 8 (aštuonios) darbo valandos nuo pranešimo gavimo momento. - Sistema turi būti apmokyti naudotis ne mažiau kaip 30 (trisdešimt) darbuotojų. |
| 3.2. | Planiniai sistemos atnaujinimai: - Planiniai Sistemos priežiūros ar atnaujinimo darbai gali būti atliekami tik Perkančiosios įstaigos nedarbo metu (t. y. šeštadieniais, sekmadieniais arba po 17:00 valandos darbo dienomis). - Planuojant atlikti sistemos atnaujinimo darbus, ne vėliau kaip dvi darbo dienos iki planuojamo sistemos atnaujinimo Perkančiajai įstaigai turi būti išsiunčiamas pranešimas apie atliekamus darbus nurodytais įstaigos kontaktais. |
| 3.3. | Reikalavimai sistemos palaikymui: - Tiekėjas privalo užtikrinti visus su sistemos palaikymu susijusius reikalavimus, įskaitant gamintojo teikiamus atnaujinimus, funkcionalumo palaikymą ir techninę priežiūrą visą paslaugos teikimo laikotarpį – 36 (trisdešimt šešis) mėnesius. - Tiekėjas projekto įgyvendinimo laikotarpiu turi užtikrinti įdiegtos programinės įrangos (internetinės programos, mobiliosios programėlės, duomenų bazių) palaikymą. - Palaikymo priežiūros terminas 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai nuo galutinio Sistemos perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo datos. - Palaikymo priežiūros paslaugos apima sukurtos ir modernizuotos programinės įrangos kritinių ir nekritinių sutrikimų šalinimą bei Perkančiosios organizacijos atsakingų asmenų konsultavimą projekto vykdymo laikotarpiu – 36 (trisdešimt šešis) mėnesius. - Tiekėjas turi vykdyti Perkančiosios organizacijos atsakingų asmenų konsultavimą Sistemos veikimo, naudojimo bei tobulinimo klausimais. - Programinės įrangos ar jos dalies (posistemio) visišku neveikimu laikoma situacija, kai Perkančiosios organizacijos naudotojai dėl iš tiekėjo įsigytos programinės įrangos trūkumų visiškai nebegali naudotis Sistemos ar jos dalimi (posistemiu). - Tiekėjas Sistemos ar jos dalies (posistemio) visiško neveikimo atveju, turi užtikrinti veikimo atstatymą per ne ilgesnį nei 48 (keturiasdešimt aštuonių) valandų laikotarpį nuo pranešimo gavimo, išskyrus atvejus, kai neįmanoma dėl objektyvių priežasčių, tokių kaip trečiųjų šalių paslaugų sutrikimai, techninės įrangos gedimai, force majeure aplinkybės ar kai būtina papildoma informacija iš Perkančiosios organizacijos. Apie tokias aplinkybes Tiekėjas privalo nedelsdamas informuoti raštu ir suderinti su Perkančiąją organizacija susitarimą dėl sutrikimo pašalinimo laiko. Kritinis sutrikimas – funkcijos neveikimas be galimybės reikiamą funkciją įvykdyti alternatyviai. - Programinės įrangos veikimo sutrikimu laikoma situacija, kai Perkančiosios organizacijos naudotojai dėl iš Tiekėjo įsigytos programinės įrangos funkcionalumo trūkumų negali atlikti numatytų Sistemos funkcijų ar funkcijos veikia nekorektiškai. - Tiekėjas turi parengti prieinamas ir Perkančiajai organizacijai tinkamas informavimo apie Sistemos sutrikimus, jų registravimo priemones: Perkančiosios organizacijos ir Tiekėjo suderintus telefonus, el. pašto adresus. |

- FUNKCINIAI REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
|  | 4.1. Reikalavimai Paciento mobiliai programėlei |
|  | Paciento duomenų valdymas: - rankinis sveikatos rodiklių (pvz., pulsas, kraujospūdis, liemens apimtis, svoris) įvedimas; - duomenų gavimas iš nešiojamųjų įrenginių per SDK/API; - sveikatos rodiklių peržiūra, istorija ir grafikai; - rankinių ir automatinių matavimų atskyrimas; - duomenų peržiūra pagal datą; - ranka įvestų duomenų ištrynimo galimybė. |
| 4.1.2. | Užduočių ir plano valdymas: - užduočių peržiūra, istorija ir vykdymo rezultatų įvedimas; - fizinio aktyvumo užduočių peržiūra, savaitės trukmės suvestinė; - individualaus sveikatos priežiūros plano peržiūra; - sveikatos priežiūros plano trukmės atvaizdavimas; - priminimai apie užduotis ir galimybė nustatyti tylos valandas. |
| 4.1.3. | Medicininė informacija: - paskirto sveikatos priežiūros specialisto informacija; - paskirti vaistai ir laboratoriniai tyrimai; - tyrimų rezultatų informacijos peržiūra; - diagnostinių klausimynų pildymas; - konsultacijų išrašų peržiūra. |
| 4.1.4. | Komunikacija: - susirašinėjimas su sveikatos priežiūros specialistu; - informacijos ir pranešimų gavimas iš sveikatos priežiūros specialisto; - įspėjamieji pranešimai apie sveikatos rodiklių nukrypimus. |
| 4.1.5. | Nešiojamųjų įrenginių integracija: - įrenginių prijungimas per Bluetooth ar tiekėjų paskyras; - įrenginių informacijos peržiūra; - įrenginių atjungimas. |
| 4.1.6. | Fizinė veikla ir pratimai: - pratimų vaizdo įrašų peržiūra, trukmė ir instrukcijos; - treniruotės /pratimo sustabdymas/pratęsimas. |
| 4.1.7. | Sistemos funkcijos: - vartotojo paskyros informacijos ir nustatymų redagavimas; - paskyros uždarymo prašymo pateikimas; - kalbos ir slaptažodžio keitimas; - programinės įrangos versijos informacija; - privatumo politikos ir naudojimo taisyklių patvirtinimas pirmojo prisijungimo metu. |
| 4.1.8. | Priminimai ir pranešimai: - priminimai apie užduotis ir svarbią gydymo informaciją; - trumpieji iššokantys pranešimai (push notifications); - galimybė įjungti/išjungti iššokančius pranešimus. |
| 4.1.9. | Programėlės prieinamumas: - galimybė atsisiųsti iš „Google Play“ ir „App Store“. |

| Eil. Nr. | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
|  | 4.2. Reikalavimai Paciento registravimo moduliui |
|  | Įstaigos darbuotojas (pvz., atvejo vadybininkas) gali užregistruoti/sukurti naują paciento paskyrą sistemoje, įvesdamas būtinus duomenis (kontaktinę informaciją, ūgį, svorį, kt.), priskirti prižiūrintį specialistą. |
|  | Prisijungimo paskyros duomenys (vartotojo vardas, laikinas slaptažodis, jo galiojimo trukmė) siunčiami el. paštu pacientui. |
|  | Sveikatos priežiūros specialistas gali peržiūrėti pacientų sąrašus, filtruoti pacientus, vykdyti paiešką, naviguoti į paciento profilį bei matyti visą informaciją išskleidžiamame lange. |
|  | Įstaigos darbuotojas (atvejo vadybininkas) registracijos metu ar vėliau gali priskirti pacientui požymius (pvz., tikslinę grupę), keisti prižiūrintį specialistą. |
|  | Sistemoje galima prijungti ar atjungti paciento nešiojamųjų įrenginių tiekėjus per paskyros nustatymus. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė matyti naujai užregistruotus pacientus sąrašuose (požymis „naujas pacientas“). |

| Eil. Nr. | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
|  | - Reikalavimai Paciento sveikatos kortelės moduliui |
|  | Paciento sveikatos kortelė ir duomenų valdymas: 4.3.1.1. Paciento sveikatos kortelėje pateikiama ši informacija: - stebėjimo skydelis (angl. dashboard); - diagnozės, vaistų istorija, alergijos; - laboratoriniai ir instrumentiniai tyrimai bei jų rezultatai; - sveikatos rodikliai (pvz., širdies pulso, fizinio aktyvumo, miego, arterinio kraujo spaudimo, EKG, svorio, liemens apimties, saturacijos (SPO2) ir temperatūros); - konsultacijos, fizinio aktyvumo bei matavimo duomenys; - įkelti medicininiai failai, individualus planas, ataskaitos. 4.3.1.2. priskirtas sveikatos priežiūros specialistas gali pildyti, koreguoti ir šalinti paciento sveikatos kortelės duomenis; 4.3.1.3. sveikatos priežiūros specialistas gali peržiūrėti paciento kortelės duomenis, įvesti diagnozes iš integruoto Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos problemų klasifikacijos (TLK) sąrašo ir nurodyti papildomą informaciją (diagnozės kodą, pavadinimą, aprašymą); 4.3.1.4. sveikatos priežiūros specialistas gali registruoti, koreguoti ir pašalinti paciento vartojamus vaistus bei peržiūrėti vaistų sąrašą; 4.3.1.6. sveikatos priežiūros specialistas gali įkelti, peržiūrėti, parsisiųsti ir pašalinti su paciento sveikata susijusius dokumentus (pvz., sveikatos išrašus). |
|  | 4.3.2. Pranešimų sistema: 4.3.2.1. sveikatos priežiūros specialistas gali siųsti pranešimus vienam ar keliems pacientams, pasirinkti gavėjus pagal požymius ar prižiūrintį specialistą ir peržiūrėti siųstų pranešimų sąrašą; 4.3.2.2. pranešime galima pridėti paveikslėlius, nuorodas, susijusius dokumentus ir nurodyti siuntimo datą bei laiką; 4.3.2.3. iš anksto suplanuotus pranešimus galima pašalinti, jei jie dar neišsiųsti. |

| Eil. Nr | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
|  | - Reikalavimai Sveikatos priežiūros specialistų moduliui |
|  | Sistemoje turi būti galimybė sukurti ir redaguoti sveikatos priežiūros specialisto paskyrą, įvesti bei koreguoti kontaktinę informaciją. |
|  | Sveikatos priežiūros specialistui turi būti galima peržiūrėti priskirtų pacientų sąrašą. |

| Eil. Nr. | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
|  | - Reikalavimai Individualizuotos sveikatos rodiklių stebėsenos plano moduliui |
|  | Sistemoje turi būti galimybė įdiegti ir sudaryti, peržiūrėti individualizuotus sveikatos rodiklių stebėsenos planus pagal perkančiosios organizacijos poreikius. |
|  | Planai turi apimti fizinio aktyvumo analizę, teikiamas rekomendacijas dėl krūvio, pratimus su vaizdinėmis instrukcijomis, diagnostinius klausimynus (pagal perkančiosios organizacijos poreikius), stebėseną. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė kurti, koreguoti ir peržiūrėti treniruočių programas, nustatyti pratimus, jų trukmę, intensyvumą, pakartojimų skaičių bei skirtingus treniruočių grafikus. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė nustatyti paciento matuojamus sveikatos rodiklius (pvz., širdies pulso, žingsnių, miego, arterinio kraujo spaudimo, svorio, liemens apimties, SPO2 ir temperatūros) priskirti diagnostinius klausimynus bei sveikatos rodiklių matavimo, diagnostinių klausimynų pildymo dažnumą. |
|  | Planų sąraše turi būti nurodytas laikotarpis, būsena (aktyvuotas, užbaigtas, koreguotas), o plano būsena turi keistis automatizuotai pagal plano pradžią, pabaigą ar specialisto atliktus pakeitimus. |
|  | Sistemoje turi būti automatiškai aktyvuojamas/deaktyvuojamas užduočių siuntimo pacientui mechanizmas, kai aktyvuojasi/deaktyvuojasi sveikatos priežiūros planas. |
|  | Sistema turi automatiškai siųsti pacientui užduotis ir pranešimus pagal plano nustatymus. |

| Eil. Nr. | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
|  | - Reikalavimai Paciento stebėsenos moduliui |
|  | Sistemoje turi būti galimybė sveikatos priežiūros specialistui nuotoliniu būdu peržiūrėti paciento sveikatos rodiklius, jų dinamiką laike sveikatos kortelėje. |
|  | Sistema turi automatiškai generuoti pranešimus apie naujai priskirtus pacientus ir paciento sveikatos rodiklių pokyčius (pvz., kai pasiekiamos kritinės vertės). |
|  | Sveikatos priežiūros specialistui turi būti prieinami valdymo skydeliai (dashboard), kuriuose matoma paciento būklė, paskutiniai sinchronizuoti duomenys, plano informacija, įspėjamieji pranešimai. |
|  | Sveikatos rodikliai turi būti atvaizduojami grafikuose ir lentelėse, su galimybe filtruoti duomenis pagal pasirinktą laikotarpį (diena, savaitė, mėnuo). |
|  | Sistemoje turi būti galimybė stebėti plano užduočių vykdymą laiko juostoje (timeline) ir peržiūrėti užduočių vykdymo rezultatus paciento kortelėje. |
|  | Sistema turi generuoti ir saugoti automatiškai bei rankiniu būdu formuojamas ataskaitas apie paciento sveikatos būklę pagal nustatytus sveikatos rodiklius. |
|  | Ataskaitas turi būti galima peržiūrėti, filtruoti pagal laikotarpį, generuoti vienu mygtuko paspaudimu ir parsisiųsti (pvz., PDF formatu). |

| Eil. Nr. | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
|  | - Reikalavimai Konsultacijų moduliui |
|  | Sistemoje turi būti galimybė sveikatos priežiūros specialistui užpildyti konsultacijos informaciją, rekomendacijas pacientui ir kitiems sveikatos priežiūros specialistams bei įkelti dokumentą prie konsultacijos išrašo. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė pridėti vaistus, diagnozes. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė išsaugoti/paskelbti konsultacijos informaciją. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė pažymėti, kurie išrašo laukai bus matomi ar nematomi pacientui mobiliojoje programėlėje, atsidarius konsultacijos išrašą. |
|  | Pildant konsultacijos išrašą, sistema turi išsaugoti duomenis naviguojant tarp kitų modulių. |

| Eil. Nr. | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
|  | - Reikalavimai Komunikacijos moduliui |
|  | Sistemoje turi būti galimybė daugiadalykės komandos nariams (atvejo vadybininkui, sveikatos priežiūros specialistui) komunikuoti su pacientu per žinučių sistemą („chat“). |
|  | Sveikatos priežiūros specialistas turi galėti siųsti ir peržiūrėti paciento žinutes platformoje. |
|  | Sistema turi teikti informacinius ir įspėjamuosius pranešimus apie tolimesnius veiksmus. |

| Eil. Nr. | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
|  | 4.9. Reikalavimai Vartotojų paskyroms ir parametrams |
|  | Sistema turi leisti koreguoti kontaktinę informaciją (asmeninę, darbinę, nuotrauką) ir keisti slaptažodį. |
|  | Sistema turi leisti priskirti pacientui nešiojamuosius įrenginius. |
|  | Prisijungimo metu vartotojui turi būti pateikta privatumo politika ir paslaugų teikimo taisyklės, o prisijungimas galimas tik patvirtinus sutikimą. |
|  | Sistema turi autentifikuoti vartotoją pagal paskyros duomenis ir suteikti prieigą prie funkcionalumų pagal vartotojo rolę. |
|  | Sistemoje turi būti užtikrintas vartotojų autentifikavimas, duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas ir archyvavimas. |
|  | Pirmojo prisijungimo metu vartotojas turi būti supažindintas su sistemos naudojimo taisyklėmis ir asmens duomenų tvarkymu. |

- NEFUNKCINIAI REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
|  | 5.1. Bendrieji reikalavimai |
| 5.1.1. | Mobilioji programėlė turi būti adaptuota naudojantis Paslaugų teikėjo nuotolinės pacientų stebėsenos platformos technologiniu pagrindu ir turi atitikti Radviliškio ligoninės, koordinuojančios Sveikatos centro veiklą, pateiktus vizualinio identiteto (pavadinimas, logotipas, spalvos, piktogramos) reikalavimus. |
|  | Mobilioji programėlė turi būti patalpinta ir pilnai paleista naudoti „Google Play Store“ ir „Apple App Store“ parduotuvėse Paslaugų teikėjo sąskaita, užtikrinant, kad ji būtų prieinama tiksliniams naudotojams. |
|  | Visai sistemoje sukurtų atskirų sveikatos priežiūros įstaigų grupei turi būti prieinamas vienodas funkcionalumas, suderintas ir patvirtintas Sveikatos centro veiklą koordinuojančios įstaigos. |
|  | Sistemoje turi būti pateikiama kontekstinė pagalba (angl. tooltip) prie laukų, kuriuose reikalingas sąvokų paaiškinimas ar kita pagalbinė informacija. |
|  | Sąrašinėse formose turi būti nurodoma įrašo sukūrimo ar atnaujinimo data ir atsakingo asmens duomenys. |
|  | Vartotojai turi būti informuojami apie įvykius informaciniais pranešimais ar el. paštu (prisijungimo prie sistemos duomenys ir savaitinės ataskaitos). |
|  | Sistemoje turi veikti paieška sąrašinėse formose, su galimybe siūlyti galimus rezultatus vedant raktažodį. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė įkelti dokumentus šiais formatais: PDF, JPG, PNG, TIFF, DOCX, XLSX. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė eksportuoti duomenis į PDF formatą. |
|  | Tiekėjas turi pritaikyti Sveikatos centro veiklą koordinuojančios Radviliškio ligoninės prekinio ženklo stilistiką ataskaitoms. |
|  | Tiekėjas turi parengti sveikatos priežiūros ataskaitų formas, suderintas su Sveikatos centro veiklą koordinuojančia įstaiga. |
|  | Tiekėjas turi suderinti ir pasitvirtinti sveikatos priežiūros ataskaitose pateikiamą turinį su Sveikatos centro veiklą koordinuojančia įstaiga. |
|  | Tiekėjas turi parengti sveikatos priežiūros plano struktūrą pagal Sveikatos centro poreikius. |
|  | Tiekėjas turi susiderinti ir pasitvirtinti sveikatos priežiūros plano struktūrą su Sveikatos centro veiklą koordinuojančia įstaiga. |
|  | Tiekėjas turi adaptuoti sistemą pagal Sveikatos centro veiklą koordinuojančios įstaigos pateiktus reikalavimus pasirinktų ligų priežiūrai. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė organizuoti sveikatos priežiūrą pagal Sveikatos centro veiklą koordinuojančios įstaigos pateiktus reikalavimus pasirinktų ligų priežiūrai. |
|  | Sistemos naudotojo sąsaja turi veikti standartinėmis naršyklių palaikomomis priemonėmis, vartotojų neturi būti prašoma instaliuoti papildomos programinės įrangos. |
|  | Internetinė programa ir mobilios programėlės naudotojo sąsaja turi būti realizuota lietuvių ir anglų kalbomis (apimant klasifikatorius, sistemos pranešimus) ir atitikti bendrines kalbos taisykles. |
|  | Tiekėjas turi pritaikyti Sveikatos centro veiklą koordinuojančios Radviliškio ligoninės prekinio ženklo elementus (logotipą, spalvas) internetinėje programoje. |
|  | Tiekėjas turi pritaikyti Sveikatos centro veiklą koordinuojančios Radviliškio ligoninės prekinio ženklo elementus (logotipą, spalvas) mobiliojoje programėlėje. |
|  | Pacientui skirta mobili programėlė turi būti suderinta su ne žemesnės kaip 10.0 Android versijos ir ne žemesnės kaip 14.0 iOS versijos. |
|  | Sistemoje turi būti integruotas TLK diagnozių kodų klasifikatorius. |

| Eil. Nr. | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
|  | - Reikalavimai duomenų perdavimui ir jo posistemėms |
|  | Sistemoje turi būti realizuotas automatinis užduočių formavimo, pranešimų formavimo, įspėjimų formavimo ir pateikimo į internetinę programą/mobilią programėlę servisas. |
|  | Sistemoje turi būti realizuota integracinė sąsaja naudojantis įrangos kūrimo rinkiniu (angl. SDK) automatiniam duomenų gavimui iš medicininio prietaiso (išmaniosios apyrankės), turinčio MD CE ženklinimą, matuojančio širdies ritmo, kvėpavimo dažnio, EKG, SP02, kūno temperatūros, aktyvumo ir miego duomenis. |
|  | Sistemoje turi būti realizuota integracinė sąsaja naudojantis įrangos kūrimo rinkiniu (angl. SDK) arba programinės įrangos kūrimo sąsaja (angl. API) nuolatiniam automatiniam duomenų gavimui iš ne medicininio prietaiso (išmaniosios apyrankės) matuojančio širdies ritmo, aktyvumo ir miego duomenis. |
|  | Sistemoje turi būti realizuota integracinė sąsaja naudojantis įrangos kūrimo rinkiniu (angl. SDK) arba programinės įrangos kūrimo sąsaja (angl. API automatiniam duomenų gavimui iš medicininio prietaiso (kraujospūdžio matuoklio). |
|  | Sistemoje turi būti realizuota integracinė sąsaja naudojantis programinės įrangos kūrimo sąsaja (angl. API) automatiniam duomenų gavimui iš medicininio prietaiso (svarstyklių). |
|  | Sistemoje turi būti galimybė saugoti duomenis iš pacientui prijungtų nešiojamųjų įrenginių tiekėjų ir paciento įvestus per mobiliąją programėlę. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė saugoti duomenis įvestus vartotojų per internetinę programą. |

| Eil. Nr. | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
|  | 5.3. Reikalavimai Analitikos servisui ir jo komponentams |
| 5.3.1. | Sistema turi automatiškai apdoroti sveikatos rodiklius, gautus iš nešiojamųjų įrenginių ir pacientų įvestus per mobilią programėlę. |
|  | Sistema turi automatiškai įvertinti sveikatos rodiklius pagal integruotą fizinio aktyvumo vertinimo metodiką ir nustatyti pacientui tinkamą fizinį krūvį bei teikti kas savaitines rekomendacijas krūvio didinimui. |
|  | Sistema turi automatiškai siųsti pranešimus sveikatos priežiūros specialistui, kai pasiektos kritinės paciento sveikatos rodiklių ribos. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė konfigūruoti sveikatos rodiklių ribas, pagal kurias turės būti vertinama paciento sveikatos būklė. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė automatiškai informuoti sveikatos priežiūros specialistą apie paciento sveikatos pokyčius pagal nuolat stebimus paciento sveikatos rodiklius. |
|  | Sistemoje turi būti integruoti fizinio krūvio intensyvumo vertinimo algoritmai paciento stebėsenai. |
|  | Sistemoje turi būti vykdoma fizinio krūvio intensyvumo analizė bei jos rezultatų pateikimas į mobiliąją programėlę. |
|  | Sistemoje turi būti automatiškai vykdoma paciento veiklos stebėsena, ir esant veiklos nevykdymui turi būti automatiškai formuojami įspėjamieji pranešimai pacientui bei susijusiam medicinos personalui apie veiklos nevykdymą (periodiškai, pagal nustatytus laiko intervalus). |
|  | Sistemoje turi būti automatiškai vykdoma paciento duomenų stebėsena ir, negaunant duomenų iš nešiojamųjų įrenginių ar pacientui neįvedant per mobiliąją programėlę, turi būti automatiškai formuojami įspėjamieji pranešimai pacientui bei susijusiam medicinos personalui. Pranešimai turi būti siunčiami, jeigu parą laiko nebuvo gauti duomenys. |
|  | Paciento vertinimui ir stebėsenai turi būti naudojami duomenys gauti iš nešiojamų įrenginių ar įvestų paciento per mobilią programėlę. |
|  | Sistema turi automatiškai teikti rekomendacijas/formuoti užduotis sveikatos priežiūros specialistui susijusias su paciento sveikatos stebėsena, t. y., keičiantis stebėsenos rodiklių reikšmėms, pacientui nevykdant užduočių. |
|  | Sistema turi palaikyti ne mažiau 35 (trisdešimt penkių) vienu metu veikiančių paskyrų su aktyviu sveikatos priežiūros planu. |

| Eil. Nr. | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
|  | - Reikalavimai saugumui |
|  | Sistemoje turi būti užtikrinta paciento duomenų tvarkymo procedūra laikantis bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) ir kitų asmens duomenų apsaugą užtikrinančių teisės aktų reikalavimų. |
|  | Sistemoje turi būti realizuotas funkcionalumas surinkti/gauti vartotojo sutikimą laikantis visų duomenų saugumo ir privatumo užtikrinimo rekomendacijų pagal BDAR ir kitus asmens duomenų apsaugą užtikrinančius teisės aktus. |
|  | Sistemoje vartotojo duomenų valdymo ir saugojimo procesas turi būti vykdomas pagal BDAR reikalavimus ir kitus asmens duomenų apsaugą užtikrinančius teisės aktus. |
|  | Sprendimas turi apimti kompleksines, įsilaužimo rizikos, jos valdymo ir sistemos saugos priemones, kurios tenkina elektroninėms sveikatos sistemoms keliamus duomenų privatumo ir saugumo techninius reikalavimus. |
|  | Sistemoje turi būti numatyta apsauga nuo kenkėjiško kodo įkėlimo į internetinę programą, t.y., apribota galimybė įkelti failus su plėtiniais .com, .exe, .bat. |
|  | Sistemoje turi būti užtikrintas saugus prisijungimas prie internetinės programos, t. y. naudojamas šifruotas HTTPS ryšio SSL/TLS protokolas arba lygiavertis šifravimo sprendimas. |
|  | Tiekėjas turi pateikti ir įdiegti SSL sertifikatus, kuriuos interneto naršyklės laiko patikimais (angl. trusted). |
|  | Naudotojų prisijungimas prie internetinės programos ir mobilios programėlės turi būti apsaugotas naudotojo vardu ir slaptažodžiu. |

| # Eil. # Nr. | # Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
|  | - Reikalavimai sertifikavimui ir atitikčiai |
| # 5.5.1. | # Sistema turi būti CE sertifikuota kaip I klasės medicinos priemonė pagal Reglamentą (ES) 2017/745 arba lygiavertį. |
| # 5.5.2. | # Standartų ar sertifikatų atitikties įrodymai Tiekėjo turi būti pateikti ne vėliau kaip iki paslaugos teikimo pradžios – t. y. iki Sistemos paleidimo į eksploataciją. |
| # 5.5.3. | # Visi šioje specifikacijoje nurodyti duomenys ir reikalavimai turi atitikti pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, kiekius ir charakteristikas. Esant neatitikimams tarp pirkimo dokumentų, pirmenybė teikiama šioje techninėje specifikacijoje pateiktai informacijai. |

| Eil. Nr. | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
|  | - Reikalavimai Sistemos perdavimui ir priėmimui |
|  | Sistemos perdavimas (įdiegimas) Perkančiajai organizacijai turi būti atliekamas per 1 mėn. nuo sutarties pasirašymo datos. |
|  | Sistemos turi veikti pagal pirkėjo parengtą techninę specifikaciją. |
|  | Turi būti realizuoti sprendimai, kad programinio kodo, internetinės programos, duomenų bazių atnaujinimas reikiamose aplinkose būtų atliekamas be papildomų naudotojo veiksmų. |
|  | Sistemos bus priimamos pasirašant perdavimo ir priėmimo aktą. |
|  | Tiekėjas neturi teisės atskleisti jokios su paslaugų teikimu susijusios informacijos trečiosioms šalims be Perkančiosios organizacijos raštiško leidimo, nebent to reikalauja įstatymai. |
|  | Perkančiosios organizacijos neturi teisės atskleisti jokios su programiniu produktu susijusios informacijos trečiosioms šalims be tiekėjo raštiško leidimo, nebent to reikalauja įstatymai. |

| Eil. Nr. | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
|  | - Reikalavimai prietaisams |
|  | Kartu su sistema turi būti pateikiami 5 (penki) vnt. medicininių prietaisų (išmaniųjų apyrankių), kurie turi turėti realizuotą integracinę sąsają naudojantis įrangos kūrimo rinkiniu (angl. SDK), turintys MD CE ženklinimą, matuojantys širdies ritmo, kvėpavimo dažnį, EKG, SP02, pagrindinės kūno temperatūros, aktyvumo ir miego duomenis. Duomenys automatizuotai turi būti gaunami iš išmaniosios apyrankės ne rečiau kaip valandos intervalu. |
|  | Kartu su sistema turi būti pateikiami 30 (trisdešimt) vnt. ne medicininių prietaisų (išmaniosios apyrankės), kurios turi turėti realizuotą integracinę sąsają naudojantis įrangos kūrimo rinkiniu (angl. SDK) arba programinės įrangos kūrimo sąsaja (angl. API) nuolatiniam automatiniam duomenų gavimui. Išmanioji apyrankė turi matuoti širdies ritmo, aktyvumo ir miego duomenis. |
|  | Kartu su sistema turi būti pateikiami 35 (trisdešimt penki) vnt. medicininių prietaisų (kraujospūdžio matuoklių), kurie turi turėti realizuotą integracinę sąsają naudojantis įrangos kūrimo rinkiniu (angl. SDK) arba programinės įrangos kūrimo sąsaja (angl. API) automatiniam duomenų gavimui. Duomenys po kiekvieno matavimo automatiškai turi būti perduodami į sistemą ir iš karto atvaizduojami prie paciento duomenų. |
|  | Kartu su sistema turi būti pateikiami 35 (trisdešimt penki) vnt. medicininių prietaisų (išmaniųjų svarstyklių), kurie turi turėti realizuotą integracinę sąsają naudojantis programinės įrangos kūrimo sąsaja (angl. API) automatiniam duomenų gavimui. Duomenys po kiekvieno matavimo automatiškai turi būti perduodami į sistemą ir iš karto atvaizduojami prie paciento duomenų. |
|  | Tiekėjas privalo visiems tiekiamiems medicininiams prietaisams, skirtiems naudoti su nuotolinio stebėjimo sistema, suteikti ne trumpesnę kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantiją. Garantija skaičiuojama nuo prekių pristatymo Perkančiajai organizacijai dienos. Garantijos laikotarpiu visi įrenginių gedimai, atsiradę dėl gamyklinio broko ar įprastomis naudojimo sąlygomis, turi būti šalinami Tiekėjo sąskaita. Jei gedimo pašalinti neįmanoma, Tiekėjas privalo sugedusį įrenginį pakeisti nauju per ne ilgesnį kaip 30 (trisdešimt) darbo dienų terminą nuo raštiško pranešimo apie gedimą gavimo. |

Ši techninė specifikacija parengta atsižvelgiant į Viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 4 dalies 2 punkto reikalavimus, užtikrinant galimybę Tiekėjams siūlyti lygiaverčius sprendimus ir pateikti įvairius įrodymus apie siūlomos įrangos ar paslaugų atitiktį techniniams reikalavimams.

___________________________