JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

TEISĖS IR METRIKACIJOS SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, Livonijos g. 4, LT-84124 Joniškis

Tel. (8 426)  69 162, www.joniskis.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288712070

| Tiekėjams |  | 2025-08-11 Nr. CVP IS |
| --- | --- | --- |

DĖL PAKLAUSIMų

Pateikiame atsakymus į Tiekėjų pateiktus klausimus / prašymus (kalba netaisyta) dėl mažos vertės pirkimo vykdomo skelbiamos apklausos būdu “Gatvių apšvietimo įrengimas (Stadiono takas)“ (pirkimo ID 3937726, paskelbta 2025-08-01)

- Klausimas:

„Prašau patikslinti kaip bus atliekamas šviestuvų valdymas, ar reikia numatyti valdymo spintoje apšvietimo valdiklį ar jis jau sumontuotas perkančiosios organizacijos numatytoje vietoje. Apšvietimo valdymo spintos schemoje jis nefigūruoja o ir aprašymas techninėje specifikacijoje nepateiktas.“

Atsakymas:

Apšvietimo valdymo sistema veikia nepriklausomai nuo apšvietimo valdymo spintoje numatytos įrangos. Apšvietimo valdymas vykdomas individualiai per kiekvieną šviestuvą – kiekvienas šviestuvas turi atskirą šviestuvo valdiklį, leidžiantį tiksliai reguliuoti jo veikimą pagal nustatytus parametrus ar poreikius. Projekte numatyti 2 vnt. šviestuvų valdiklių su duomenų perdavimo funkcija, kurie perduoda informaciją į centrinę apšvietimo valdymo sistemą.

- Klausimas:

„Prašome patikslinti ar specialistas, turintis SSVA atestatą atitiks keliamus reikalavimus, pagal konkurso sąlygų kvalifikacinių reikalavimų lentelės 3.1 punktą, jei jo atestate yra nurodytas gatvių pogrupis, o ne kelių?

Specialisto suteiktos eiti darbų vadovo pareigas sritys: "Gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos (gatvės), kitos paskirties inžineriniai statiniai. Darbo sritys: statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas".“

Atsakymas:

Perkančioji organizacija neatliks išankstinio pasiūlymo dokumentų vertinimo.

- Klausimas:

„Sutarties projekto 6.5. punkte numatyta: delspinigiai dėl darbų vėlavimo 0,02 proc. sutarties kainos per dieną. Pažymėtina, jog sudarant sutartį šalys turi būti lygios ir negali dominuoti viena kitos atžvilgiu ir tam, kad netesybų taikymas netaptų nepagrįsto vienos šalies praturtėjimo kitos šalies atžvilgiu prielaida, prašome koreguoti delspinigių taikymą ir delspinigius taikyti nuo vėluojamų atlikti/ neatliktų darbų vertės, bet ne nuo visos sutarties kainos ir tokiu būdu grąžinti sutarties šalių lygybę.“

Atsakymas:

Atsižvelgta. Pridedama patikslinta sutarties projekto versija.

Tikslinama Pirkimo sąlygų 5 priedas „Sutarties projektas“ informacija sekančiai:

Buvo (sutarties projektas 3.4 p. Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys):

Delspinigiai dėl darbų vėlavimo. Punktas 6.5 - 0,02 % Sutarties kainos per dieną.

Keičiama (sutarties projektas 3.4 p. Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys) į:

Delspinigiai dėl darbų vėlavimo. Punktas 6.5 - 0,02 % nuo vėluojamų atlikti Darbų kainos per dieną.

Pastaba. Atsakymus pateikė Joniškio rajono savivaldybės Ekonominės plėtros ir investicijų skyrius.

PRIDEDAMA:

5 priedas. Sutarties projektas. Aktualu 2025-08-07.

Teisės ir metrikacijos skyriaus specialistė																																																															Vita Karaliutė