TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti techninės specifikacijos reikalaujamas charakteristikas. Įrodymui, kartu su pasiūlymu, pateikiama gamintojų siūlomų prekių katalogo/bukleto/brošiūros/instrukcijos ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams), su vertimu į lietuvių kalbą dėl prekių reikalaujamų techninių parametrų aprašymų. Papildomai gali būti pateikiama nuoroda į gamintojo interneto puslapį, kuriame išdėstyta visa informacija apie siūlomą prekę. Teikiamuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (pažymėti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kuriose aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

3. Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

4.  Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į perkančiąją organizaciją, iškrovimas, sumontavimas kaip to reikalauja įrangos gamintojas, instaliavimas, įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), personalo apmokymas.

6. Siūloma prekė turi būti nauja, neeksploatuota.

7. Garantinio aptarnavimo laikotarpis ne mažiau kaip 24 mėnesiai. Garantinio aptarnavimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo datos. Garantinio laikotarpio metu nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, tiek ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu atliekama techninė priežiūra (jei numatyta), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas.

8. Kartu su įranga pateikiama dokumentacija:

8.1. CE sertifikato arba EB deklaracijos kopijos;

8.2. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lentelės regėjimo aštrumui nustatyti, 5 vnt. | ženklų ekranas | Tiekėjas turi įrašyti modelį ir gamintoją |  |
| 2 | Su distanciniu belaidžiu valdymo pultu | būtina |  |  |
| 3 | Projektavimo atstumas | ≥ (1,5 ÷ 6) m (0,1m žingsnis) |  |  |
| 4 | LCD ekranas arba lygiavertis | ≥ 23“ įstrižainės, ne blogesnės nei 1920x1080 pikselių rezoliucijos |  |  |
| 5 | Ženklų VA diapazonas | ≥ (0,04 ÷ 2) |  |  |
| 6 | Ženklų ryškumas LCD ekrane | ≥ 300 cd/m2 |  |  |
| 7 | Binokulinio matymo testas | Raudona-žalia |  |  |
| 8 | Montuojamas ant sienos | Būtina |  |  |
| 9 | Būtinos testų lentelės | - raidės, - paveiksliukai vaikams, - skaičiai, - “E-Snellen” testas - “Landolt” C žiedai, - ETDRS tipo ženklai - astigmatizmo laikrodžio testas, - kryžminės grotelės; - Kryžminio cilindro taškinis testas, - raudonas/žalias testas, - stereo testas, - pavienio ženklo kaukė, horizontalios ir vertikalios linijų kaukė. |  |  |
| 10 | Kontarstingumo testas | Būtina |  |  |
| 11 | Maitinimo šaltinis | 220 V± 10% ; 50 Hz elektros tinklas |  |  |
| 12 | CE ženklinimas | Būtina |  |  |
| 13 | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. |  |  |