3 priedas. Pasiūlymų vertinimas (projektas)

# 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Perkančiosios organizacijos neatmesti konkretūs pasiūlymai vertinami pagal kainos ir kokybės santykį šiame priede nustatyta tvarka. Ekonomio naudingumo balas skaičiuojamas tik tokiu atveju, kai pasiūlymas atitinka visus privalomus reikalavimus, nustatytus konkretaus pirkimo sąlygose.

1.2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.

1.3. Bendras apskaičiuotas tiekėjo ekonominio naudingumo balas (EN) nurodomas dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

# 2. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI IR BALŲ APSKAIČIAVIMAS

2.1. Taikomi šie vertinimo kriterijai ir jų reikšmės:

| Vertinimo kriterijus pavadinimas | Kriterijaus reikalavimai | Minimali (vertinama) reikšmė | Maksimali vertinama (leidžiama) reikšmė | Maksimalus balas [nurodyti balai yra projektiniai (preliminarūs) ir gali būti koreguojami po rinkos konsultacijos] | Vertinimo formulė | Paaiškinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EN | Ekonominis naudingumas | – | – | – | EN = K + T1 + T2 + T3 + T4 + T5 + T6 + T7 + T8 + T9 | Ekonominis naudingumas lygus balų už visus kriterijus sumai. |
| K | Kaina (Eur su PVM) | [bus nustatyta po rinkos konsultacijos] | Pirkimui skirta lėšų suma Eur su PVM | [bus nustatytas po rinkos konsultacijos] | [formulė bus nustatyta po rinkos konsultacijos] | [šio kriterijaus vertinimo tvarkos aprašymas bus pateiktas po rinkos konsultacijos] |
| T1 | Abi techniškai integruotos sistemos yra pajėgios atlikti šiuos tyrimus: Ig G antikūnus prieš EBV kapsidinį antigeną, Ig M antikūnus prieš EBV kapsidinį antigeną, trauminės smegenų pažaidos žymenis: glijos fibrilinį rūgštųjį baltymą (GFAP) ir ubikvitino karboksil-galinę hidrolazę L1 (UCH-L1). | – | – | 5 | TAIP = maksimalus balas, t. y. 5; NE = 0. | 1. Jeigu tiekėjo pasiūlymas pilna apimtimi atitinka nurodytą kokybės kriterijaus reikalavimą (techninį parametrą), jam skiriamas maksimalus nurodytas balas. Jeigu tiekėjo pasiūlymas neatitinka šio reikalavimo arba jį atitinka ne pilna apimtimi, tiekėjo pasiūlymui skiriama 0 balų. 2. Tiekėjas turi užpildyti ir kartu su pasiūlymu konkrečiam pirkimui pateikti konkretaus pirkimo sąlygų 1 priedo „Pasiūlymo forma ir techninė specifikacija“ priedą (Excel dokumentas) ir pateikti jame reikalaujamus dokumentus. |
| T2 | Integruotos sistemos matuoja didelio jautrumo troponino komplekso baltymą I. | – | – | 5 | TAIP = maksimalus balas, t. y. 5; NE = 0. | 1. Jeigu tiekėjo pasiūlymas pilna apimtimi atitinka nurodytą kokybės kriterijaus reikalavimą (techninį parametrą), jam skiriamas maksimalus nurodytas balas. Jeigu tiekėjo pasiūlymas neatitinka šio reikalavimo arba jį atitinka ne pilna apimtimi, tiekėjo pasiūlymui skiriama 0 balų. 2. Tiekėjas turi užpildyti ir kartu su pasiūlymu konkrečiam pirkimui pateikti konkretaus pirkimo sąlygų 1 priedo „Pasiūlymo forma ir techninė specifikacija“ priedą (Excel dokumentas) ir pateikti jame reikalaujamus dokumentus. |
| T3 | Visi imonocheminių tyrimų metodai nėra pagrįsti biotino-streptavidino sąveika. | – | – | 7 | TAIP = maksimalus balas, t. y. 7; NE = 0. | 1. Jeigu tiekėjo pasiūlymas pilna apimtimi atitinka nurodytą kokybės kriterijaus reikalavimą (techninį parametrą), jam skiriamas maksimalus nurodytas balas. Jeigu tiekėjo pasiūlymas neatitinka šio reikalavimo arba jį atitinka ne pilna apimtimi, tiekėjo pasiūlymui skiriama 0 balų. 2. Tiekėjas turi užpildyti ir kartu su pasiūlymu konkrečiam pirkimui pateikti konkretaus pirkimo sąlygų 1 priedo „Pasiūlymo forma ir techninė specifikacija“ priedą (Excel dokumentas) ir pateikti jame reikalaujamus dokumentus. |
| T4 | Biocheminių tyrimų reakcijos vyksta daugkartinio naudojimo kiuvetėse, kurių nereikia keisti numatytą sutarties galiojimo laikotarpį. Reikalavimas keliamas ir kaip aplinkosauginis reikalavimas, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.3 papunkčiu. | – | – | 5 | TAIP = maksimalus balas, t. y. 5; NE = 0. | 1. Jeigu tiekėjo pasiūlymas pilna apimtimi atitinka nurodytą kokybės kriterijaus reikalavimą (techninį parametrą), jam skiriamas maksimalus nurodytas balas. Jeigu tiekėjo pasiūlymas neatitinka šio reikalavimo arba jį atitinka ne pilna apimtimi, tiekėjo pasiūlymui skiriama 0 balų. 2. Tiekėjas turi užpildyti ir kartu su pasiūlymu konkrečiam pirkimui pateikti konkretaus pirkimo sąlygų 1 priedo „Pasiūlymo forma ir techninė specifikacija“ priedą (Excel dokumentas) ir pateikti jame reikalaujamus dokumentus. |
| T5 | Visų imunocheminių tyrimų kalibravimo medžiagos yra paruoštos naudoti, nereikia rankinių skiedimo veiksmų. | – | – | 2,5 | TAIP = maksimalus balas, t. y. 2,5; NE = 0. | 1. Jeigu tiekėjo pasiūlymas pilna apimtimi atitinka nurodytą kokybės kriterijaus reikalavimą (techninį parametrą), jam skiriamas maksimalus nurodytas balas. Jeigu tiekėjo pasiūlymas neatitinka šio reikalavimo arba jį atitinka ne pilna apimtimi, tiekėjo pasiūlymui skiriama 0 balų. 2. Tiekėjas turi užpildyti ir kartu su pasiūlymu konkrečiam pirkimui pateikti konkretaus pirkimo sąlygų 1 priedo „Pasiūlymo forma ir techninė specifikacija“ priedą (Excel dokumentas) ir pateikti jame reikalaujamus dokumentus. |
| T6 | Visų imunocheminių tyrimų kontrolinės medžiagos yra paruoštos naudoti, nereikia rankinių skiedimo veiksmų. | – | – | 2,5 | TAIP = maksimalus balas, t. y. 2,5; NE = 0. | 1. Jeigu tiekėjo pasiūlymas pilna apimtimi atitinka nurodytą kokybės kriterijaus reikalavimą (techninį parametrą), jam skiriamas maksimalus nurodytas balas. Jeigu tiekėjo pasiūlymas neatitinka šio reikalavimo arba jį atitinka ne pilna apimtimi, tiekėjo pasiūlymui skiriama 0 balų. 2. Tiekėjas turi užpildyti ir kartu su pasiūlymu konkrečiam pirkimui pateikti konkretaus pirkimo sąlygų 1 priedo „Pasiūlymo forma ir techninė specifikacija“ priedą (Excel dokumentas) ir pateikti jame reikalaujamus dokumentus. |
| T7 | Testosterono kiekybinio nustatymo riba (angl. limit of quantification) - ne didesnė kaip 0,1 nmo/l. | – | – | 3 | TAIP = maksimalus balas, t. y. 3; NE = 0. | 1. Jeigu tiekėjo pasiūlymas pilna apimtimi atitinka nurodytą kokybės kriterijaus reikalavimą (techninį parametrą), jam skiriamas maksimalus nurodytas balas. Jeigu tiekėjo pasiūlymas neatitinka šio reikalavimo arba jį atitinka ne pilna apimtimi, tiekėjo pasiūlymui skiriama 0 balų. 2. Tiekėjas turi užpildyti ir kartu su pasiūlymu konkrečiam pirkimui pateikti konkretaus pirkimo sąlygų 1 priedo „Pasiūlymo forma ir techninė specifikacija“ priedą (Excel dokumentas) ir pateikti jame reikalaujamus dokumentus. |
| T8 | Nuolatinio reagentų ir visų kitų pagalbinių priemonių įdėjimo galimybė, nestabdant sistemos darbo. | – | – | 5 | TAIP = maksimalus balas, t. y. 5; NE = 0. | 1. Jeigu tiekėjo pasiūlymas pilna apimtimi atitinka nurodytą kokybės kriterijaus reikalavimą (techninį parametrą), jam skiriamas maksimalus nurodytas balas. Jeigu tiekėjo pasiūlymas neatitinka šio reikalavimo arba jį atitinka ne pilna apimtimi, tiekėjo pasiūlymui skiriama 0 balų. 2. Tiekėjas turi užpildyti ir kartu su pasiūlymu konkrečiam pirkimui pateikti konkretaus pirkimo sąlygų 1 priedo „Pasiūlymo forma ir techninė specifikacija“ priedą (Excel dokumentas) ir pateikti jame reikalaujamus dokumentus. |
| T9 | „Peer group“ galimybė: identiškų vidaus kokybės kontrolės medžiagų tyrimo rezultatų tarplaboratoriniai palyginimai, pagal kuriuos įvertinami laboratorijos rezultatai, lyginant su jungtiniais dalyvių, naudojančių tą pačią vidaus kokybės kontrolės medžiagą, rezultatais. | – | – | 5 | TAIP = maksimalus balas, t. y. 5; NE = 0. | 1. Jeigu tiekėjo pasiūlymas pilna apimtimi atitinka nurodytą kokybės kriterijaus reikalavimą (techninį parametrą), jam skiriamas maksimalus nurodytas balas. Jeigu tiekėjo pasiūlymas neatitinka šio reikalavimo arba jį atitinka ne pilna apimtimi, tiekėjo pasiūlymui skiriama 0 balų. 2. Tiekėjas turi užpildyti ir kartu su pasiūlymu konkrečiam pirkimui pateikti konkretaus pirkimo sąlygų 1 priedo „Pasiūlymo forma ir techninė specifikacija“ priedą (Excel dokumentas) ir pateikti jame reikalaujamus dokumentus. |

# _______________________