## Lapas1
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Tarptautinis atviras konkursas „Reagentai ir pagalbinės priemonės Visuotiniam naujagimių tikrinimui ir retų ligų gydymo kontrolei (10147)“
1. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus kartu su pasiūlymu, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2. | Tiekėjas turi tiekti prekes, atitinkančias Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento nuostatas bei pateikti CE sertifikatus arba lygiaverčiius dokumentus kartu su pasiūlymu.
3. | Perkančioji organizacija, siekdama patikrinti prekių atitikimą reikalavimams, gali prašyti Tiekėjo per 10 kalendorinių dienų pateikti prekių (vienkartinių pagalbos priemonių) pavyzdžius. Pateikti pavyzdžiai grąžinami nebus. Nepateikus prekių pavyzdžių, pasiūlymas bus atmetamas.
4. | Reagentų ir pagalbinių priemonių tiekėjas turi pateikti tyrimų protokolus, aprašymus, naudojimo instrukcijas, saugos duomenų lapus ir kitą su tyrimo procesu susijusią svarbią informaciją. Bet kokius gamintojo atliekamus pakeitimus nedelsiant pranešti vartotojui.
5. | Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
6. | Prekėms nustatomas tiekėjo pasiūlytas arba prekių gamintojo taikomas garantinis terminas, tačiau bet kokiu atveju ne trumpesnis kaip 12 (dvylika) mėnesių; Pirkimo daliai Nr. 4 nustatomas tiekėjo pasiūlytas arba prekių gamintojo taikomas garantinis terminas, tačiau bet kokiu atveju ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas/ Techninės charakterikos, reikalavimai, metodas | Mato vnt. | Maksimalus kiekis | Mato vnt. įkainis be PVM Eur | PVM tarifas % | Mato vnt. įkainis su PVM Eur | Suma be PVM Eur | Suma su PVM Eur | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį
1 | Reagentai naujagimių patikrai dėl cistinės fibrozės
1.1 | Reagentų rinkinys IRT-1 koncentracijos nustatymui sausame kraujyje | vnt. | 100
Reagentų rinkinys IRT-1 koncentracijai nustatyti. Reagentų rinkinys naujagimių dėl cistinės fibrozės patikrai: imunofluorescentinis metodas, imunoreaktyvaus tripsinogeno-1 (IRT-1) koncentracijos sausame kraujyje (ant Whatman 903 filtrinio popieriaus) nustatymas, fluorescencijos matavimai bangų ilgyje: ex. 320 /em. 405 nm fluoroskanu Ascent. Į rinkinį įeina: kalibratoriai (12 lygių), kontrolės mėginiai: 2 lygių, antikūnais dengtos 96 šulinėlių mikroplokštelės, konjugato tirpalas, plovimo tirpalas, fluorogeninio substrato tirpalas, reakciją stabdantis tirpalas. IVD ženklinimas. 1 rinkinys 960 tyrimų (ne mažiau 800 tiriamųjų, atmetus kontroles ir kalibratorius). Pateikti IVD sertifikatą.
2 | Reagentai organinių rūgščių tyrimui
2.1 | Rinkinys organinių rūgščių tyrimui šlapime | rink. | 2
Rinkinys skirtas organinių rūgščių nustatymui šlapime skysčių chromatografijos masių spektrometrijos metodu. Rinkinį sudaro: reagentai, analitinė kolonėlė, mobilios fazės, liofilizuotos kontrolės, kalibratoriai. Reagentų turi užtekti nemažiau, kaip 200 tyrimų. Analizės laikas ne ilgiau nei 25 min. Rinkiniu tiriamų analičių sąrašas: 2-3-pyridine carboxylic Alpha-Ketobutyric Acid Mandelic Acid 2-Hydroxyhippuric Acid Alpha-Ketoisocaproic Acid Methylmalonic Acid 2-Hydroxyphenylacetic acid Alpha-OH-butyric acid Methylsuccinic Acid 2-Ketoglutaric Acid Benzoic Acid Mevalonolactone 2-me-hippuric Beta-OH-isovaleric Acid N-(3-Phenylpropionyl) glycine 2-Methylcitric acid Cis-aconitic Acid N-Acetyl-L-aspartic Acid 2-Methylglutaric Acid Citramalic Acid Orotic Acid 3,4-dihydroxy-hidrocinnamic Acid Citric Acid Phenylacetic Acid 3-Hydroxy-3-methylglutaric Acid D-Saccharic acid potassium salt Phenylglyoxylic Acid 3-Hydroxybutyric Acid Ethylmalonic Acid P-Hydroxyphenyllactic Acid 3-Hydroxypropanoic Acid Formiminoglutamic Acid Picolinic Acid 3-Indoleacetic Acid Fumaric Acid Pimelic Acid 3-me-hippuric Acid Furan-2,5-dicarboxylic Acid Propionyl Glycine alpha-ketoisovaleric acid Glutaric Acid Pyroglutamic Acid 3-Methyl-2-oxovaleric Acid (AKBM) Glycolic Acid Pyruvic Acdi 3-Methylcrotonyl Glycine Glyceric Acid Sebacic Acid 3-Methylglutaric Acid Hexanoyl Glycine Suberic Acid 3-Oxoglutaric Acid Hippuric Acid Suberyl glycine 3-Phenyllactic Acid Homovanillic Acid Succinic Acid 4-Hydroxybenzoic Acid Isocitric Acid Tartaric Acid 4-Hydroxyphenylacetic acid Iso-Valeryl Glycine Tiglyl Glycine 4-Methylhippuric Acid Kynurenic Acid Tricarballyl 5-Hydroxyindole-3-acetic acid Lactic Acid Vanilmandelic Acid Adipic Acid Malic Acid Xanthurenic Acid Alpha-Hydroxyglutaric Acid Malonic Acid α-Hydroxyisovaleric Acid
3 | Reagentai ir priemonės adrenogenitalinio sindromo (AGS) patikrai
3.1 | Rinkinys steroidų nustatymui sauso kraujo mėginiuose | rink. | 63
Rinkinys skirtas steroidų koncentracijų nustatymui naujagimių sauso kraujo mėginiuose. Rinkinys ne mažiau 200 tyrimų. Rinkinio sudėtyje: ekstrakcijos buferis, mobilios fazės A ir B, plovimo tirpalai, mėgintuvėliai. Nustatomi steroidai: 17-Hidroksiprogesteronas ir 21-Hidroksiprogesteronas, Androstenedionas, kortizolis, 11-Deoksikortizolis, 21-Deoksikortizolis. Mėginio paruošimo laikas iš sauso kraujo ne ilgesni, nei 50 min. Mėginio paruošimo protokolai: mėgintuvėliuose arba 96 duobučių plokštelėse. Rinkinyje turi būti visų analičių vidiniai standartai paženklinti izotopais. ne mažiau, kaip 8 lygių analičių kalibratoriai ir ne mažiau, kaip 3 lygių vidinės kontrolės mėginiai, atitinkantys CLSI. Chromatografinis analičių atskyrimas ne ilgiau 10 minučių. Rinkinys turi tikti daugumai vidutinio ir didelio jautrumo LC-MS/MS prietaisų (pvz., Shimadzu 8060).
3.2 | Analitinė kolonėlė | vnt. | 12
Analitinė kolonėlė, HPLC, skirta steroidų nustatymui sauso kraujo mėginiuose
3.3 | Mobili fazė A | vnt. | 30
Rinkinyje steroidų nustatymui sauso kraujo mėginiuose esanti mobili fazė A, tūris ne mažiau 700 ml
3.4 | Mobili fazė B | vnt. | 30
Rinkinyje steroidų nustatymui sauso kraujo mėginiuose esanti mobili fazė B, tūris ne mažiau 700 ml
3.5 | Mėginių paruošimo plokštelės | vnt. | 63
Rinkinyje steroidų nustatymui sauso kraujo mėginiuose esanti mėginių paruošimo plokštelė, 96 vietų, U formos šulinėliai, 2 X 3 plokštelės
3.6 | Analizės plokštelės | vnt. | 63
Rinkinyje steroidų nustatymui sauso kraujo mėginiuose esanti mėginių analizės plokštelė, 96 vietų, V formos šulinėliai. Komplektas 1X 3 plokštelės
3.7 | Plėvelė ekstrakcijai | vnt. | 63
Rinkinyje steroidų nustatymui sauso kraujo mėginiuose esanti ekstrakcijos plokštelės užengimo plėvelė.
3.8 | Plėvelė analizei | vnt. | 63
Rinkinyje steroidų nustatymui sauso kraujo mėginiuose esanti analizės plokštelės užengimo plėvelė.
3.9 | Tirpinimo (angl., Reconstitution solution) buferis | vnt. | 12
Rinkinyje steroidų nustatymui sauso kraujo mėginiuose esantis tirpinimo (angl., Reconstitution solution) buferisbuferis, ne mažiau 20 ml.
3.10 | Ekstrakcijos buferis su vidiniais standartais | vnt. | 12
Rinkinyje steroidų nustatymui sauso kraujo mėginiuose esantis ekstrakcijos buferis su visų analičių vidiniais standartais žymėtais stabiliais izotopais.
Viso 3 pirkimo dalies kaina Eur, be/su PVM:
4 | Mikroplokštelių purtyklė su kaitinimu
4.1 | Mikroplokštelių purtyklė su kaitinimu | vnt. | 1
Prietaisas skirtas 2-jų standartinių 96 šulinėlių lėkštelių purtymui bei kaitinimui. Temperatūros nustatymo diapazonas ne siauresnio diapazono kaip nuo +25°C iki +100°C. Temperatūros nustatymo žingsnis (rezoliucija) -ne daugiau kaip 0,1°C. Temperatūros stabilumas ne daugiau kaip ±0,1°C. Temperatūros vienodumas prie 37°C ne didesnis kaip ±0,2°C. Maišymo orbita ne didesnė kaip 2 mm (reikalinga darbinė orbita 1,5 – 2 mm). Maišymo greičio reguliavimo diapazonas ne siauresnis kaip nuo 250 iki 1200 RPM. Maišymo greičio nustatymo žingsnis - ne daugiau kaip 10 RPM. Laiko reguliavimas ne siauresniame intervale kaip nuo 1 min iki 96 val. Ekranas -ne prasčiau kaip LCD, ne mažiau kaip 16 x 2 ženklų. Platformos išmatavimai (PxG)- ne mažiau kaip 250 x 150 mm. Prietaiso išmatavimai (PxGxA)- 275 x 275 x 135 mm (+-5mm). Energijos sąnaudos-ne daugiau kaip 75 W. Tiekėjas ir gamintojas privalo būti sertifikuoti pagal ISO 9001:2015 standartą (Pateikti sertifikatus). Tiekėjas privalo būti sertifikuotas pagal ISO 14001:2015 standartą (Pateikti sertifikatą). Būtina pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Garantinis laikotarpis- ne mažiau kaip 2 metai
5 | Automatinės pipetės
5.1 | Aštuonkanalė pipetė 0,5 -10 µl tūrio | vnt. | 3
Keičiamo tūrio, 8 kanalų mikropipetė. Tūris - ne siauresnio diapazono kaip nuo 0.5 iki 10 µl; Nustatymo žingsnis ne daugiau kaip 0,01 µl. Galimos paklaidos ties nustatytu tūriu ne daugiau kaip: 1 µl: tikslumas ne daugiau kaip ±8,0%; išsibarstymas ne daugiau kaip ±5,0%. 10 µl: tikslumas ne daugiau kaip ±2,0%; išsibarstymas ne daugiau kaip ±1,0%. Kodavimas: Spalvinis pipetės kodavimas lengvesniam pipetės identifikavimui; ant pipetės korpuso nurodytas jos nominalus tūris. Būtina pipetės veikimo koregavimo (angl. adjustment) anga. Būtinas atskiras antgalio numetimo mygtukas. Nustatyto tūrio mechanizmo anga pagaminta iš polikarbonato arba lygiavertės medžiagos (būtina pateikti įrodantį dokumentą). Pilnai autoklavuojama, su galimybe autoklavuoti atskirai tik apatinę pipetės dalį. Galimybe sterilizuoti 254 ± 1 nm UV šviesoje. Atsparumas ne mažiau kaip: 25% amonio tirpalui, 96% ir 12% acto rūgštims, 40% natrio šarmui, 10% perchlorato rūgščiai, 85% fosforo rūgščiai, 16% sieros rūgščiai, 100% DMSO, 96% ir 70% etanoliui, 37% formaldehidui, metanoliui, 1% SDS, 1% Triton X-100, 1% Tween 20, 35% vandenilio peroksidui, RNaze AWAY. Pipetės pateikiamos kartu su daugkartinio naudojimo to paties gamintojo autoklavuojama dėžute pripildyta atitinkamo tūrio antgaliais, 1 vnt. Tiekėjas turi būti sertifikuotas pagal ISO 9001:2015 standartą. Pateikti sertifikatą. Garantinis laikotarpis ne mažiau kaip 12 mėnesių nuo prekės pristatymo.
5.2 | Vienkanalė pipetė 100 -1000 µl tūrio | vnt. | 2
Keičiamo tūrio, 1-o kanalo mikropipetė. Tūris - ne siauresnio diapazono kaip nuo 100 iki 1000 µl; Nustatymo žingsnis ne daugiau kaip 1 µl. Galimos paklaidos ties nustatytu tūriu ne daugiau kaip: 500 µl: tikslumas ne daugiau kaip ±1.0 %; išsibarstymas ne daugiau kaip ±0.2%. 1000 µl: tikslumas ne daugiau kaip ±0.6 %; išsibarstymas ne daugiau kaip ±0.2 %. Kodavimas: Spalvinis pipetės kodavimas lengvesniam pipetės identifikavimui; ant pipetės korpuso nurodytas jos nominalus tūris. Būtina pipetės veikimo koregavimo (angl. adjustment) anga. Būtinas atskiras antgalio numetimo mygtukas. Nustatyto tūrio mechanizmo anga pagaminta iš polikarbonato arba lygiavertės medžiagos (būtina pateikti įrodantį dokumentą). Pilnai autoklavuojama, su galimybe autoklavuoti atskirai tik apatinę pipetės dalį. Galimybe sterilizuoti 254 ± 1 nm UV šviesoje. Atsparumas ne mažiau kaip: 25% amonio tirpalui, 96% ir 12% acto rūgštims, 40% natrio šarmui, 10% perchlorato rūgščiai, 85% fosforo rūgščiai, 16% sieros rūgščiai, 100% DMSO, 96% ir 70% etanoliui, 37% formaldehidui, metanoliui, 1% SDS, 1% Triton X-100, 1% Tween 20, 35% vandenilio peroksidui, RNaze AWAY. Pipetės pateikiamos kartu su daugkartinio naudojimo to paties gamintojo autoklavuojama dėžute pripildyta atitinkamo tūrio antgaliais, 1 vnt. Tiekėjas turi būti sertifikuotas pagal ISO 9001:2015 standartą. Pateikti sertifikatą. Garantinis laikotarpis ne mažiau kaip 12 mėnesių nuo prekės pristatymo.
5.3 | Vienkanalė pipetė 500 -5000 µl tūrio | vnt. | 2
Keičiamo tūrio, 1-o kanalo mikropipetė. Tūris - ne siauresnio diapazono kaip nuo 500 iki 5000 µl; Nustatymo žingsnis ne daugiau kaip 0.005 ml. Galimos paklaidos ties nustatytu tūriu ne daugiau kaip: 500 µl: tikslumas ne daugiau kaip ±2.4 %; išsibarstymas ne daugiau kaip ±0.6%. 5000 µl: tikslumas ne daugiau kaip ±0.6 %; išsibarstymas ne daugiau kaip ±0.15 %. Kodavimas: Spalvinis pipetės kodavimas lengvesniam pipetės identifikavimui; ant pipetės korpuso nurodytas jos nominalus tūris. Būtina pipetės veikimo koregavimo (angl. adjustment) anga. Būtinas atskiras antgalio numetimo mygtukas. Nustatyto tūrio mechanizmo anga pagaminta iš polikarbonato arba lygiavertės medžiagos (būtina pateikti įrodantį dokumentą). Pilnai autoklavuojama, su galimybe autoklavuoti atskirai tik apatinę pipetės dalį. Galimybe sterilizuoti 254 ± 1 nm UV šviesoje. Atsparumas ne mažiau kaip: 25% amonio tirpalui, 96% ir 12% acto rūgštims, 40% natrio šarmui, 10% perchlorato rūgščiai, 85% fosforo rūgščiai, 16% sieros rūgščiai, 100% DMSO, 96% ir 70% etanoliui, 37% formaldehidui, metanoliui, 1% SDS, 1% Triton X-100, 1% Tween 20, 35% vandenilio peroksidui, RNaze AWAY. Pipetės pateikiamos kartu su 10 vnt. to paties gamintojo atitinkamo tūrio antgaliais maišelyje. Tiekėjas turi būti sertifikuotas pagal ISO 9001:2015 standartą. Pateikti sertifikatą. Garantinis laikotarpis ne mažiau kaip 12 mėnesių nuo prekės pristatymo.
5.4 | Vienkanalės pipetės - 1 -10ml tūrio | vnt. | 2
Keičiamo tūrio, 1-o kanalo mikropipetė. Tūris - ne siauresnio diapazono kaip nuo 1 iki 10ml; Nustatymo žingsnis ne daugiau kaip 0,01 ml. Galimos paklaidos ties nustatytu tūriu ne daugiau kaip: 1000 µl: tikslumas ne daugiau kaip ±3.0 %; išsibarstymas ne daugiau kaip ±0.6%. 10000 µl: tikslumas ne daugiau kaip ±0.6 %; išsibarstymas ne daugiau kaip ±0.15 %. Kodavimas: Spalvinis pipetės kodavimas lengvesniam pipetės identifikavimui; ant pipetės korpuso nurodytas jos nominalus tūris. Būtina pipetės veikimo koregavimo (angl. adjustment) anga. Būtinas atskiras antgalio numetimo mygtukas. Nustatyto tūrio mechanizmo anga pagaminta iš polikarbonato arba lygiavertės medžiagos (būtina pateikti įrodantį dokumentą). Pilnai autoklavuojama, su galimybe autoklavuoti atskirai tik apatinę pipetės dalį. Galimybe sterilizuoti 254 ± 1 nm UV šviesoje. Atsparumas ne mažiau kaip: 25% amonio tirpalui, 96% ir 12% acto rūgštims, 40% natrio šarmui, 10% perchlorato rūgščiai, 85% fosforo rūgščiai, 16% sieros rūgščiai, 100% DMSO, 96% ir 70% etanoliui, 37% formaldehidui, metanoliui, 1% SDS, 1% Triton X-100, 1% Tween 20, 35% vandenilio peroksidui, RNaze AWAY. Pipetės pateikiamos kartu su 10 vnt. to paties gamintojo atitinkamo tūrio antgaliais maišelyje.Tiekėjas turi būti sertifikuotas pagal ISO 9001:2015 standartą. Garantinis laikotarpis ne mažiau kaip 12 mėnesių nuo prekės pristatymo.
Viso 5 pirkimo dalies kaina Eur, be/su PVM:
6 | Reagentai redukuojančių medžiagų tyrimui
6.1 | Redukuojančių medžiagų tabletės | vnt. | 1080
Redukuojančių medžiagų nustatymo tabletės, pakuotėje - ne mažiau po 36 vnt. Tabletės skirtos pusiau kiekybiniam redukuojančių medžiagų (laktozė, fruktozė, galaktozė ir pentozės) kiekio šlapime ir kituose skysčiuose nustatymui. Aptikimo slenkstis - 0,25 g/dl gliukozės. Tyrimui reikalingas mėginio kiekis - ne daugiau 5-6 lašai. Reagentų laikymo sąlygos - laikyti kambario temperatūroje.
7 | Reagentai antimikotinių vaistų koncentracijos tyrimams kraujo plazmoje
7.1 | Antimikotinių vaistų kontrolės kraujo plazmoje | vnt. | 3
2-jų koncentracijos lygių liofilizuoti kokybės kontrolės mėginiai pagaminti iš žmogaus plazmos, skirtos klinikinės diagnostikos HPLC MS/MS analitinių procedūrų tikslumui ir preciziškumui stebėti, kai serume ir (arba) plazmoje kiekybiškai nustatomi antimikotiniai vaistai. Tiriamos analitės: 5-Flucytosine, Anidulafungin, Caspofungin, Fluconazole, Hydroxyitraconazole, Isavuconazole (I lygis - 5 +-1,2 mg/l, II lygis 14 +- 4 mg/l) , Itraconazole, Ketoconazole, Micafungin, Posaconazole, Voriconazole (I lygis 1 +- 0,35 mg/l, II lygis - 4,5+-1,5 mg/l) . Pakuotė: kiekvienam lygiui po ne mažiau 5 indelius x 1 ml.
7.2 | Antimikotinių vaistų kalibratoriai | vnt. | 3
Lliofilizuoti kalibratoriai pagaminti iš žmogaus plazmos skirti HPLC MS/MS matavimo metodui kalibruoti klinikinėje diagnostikoje, siekiant kiekybiškai nustatyti antimikotinius vaistus serume ir (arba) plazmoje. Kalibratorių rinkinys su 3 skirtingais koncentracijos lygiais ir 1 tuščiąja verte (blank). Analitės: 5-Flucytosine, Anidulafungin, Caspofungin, Fluconazole, Hydroxyitraconazole, Isavuconazole, Itraconazole, Ketoconazole, Micafungin, Posaconazole, Voriconazole. Pakuotė ne mažiau 4 x 1 ml (liof.)
7.3 | Antimikotinių vaistų vidiniai standartai | vnt. | 3
Vidinių standartų mišinys skirtas HPLC MS/MS matavimo metodo parametrų nustatymui, siekiant kiekybiškai nustatyti antimikotinius vaistus serume ir (arba) plazmoje. Analitės: 5-Flucytosine, Anidulafungin, Caspofungin, Fluconazole, Hydroxyitraconazole, Isavuconazole, Itraconazole, Ketoconazole, Micafungin, Posaconazole, Voriconazole. Pakuotė: ne mažiau 3,8 ml.
7.4 | Antimikotinių vaistų derinimo (tuning mix) rinkinys | vnt. | 3
Antimikotinių vaistų derinimo (tuning mix) rinkinys skirtas HPLC MS/MS matavimo metodo parametrų nustatymui, siekiant kiekybiškai nustatyti antimikotinius vaistus serume ir (arba) plazmoje. Analitės: 5-Flucytosine, Anidulafungin, Caspofungin, Fluconazole, Hydroxyitraconazole, Isavuconazole, Itraconazole, Ketoconazole, Micafungin, Posaconazole, Voriconazole. Pakuotė: ne mažiau 1 ml.
7.5 | Antimikotinių vaistų koncentracijos tyrimo rinkinys | vnt. | 1
Rinkinys skirtas antimikotinių vaistų koncentracijų nustatymui (terapiniam vaistų moniroingui) kraujo plazmoje ar serume HPLC MS/MS metodu.Analitės: 5-Flucytosine, Anidulafungin, Caspofungin, Fluconazole, Hydroxyitraconazole, Isavuconazole, Itraconazole, Ketoconazole, Micafungin, Posaconazole, Voriconazole. Tyrimo trukmė HPLC MS/MS ne ilgiau 3,5 min. Rinkinio sudėtyje: 1) 2-jų koncentracijos lygių liofilizuoti kokybės kontrolės mėginiai pagaminti iš žmogaus plazmos, skirtos klinikinės diagnostikos HPLC MS/MS analitinių procedūrų tikslumui ir preciziškumui stebėti, kai serume ir (arba) plazmoje kiekybiškai nustatomi antimikotiniai vaistai. Tiriamos analitės: 5-Flucytosine, Anidulafungin, Caspofungin, Fluconazole, Hydroxyitraconazole, Isavuconazole (I lygis - 5 +-1,2 mg/l, II lygis 14 +- 4 mg/l) , Itraconazole, Ketoconazole, Micafungin, Posaconazole, Voriconazole (I lygis 1 +- 0,35 mg/l, II lygis - 4,5+-1,5 mg/l) . Pakuotė: kiekvienam lygiui po ne mažiau 5 indelius x 1 ml. 2) Lliofilizuoti kalibratoriai pagaminti iš žmogaus plazmos skirti HPLC MS/MS matavimo metodui kalibruoti klinikinėje diagnostikoje, siekiant kiekybiškai nustatyti antimikotinius vaistus serume ir (arba) plazmoje. Kalibratorių rinkinys su 3 skirtingais koncentracijos lygiais ir 1 tuščiąja verte (blank). Analitės: 5-Flucytosine, Anidulafungin, Caspofungin, Fluconazole, Hydroxyitraconazole, Isavuconazole, Itraconazole, Ketoconazole, Micafungin, Posaconazole, Voriconazole. Pakuotė: ne mažiau 4 x 1 ml (liof.), 3)Vidinių standartų mišinys skirtas HPLC MS/MS matavimo metodo parametrų nustatymui, siekiant kiekybiškai nustatyti antimikotinius vaistus serume ir (arba) plazmoje. Analitės: 5-Flucytosine, Anidulafungin, Caspofungin, Fluconazole, Hydroxyitraconazole, Isavuconazole, Itraconazole, Ketoconazole, Micafungin, Posaconazole, Voriconazole. Pakuotė: ne mažiau 3,8 ml.
Viso 7 pirkimo dalies kaina Eur, be/su PVM:
8 | Reagentai aminorūgščių ir acilkarnitinų analizei
8.1 | Reagentų rinkinys aminorūgščių ir acilkarnitinų analizei sausame kraujo mėginyje | vnt. | 79
Reagentų rinkinys nederivatizuotų aminorūgščių, acilkarnitinų ir sukcinilacetono analizei sausame kraujo mėginyje ne mažiau kaip 960 testų. Rinkinys skirtas nustatyti ne mažiau kaip 27 analites su kiekvienai analitei priskirtu izotopiškai žymėtu vidiniu standartu. Turi būti galimybė papildomai nustatyti 21 acilkarnitinų analites. Rinkinio sudėtis: mobili fazė ne mažiau 2 buteliukai po 1000 ml; vidinis standartas, liofilizuotas ne mažiau kaip 4 buteliukai, vidinio standarto turi užtekti 960 mėginių analizei; Vidinis sukcinilacetono nederivatizuotas, paruoštas naudojimui standartas, ne mažiau kaip 3 buteliukai po ne mažiau kaip 15 ml; ekstracijos buferis sukcinilacetonui ne mažiau kaip 3 buteliukai po ne mažiau kaip 15 ml, vidinio sukcinilacetono standarto ir ekstrakcijos buferio turi užtekti 960 mėginių analizei; ekstrakcijos buferis ne mažiau 1x100 ml; plovimo buferis ne mažiau 2x1000 ml; 96 šulinėlių mikroplokštelės ne mažiau 10 vnt.; 96 plokštelių apsauginės plėvelės lipnios, ne mažiau 20 vnt.; praduriamos 96 šulinėlių plokštelių lipnios apsauginės plovelės, ne mažiau 20 vnt.; ne mažiau nei 2 lygių (I+II) sauso kraujo aminorūgščių ir acilkarnitinų kontrolės, ir ne mažiau 3 sauso kraujo lašai vienam kontrolės lygiui. Numatytas tirimojo mėginio dydis: ne didesnis nei 3 mm ant filtrinio popieriaus džiovinto kraujo diskas. Mėginio paruošimo analizei laikas iki injekcijos ne ilgiau kaip 1,5 val. Injekcijos tūris - ne didesnis nei 10 ul; Maksimali linijiškumo riba nuo nustatymo ribos - L-Amino rūgštims ne mažiau nei 2000 µmol/l, sukcinilacetonui - 120 µmol/l, acilkarnitinams - 25 µmol/l; Mažiausia nustatymo riba: Amino rūgštims ne didesnė nei 12 µmol/l, sukcinilacetonui ne didesnė nei 0,6 µmol/l, Acilkarnitinams ne didesnė nei 0,15 µmol/l, Laisvam karnitinui (C0) ne didesnė nei 2 µmol/l; Išeiga: Amino rūgštims ne mažesnė nei 74%, Acilkarnitinams ne mažesnė nei 90%, Sukcinilacetonui ne mažesnė nei 40%; Analizės laikas: Ne daugiau 2 min. mėginiui. Rinkinio turi pilnai užtekti atlikti ne mažiau 960 mėginių analizei skysčių chromatografijos-tandeminės masių spektrometrijos metodu. Į rinkinio kainą turi būti įskaičiuota visos metodo įdiegimui ir instrumento kalibravimui reikiamos priemonės ir darbo išlaidos. Metodo įdiegimą ir kalibravimą turi atlikti rinkinio gamintojo sertifikuotas specialistas arba gamintojo atstovas. Pateikti įrodantį dokumentą.
9 | Analitinė kolonėlė
9.1 | Skysčių chromatografijos kolonėlė C18 (100 mm 2mm, 1,9μm), skirta analičių atskyrimui. | vnt. | 2
ilgis: 100 mm; diametras: 2 mm; sorbentas: hibridinis silikagelis; ligandas: oktadecil- ligandas blokuotas (USP L1); anglies įkrova: 20 %; dalelių dydis: 1.9 µm; porų dydis: 120 Å; specifinis paviršiaus plotas: 360 m2/g; darbinis slėgis: iki 1000bar; pH intervalas 1.0 – 12.0. Maksimali temperatūra ≥70 °C prie pH 1-7. Palaikoma 100% vandeninė mobili fazė. įpakavimas: 1 vnt; galiojimo laikas: neribotas; būtina nurodyti gamintojo katalogo pavadinimą, katalogo numerį, puslapį ir pateikti katalogą