Laba diena, 

Atsakome į gautą paklausimą dėl Rietavo m. Kulių g. ruože nuo sankryžos su Plungės g. iki Rietavo m. ribos ir Plungės g. ruože nuo sankryžos su Kulių g. iki sankryžos su Birutės g. dviračių (pėsčiųjų ir dviračių) tako projekto parengimo ir įrengimo darbų pirkimo.

1 klausimas. Rietavo miesto Plungės ir Kulių g. pėsčiųjų – dviračių tako įrengimo priešprojektiniuose pasiūlymuose Kulių g. nuo sklypo 685700010038 iki sklypo 685700010014 nepažymėtas planuojamas dviračių (pėsčiųjų ir dviračių) takas. Patikslinkite, ar minėtoje vietoje rangovui nereikės įrengti tako? Komisijos atsakymas. Minėtoje vietoje tako įrengti nereikia.

2 klausimas. Patikslinkite, ar projektuojamos nuovažos galės būti rengiamos iki AB „Via Lietuva“ priklausančio inžinerinio statinio ribos? Komisijos atsakymas. Taip galės.

3 klausimas. Ar rangovas galės keisti priešprojektiniuose pasiūlymuose numatytus sprendinius, susijusius su dviračių (pėsčiųjų ir dviračių) tako konstrukcija? Komisijos atsakymas. Taip galės.

4 klausimas. Pateiktuose priešprojektiniuose pasiūlymuose matoma, kad planuojamas dviračių (pėsčiųjų ir dviračių) takas vos įsitenka tarp sklypų ribų. Projektuojami šviestuvai neišvengiamai pateks į kitus sklypus. Ar užsakovas yra įvertinęs šią problemą prieš formuluojant projektavimo užduotį, nes pagal normatyvinius reikalavimus šviestuvas turi būti įrengtas bent 0,5 m atstumu nuo pėsčiųjų dviračių tako ribos. Komisijos atsakymas. Apšvietimą įrengti tik tose vietose, kur tai įmanoma pagal galiojančius normatyvinius reikalavimus. Toje tako dalyje, kur laikantis reikalavimų įrengti šviestuvus neįmanoma, siūlomi alternatyvius apšvietimo sprendinius arba apšvietimo atsisakyti.

5 Klausimas. Pateiktuose priešprojektiniuose pasiūlymuose nurodyta, kad ESO oro linijos rekonstrukcija atliekama atskiru projektu. Patvirtinkite, kad tiekėjams nereikia vertintis minėtų darbų. Komisijos atsakymas. Vertintis nereikia.

