PASIŪLYMAS

DEBESIJOS (ANGL. CLOUD) RESURSŲ NUOMOS IR SUSIJUSIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO

PIRKIMUI

INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

| Tiekėjo pavadinimas ir juridinio asmens kodas (jei Pasiūlymą teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr.), adresas ir PVM mokėtojo kodas / Tiekėjų grupės narių pavadinimai, juridinių asmenų kodai, adresai ir PVM mokėtojų kodai |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo registracijos vieta – šalis ar teritorija (jei fizinis asmuo – nuolatinė gyvenamoji vieta (šalis) ir pilietybė) |  |
| Tiekėjų grupės narių bendras atstovas / vadovaujantis narys, jo kontaktiniai duomenys (pavadinimas, telefono numeris, el. pašto adresas) |  |
| Kontaktinio asmens, Pirkimo procedūrų metu įgalioto palaikyti tiesioginį ryšį, duomenys (vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys) |  |

INFORMACIJA APIE PASIŪLYMŲ TEIKIMĄ

| Pirkimo objekto dalies numeris | Pirkimo objekto pavadinimas | Informaciją apie Pasiūlymų teikimą (pildo Tiekėjas, nurodoma, kurioje Pirkimo objekto dalyje bus teikiamas pasiūlymas) |
| --- | --- | --- |
|  | (nurodomas pirkimo objekto pavadinimas) | Pasirinkti vieną variantą: Teikiamas / Neteikiamas |
|  | ...(išvardinti visas pirkimo objekto dalis) | Pasirinkti vieną variantą: Teikiamas / Neteikiamas |

INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS

Tiekėjas kartu su Pasiūlymu privalo išviešinti Ūkio subjektus (įskaitant Kvazisubtiekėjus (specialistus, kurie Pasiūlymo pateikimo metu nėra Tiekėjo darbuotojai), kurių pajėgumais remiasi, siekdamas atitikti Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus. Tai Tiekėjas atlieka užpildydamas žemiau šioje dalyje pateiktą lentelę.

Jeigu Tiekėjas Pasiūlyme nenurodo, kad remiasi Ūkio subjektų pajėgumais, vadovaujantis VPĮ 49 straipsniu, bus laikoma, kad Pirkimo dokumentuose nurodytus kvalifikacijos reikalavimus atitinka pats Tiekėjas.

Kartu su Pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti Tiekėjo ir Ūkio subjektų užpildytus ir pasirašytus EBVPD. Kvazisubtiekėjų EBVPD pildyti ir pateikti nereikalaujama.

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto, Kvazisubtiekėjo pavadinimas ir statusas (Ūkio subjektas ar Kvazisubtiekėjas) | Kvalifikacijos reikalavimai kuriems atitikti bus pasitelkiamas Ūkio subjektas, Kvazisubtiekėjas (Pagal SPS 3 priedo II dalies reikalavimus) | Ar pats Tiekėjas / Tiekėjų grupės narys atitinka kvalifikacijos reikalavimą, kuriam pasitelkiami Ūkio subjektai ir (ar) Kvazisubtiekėjai? |  | Perduodamų vykdyti sutartinių įsipareigojimų dalis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | [Pasirinkite] Pavadinimas | Pvz.: SPS 3 priedo II dalyje C punkte 1 – teisė teikti perkamas paslaugas | ☐ Taip | ☐ Ne | Pvz.: perduodama dalis – ataskaitos parengimas |

Pirkėjui paprašius, pateiksime įrodymus, kad, vykdant Sutartį, mums bus prieinami lentelėje nurodytų Ūkio subjektų pajėgumai, taip pat Kvazisubtiekėjų deklaracijas dėl ketinimo įdarbinti bei sutikimo būti įdarbintu Tiekėjo laimėjimo atveju.

INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS

Tiekėjas su Pasiūlymu privalo išviešinti subtiekimui perduodamą Sutarties dalį ir gali nurodyti tuo metu žinomus Subtiekėjus. Tai Tiekėjas atlieka užpildydamas žemiau šioje dalyje pateiktą lentelę.

Subtiekėjų užpildytų ir pasirašytų EBVPD pateikti nereikalaujama.

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas | Subtiekėjui perduodama vykdyti sutartinių įsipareigojimų dalis |
| --- | --- | --- |
| 1. |  | Pvz.: perduodama dalis – ataskaitos parengimas |
| 2. |  | Pvz.: perduodama dalis – gerbūvio sutvarkymas |

INFORMACIJA APIE TREČIUOSIUS ASMENIS

Tuo atveju, jei Tiekėjas ketina remtis Trečiųjų asmenų pajėgumais, Tiekėjas privalo tai nurodyti kartu su Pasiūlymu pateikiamame laisvos formos dokumente. Tiekėjas dokumente turėtų nurodyti Trečiuosius asmenis, kokiais Trečiųjų asmenų ištekliais remiasi, pateikti įrodymus, kad Sutarties vykdymo laikotarpiu ištekliai jam bus prieinami. Įrodymu nelaikomas vienašalis Tiekėjo patvirtinimas.

Jei Tiekėjas teikdamas Pasiūlymą nenurodė Trečiųjų asmenų, vėlesnėse Pirkimo procedūrų stadijose jų nurodyti neleidžiama.

Trečiųjų asmenų atitiktis dėl Pašalinimo pagrindų, kitų Kvalifikacijos reikalavimų, EBVPD nėra tikrinama.

Kvalifikacijos reikalavimai kituose pirkimuose, kuriuose naudoti EBVPD teikiami šiame Pirkime, turi sutapti arba būti ne mažesnės apimties, negu šiame Pirkime keliami reikalavimai. Tiekėjas, pateikdamas užpildytą šiame skyriuje nurodytą lentelę, patvirtina, kad atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams pagrindžiantys dokumentai yra galiojantys ir aktualūs.

PASIŪLYMO KAINA

Pasiūlymo kaina nurodoma eurais.

Pasiūlymo kaina nurodoma užpildant pateiktą lentelę:

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas / techninis parametras |  | Mato vnt. | Paslaugų teikimo laikotarpis mėnesiai | Preliminarus kiekis 1 mėnesiui | 1 mato vieneto įkainis, EUR be PVM | Kaina, EUR be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B |  | C | D | E | F | G(D x E x F) |
| 1. | Microsoft Windows Server Datacenter 2 vCPU SPLA arba lygiavertės licencijos, skirtos virtualiai tarnybinei stočiai |  | vnt. | 24 | 64 |  |  |
| 2. | Procesorius (vCPU) |  | vnt. | 24 | 30 |  |  |
| 3. | Operatyvioji atmintis (RAM) |  | GB | 24 | 120 |  |  |
| 4. | Virtualių tarnybinių stočių duomenų kiekis (SSD) |  | TB | 24 | 20 |  |  |
| 5. | Microsoft RDS SAL SPLA licencijos, skirtos terminalinei darbo vietai |  | vnt. | 24 | 20 |  |  |
| 6. | Informacinių sistemų konsultacijos, susijusios su perkamomis paslaugomis |  | val. | 24 | 20 |  |  |
| 7. | Tarnybinių stočių su duomenimis ir sistemomis migravimas iš vieno duomenų centro į kitą |  | vnt. | 24 | 1 |  |  |
| Pasiūlymo kaina EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PVM (jei netaikoma, žr. išnašą) |  |  |  |  |  |
|  |  | Pasiūlymo kaina EUR su PVM |  |  |  |  |  |

PASIŪLYMO GALIOJIMO TERMINAS

Pasiūlymas galioja BPS 9.1. punkte nurodytą terminą.

PASIŪLYMO FORMOS PRIEDAI

Priedas Nr. 1. Tiekėjo rekvizitai ir kita informacija;

Priedas Nr. 2. Paslaugų atitikties techninės specifikacijos reikalavimams lentelė.

Priedas Nr. 3. Tiekėjo ir Ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, užpildyta EBVPD forma (espd.reply.xml arba pdf formatu);

Priedas Nr. 4. Konfidenciali informacija;

Priedas Nr. 5. Tinkamai įvykdytų arba vykdomų sutarčių sąrašas;

Priedas Nr. 6. Tiekėjo siūlomų specialistų sąrašas;

Priedas Nr. 7. Deklaracija dėl ketinimo įdarbinti bei sutikimo būti įdarbintu tiekėjo laimėjimo atveju;

- *PASTABA: Priedų Nr. 4 – 7 su Pasiūlymu pildyti ir pateikti nereikia. Dokumentus pateikti bus prašoma galimo laimėtojo.

Pažymime, kad pateikdami savo Pasiūlymą, sutinkame su Pirkimo dokumentuose (kaip  apibrėžta Bendrosiose pirkimo sąlygose) nustatytomis tolesnėmis Pirkimo procedūromis, Preliminariosios sutarties sąlygomis (jei taikoma) ir būsimos Sutarties sąlygomis (tiek bendrąja, tiek specialiąja dalimis) (jei pridedamas Sutarties projektas).

Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visus Pirkimo dokumentų reikalavimus, mūsų Pasiūlymas juos visiškai atitinka ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami Sutartį. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių ir Pirkimo objektui bei Sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų. Rengdami Pasiūlymą, atsižvelgėme į darbų saugos, darbo sąlygų, nacionalinio saugumo reikalavimus.

Pasirašydami šį Pasiūlymą, tvirtiname visų kartu su Pasiūlymu pateikiamų dokumentų tikrumą.

Patvirtiname, kad sprendimą šiame Pirkime dalyvauti pasitelkdami Subtiekėjus priėmėme, neturėdami tikslo riboti konkurencijos ir įvertinę Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo bei kitų teisės aktų reikalavimus.

Žinome ir suprantame, kad Perkančioji organizacija, įvertinusi Pasiūlyme nurodytus duomenis, pasilieka teisę Pirkimo procedūrų metu (bet kurioje Pirkimo stadijoje) kreiptis į Tiekėją ar jo pasitelktus Subtiekėjus ir prašyti pateikti Pasiūlyme nurodytus duomenis patvirtinančius dokumentus, įrodymus ir papildomus paaiškinimus.

Žinome ir suprantame, kad jeigu mūsų pateiktame Pasiūlyme nurodyta informacija yra melaginga (visi arba dalis Pasiūlyme nurodomų duomenų), atsakomybė gali būti taikoma teisės aktų nustatyta tvarka, o Tiekėjas, kuris su kitais Tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama riboti, ribojama ar gali būti ribojama konkurencija Pirkime, ir Perkančiajai organizacijai dėl to turint įtikinamų duomenų, gali būti pašalinamas iš Pirkimo procedūros, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 4 dalies 1 punkto pagrindu.

______________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Pasiūlymo formos priedas Nr. 1

TIEKĖJO REKVIZITAI IR KITA INFORMACIJA

| Tiekėjo pavadinimas / Tiekėjų grupės narių pavadinimai |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas(-ai) (jei skiriasi, taip pat nurodyti ir adresą korespondencijai) |  |
| Juridinio asmens kodas(-ai)8 (tuo atveju, jei Pasiūlymą pateikią fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.) |  |
| Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai)8 |  |
| Tiekėjo / Tiekėjų grupės bendro atstovo arba vadovaujančio nario sąskaitos numeris ir banko pavadinimas |  |
| Tiekėjo / Tiekėjų grupės bendro atstovo arba vadovaujančio nario telefono numeris |  |
| Pasiūlymo pasirašymui Tiekėjo / Tiekėjų grupės bendro atstovo arba vadovaujančio nario įgalioto asmens vardas, pavardė |  |
| Pasiūlymą pateikusio Tiekėjo / Tiekėjų grupės bendro atstovo arba vadovaujančio nario kontaktinio asmens vardas ir pavardė |  |
| Pasiūlymą pateikusio Tiekėjo / Tiekėjų grupės bendro atstovo arba vadovaujančio nario kontaktinio asmens telefono numeris / Mobilaus telefono numeris |  |
| Pasiūlymą pateikusio Tiekėjo / Tiekėjų grupės bendro atstovo arba vadovaujančio nario kontaktinio asmens elektroninio pašto adresas |  |
| Sutarties vykdymui Tiekėjo / Tiekėjų grupės bendro atstovo arba vadovaujančio nario įgalioto asmens vardas, pavardė, tel. Nr., el. paštas. |  |
| Sutartį pasirašančio asmens vardas, pavardė, pareigos, teisinis atstovavimo pagrindas, kuriuo suteikiama asmeniui teisė pasirašyti sutartį įmonės vardu. |  |
| Įmonės bendrieji rekvizitai, kurie Konkurso laimėjimo atveju, bus nurodomi sutartyje: telefono numeris, elektroninio pašto adresas, fakso numeris. |  |

Pasiūlymo formos priedas Nr.2

ATITIKTIES TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS LENTELĖ

| Eil. Nr. | Techninėje specifikacijoje Paslaugoms nustatyti reikalavimai | Konkretūs siūlomų Paslaugų parametrai, pagrindžiantys atitikimą | Pateikiamos nuorodos į kartu su Pasiūlymu pateiktus dokumentus (nurodomas dokumento puslapis, konkreti vieta jame) arba nuorodos į viešai prieinamą informaciją (pateikiama konkreti nuoroda, su paaiškinimu kur rasti prašomą informaciją), pagrindžiančią gamintojo Paslaugų atitikimą |
| --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D |
|  | Reikalavimai teikėjo pagalbos tarnybai: |  |  |
| 1 | Teikėjas turi turėti Pirkėjo darbo laiku (I-IV 7.30-16.30 val. V 7.30-15.15 val.), veikiančią pagalbos tarnybą. |  |  |
| 2 | Teikėjas turi turėti pagalbos tarnybą komunikuojančią lietuvių kalba su Pirkėju raštu ir žodžiu. |  |  |
| 3 | Teikėjo pagalbos tarnyba turi suteikti galimybes registruoti kreipinius įvairiais nurodytais kanalais: elektroniniu paštu, telefonu, naudojant WEB sąsają. |  |  |
| 4 | • Pagalbos tarnybos portale turi būti registruojama informacija apie kreipinių būklę, planuojamą išsprendimo laiką ir datą. • Registruodamas kreipinį vartotojas turi galėti pateikti kreipinio aprašymą, prisegti failus su nurodyta klaida ar kita informacija, galinčia padėti išspręsti kreipinį. • IT pagalbos internetinėje svetainėje vartotojai turi galėti peržiūrėti savo užregistruotus ir sprendžiamus bei išspręstus kreipinius arba savo bei savo organizacijos kreipinius. • Turi būti galimybė bet kada peržiūrėti sprendžiamo kreipinio būseną, kas sprendžia kreipinį, iki kada kreipinys bus įvykdytas bei kitą su kreipiniu susijusią informaciją, reikalui esant, prirašyti papildomą informaciją, kuri padėtų greičiau išspręsti kreipinį. |  |  |
| 5 | Teikėjas turi būti įdiegęs veikiančius ir aprašytus incidentų bei keitimų valdymo procesus, atitinkančius IT paslaugų valdymo (ITIL ar lygiavertės metodikos) gerųjų praktikų rekomendacijas bei veikiantį internetinį portalą kreipiniams registruoti bei peržiūrėti. |  |  |
| 6 | Teikėjo pagalbos tarnyba turi užtikrinti operatyvų atgalinį ryšį ir informacijos apie incidentus realiu laiku (angl. On-line) teikimą interneto tinklalapyje, veikiančiame HTTPS protokolu. |  |  |
| 7 | Pirkėjui pareikalavus turi būti užtikrinta galimybė įsitikinti, kad portalas tenkina aukščiau išvardintus reikalavimus ir realiai veikia. |  |  |
|  | Reikalavimai teikėjo duomenų centrui: |  |  |
| 8 | Teikėjas turi užtikrinti, kad teikiant Paslaugas vykdomas asmens duomenų tvarkymas atitiks Bendrojo duomenų apsaugos reglamento ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus. Teikėjas turi būti įdiegęs ir periodiškai atnaujinti technines priemones, numatytas Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 32 straipsnyje. |  |  |
| 9 | Duomenų centras turi būti įrengtas Lietuvos Respublikos teritorijoje. Šis reikalavimas nustatomas vadovaujantis ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) nuostatomis, siekiant užtikrinti: – kad asmens duomenų tvarkymas būtų vykdomas pagal aiškiai apibrėžtus teisinius pagrindus (pvz., siekiant vykdyti sutartį ar teisines pareigas), – duomenų subjektų pagrindinių teisių apsaugą ir – viešojo intereso funkcijų (įgyvendinamų Pirkėjo) vykdymą, – atitiktį valstybės narės teisėje įtvirtintiems asmens duomenų tvarkymo tikslams. Duomenų lokalizavimas Lietuvos Respublikoje yra būtinas atsižvelgiant į: – viešojo sektoriaus duomenų valdytojo pareigas, – būtinybę užtikrinti prieigą prie duomenų incidentų ar teisinių procesų atvejais, – tinklo ir informacinių sistemų saugumo reikalavimus. |  |  |
| 10 | Duomenų centras neturi būti įrengtas požeminiame ar paskutiniame pastato aukšte. Jei duomenų centras įrengtas ne pagal nurodytą reikalavimą, tai Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti nepriklausomos kompetentingos institucijos išduotą dokumentą, įrodantį, kad duomenų centras yra apsaugotas nuo vandens poveikio (užliejimo) įvykus stichinėms nelaimėms arba avarijoms šalia esančiuose inžineriniuose tinkluose. |  |  |
| 11 | Tarnybinių stočių laikymo patalpoje turi būti įrengta tikslaus klimato kontrolės sistema, palaikanti pastovią temperatūrą 20-23 °C ir drėgnumą 40-60% ribose. |  |  |
| 12 | Tarnybinių stočių ir kitos technologinės duomenų centro patalpos (nepertraukiamo maitinimo šaltinių, oro kondicionavimo įrenginių, dujų gesinimo sistemos) negali turėti langų. |  |  |
| 13 | Tarnybinių stočių patalpa turi būti atspari ugnies ir vandens poveikiui. |  |  |
| 14 | Duomenų centro patalpose turi būti įrengta vaizdo stebėjimo sistema su įrašymo funkcija. |  |  |
| 15 | Duomenų perdavimo tinklo ir elektros tinklo kabeliai turi būti atskirti ne mažesniu nei 1 m atstumu. |  |  |
| 16 | Tarnybinių stočių ir nepertraukiamo maitinimo šaltinio patalpose turi būti įrengta priešgaisrinė signalizacija. |  |  |
| 17 | Tarnybinių stočių ir nepertraukiamo maitinimo šaltinio patalpose turi būti įrengtos autonominės nepriklausomos gesinimo dujomis sistemos. |  |  |
| 18 | Elektros tiekimas į duomenų centrą turi būti užtikrinamas 2 (dvejomis) nepriklausomomis įvadinėmis linijomis. |  |  |
| 19 | Elektros srovės nepertraukiamas tiekimas tarnybinių stočių patalpai turi būti užtikrintas nepertraukiamo maitinimo šaltinio sistemos pagalba. |  |  |
| 20 | Nepertraukiamo maitinimo šaltinio sistema turi būti dubliuota mažiausiai N+1 lygiu. |  |  |
| 21 | Duomenų centras turi turėti autonominį elektros srovės generatorių, užtikrinantį nepertraukiamą duomenų centro sistemų veikimą 48 valandas, esant maksimaliam jo apkrovimui. |  |  |
| 22 | Teikėjas turi užtikrinti, kad teikėjo duomenų centre esantys Pirkėjo duomenys ir jų kopijos bus neprieinamos nei fiziniu būdu, nei kitokiais būdais neįgaliotiems asmenims ar trečiosioms šalims. Teikėjo duomenų centre įdiegtos techninės, programinės bei organizacinės priemonės turi užtikrinti Pirkėjo valdomų asmens duomenų tvarkymą teikėjo duomenų centre pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus. |  |  |
| 23 | Tarnybinių stočių patalpos turi būti apsaugotos nuo neteisėto asmenų patekimo į jas, įrengti gaisro ir įsilaužimo davikliai, kurių stebėsena ir kontrolė turi būti užtikrinama 24 valandas per parą. |  |  |
| 24 | Patekimas į tarnybinių stočių patalpas turi būti griežtai reglamentuotas ir patvirtintas teikėjo vidaus tvarkos taisyklėmis. |  |  |
|  | Reikalavimai Debesijos (angl. Cloud) resursų nuomos resursų nuomai: |  |  |
| 25 | Paslauga visą jos teikimo laikotarpį turi apimti visą jai teikti reikalingą techninę, programinę įrangą, apimant jos įsigijimą, įdiegimą bei priežiūrą, šios įrangos veikimui reikalingos infrastruktūros užtikrinimą, visas jai teikti reikalingas elektros energijos sąnaudas bei kitas su paslaugos teikimu susijusias sąnaudas. |  |  |
| 26 | Teikėjas turi pradėti teikti paslaugą pagal žemiau aprašytas charakteristikas ir techninius reikalavimus ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų po Sutarties įsigaliojimo. |  |  |
| 27 | Paslaugos pasiekiamumas turi būti ne mažesnis kaip 99,98 % per kalendorinį mėnesį. Pasiekiamumas apskaičiuojamas kaip faktinis paslaugos veikimo laikas, lyginant su galimu paslaugos veikimo laiku per mėnesį. Neplanuoti paslaugos sutrikimai (incidentai), dėl kurių paslauga tampa visiškai ar iš dalies nepasiekiama, yra laikomi paslaugos nepasiekiamumo laikotarpiu. |  |  |
| 28 | Našumo ir pajėgumo parametrai - Ne mažiau nei 5 (penkios) fizinės tarnybinės stotys, skirtos tarnybinių stočių virtualizavimo platformai. Jos turi būti apjungtos į aukšto patikimumo blokinį (angl. cluster). Fizinių tarnybinių stočių, skirtų tarnybinių stočių virtualizavimo platformai, procesorių našumas ne mažiau negu: PEC2017_int_speed_base = 12.2; SPEC2017_fp_speed_base = 177; SPEC2017_int_rate_base = 308; SPEC2017_fp_rate_base = 323 Pastaba: Našumo rezultatai turi būti išmatuoti su siūlomu procesoriumi bet kurioje aparatinėje platformoje. Našumo testų rezultatai turi būti viešai publikuoti www.spec.org puslapyje. Siūlomi procesoriai turi turėti ne mažiau nei 16 fizinių branduolių. Pasiūlyme būtina nurodyti fizinių tarnybinių stočių, kurios bus skiriamos tarnybinių stočių virtualizavimo platformai, procesorių skaičių, gamintoją ir modelį, dažnį, veikiančių branduolių skaičių, spartinančiosios atminties dydį, sisteminės magistralės dažnį. Suminis fizinių tarnybinių stočių operatyvinės atminties kiekis (RAM) ne mažesnis nei 2048 GB; Fizinių tarnybinių stočių, skirtų tarnybinių stočių virtualizavimo platformai, resursų (CPU ir RAM) panaudojimas neturi viršyti 70 %. |  |  |
| 29 | • Užklausų ir incidentų registravimas IT pagalboje: 24 (dvidešimt keturios) valandos per parą ir 7 (septynios) dienos per savaitę. • Debesų platformos incidentų aptarnavimas: 24 (dvidešimt keturios) valandos per parą ir 7 (septynios) dienos per savaitę. • Incidentų Pirkėjo virtualiuose resursuose aptarnavimas: darbo valandomis. • Užklausų sprendimų aptarnavimas: darbo valandomis. • Paslaugos naudojimo konsultacijos: darbo valandomis. • Teikėjo reakcija į incidentą: ne ilgiau kaip 4 (keturios) valandos. • Teikėjo reakcija į užklausą: ne ilgiau kaip 8 (aštuonios) darbo valandos. |  |  |
| 30 | Pirkėjas šiuo metu naudoja VMware virtualizacijos platformą. Dėl šios priežasties paslaugos turi būti suderinamos su šia platforma. |  |  |
| 31 | Pirkėjui pareikalavus, teikėjas pateikia paslaugų kokybės parametrų ataskaitą už praėjusį mėnesį pagal Pirkėjo prašymą. Ataskaitoje nurodomi šie duomenys: |  |  |
| 32 | Teikėjas, teikdamas paslaugą, turi suteikti Pirkėjui savitarnos portalą, kuris turi leisti Pirkėjui savarankiškai atlikti tokius veiksmus: • kurti, stabdyti, perkrauti, ištrinti virtualias tarnybines stotis; • dinamiškai keisti visus virtualios tarnybinės stoties parametrus vCPU, RAM, SSD (didinti, mažinti) vieno vnt. dydžiu; • kurti virtualias tarnybines stotis iš paruoštų šablonų; • kurti virtualias tarnybines stotis pasinaudojant virtualiais ISO atvaizdais; • kurti ir saugoti momentines virtualių tarnybinių stočių kopijas (angl. Snap Shots); • turi būti galimybė pasinaudojant savitarnos portalu prisijungti prie virtualios tarnybinės stoties, nenaudojant papildomų programinių įrankių; • tarnybinė stotis turi būti pasiekiama ir tuo atveju, kai jai nėra prijungtas ar suteiktas virtualus tinklo adapteris ar IP adresas. |  |  |
| 33 | Tarnybinių stočių virtualizavimo platformos turi palaikyti šias operacines sistemas, apimant bet neapsiribojant: Microsoft Windows Server 2008/2012/2016, Suse Linux Enterprise 9, Red Hat Enterprise Linux 6.X, CentOS 6.X Linux ar kitas lygiavertes. |  |  |
| 34 | Teikėjas turi užtikrinti įdiegtų virtualių tarnybinių stočių operacinių sistemų ir nuomojamos sisteminės programinės įrangos legalumą. |  |  |
| 35 | • Virtualių tarnybinių stočių veikimas. • Galimybė kurti ne mažiau kaip 10 vnt. naujų operacinių sistemų aplinkų (angl. Operating System Environment). • Galimybė didinti ir mažinti kiekvienai virtualiai tarnybinei stočiai skiriamus resursus (vCPU, RAM, SSD). • Galimybė vienai virtualiai tarnybiniai stočiai priskirti iki 16 vnt. virtualių procesorių. |  |  |
| 36 | Duomenų saugyklos parametrai turi būti ne blogesni kaip: • ne mažiau kaip du valdymo moduliai; • ne mažiau kaip du maitinimo šaltiniai; • visi komponentai dubliuojami, įskaitant: o duomenų vientisumui neturi turėti įtakos pavieniai duomenų saugyklos kietųjų diskų gedimai; o duomenų saugykla su fizinėmis tarnybinėmis stotimis turi būti sujungta ne blogesne nei: iSCSI arba FC sąsaja, kurios greitaveika ne mažiau kaip 16 Gbps. |  |  |
| 37 | SSD virtualių tarnybinių stočių diskinės posistemės našumas turi būti ne mažesnis nei: 10000 IOPS (įvesties/išvesties operacijų kiekis per sekundę), esant vėlinimui nedidesniam nei 1 ms. |  |  |
| 38 | Duomenų centro infrastruktūra turi būti stebima su specializuota programine įranga informacinių sistemų žurnalinių įrašų saugojimo ir koreliacijos (angl. SIEM - Security Information and Event Management) funkcijoms atlikti. Pasiūlyme nurodyti naudojamos programinės įrangos gamintoją, versiją ir pavadinimą. Programinė įranga turi rinkti žurnalinius įrašus (angl. logs) iš tinklo įrangos (maršrutizatorių, komutatorių, bevielių prieigos taškų), tinklo saugos įrenginių bei sistemų (ugniasienių, web aplikacijų ugniasienių, IPS/IDS, DHCP, DNS, Active Directory ir kt.), operacinių sistemų, duomenų bazių valdymo sistemų bei taikomosios programinės įrangos; Programinė įranga turi periodiškai atnaujinti ir įdiegti gamintojo pateikiamą saugumo grėsmių informaciją, pažeidžiamumų sąrašus, identifikuojančius komunikaciją su įtartinais ir kenksmingais šaltiniais (IP adresais) internete, kenksmingo kodo maišos sumas, žinomus blogus domenus ir kt. Programinė įranga privalo turėti įdiegtą naudotojų elgesio analizės (angl. User Behavior Analytics) komponentą, galintį: Analizuoti standartinę naudotojų veiklą ir aplikti joje anomalijas; Aptikti pavogtas, kompromituotas naudotojų paskyras; Integruotis ir perduoti informaciją į kitus sistemos saugumo komponentus, pavyzdžiui, koreliacijos variklį; |  |  |
| 39 | Tiekėjas, teikdamas paslaugą, turi suteikti Paslaugos gavėjui vieną savitarnos portalą, kuris turi leisti Paslaugos gavėjui savarankiškai atlikti tokius veiksmus neišeinant už savitarnos portalo ribų: - kurti, stabdyti, perkrauti, ištrinti virtualius serverius; - dinamiškai keisti visus virtualaus serverio parametrus vCPU, RAM, SSD vieno vieneto dydžiu; - virtualiam serveriui priskirti ne mažiau kaip2 (du) virtulius tinklo adapterius; - kurti virtualius serverius iš paruoštų šablonų; - kurti virtualius serverius pasinaudojant virtualiais ISO atvaizdais (angl. Image); - kurti virtualius serverius iš paruoštų (angl. hardened) šablonų, kurie jau iš anksto sukonfigūruoti pagal CIS (Center for Internet Security) rekomendacijas; - kurti ir saugoti momentines virtualių serverių kopijas (angl. SnapShots). • Turi būti galimybė pasinaudojant savitarnos portalu prisijungti prie virtualaus serverio, nenaudojant papildomų programinių įrankių. Virtualus serveris turi būti pasiekiama ir tuo atveju, kai jai nėra prijungtas ar suteiktas virtualus tinklo adapteris ar IP adresas. • Savitarnos portalo saugumas turi būti užtikrinantis naudojant dviejų veiksnių autentifikavimo metodu. • Turi būti suteikta galimybė valdyti atsarginių kopijų kūrimo tvarkaraščius pagal Pirkėjo poreikius, daryti kopijas virtualios aplikacijos (vApp) ir virtualaus serverio lygmeniu. • Turi būti suteikta galimybė atsargines kopijas atstatyti be Tiekėjo įsikišimo. • Turi būti užtikrinta galimybė be Tiekėjo įsikišimo kurti ir valdyti tinklą virtualaus duomenų centro (VDC) lygmenyje, kurti VPN, IPsec, valdyti tinklo ugniasienės taisykles per savitarnos portalą. • Leidžia naudotis VMware Marketplace arba lygiavertės aplinkos funkcionalumais • Tiekėjas, teikdamas paslaugą, turi suteikti Pirkėjui galimybę savitarnos portale realiu laiku stebėti: - virtulių serverių, virtualių aplikacijų (vApp), organizacijų ir Virtualaus duomenų centro (VDC) veikimą; - CPU, RAM, disko, tinklo srauto ir kt. utilizaciją; - automatizuota įvykių ir problemų analizė; - anomalijas, našumo degradavimą ir šuolius; - stebėjimo duomenys turi būti saugomi 90 kalendorinių dienų. • Turi turėti galimybę Virtualaus duomenų centro (VDC) veiklos optimizavimui: - automatinės virtualių serverių naudojamų resursų optimizacijos rekomendacijos; - automatinės resursų perskirstymo tarp virtualių serverių rekomendacijos (angl. rightsizing); - automatinis nenaudojamų virtualių mašinų aptikimas (angl. ghost VM); - automatinis resursų naudojimo ateities prognozės. |  |  |
|  | Reikalavimai virtualių tarnybinių stočių kopijavimo ir atstatymo paslaugos teikimui: |  |  |
| 40 | Virtualių tarnybinių stočių kopijavimo ir atstatymo paslauga visą jos teikimo laikotarpį turi apimti visą jai teikti reikalingą techninę ir programinę įrangą, apimant jos įsigijimą, įdiegimą bei priežiūrą, šios įrangos veikimui reikalingos infrastruktūros užtikrinimą, visas jai teikti reikalingas elektros energijos sąnaudas bei kitas su paslaugos teikimu susijusias sąnaudas. |  |  |
| 41 | Teikėjas turi pradėti teikti virtualių tarnybinių stočių kopijavimo ir atstatymo paslaugą pagal žemiau aprašytas charakteristikas ir techninius reikalavimus kartu su informacinės sistemos resursų nuomos paslauga. |  |  |
| 42 | • Virtualių tarnybinių stočių duomenų atsarginių kopijų sukūrimas. • Virtualių tarnybinių stočių duomenų atstatymas iš pasirinktos duomenų atsarginės kopijos. |  |  |
| 43 | • Virtualių tarnybinių stočių duomenų atsarginių kopijų sukūrimas turi būti atliekamas ne mažiau kaip 1 (vieną) kartą per parą. • Turi būti saugomos ne mažiau kaip 14 (keturiolika) paskutinių parų duomenų atsarginės kopijos. • Turi būti teikiama atsarginio kopijavimo paslauga visiems virtualiems serveriams. |  |  |
| 44 | Virtualių tarnybinių stočių atsarginės kopijos privalo būti laikomos geografiškai atskirtame (atskira fizine infrastruktūra pagrįstame) duomenų centre, kuris turi nepriklausomą elektros, aušinimo, tinklo ir priešgaisrinės saugos infrastruktūrą bei atitinka paslaugų tęstinumo ir duomenų saugumo reikalavimus. Atsarginės kopijos negali būti saugomos toje pačioje fizinėje vietoje, kurioje yra pagrindinė tarnybinių stočių infrastruktūra. |  |  |
| 45 | Teikėjas suteikia galimybę nemokamai atstatyti vieno virtualaus serverio pasirinktą atsarginę kopiją 1 (vieną) kartą per mėnesį, taip siekiant įsitikinti ar sukurtos atsarginės kopijos yra funkcionuojančios. Turi būti galimybė naudojantis savitarnos portalu redaguoti atsarginių kopijų tvarkaraščius; Galimybė naudojantis savitarnos portalu atstatyti virtualias tarnybines stotis, duomenų bazes ar atskirus failus; be tiekėjo įsikišimo. |  |  |
| 46 | Virtualios tarnybinės stoties duomenų papildomos duomenų atsarginės kopijos sukūrimas; • rezervinių duomenų kopijų sukūrimo plano atnaujinimas po atsarginių kopijų sukūrimo procedūrų pakeitimo; • virtualių tarnybinių stočių duomenų atstatymo plano atnaujinimas po atsarginių kopijų atstatymo procedūrų pakeitimo. • pilna rezervinio duomenų kopijavimo ir atstatymo sprendimo priežiūra; • rezervinio kopijų kūrimo plano vykdymo kontrolė; • sistemos įvykių žurnalo peržiūra, klaidų įrašų analizė, bei klaidų priežasčių panaikinimas. |  |  |

______________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Pasiūlymo formos priedas Nr. 4

KONFIDENCIALI INFORMACIJA

(šią lentelę bus prašoma užpildyti tik galimo laimėtojo)

Atkreipiame tiekėjų dėmesį, kad Lentelėje Nr. 1 nurodyta Pasiūlymuose pateikiama informacija bus viešinama vadovaujantis viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis bei Viešųjų pirkimų tarnybos bei teismų formuojama praktika.

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Užpildytos formos ir kita pateikiama informacija | Viešinimo pagrindas |
| --- | --- | --- |
|  | Pasiūlymo forma (be priedų, bei Tiekėjo (juridinio asmens) informacija, nurodyta šios pasiūlymo formos 1 dalyje, kuri bet kokiu atveju negali būti laikoma konfidencialia informacija) | Viešinama vadovaujantis VPĮ 20 straipsnio 2 dalimi / PĮ 32 straipsnio 2 dalimi. |
|  | Tiekėjo rekvizitai ir kita informacija | Viešinama vadovaujantis VPĮ 20 straipsnio 2 dalimi/ PĮ 32 straipsnio 2 dalimi, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas negalimas pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. |
|  | Tiekėjo EBVPD forma ir pagrindžiantys dokumentai | Viešinama vadovaujantis VPT ir teismų formuojama praktika, kad tiekėjo kvalifikaciniai duomenys, kuriais tiekėjas remiasi siekdamas laimėti viešąjį pirkimą, negali būti laikomi konfidencialia informacija, išskyrus tokius kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, kuriuos atskleidus būtų pažeisti tiekėjo įsipareigojimai pagal su trečiaisiais asmenimis sudarytas sutartis (VPĮ 20 str. 2 d. 3 p. / PĮ 32 str. 2 d. 3 p.) arba informacijos atskleidimas negalimas pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. |
|  | Ūkio subjekto (-ų) EBVPD forma ir pagrindžiantys dokumentai | Viešinama vadovaujantis VPT ir teismų formuojama praktika, kad tiekėjo kvalifikaciniai duomenys, kuriais tiekėjas remiasi siekdamas laimėti viešąjį pirkimą, negali būti laikomi konfidencialia informacija, išskyrus tokius kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, kuriuos atskleidus būtų pažeisti tiekėjo įsipareigojimai pagal su trečiaisiais asmenimis sudarytas sutartis (VPĮ 20 str. 2 d. 3 p. / PĮ 32 str. 2 d. 3 p.) arba informacijos atskleidimas negalimas pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. |
|  | Tiekėjo siūlomų specialistų sąrašas | Viešinama vadovaujantis VPĮ 20 straipsnio 2 dalimi/ PĮ 32 straipsnio 2 dalimi, pateikta informacija, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas negalimas pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. |
|  | Tiekėjų kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų sąrašas | Viešinama vadovaujantis VPĮ 20 straipsnio 2 dalimi/ PĮ 32 straipsnio 2 dalimi, pateikta informacija, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas negalimas pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. |
|  | Paslaugų įkainiai | Viešinama vadovaujantis VPĮ 20 straipsnio 2 dalimi/ PĮ 32 straipsnio 2 dalimi, VPT ir teismų formuojama praktika, išskyrus įkainių sudedamąsias dalis. |
|  | Kartu su Pasiūlymu pateikiama dokumentacija, kurioje yra pateikti paslaugų techniniai aprašymai (brošiūros, aprašymai, instrukcijos) | Viešinama vadovaujantis VPĮ 20 straipsnio 2 dalimi/ PĮ 32 straipsnio 2 dalimi, VPT ir teismų formuojama praktika, išskyrus prekių/paslaugų/darbų kainos (įskaitant įkainius) sudedamąsias dalis |
|  | VĮ Registrų centro LR Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. | Viešinama vadovaujantis VPĮ 20 straipsnio 2 dalimi/ PĮ 32 straipsnio 2 dalimi, pateikta informacija, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas negalimas pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. |
|  | Išplėstinis VĮ Registrų centro išrašas | Viešinama vadovaujantis VPĮ 20 straipsnio 2 dalimi/ PĮ 32 straipsnio 2 dalimi, pateikta informacija, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas negalimas pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. |

Siekiant užtikrinti, kad laimėjusių Dalyvių pasiūlymuose esančios informacijos paskelbimas neprieštarautų teisės aktų reikalavimams, teisėtiems Tiekėjų interesams arba netrukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, prašome nurodyti, ar Pasiūlyme yra konfidencialios informacijos ir kokia Pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali bei pateikti konfidencialumą įrodančius dokumentus.

Lentelė Nr. 2

| Eil. Nr. | Užpildytos formos ir kita pateikiama informacija | Ar dokumentas konfidencialus? (Taip / Ne / Neteikiama) | Kokiu pagrindu atitinkamas dokumentas yra (ne)konfidencialus? |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Paslaugų atitikties Techninės specifikacijos reikalavimams lentelė | [Pasirinkite] | Informacija gali būti laikytina konfidencialia, išskyrus atvejus, jeigu atitinkama informacija skelbiama viešai arba tiekėjas nurodo, kad nėra konfidencialu. |
|  | Jungtinės veiklos sutartis (jei Paraišką / Pasiūlymą pateikia Tiekėjų grupė) | [Pasirinkite] | Informacija gali būti laikytina konfidencialia, išskyrus atvejus, jeigu atitinkama informacija skelbiama viešai arba tiekėjas nurodo, kad nėra konfidencialu. |
|  | Įmonės įstatai | [Pasirinkite] | Informacija gali būti laikytina konfidencialia, išskyrus atvejus, jeigu atitinkama informacija skelbiama viešai arba tiekėjas nurodo, kad nėra konfidencialu. |
|  | Kartu su Pasiūlymu pateikiama dokumentacija (išskyrus šio priedo 1 lentelės 8 eilutėje nurodyti dokumentų tipai): |  |  |
|  | Kiti dokumentai (pildydamas šį punktą, Tiekėjas turi nurodyti konkretų dokumento tipą) | [Pasirinkite] | Informacija gali būti laikytina konfidencialia, išskyrus atvejus, jeigu atitinkama informacija skelbiama viešai arba tiekėjas nurodo, kad nėra konfidencialu. |
|  | Konfidencialios informacijos pagrindimas | [Pasirinkite] | Informacija gali būti laikytina konfidencialia, išskyrus atvejus, jeigu atitinkama informacija skelbiama viešai arba tiekėjas nurodo, kad nėra konfidencialu. |

______________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)

# Pasiūlymo formos priedas Nr. 5

TINKAMAI ĮVYKDYTŲ ARBA VYKDOMŲ SUTARČIŲ SĄRAŠAS

| Eil. Nr. 1 | Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas): |
| --- | --- |
| Užsakovas: | Pavadinimas: |
| Sutarties galiojimo laikotarpis: | Pradžios data: Pabaigos data: |
| Pagal sutartį suteiktų Paslaugų kaina ne mažiau (arba lygu) kaip 42 000 EUR be PVM |  |
| Objekto pavadinimas ir suteiktų paslaugų aprašymas: |  |
| Patvirtinu, kad Paslaugos suteiktos , pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti. |  |

______________________________________________________

# (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

# Pasiūlymo formos priedas Nr. 6

TIEKĖJO SIŪLOMŲ SPECIALISTŲ SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Specialisto vardas, pavardė | Pozicija, į kurią siūlomas specialistas | Specialisto pasitelkimo pagrindas (tiekėjo darbuotojas, ūkio subjekto darbuotojas, kvazisubtiekėjas ir pan) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| ... |  |  |  |

PASTABOS:

1. Užpildytas dokumentas su priedais teikiamas tik galimo laimėtojo paprašius pateikti kvalifikaciją įrodančius dokumentus. Su pasiūlymu šis dokumentas neteikiamas.

# Pasiūlymo formos priedas Nr. 7

DEKLARACIJA DĖL KETINIMO ĮDARBINTI BEI SUTIKIMO BŪTI ĮDARBINTU TIEKĖJO LAIMĖJIMO ATVEJU

202_-__-__

Patvirtiname, kad (Tiekėjo pavadinimas) _____________, ketina įdarbinti (specialisto, kuris laimėjimo atveju sutinka būti įdarbintas, vardas, pavardė) ______________ laimėjimo atveju Uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus vystymo kompanija“ _________________________________(įrašomas Pirkimo pavadinimas) pirkime šių prekių / paslaugų / darbų tiekimui / suteikimui / atlikimui: (nurodomos prekė / paslaugos / darbai) _________________________.

Patvirtinu, kad aš, _________________ (specialisto vardas, pavardė), sutinku būti įdarbintas ______________ (Tiekėjo pavadinimas), šio Tiekėjo laimėjimo atveju Uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus vystymo kompanija“ ____________________________________ _________________________________(įrašomas Pirkimo pavadinimas) pirkime ir tiekti / suteikti / atlikti ____________________________ prekes / paslaugas / darbus.

_____________________________________________________________________________

(Tiekėjo įgalioto atstovo pareigos, vardas, pavardė, parašas)

_____________________________________________________________________________

(Specialisto, kuris laimėjimo atveju sutinka būti įdarbintas, vardas, pavardė, parašas)

Tuo atveju, jei Ūkio subjektas tiesiogiai vykdys Sutartį (prie Sutarties vykdymo prisidės aktyviais veiksmais), jis laikomas ir Ūkio subjektu ir Subtiekėju, todėl Tiekėjas privalo, be kita ko, nurodyti ir tokiam subjektui perduodamą vykdyti sutartinių įsipareigojimų dalį.

Nurodomas konkretus Subtiekėjo pavadinimas, jei žinomas Pasiūlymų pateikimo metu. Jei ketinama pasitelkti, tačiau konkretus pavadinimas nėra žinomas, nurodoma „Nežinomas“. Jei konkretus Subtiekėjas nėra žinomas Pasiūlymo pateikimo metu, Tiekėjas patvirtina, kad Sutarties vykdymui bus pasitelkiami tik tokie Subtiekėjai, kurie neatitiks nei vienos iš VPĮ 45 straipsnio 21 dalyje nustatytų sąlygų.

Nurodytas preliminarus kiekis Pirkimo objekto kiekis. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto kiekio.

Kaina EUR be PVM apskaičiuojama padauginant įkainį EUR be PVM iš preliminarus kiekis kiekio.

Pasiūlymo kaina EUR be PVM bus naudojama pasiūlymų vertinimui. Pasiūlymo kaina EUR be PVM turi apimti visas išlaidas, visus mokesčius, išskyrus PVM mokestį, mokėtinus pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka, vadovaudamasis 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos arba PVM įstatymo 95 straipsniu. Tokiu atveju eilutė PVM nepildoma arba joje įrašoma „ne PVM mokėtojas“, arba „netaikoma“.

Jei Pasiūlymą Pirkimui pasirašo vadovo įgaliotas asmuo, prie Pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.

Jei pasiūlymą pateikia Jungtinei veiklai susivienijusių Tiekėjų grupė, Tiekėjo rekvizitus ir kitą informaciją turi pateikti kiekvienas tokios grupės narys.

Tuo atveju, jei Pasiūlymą teikia Tiekėjų grupė, pateikiama informacija apie visus Tiekėjų grupės narius.

Nurodoma įgaliojimo arba įsakymo  data ir numeris arba kito dokumento (įmonės įstatai, nuostatai ar pan.) data ir numeris.

Jei Pasiūlymą Pirkimui pasirašo vadovo įgaliotas asmuo, prie Pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.

Atskiri dokumentai ar šiuose dokumentuose pateikiama informacija gali būti nurodoma atskirose eilutėse, atsižvelgiant į informacijos konfidencialumą. Atsižvelgiant į informacijos konfidencialumą, pateikiami konfidencialumą įrodantys dokumentai ir argumentai.

Lentelėje Nr. 2 pateikiama informacija apie Pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumą. Galimas laimėtojas privalo nurodyti, ar jo Pasiūlyme yra konfidencialios informacijos, ir kuri Pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali. Nurodant, jog informacija yra konfidenciali, prašome pateikti konfidencialumą įrodančius dokumentus ir argumentus. Visas Dalyvio Pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija.

Tuo atveju, jei Lentelė Nr. 2 ar atskiros jos eilutės nėra užpildomos, Pirkėjas laikys, kad ta Pasiūlymo informacija arba atitinkama jos dalis nėra laikoma konfidencialia.

Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis VPĮ ir (arba atitinkamai PĮ), Konfidencialia negali būti laikoma informacija, kuri atitinka VPĮ 20 straipsnio 2 dalyje ir (arba atitinkamai PĮ 32 straipsnio 2 dalyje) nustatytus požymius ir sąlygas, o Pirkėjui kilus abejonių dėl Dalyvio Pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, ji  kreipiasi į Dalyvį su prašymu įrodyti nurodytos informacijos konfidencialumą. Per Pirkėjo nurodytą terminą (kuris negali būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos) Dalyviui nepateikus tokių įrodymų arba pateikus netinkamus įrodymus, laikoma, kad tokia Pasiūlyme nurodyta informacija yra nekonfidenciali.

Atskiri dokumentai ar šiuose dokumentuose pateikiama informacija gali būti nurodoma atskirose eilutėse, atsižvelgiant į informacijos konfidencialumą.

Jei Pasiūlymą Pirkimui pasirašo vadovo įgaliotas asmuo, prie Pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.

Jei Tiekėjo įvykdytų sutarčių sąrašą pasirašo vadovo įgaliotas asmuo, prie Pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.