Pritarta:
Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija
Priedas Nr.2

STATYBOS PROJEKTO PARENGIMO UŽDUOTIS

2025 m. liepos 19 d.

1. PROJEKTO PAVADINIMAS
110 kV įtampos elektros perdavimo oro linijos, tarp Grėžieniškės TP ir Kruonio HAE TP 110 kV skirstyklos projektas

2. STATYBOS RŪŠIS
Naujo statinio statyba.

3. PROJEKTAVIMO DARBŲ RANGOVAS
Numatomas viešojo pirkimo metu.

4. PROJEKTUOJAMI STATINIAI

  - 110 kV įtampos elektros perdavimo oro linija, tarp Grėžieniškės TP ir Kruonio HAE TP 110 kV skirstyklos.

5. PROJEKTUOJAMI ELEKTROS ĮRENGINIAI / KILNOJAMI DAIKTAI

5.1. Kiti 110 kV skirstyklos funkcionavimui reikalingi elektros įrenginiai ir jų technologiniai priklausiniai – kilnojami daiktai (jei reikalinga).

6. SKLYPO DUOMENYS
Žemės sklypo adresas: Kaišiadorių r. sav. Kruonio sen. Vekonių k 10
Žemės sklypo unikalus numeris: 4400-2270-9895.
Žemės sklypo kadastro numeris: 4928/0007:76 Kruonio kv.

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita.

Žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų
teritorijos.
Žemės sklypo rodikliai: Esamas žemės sklypo plotas 132,02 ha,

7. TECHNINIO PROJEKTO SUDĖTIS
Projektiniai pasiūlymai, aiškinamasis raštas.

Techninio projekto sudėtis: bendroji dalis, sklypo sutvarkymo dalis, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis, architektūrinė dalis, konstrukcijų dalis, elektrotechnikos dalis (oro linijos, relinės apsaugos ir valdymo, elektros energijos apskaitos – visos dalys, jei reikalinga), procesų valdymo ir automatizacijos dalis, apsauginės ir gaisrinės signalizacijos dalis, skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis.

Šis projektas turi būti padalintas į atskirus projektus: 110 kV skirstyklos rekonstrukcijos su atskirtomis dalimis ir sąmatomis AB Litgrid ir Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos vykdomų darbų daliai (darbams ir skaičiuojamajai kainai).

8. STATYTOJO PATEIKIAMI DOKUMENTAI IR KITI DUOMENYS
11.1. Registrų centro informacija.

11.2. Tinklų planas.
11.3. Įgaliojimai.

9. PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VAIZDINĖ INFORMACIJA
Projektinių sprendinių vaizdinė informacija.

10. PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ PASKIRTIS

13.1. Išreikšti statytojo sumanyto projektuoti statinio ar statinio dalies architektūros ir kitų pagrindinių sprendinių idėją;
13.2. Informuoti visuomenę apie visuomenei svarbaus statinio ar statinio dalies, Teritorijų
planavimo įstatymo 20 straipsnyje numatytais atvejais statinio ar statinio dalies, numatomą
projektavimą ar statinio ar statinio dalies paskirties keitimą;
13.3. Specialiesiems reikalavimams (specialiesiems architektūros, saugomos teritorijos tvarkymo ir
apsaugos ir paveldosaugos ) nustatyti;
13.4. Nustatyti žemės sklypo teritorijos naudojimo reglamento parametrus, kai Teritorijų planavimo
įstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti teritorijų planavimo dokumentai ir statyba
konkrečiame žemės sklype leidžiama.

11. PROJEKTAVIMO DARBŲ ATLIKIMAS

11.1. AB LITGRID „Projektavimo sąlygos vartotojo elektros įrenginių prijungimui prie elektros skirstomojo tinklo“  projektas Nr. PPVK25035.

11.2. Vadovautis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais.

11.3. Užsakovui pateikti 2 projektinių pasiūlymų egzempliorius (popierinius), ir 1 egzempliorių
skaitmeninėje versijoje kompiuterinėje laikmenoje (CD, DVD, USB ar pan.).
11.4. Skaitmeninė projektinės dokumentacijos informacija turi būti pateikiama *.pdf, Microsoft
Word formate (*.doc), Excel (*.xls), grafinė informacija (brėžiniai) – AutoCAD (*.dwg)
formatuose (su galimybe redaguoti), kuriame projektinės dokumentacijos sudėtis (bylų
pavadinimai) privalo atitikti popierinio varianto sudėtį.