Konkurso sąlygų 2 priedas

MEDŽIO GRANULIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. Pirkimo objektas – medžio granulės.

II. Bendrieji reikalavimai:

2.1. Siūlomos medžio granulės privalo atitikti visus 1 lentelėje nurodytus privalomuosius reikalavimus. Šių reikalavimų neatitinkantys pasiūlymai bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų.

2.2. Pirkimo dalyvis kartu su pasiūlymu turi pateikti kokybės sertifikatą EnPlus A1 lietuvių k.

2.3. Atsiskaitymas už medžio granules – Pirkėjas apmoka Pardavėjui už Prekes ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos.

III. Specialieji reikalavimai:

1 lentelė. Privalomieji reikalavimai medžio granulėms.

| Prekės pavadinimas | Diametras, (mm) | Ilgis (mm) | Fasavimas | Drėgnumas, % | Grynasis kaloringumas kWh/kg | Peleningumas % | Kokybės sertifikatas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Medžio granulės | 6 | 3,15-40 mm | Didmaišiuose | Iki 10 % | Ne mažiau 4,6 kWh/kg | Iki 1 % | EnPlus A1 |

  - Perkamas granulių kiekis – 100 tonų (priklausomai nuo oro sąlygų ir Perkančios organizacijos poreikių gali būti padidintos ar sumažintos +/- 10 %);

  - Tiekėjas pristato medienos granules pirkėjo nurodytu adresu į katilinę, S. Romerienės g. 4A, Tytuvėnai, Kelmės r. sav. Medienos granulės privaloma pristatyti didmaišiuose automašina su fiskaru, iškraunant ir supilant didmaišius į įrengtą talpyklą – kurios aukštis 4,5 m.

  - Medžio granulės pristatomos pagal Perkančios organizacijos poreikį per 3 d. d. nuo užsakymo pateikimo el. paštu, vienkartinis pristatymas iki 10 t.

  - Nekokybiškos medžio granulės privalo būti pakeistos į kokybiškas Pardavėjo žmogiškaisiais ištekliais, priemonėmis ir technika.

  - Visos išlaidos, susijusios su medienos granulių pakrovimu, svėrimu, pristatymu, bei iškrovimu nurodytoje vietoje, turi būti įskaitytos į medienos granulių kainą.

  - Pirkimo preliminari sutarties data 2025-08-26.

  - Perkamos medienos granulės turi būti sertifikuotos pagal EN plus-A1 sertifikato kokybės reikalavimus. Pardavėjas turi būti registruotas ENplus sistemoje sertifikuotų granulių prekiautojų sąraše (https://enplus-pellets.eu/language/lt/trader-lt/) su aktyviu, galiojančiu EN plus-A1 sertifikatu.

IV. Esminės sutarties vykdymo sąlygos:

4.1. Prekės pristatymo terminas – prekės turi būti pristatytos per 12 mėnesių nuo Sutarties   pasirašymo dienos pagal Pirkėjo pateiktą prekių pristatymo poreikį.

Direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems reikalams									                      Ieva Andrulienė

| (atsakingojo darbuotojo pareigos) |  | (parašas) |  | (vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Vadovas

Direktorė					Irma Stankuvienė

| (atsakingojo darbuotojo pareigos) |  | (parašas) |  | (vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |