Sąnaudų kiekių žiniaraščiai

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Nuoroda į TS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VANDENTIEKIO TINKLŲ MONTAVIMAS |  |  |  |
| 1.1 | PE100 PN10 d110 vandentiekio vamzdžių paklojimas tranšėjose, įskaitant visas reikiamas jungtis, vandens pašalinimą, žemės darbus, kai klojimo gylis iki 2,0 m | m | 208,7 |  |
| 1.2 | PE100 PN10 d110 vandentiekio vamzdžių paklojimas tranšėjose, įskaitant visas reikiamas jungtis, vandens pašalinimą, žemės darbus, kai klojimo gylis iki 2,5 m | m | 59,3 |  |
| 1.3 | PE80 PN10 d32 vandentiekio vamzdžių paklojimas tranšėjose, įskaitant visas reikiamas jungtis, vandens pašalinimą, žemės darbus, kai klojimo gylis iki 2,0 m | m | 60,8 |  |
| 1.4 | PE80 PN10 D20 drenažinio vamzdžio (iš hidranto) paklojimas | m | 6,8 |  |
| 1.5 | El. virinamų balnelių D110x32 arba trišakių įvadams sumontavimas | kompl | 15 |  |
| 1.6 | Įvadinių požeminių sklendžių DN32 pastatymas, ant betoninių atramų | kompl | 13 |  |
| 1.7 | Reguliuojamo ilgio teleskopinių velenų požeminėms sklendėms sumontavimas | kompl | 13 |  |
| 1.8 | Kapų sumontavimas ant atraminių plokščių | kompl | 13 |  |
| 1.9 | Prijungimas šulinyje EVŠ: |  |  |  |
| 1.9.1 | Kalaus ketaus flanšinė trumpa sklendė F4, DN100 (su valdymo ratuku) | vnt | 1 |  |
| 1.9.2 | Flanšinis adapteris PE vamzdžiui, atsparus tempimui, DN100/110 | vnt | 1 |  |
| 1.9.3 | Protarpinis vamzdžio pravedimi per g/b žiedą | vnt | 1 |  |
| 1.9.4 | Betoninė atrama sklendei | vnt | 1 |  |
| 1.10 | Vandentiekio šulinio (D1,5m) V1-1 sumontavimas: |  |  |  |
| 1.10.1 | G/b šulinio elementų sumontavimas | m3 | 1,93 |  |
| 1.10.2 | Kalaus ketaus flanšinė trumpa sklendė F4, DN100 (su valdymo ratuku) | vnt | 1 |  |
| 1.10.3 | Tempimui atsparus PE flanšinis adapteris PE vamzdžiui su flanšu, DN100/110 | vnt | 1 |  |
| 1.10.4 | Įvadinė sklendė DN32 (su valdymo ratuku) | vnt | 2 |  |
| 1.10.5 | Betoninė atrama | vnt | 1 |  |
| 1.10.6 | Protarpinis vamzdžio pravedimi per g/b žiedą | vnt | 1 |  |
| 1.10.7 | Lipynės | kompl | 1 |  |
| 1.10.8 | Kalaus ketaus „plaukiojančio“ tipo D400 apkr. kl. liukas | vnt | 1 |  |
| 1.10.9 | Prieduobės įrengimas | vnt | 1 |  |
| 1.10.10 | Hidroizoliacija | kompl | 1 |  |
| 1.11 | Vandentiekio šulinio (D1,5m) V1-2 sumontavimas: |  |  |  |
| 1.11.1 | G/b šulinio elementų sumontavimas | m3 | 1,93 |  |
| 1.11.2 | Kalaus ketaus flanšinis keturšakis DN100 | vnt | 1 |  |
| 1.11.3 | Kalaus ketaus flanšinė trumpa sklendė F4, DN100 (su valdymo ratuku) | vnt | 4 |  |
| 1.11.4 | Tempimui atsparus PE flanšinis adapteris PE vamzdžiui su flanšu, DN100/110 | vnt | 3 |  |
| 1.11.5 | Protarpinis vamzdžio pravedimi per g/b žiedą | vnt | 3 |  |
| 1.11.6 | Betoninė atrama | vnt | 1 |  |
| 1.11.7 | Lipynės | vnt | 1 |  |
| 1.11.8 | Kalaus ketaus „plaukiojančio“ tipo D400 apkr. kl. liukas | vnt | 1 |  |
| 1.11.9 | Prieduobės įrengimas | vnt | 1 |  |
| 1.11.10 | Hidroizoliacija | kompl | 1 |  |
| 1.12 | Antžeminio priešgaisrinio hidranto įrengimas: |  |  |  |
| 1.12.1 | Antžeminis priešgaisrinis hidrantas, sauso tipo su nulaužimo sistema („C“ tipo) | vnt | 1 |  |
| 1.12.2 | Stovas su drenažiniu vožtuvu | vnt | 1 |  |
| 1.12.3 | Flanšinė 90° Dn100 alkūnė su atrama | vnt | 1 |  |
| 1.12.4 | Flanšinis adapteris PE vamzdžiui, atsparus tempimui, DN100/110 |  |  |  |
| 1.12.5 | Betoninė atrama | vnt | 1 |  |
| 1.13 | Smėlio pagrindų po vamzdynais įrengimas | m3 | 26,2 |  |
| 1.14 | Apsauginis vamzdynų užpylimas | m3 | 103,8 |  |
| 1.15 | Perteklinio grunto išvežimas į sąvartyną | m3 | 140,2 |  |
| 1.16 | Šulinių ir įvadinių sklendžių nužymėjimo ženklai ant metalinių stovų arba nejudamų atramų | kompl | 15 |  |
| 1.17 | Hidraulinis vandentiekio sistemos bandymas, valymas, praplovimas ir dezinfekavimas, mikrobiologinis tyrimas | m | 328,8 |  |
| 1.18 | Kontrolinė geodezinė nuotrauka | m | 328,8 |  |
| 1.19 | Kadastrinių matavimų byla | kompl | 1 |  |
| 1.20 | Archeologiniai tyrimai | kompl | 1 |  |
| 2 | BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ MONTAVIMAS |  |  |  |
| 2.1 | PVC d200 SN4 klasės movinių nuotekų vamzdžių, įskaitant visas jungiamąsias dalis ir žemės darbus, paklojimas iki 1,5m gylio | m | 5,7 |  |
| 2.2 | PVC d200 SN4 klasės movinių nuotekų vamzdžių, įskaitant visas jungiamąsias dalis ir žemės darbus, paklojimas iki 2,0m gylio | m | 40,9 |  |
| 2.3 | PVC d200 SN4 klasės movinių nuotekų vamzdžių, įskaitant visas jungiamąsias dalis ir žemės darbus, paklojimas iki 2,5m gylio | m | 80,6 |  |
| 2.4 | PVC d200 SN4 klasės movinių nuotekų vamzdžių, įskaitant visas jungiamąsias dalis ir žemės darbus, paklojimas iki 3,0m gylio | m | 47,7 |  |
| 2.5 | PVC d200 SN4 klasės movinių nuotekų vamzdžių, įskaitant visas jungiamąsias dalis ir žemės darbus, paklojimas iki 3,5m gylio | m | 34,0 |  |
| 2.6 | PVC d200 SN4 klasės movinių nuotekų vamzdžių, įskaitant visas jungiamąsias dalis ir žemės darbus, paklojimas iki 4,0m gylio | m | 22,1 |  |
| 2.7 | PVC d160 SN4 klasės movinių nuotekų vamzdžių, įskaitant visas jungiamąsias dalis ir žemės darbus, paklojimas iki 1,5m gylio | m | 10,4 |  |
| 2.8 | PVC d160 SN4 klasės movinių nuotekų vamzdžių, įskaitant visas jungiamąsias dalis ir žemės darbus, paklojimas iki 2,0m gylio | m | 17,5 |  |
| 2.9 | PVC d160 SN4 klasės movinių nuotekų vamzdžių, įskaitant visas jungiamąsias dalis ir žemės darbus, paklojimas iki 2,5m gylio | m | 18,4 |  |
| 2.10 | PVC d160 SN4 klasės movinių nuotekų vamzdžių, įskaitant visas jungiamąsias dalis ir žemės darbus, paklojimas iki 3,0m gylio | m | 8,5 |  |
| 2.11 | PVC d160 SN4 klasės movinių nuotekų vamzdžių, įskaitant visas jungiamąsias dalis ir žemės darbus, paklojimas iki 3,5m gylio | m | 5,3 |  |
| 2.12 | G/b d1,5m šulinio, su lataku, landa, lipynėmis, D400 apkrovos klasės „plaukiojančio tipo“ kalaus ketaus dangčiu, protarpiniais, hidroizoliacija, įrengimas, kai vidutinis šulinio gylis 3,53m | kompl / m3 | 2 / 4,14 |  |
| 2.13 | G/b d1,0m šulinio, su lataku, landa, lipynėmis, D400 apkrovos klasės „plaukiojančio tipo“ kalaus ketaus dangčiu, protarpiniais, hidroizoliacija, įrengimas, kai vidutinis šulinio gylis 2,10m | kompl / m3 | 12/9,2 |  |
| 2.14 | PP dv425mm kontrolinių nuotekų apžiūros šulinėlių, kartu kinete, kalaus ketaus D400 apkrovos klasės dangčiu ant teleskopinio aukščio reguliavimo stovo, sandarinimo tarpinėmis, in situ tarpinėmis, įrengimas, kai vidutinis šulinėlio gylis 2,11 m: | kompl | 9 |  |
| 2.15 | Nuotekų vamzdyno prijungimas prie esamų veikiančių tinklų, iškertant šulinio sienelę šlapiame grunte | kompl | 1 |  |
| 2.16 | Vidinio D200mm kritimo stovo įrengimas, įskaitant 90° alkūnę, trišakį ir stovo įtvirtinimą, kai kritimo stovo aukštis 1,15 m | kompl | 1 |  |
| 2.17 | Esamų veikiančių nuotekų tinklų perjungimai esamuose g/b D1,0m šuliniuose, performuojant latakus, įskaitant protarpinius | kompl | 4 |  |
| 2.18 | Esamų D160 nuotekų tinklų demontavimas arba injektavimas lengvuoju cemento mišiniu arba cemento skiediniu | m | 52 |  |
| 2.19 | Smėlio pagrindų įrengimas | m3 | 25,9 |  |
| 2.20 | Vamzdynų užpylimas smėlingu gruntu | m3 | 127,7 |  |
| 2.21 | Perteklinio grunto išvežimas | m3 | 197,4 |  |
| 2.22 | Šulinių ir šulinėlių nužymėjimo ženklai su stovais |  | 27 |  |
| 2.23 | Paklotų tinklų Tv diagnostika | m | 291,1 |  |
| 2.24 | Paklotų tinklų valymas ir hidraulinis bandymas | m | 291,1 |  |
| 2.25 | Kontrolinė geodezinė nuotrauka | m | 291,1 |  |
| 2.26 | Kadastrinių matavimų byla | kompl | 1 |  |
| 2.27 | Archeologiniai tyrimai | kompl | 1 |  |
| 3 | Kiti darbai |  |  |  |
|  | Asfalto dangos frezavimas su pakrovimu | m3/m2 | 72/1188 |  |
|  | Frezuoto asfalto išvežimas iki 10 km atstumu | t | 166 |  |
|  | 22 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas | m3 | 262 |  |
|  | 20 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas | m2 | 1188 |  |
|  | 8 cm storio asfalto dangos - pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas | m2 | 1188 |  |

| 0 | 2025-06 | TECHNINIS DARBO PROJEKTAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LAIDA | DATA | LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) |  |  |  |
| PROJEKTUOTOJAS |  | KVALIFIKACIJĄ PATVIRTINANČIO DOKUMENTO NR. | PAREIGOS | VARDAS, PAVARDĖ | PARAŠAS |
| MB Naujoji gatvė |  | 36685 | SPV | E. Glebus |  |
|  |  | 33362 | SPDV | E. Glebus |  |