TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Klientas – AB “Energijos skirstymo operatorius“.

  - Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Kliento ir  Paslaugų teikėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Paslaugos – skaičiuojamųjų elektros apkrovų metodikos punktų auditas ir atnaujinimas.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Skaičiuojamųjų elektros apkrovų metodikos punktų auditas ir atnaujinimas.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

3.1. Skaičiuojamųjų elektros apkrovų nustatymo metodikos 7 lentelės „Gyvenamųjų pastatų skaičiuojamosios norminės elektros apkrovos Psk, kW“, 7.1 lentelės „Šilumos siurblių norminis galingumas ir kiekis namų ūkiuose“, 7.2 lentelės „Elektromobilių įkrovimo stotelių norminis galingumas ir kiekis“, 8 lentelės „Grupės butų (daugiabučiuose), vienbučių gyvenamųjų namų ir dvibučių gyvenamųjų namų bei sodybų suminės elektros apkrovos nevienalaikiškumo koeficientai S∑sk“, 9 lentelės „Gyvenamųjų pastatų, butų, sodybų ir atskirų elektros imtuvų grupių skaičiuojamieji galios koeficientai cosφ“, 14 lentelės „Skaičiuojamieji galios koeficientai visuomeninės paskirties pastatams“, 15 lentelės „Visuomeninės paskirties ir gyvenamųjų pastatų elektros apkrovų maksimumų nesutapimo koeficientai Kmax“, įtraukiant komercinio vartotojo suminės elektros apkrovos nevienalaikiškumo koeficientus ir išmaniųjų elektros energijos apskaitos skaitiklių duomenų integravimą, siekiant įvertinti esamų vartotojų įtaką skirstomajam elektros tinklui bei 17, 20, 31 papunkčių ir kitų susijusių metodikos punktų auditą ir atnaujinimą papildant  – 1 vnt., kuris apima:

3.1.1. Analizę bei išvadų formulavimą. Išsamiai analizuoti esamus duomenis ir identifikuoti pokyčių poreikį;

3.1.2. Siūlomų pokyčių suderinimą su klientu. Užtikrinti, kad siūlomi pokyčiai atitiktų Kliento lūkesčius ir reikalavimus;

3.1.3. Atnaujintos metodikos parengimą ir koregavimą. Parengti naują metodikos versiją ir atlikti reikiamus pataisymus po Kliento pastabų bei įteisinimas atsakingoje ministerijoje;

3.1.4. Galutinės versijos parengimą ir suderinimą su Klientu. Užbaigti koregavimus ir suderinti galutinę metodikos versiją su Klientu;

3.1.5. Pateikti numatomos metodikos taikymo pavyzdžius, atsižvelgiant į realias situacijas.

4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Laisvės pr. 10, Vilnius.

- PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

    - Paslaugų teikėjui pateikiama Skaičiuojamųjų elektros apkrovų nustatymo metodika (toliau – Metodika).

    - Paslaugų teikėjas turi atlikti esamų elektros energijos vartotojų elektros energijos vartojimo tyrimą remiantis statistiniais duomenimis, standartais ir tarptautine praktika, atsižvelgiant į pasikeitusius vartojimo įpročius t. y.:

      - pradedamus vis plačiau naudoti šilumos siurblius namų ūkiuose patalpų šildymui ir karšto vandens ruošimui;

      - elektromobilių, kurie yra įkraunami namuose, skaičiaus didėjimas;

      - įrengiami generuojantys šaltiniai;

      - tam tikra pastatų grupė turi atitikti A++ energetinio efektyvumo reikalavimus;

    - Tiekėjas turi atlikti Klientui priklausančių skirstomųjų tinklų analizę, parinkti geriausią metodiką skaičiavimams atlikti ir pritaikius pasirinktą metodiką atlikti skaičiavimus. Pasirinktos skaičiavimų metodikos taikymas turi užtikrinti elektros energijos tiekimo patikimumą, elektros energijos tiekėjų teikiamų paslaugų kokybės reikalavimus bei optimalų ir efektyvų elektros tinklo pajėgumų išnaudojimą.

    - Papildomai turi būti pateikti kiekvieno laukelio reikšmės skaičiavimai.

    - Paslaugų teikėjo tikslas - atnaujinti nurodytą metodiką. Nuoroda į patvirtintą metodiką: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/24e5ae208fa711e48028e9b85331c55d/asr.

    - Paslaugų teikėjo atlikta studija, jos rezultatai ir atnaujinta metodika po suderinimo su Klientu, turi būti pristatyta Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai.

    - Paslaugos turi būti suteiktos ir galutinis Paslaugų rezultatas perduotas Klientui ne vėliau kaip per 130 (šimtą trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

    - Paslaugų teikėjas pateikia laisvos formos Skaičiuojamųjų elektros apkrovų metodikos punktų audito ir atnaujinimo paslaugų grafiką (nurodant darbų vykdymo pradžią bei pabaigą). Paslaugų teikimo grafiką reikia pateikti šiems darbams:

    - analizė bei išvadų formulavimas;

    - siūlomų pokyčių suderinimas su Klientu;

    - atnaujintos metodikos parengimas ir koregavimas atliekant reikiamus taisymus po pastabų pateikimo iš Kliento pusės bei įteisinimas atsakingoje ministerijoje.

    - atnaujintos metodikos galutinės versijos parengimas ir suderinimas su Klientu.

- PRIEDAI

  - Priedas Nr. 1  „Skaičiuojamųjų elektros apkrovų nustatymo metodika“