PREKIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas: perkami eksperimentų rinkiniai ir kitos prekės, nurodytos šioje techninėje specifikacijoje (toliau – prekės) ir atitinkančios joje nustatytus reikalavimus, įskaitant jų pristatymą.

Prekės perkamos įgyvendinant projektą „Tūkstantmečio mokyklos II“, projekto Nr. 10-012-P-0001, vykdomą pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

2. Bendrieji reikalavimai prekėms

2.1. Visos prekės ir komplektuojančiosios dalys turi būti naujos, nenaudotos, atitikti techninėje specifikacijoje ir įprastai tokios rūšies prekėms taikomus kokybės reikalavimus. Prekės turi būti pateikiamos su visais priedais, reikalingais tinkamai eksploatuoti prekes.

2.2. Prekės (įskaitant jų priedus) turi būti saugios naudoti.

2.3. Tiekėjas turi pristatyti Pirkėjo rašytiniame užsakyme nurodytas prekes užsakyme nurodytu adresu Kaune ne ilgiau kaip per 75 (septyniasdešimt penkias) kalendorines dienas nuo rašytinio užsakymo gavimo dienos.

2.4. Elektros ir elektroninė įranga (techninės specifikacijos 3 punkto lentelės 22 ir 24 punktai) turi būti pažymėta CE ženklu.

3. Techniniai reikalavimai prekėms

Būtina užpildyti 1 lentelės 3 skiltyje reikalaujamas reikšmes, nurodant siūlomos prekės gamintoją, modelį, modifikaciją (jeigu yra), prekės kodą (jeigu yra), konkrečius siūlomos prekės duomenis ir charakteristikas bei kitą reikalaujamą informaciją.

Įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, pateikiami gamintojo dokumentai (išskyrus lentelės 4 skiltyje brūkšniu užbrauktas eilutes, nes prekių atitiktis šių eilučių 2 skiltyje nurodytiems reikalavimams bus tikrinama sutarties vykdymo metu, tačiau perkančiajai organizacijai kilus įtarimams dėl siūlomos prekės atitikties nurodytam reikalavimui, ji turi teisę paprašyti tiekėjo pateikti atitiktį įrodančius dokumentus pasiūlymų vertinimo metu) (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen-e) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš gamintojo tinklalapio ir turi būti aiškiai pažymėta (-os) konkreti (-čios) vieta (-os), kurioje (-iose) yra reikalaujamą (-as) prekės charakteristiką (-as) patvirtinanti informacija. Momentinė ekrano kopija (print screen-as) turi būti aiškiai įskaitoma.) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tiekėjas techninės specifikacijos 4 skiltyje turi nurodyti konkrečias vietas (puslapį, pastraipą, punktą ar pan.), kuriose yra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinanti informacija, arba šias vietas aiškiai pažymėti dokumentuose.

Tuo atveju, jeigu pateiktoje gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti gamintojo arba jo įgalioto atstovo* (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

*Jeigu teikiami gamintojo įgalioto atstovo dokumentai, kartu turi būti pateikiami įgaliojimą atstovauti gamintoją patvirtinantys dokumentai, iš kurių turinio turi būti galima nustatyti, kad įgaliotam atstovui yra suteikta teisė atlikti veiksmus dėl kurių yra teikiami jo patikslinimai, paaiškinimai ir (ar) dokumentai) pvz. gamintojo suteikta teisė aiškinti atitinkamų prekių technines ir eksploatacines savybes (techninius parametrus), tuo atveju jei jis teikia jų patikslinimą, paaiškinimą.

Pastabos:

1) Jeigu tas pats prekės modelis turi modifikacijas, kurių charakteristikos skiriasi, turi būti aiškiai detalizuota, kuris prekės modelis ir modifikacija yra siūlomas (nurodant konkretų prekės modelį, kodą, modifikaciją ar pan.).

2) Jei iš techninėje specifikacijoje pateiktų duomenų (reikalavimų) būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius prekių modelius ar šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, standartus, sertifikatus, konkrečią kilmę ar gamybą, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius (lygiavertiškumą privalo įrodyti tiekėjas).

3) Pasiūlymai, kuriuose siūlomos prekės neatitiks (bus prastesnės) techninės specifikacijos reikalavimų, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti lygiaverčių ir geresnių charakteristikų prekes.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas ir reikalaujamos techninės charakteristikos | Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas (siūlomos prekės parametro konkretus aprašymas), patvirtinantis 2 skiltyje nurodytus reikalavimus, nurodant reikalaujamas parametrų reikšmes arba galimybių patvirtinimas (jei nėra specifikacijos reikšmių) (PILDO TIEKĖJAS) | Teikiamo siūlomos prekės gamintojo dokumento failo pavadinimas ir puslapio numeris, kuriame yra atitinkamą techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinanti informacija (PILDO TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Elektrochemijos eksperimentų rinkinys | Prekės gamintojas (nurodyti):............................................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ....................... Modifikacija, prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): ............... | (įrašyti): ................ |
| 1.1 | Eksperimentų rinkinys apima: skysčių laidumą, elektrolizę, galvanizavimą, elektrocheminius elementus. | Atitinka (įrašyti taip / ne): …………… |  |
| 1.2 | Vartotojui turi būti pateikti išsamūs ne mažiau kaip 5 eksperimentų rinkinių aprašai lietuvių kalba. | Atitinka (įrašyti taip / ne): …………… |  |
| 1.3. | Turi būti pateikti visi reikiami priedai, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus bandymus. Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti. Turi būti pateikta viename lagamine/dėžėje. | Atitinka (įrašyti taip / ne): …………… |  |
| 1.4. | Skirta 7 – 12 klasių mokiniams | Atitinka (įrašyti taip / ne): …………… |  |
| 1.5. | Rinkinį sudaro: - Skaitmeninis multimetras; - Nerūdijančio plieno laboratorinis šaukštelis; - Citrinos rūgšties buteliukas; - Indelis su druska; - Vario sulfato buteliukas; - Lakmuso popierėliai; - Ne mažiau kaip 2 anglies elektrodai; - Geležies elektrodas; - Vario elektrodas; - Cinko elektrodas; - Ne mažiau kaip 6 „Krokodilo“ tipo gnybtai; - Baterija, 4,5 V; - LED elementas; - Ne mažiau kaip du raudoni laidai, ne trumpesni kaip 25 cm; - Juodas laidas, ne trumpesnis kaip 25 cm; - Polipropileno ąsotėlis, ne mažesnės kaip 100 ml. talpos | Atitinka (įrašyti taip / ne): …………… | (įrašyti): ................ |
| 2. | Eksperimentų rinkinys apie fermentus ir virškinimo procesą | Prekės gamintojas (nurodyti):............................................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ....................... Modifikacija, prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): ............... | (įrašyti): ................ |
| 2.1. | Kartu su rinkiniu turi būti pateikiama metodinė knyga lietuvių kalba, skirta dirbti su šiuo eksperimentų rinkiniu | Atitinka (įrašyti taip / ne): ….......... |  |
| 2.2. | Rinkinį sudaro: - Tulžies druskos (ne mažiau kaip 5 g); - Kiaušinių milteliai (ne mažiau kaip 2 g); - Tirpaus krakmolas; (ne mažiau kaip 2 g.); - Amilazės bakteriologiniai milteliai (ne mažiau kaip 0,2 g); - Natrio hidroksidas 0,1 N (ne mažiau kaip 25 ml); - Druskos rūgštis 0,1N (ne mažiau kaip 25 ml); - Alyvuogių aliejus, grynas (ne mažiau kaip 25 ml); - Biuretas (ne mažiau kaip 25 ml); - Pepsinas 1:10 000 (ne mažiau kaip 0,1 g). | Atitinka (įrašyti taip / ne): ….......... | (įrašyti): ................ |
| 2.3. | Rinkinys turi būti skirtas ne mažiau kaip 15 darbo grupių. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ….......... |  |
| 3. | Vėjo energijos eksperimentų rinkinys | Prekės gamintojas (nurodyti):............................................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ....................... Modifikacija, prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): ............... | (įrašyti): ................ |
| 3.1. | Rinkinį sudarantys pagrindiniai elementai: - Pavarų rinkinys (su 8, 16, 32 ir 64 dantų krumpliaračiais); - Vėjo turbinos generatorius su laidais; - Vėjo turbina; - Bokštas, ant kurio montuojamas variklis ir sparnai su pagrindu turbinos tvirtinimui. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ….......... | (įrašyti): ................ |
| 3.2. | Galimos veiklos su rinkiniu: - Projektuoti ir palyginti turbinų mentes - Generuoti elektros energiją - Išmatuoti sukuriamą galią - Kelti svorius - Įžiebti LED diodus - Įkrauti kondensatorius - Palyginti aerodinamines ir plokščias vėjo turbinų mentes | Atitinka (įrašyti taip / ne): ….......... |  |
| 3.3. | Šį rinkinį turi būti galima derinti su įrangą ir programine įranga, kuri rinktų duomenis eksperimentų metu | Atitinka (įrašyti taip / ne): ….......... |  |
| 3.4. | Rinkiniu galima generuoti elektros energiją 0,5–3 V diapazone | Atitinka (įrašyti taip / ne): ….......... | (įrašyti): ................ |
| 4. | Preparavimo rinkinys | Prekės gamintojas (nurodyti):............................................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ....................... Modifikacija, prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): ............... | (įrašyti): ................ |
| 4.1. | Rinkinį sudaro: - Pincetas, tiesus, smailėjantis, su koteliu; 115 mm; - Pincetas, buku galu, 140 mm; - Tiesus pincetas, smailėjantis; 120 mm; - Dvi skirtingų formų atskyrimo adatos, su rankenėlėmis (atskiromis), 130 mm; - Tiesios žirklės, smailėjančios, 115 mm; - Žirklės tvarsčiams, 145 mm; - Vientisinis skalpelis ašmenys 40 mm; - Skalpelio rankenėlė su tvirtinamais ašmenimis n° 4 (skalpelio geležtės Nr. 22 - 5 vnt.). | Atitinka (įrašyti taip / ne): ….......... | (įrašyti): ................ |
| 4.2. | Metaliniai rinkinio komponentai turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno | Atitinka (įrašyti taip / ne): ….......... |  |
| 5. | Atomo modelio rinkinys | Prekės gamintojas (nurodyti):............................................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ....................... Modifikacija, prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): ............... | (įrašyti): ................ |
| 5.1. | Rinkinį sudaro: - 8 asmenims skirti komplektai, kiekviename iš jų po 2 atomų kūrimui skirti paviršiai, 30 protonų, 30 neutronų ir 30 elektronų; - 2 magnetiniai demonstravimo modeliai i (pakabinamas 1 juodo fono lapas, 2 balti atomo branduoliai, kiekvienas su 8 baltomis orbitomis, 20 protonų, 20 elektronų ir 20 neutronų) | Atitinka (įrašyti taip / ne): ….......... | (įrašyti): ................ |
| 5.2. | Su siūlomu rinkiniu turi būti galima atlikti užduotis Bohro atomo modelio temomis | Atitinka (įrašyti taip / ne): ….......... |  |
| 5.3. | Siūlomas rinkinys turi būti parengtas naudojimui, atskiri rinkinio elementai turi būti suderinami tarpusavyje | Atitinka (įrašyti taip / ne): ….......... |  |
| 5.4. | Su rinkiniu pateikiamos instrukcijos ar metodinė medžiaga lietuvių kalba, eksperimentams atlikti. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ….......... |  |
| 6. | Organinių molekulių rinkinys | Prekės gamintojas (nurodyti):............................................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ....................... Modifikacija, prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): ............... | (įrašyti): ................ |
| 6.1. | Su organinių molekulių rinkiniu galima atvaizduoti įvairių molekulių sandarą | Atitinka (įrašyti taip / ne): ….......... |  |
| 6.2. | Rinkinį sudaro: - 50 atomų dalių; - 12 anglies, juodi; - 6 deguonies, raudoni; - 20 vandenilio, balti; - 4 azoto, mėlyni; - 1 sieros, geltonas; - 1 fosforo, violetinis; - 4 halogeno, žali; - 1 metalo, pilki; - 64 atomų jungtys; - Jungčių ardymo įrankis. | Atitinka (įrašyti taip/ne): ….......... | (įrašyti): ................ |
| 7. | Organinių / neorganinių molekulių rinkinys | Prekės gamintojas (nurodyti):............................................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ....................... Modifikacija, prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): ............... | (įrašyti): ................ |
| 7.1. | Rinkinį sudaro: - 51 vnt., atomo elementų; - 6 vnt. anglies elementų su 4 skylutėmis (juodos spalvos; - 6 vnt. deguonies elementų su 2 skylutėmis (raudonos spalvos); - 14 vnt. vandenilio elementų su 1 skylute (balti); - 3 vnt. azoto elementų (mėlynos palvos); - 3 vnt. sieros elementų (geltonos spalvos); - 1 vnt. fosforo elementas su 4 skylutėmis (violetinės spalvos); - 6 vnt. „halogeno“ elementai su 1 skylute (žalios spalvos); - 9 vnt. „metalo“ elementų su 1 skylute (pilkos spalvos); - jungiamieji elementų ryšiai. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ................. | (įrašyti): ................ |
| 7.2. | Rinkinio elementai turi būti pateikti su laikymo dėžute | Atitinka (įrašyti taip / ne): ................. |  |
| 8. | Molekulių rinkinys | Prekės gamintojas (nurodyti):............................................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ....................... Modifikacija, prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): ............... | (įrašyti): ................ |
| 8.1. | Rinkinį sudaro: - 25 vandenilio atomo modeliai (monovalentiniai); - 5 chloro atomų modeliai (monovalentiniai); - 15 deguonies atomų modeliai (dvivalentiniai); - 5 azoto atomų modeliai (trivalentiniai); - 14 anglies atomų modeliai (keturvalentiniai); - 60 lanksčių, siūlomų atomų modelių jungiamųjų elementų. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ….......... | (įrašyti): ................ |
| 8.2. | Rinkinio priemonės turi būti skirtos ne mažiau kaip 10 darbo grupių | Atitinka (įrašyti taip / ne): …………… |  |
| 8.3. | Rinkinys turi būti komplektuojamas vienoje patogioje ir tvirtoje nešiojamoje, uždaroje dėžėje/lagamine su pernešimui skirta rankena/rankenomis | Atitinka (įrašyti taip / ne): …………… |  |
| 8.4. | Kiekvienai darbo grupei skirtos priemonės turi būti papildomai sudėtos į atskiras mažesnes dėžutes, kuriose turi būti numatytos vietos sudedamiesiems elementams saugoti. | Atitinka (įrašyti taip / ne): …………… |  |
| 9. | Chemijos eksperimentų rinkinys Nr. 1 | Prekės gamintojas (nurodyti):............................................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ....................... Modifikacija, prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): ............... | (įrašyti): ................ |
| 9.1. | Rinkinį sudaro: - Termometras (ne mažiau kaip 6 vnt.) - Plastikinė lašinamoji pipetė (ne mažiau kaip 12 vnt.); - Metalinis šaukštas, ne trumpesnis kaip 130 mm (6 vnt.); - Kolba siauru kakleliu, ne mažesnės kaip 250 ml talpos (ne mažiau kaip 6 vnt.) - Menzūrėlės, ne mažesnės kaip 280 ml talpos (ne mažiau kaip 12 vnt.); - Plastikiniai užsukami buteliukai, ne mažiau kaip 100 ml talpos (ne mažiau kaip 12 vnt.) - Metalinė lėkštelė, ne mažesnė kaip 150 mm Ø (ne mažiau kaip 6 vnt.). | Atitinka (įrašyti taip / ne): …………… | (įrašyti): ................ |
| 9.2. | Vartotojui turi būti pateikti išsamūs eksperimentų aprašai lietuvių kalba | Atitinka (įrašyti taip / ne): …………… |  |
| 9.3. | Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas patogiose ir tvirtose nešiojamose, uždaromose dėžėse/lagaminuose su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. Skyreliai turi būti pagaminti iš porolono ar analogiškos medžiagos | Atitinka (įrašyti taip / ne): …………… |  |
| 9.4. | Su siūlomu eksperimentų rinkiniu turi būti galima atlikti tyrimus šiomis temomis: - Tirpumas vandenyje; - Tirpumą vandenyje lemiančios sąlygos; - Vandenyje tirpios ir netirpios medžiagos; - Atvirkštinis tirpinimo procesas – kristalizacija; - Dujų susidarymas tirpinant medžiagas vandenyje; - Temperatūros pokyčiai atsirandantys kuomet medžiagos tirpinamos vandenyje. | Atitinka (įrašyti taip / ne): …………… |  |
| 10. | Eksperimentų rinkinys medžiagoms tirti | Prekės gamintojas (nurodyti):............................................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ....................... Modifikacija, prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): ............... | (įrašyti): ................ |
| 10.1. | Su šiame rinkinyje esančia įranga turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 35 eksperimentus ne mažiau kaip šiomis temomis: medžiagų mišiniai ir atskyrimas; kietų, skystų ir dujinių medžiagų pokyčiai cheminiuose procesuose. | Atitinka (įrašyti taip / ne): …………… |  |
| 10.2. | Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus laboratorinius bandymus. | Atitinka (įrašyti taip / ne): …………… |  |
| 10.3. | Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas patogioje ir tvirtoje nešiojamoje, uždaromoje dėžėje/lagamine su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą | Atitinka (įrašyti taip / ne): …………… |  |
| 10.5. | Vartotojui turi būti pateikti išsamūs eksperimentų aprašai lietuvių kalba | Atitinka (įrašyti taip / ne): …………… |  |
| 11. | Chemijos eksperimentų rinkinys Nr. 2 | Prekės gamintojas (nurodyti):............................................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ....................... Modifikacija, prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): ............... | (įrašyti): ................ |
| 11.1. | Su siūlomu eksperimentų rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 20 įvairių skirtingų medžiagų eksperimentų oro, degimo ir redukcijos temomis: Oras: - Oro kaip dujų mišinys - Fizinės savybės - Oro analizė Degimo, oksidacijos - redukcijos reakcijos: - Skirtingų medžiagų degimas - Produktai pagal reakciją ir t.t. - Gesintuvas - Oksidacija - Kietų produktų degimas - Masių tvermės dėsnis - Elektrolizė - Redukcija | Atitinka (įrašyti taip / ne): …………… |  |
| 11.2. | Suderinamas su 9 pozicijoje siūloma preke. | Atitinka (įrašyti taip / ne): …………… |  |
| 11.3. | Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas patogiose ir tvirtose nešiojamose, uždaromose dėžėse/lagaminuose su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. Skyreliai turi būti pagaminti iš porolono ar analogiškos medžiagos | Atitinka (įrašyti taip / ne): …………… |  |
| 11.4 | Rinkinyje turi būti: - dujų degiklis su stovu; - skaitmenis chronometras; - skaitmeninės svarstyklės; - lėkštutė; kolbos; matavimo cilindrai; mėgintuvėliai; apsaugos priemonės. | Atitinka (įrašyti taip / ne): …………… | (įrašyti): ................ |
| 12. | Elektros grandinės eksperimentų rinkinys | Prekės gamintojas (nurodyti):............................................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ....................... Modifikacija, prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): ............... | (įrašyti): ................ |
| 12.1. | Turi turėti galimybę eksperimentus atlikti prijungus USB jungtimi, kompiuterio pagalba. | Atitinka (įrašyti taip / ne): …………… |  |
| 12.2. | Eksperimentų rinkinio dalys turi būti sumontuotos ant plastikinių modulių ir lengvai užmaunamos | Atitinka (įrašyti taip / ne): …………… |  |
| 12.3. | Galima kurti grandines naudojant 80 dalių/komponentų | Atitinka (įrašyti taip / ne): …………… |  |
| 12.4. | Rinkinio sudėtyje turi būti: - jungiamieji laidukai („snap wires“), jungikliai (slankiojantys ir mygtukiniai), šviesos diodai (LED), lemputės (2.5 V, 6 V) ,garsiakalbis, motoras su ventiliatoriumi, foto-rezistorius, mikrofonas daugiasegmentės LED trysženklės ekranas. - antriniai elementai: tranzistoriai (PNP, NPN), diodas, SCR relė transformatorius, reguliuojamas varžytuvas, kintamas kondensatorius FM radijo modulis, analoginis matuoklis (metras), įrašymo ir muzikos IC, aukšto dažnio IC saulės elementas, elektromagnetas su geležine šerdimi baterijų laikiklis, Plastikinė bazinė plokštė („grid“) laikyti moduliams, Laidų ir metalinių segtukų rinkinys – papildomiems tarpmodulių sujungimams; - kompiuterio sąsajos laidas („CI‑73 cable“), skirtas 70 eksperimentų analizei kompiuteriu, naudojant audio įvestį. | Atitinka (įrašyti taip / ne): …………… | (įrašyti): ................ |
| 12.5. | Su rinkiniu galima atlikti ne mažiau nei 750 eksperimentų: paprastosios elektrinės grandinės, lygiagrečios jungtys, FM/AM radijas, muzikos įrašymas, sirenos, signalizacijos, durų skambutis ir kita. | Atitinka (įrašyti taip / ne): …………… |  |
| 12.6. | Mokinių ir mokytojo vadovai lietuvių kalba | Atitinka (įrašyti taip / ne): …………… |  |
| 13. | Laikrodžių rinkinys | Prekės gamintojas (nurodyti):............................................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ....................... Modifikacija, prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): ............... | (įrašyti): ................ |
| 13.1. | Rinkinys turi būti skirtas laiko atpažinimo mokymui | Atitinka (įrašyti taip / ne): …………… |  |
| 13.2 | Patvarus plastikiniai laikrodžiai turi būti su valandų ir minučių padalomis | Atitinka (įrašyti taip / ne): …………… |  |
| 13.3. | Siūlomą rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip 25 laikrodžiai iš kurių 24 laikrodžiai ne mažesni kaip 10 cm diametro ir 1 demonstracinis laikrodis ne mažesnis kaip 33 cm. | Atitinka (įrašyti taip / ne): …………… 24 vnt. laikrodžių diametras (įrašyti)................ cm. Demonstracinio laikrodžio diametras (įrašyti)............. cm. | (įrašyti): ................ |
| 14. | Mechanikos eksperimentų rinkinys | Prekės gamintojas (nurodyti):............................................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ....................... Modifikacija, prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): ............... | (įrašyti): ................ |
| 14.1. | Rinkinį sudaro: - Vamzdinis spaustukas, 5x4 mm - Skriemulys, 58 mm skersmens - 495 mm bėgio profilis su kiaurymėmis - Dinamometras - Skriemulys su kabliu - Spyruoklinės svarstyklės - Trinties padas - Statybinė virvė | Atitinka (įrašyti taip / ne): …………… | (įrašyti): ................ |
| 14.2. | Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti, turi būti pateikti visi papildomi laikikliai ir priedai, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus laboratorinius eksperimentus. | Atitinka (įrašyti taip / ne): …………… |  |
| 14.3. | Vartotojams turi būti pateikti išsamūs eksperimentų aprašai lietuvių kalba | Atitinka (įrašyti taip / ne): …………… |  |
| 14.4. | Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas patogiose ir tvirtose nešiojamose, uždaromose dėžėse/lagaminuose su pernešimui skirta rankena/rankenomis. | Atitinka (įrašyti taip / ne): …………… |  |
| 15. | Vėjo ir orų stotelės rinkinys | Prekės gamintojas (nurodyti):............................................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ....................... Modifikacija, prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): ............... | (įrašyti): ................ |
| 15.1. | Vartotojui turi būti pateikti išsamūs ne mažiau kaip 11 eksperimentų aprašai lietuvių kalba | Atitinka (įrašyti taip / ne): …………… |  |
| 15.2. | Rinkinį sudaro: - Demonstracinis termometro modelis - Ne mažiau kaip 6 vnt. Termometrų - Ne mažiau kaip 6 vnt. Lietaus kolektorius su gradacija, 80x35 mm. - Lietaus matuoklis su adapteriu - Ne mažiau kaip 2 vnt. Kompasų su rodyklės fiksatoriumi. - Nešiojamasis krepšys - Lipni veltinio plokštė 450x350 mm - Anemometras - Teleskopinis trikojis anemometrui - Vėjo mentė - Vėjarodė | Atitinka (įrašyti taip / ne): …………… | (įrašyti): ................ |
| 15.3. | Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas patogiose ir tvirtose nešiojamose, uždaromose dėžėse/lagaminuose su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą | Atitinka (įrašyti taip / ne): …………… |  |
| 15.3. | Su siūlomu rinkiniu turi būti galima atlikti eksperimentus kaip šiomis temomis: - temperatūros matavimas, kas yra krituliai ir kaip juos - matuoti, debesuotumas, vėjo kryptis ir stiprumas, orų prognozės stebėjimas | Atitinka (įrašyti taip / ne): …………… |  |
| 16. | Eksperimentų rinkinys apie augalus, gyvūnus ir aplinką | Prekės gamintojas (nurodyti):............................................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ....................... Modifikacija, prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): ............... | (įrašyti): ................ |
| 16.1. | Rinkinį sudaro: - Pipetės - Dažiklis, raudonas, skirtas tik laboratoriniam naudojimui - Karščiui atsparus kilimėlis - Metalinis tiglis - Mėgintuvėlio stovas, plastikinis - Kolbos siauru kaklu, 50 ml - Tiglio žnyplės - Spiritinis degiklis, metalinis - „Watesmo“ testas, - Plastikiniai mėgintuvėliai | Atitinka (įrašyti taip / ne): …………… | (įrašyti): ................ |
| 16.2. | Su siūlomu eksperimentų rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 15 eksperimentų šiomis temomis: - Augalų struktūra ir augimas (gėlės tyrinėjimas, vandens įsisavinimas ir apytaka, daigumo stebėjimas). - Vanduo (kokybės nustatymas, temperatūros matavimai, drumstumo tyrimas). - Dirvožemis (tipai, humuso, ph, kalkių kiekis). | Atitinka (įrašyti taip / ne): …………… |  |
| 16.3. | Nurodytoms temoms turi būti pateiktos išsamios ne mažiau kaip 15 eksperimentų instrukcijos. | Atitinka (įrašyti taip / ne): …………… |  |
| 16.4. | Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus laboratorinius darbus, turi būti pateikti visi papildomi įrengimai, laikikliai ar priedai | Atitinka (įrašyti taip / ne): …………… |  |
| 16.5. | Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas patogiose ir tvirtose nešiojamose, uždaromose dėžėse/lagaminuose su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą | Atitinka (įrašyti taip / ne): …………… |  |
| 17. | Biotechnologijų laboratorinė sistema | Prekės gamintojas (nurodyti):............................................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ....................... Modifikacija, prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): ............... | (įrašyti): ................ |
| 17.1. | Rinkinį sudaro: - 1 PGR termocikleris (su 48 vnt. 0,2 ml talpos mėgintuvėliais) - 6 Elektroforezės rinkiniai (su 14 x 7 cm talpa ir dviem 7 x 7 cm talpomis) - 3 Vertikalūs elektroforezės prietaisai - 3 Maitinimo šaltiniai (10 – 300 V, 1 arba 4 prietaisai) - 6 Kintamo tūrio mechaninės pipetės (0.5 – 10 µl) - 6 Kintamo tūrio mechaninės pipetės (10 – 100 µl) - 6 Kintamo tūrio mechaninės pipetės (100 – 1000 µl) - 2 LED mėlynos/ baltos šviesos transiliuminatoriai - 10 Nešiojama UV fluorescencinė lempos - 2 Skaitmeninės termostatinės vandens vonelės - 1 Pastovios temperatūros inkubatorius - 3 Mini centrifugos - 1 Mėgintuvėlių purtyklė - 3 Mechaninių pipečių antgalių rinkiniai (0,1 – 10 µl / 2 pakuotės po 96 vnt.) - 6 Geltonų mechaninių pipečių antgalių rinkiniai (1 – 200 µl / 2 pakuotės po 96 vnt.) - 3 Mėlynų mechaninių pipečių antgalių rinkiniai (200 – 1000 µl / 2 pakuotės po 100 vnt.) - 3 Mechaninių pipečių antgaliai (1 – 200 µl / 1 pakuotė 204 vnt.) | Atitinka (įrašyti taip / ne): …………… | (įrašyti): ................ |
| 17.2. | Rinkinys turi būti pritaikytas dirbti ne mažiau kaip dvejoms darbo grupėms | Atitinka (įrašyti taip / ne): …………… |  |
| 17.3. | Termocikleris turi atitikti šiuos reikalavimus: Įrenginys turi talpinti ne mažiau kaip 45 0,2 ml mėgintuvėlius; Turi turėti aktyvų aušinimą turi būti ne prastesnis kaip iki 4º C; Prietaisas turi turėti sparčios inkubacijos funkciją. Termocikleris turi turėti ne prastesnį kaip 7" HD spalvotą jutiklinį ekraną, kuriame būtų rodomi realaus laiko rezultatai; Prietaisas turi turėti integruotą kompiuterį ir turi nereikalauti būti siejamas su išmaniuoju įrenginiu; Turi turėti gamintojo integruotas programas bei atmintį talpinti naudotojo kurtoms programoms; Turi turėti nuo garavimo apsaugantį šildantį dangtelį. | Atitinka (įrašyti taip / ne): …………… |  |
| 17.4. | Rinkinys elektroforezės eksperimentams atlikti: Su siūlomu rinkiniu turi būti galima atlikti pilno spektro horizontalios elektroforezės eksperimentus. Prietaisas turi turėti įrengtą ventiliaciją, kad sumažintų dangtelio kondensaciją. Rinkinys turi būti pritaikytas dirbti ne mažiau kaip dvejoms darbo grupėms. Rezultatas turi būti matomas ne ilgiau nei po 30 minučių. Horizontalios elektroforezės aparatas: Turi veikti su ne mažiau kaip viena ne mažesnės kaip 9x10 cm talpos gelio kasete; Turi veikti kartu su poliakrilamido geliais; Turi turėti spalvinius žymėjimus; | Atitinka (įrašyti taip / ne): …………… |  |
| 17.5. | Mikropipetėse turi būti skaitiklis, rodantis nustatytą tūrį, Siurbiamas tūris turi būti nustatomas reguliavimo rankenėle, Turi būti galimybė tūri fiksuoti; Turi veikti su vienkartiniais antgaliais; Tūris ne mažiau kaip 0,5-10 μl. | Atitinka (įrašyti taip / ne): …………… |  |
| 17.6. | Transiliuminatorius, kuris turi atitikti šiuos reikalavimus: Prietaisas neturi ardyti DNR; Turi turėti oranžinį kontrastinį dangtelį; Turi turėti mėlyną ir baltą stėbėjimo paviršių; Turi būti įrengtas LED šaltinis; Mėlynos šviesos bangų ilgis turi būti ne prastesnis kaip iki 470 nm; Maksimalus stebimų gelių dydis ne mažesnis kaip 15 cm x 25 cm x 1.5 cm. | Atitinka (įrašyti taip / ne): …………… |  |
| 17.7. | Rankinė UV lempa, kuri turi atitikti šiuos reikalavimus: Lempos galingumas turi būti ne mažesnis kaip 100-1000 lumenų. | Atitinka (įrašyti taip / ne): …………… |  |
| 17.8. | Maža centrifuga, kuri turi atitikti šiuos reikalavimus: Turi turėti automatinę pradėjimo dirbti ir sustojimo funkciją; Neturi sverti daugiau kaip 1 kg; Fiksuotas greitis turėtų būti ne prastesnis kaip 7000 RPM; Prietaiso dydis neturėtų viršyti 250 x 200 x 150 mm; Turi turėti ne mažiau kaip 8 vietas mėgintuvėliams; Turi derėti ne mažiau kaip su 2 ml ir 5 ml mėgintuvėliais; Centrifugavimas turi prasidėti uždarius dangtelį. | Atitinka (įrašyti taip / ne): …………… |  |
| 17.9. | Turi turėti ne mažiau kaip du rėžimus, nepertraukiamo purtymo ir protarpinio purtymo; Didžiausias pasiekiamas greitis turėtų būti ne mažesnis kaip 3000 RPM; Turi derėti su ne mažiau kaip 6 talpų mėgintuvėliais: 0.2, 0.5, 1.5/2, 5, 15, 50 ml; Prietaisas turi būti stabilus ir veikdamas nejudėti iš pradinės vietos; Galvutė turi būti atskiriama, kad galima būtų prietaisą lengvai išvalyti. | Atitinka (įrašyti taip / ne): …………… |  |
| 18. | Saulės energijos eksperimentų rinkinys Nr. 1 | Prekės gamintojas (nurodyti):............................................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ....................... Modifikacija, prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): ............... | (įrašyti): ................ |
| 18.1. | Rinkinį sudaro: - Saulės baterijos, 2V/400mA (ne mažiau nei 3 vnt.) - Vandens siurbliukas (ne mažiau nei 1 vnt.) - Plokštė su įmontuotais LED diodais/lemputėmis ir garso šaltiniu. - Vandens pompa. - Žarnelė vandeniui. | Atitinka (įrašyti taip / ne): …………… | (įrašyti): ................ |
| 19. | Saulės energijos eksperimentų rinkinys Nr. 2 | Prekės gamintojas (nurodyti):............................................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ....................... Modifikacija, prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): ............... | (įrašyti): ................ |
| 19.1. | Rinkinį sudaro: - Saulės baterijos, 2V/400mA (ne mažiau nei 3 vnt.); - Vandens siurbliukas (ne mažiau nei 1 vnt.); - Ne mažiau kaip 1 vnt. plokštė su įmontuotais LED diodais/lemputėmis ir garso šaltiniu; - Vandens pompa - Žarnelė vandeniui. - Rezistorių plokšė su septyniais 1 W 5 % rezistoriais; - Paviršiaus temperatūros matuoklis (su USB ir bluetooth sąsajomis); - Energijos jutiklis (su USB ir bluetooth sąsajomis); | Atitinka (įrašyti taip / ne): …………… | (įrašyti): ................ |
| 19.2. | Rinkinio pagalba galima rinkti, bendrinti ir analizuoti jutiklių duomenis naudojant nemokamą programinę įrangą. Duomenys bendrinami bluetooth arba laidine sąsaja. | Atitinka (įrašyti taip / ne): …………… |  |
| 20. | Nitratų ir nitritų indikatorinės juostelės | Prekės gamintojas (nurodyti):............................................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ....................... Modifikacija, prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): ............... | (įrašyti): ................ |
| 20.1. | Pakuotėse turi būti ne mažiau kaip 100 vnt. juostelių | Juostelių kiekis pakuotėje (įrašyti konkretų skaičių): …………… vnt. | (įrašyti): ................ |
| 20.2. | Matavimo diapazonas: - nitratai – 10 iki 500mg / litre; - nitritai - 0,5 iki 80 mg/litre. | Atitinka (įrašyti taip / ne): …………… | (įrašyti): ................ |
| 20.3. | Taikymo sritis: vandens kokybės testavimas. | Atitinka (įrašyti taip / ne): …………… |  |
| 21. | PH jutiklis | Prekės gamintojas (nurodyti):............................................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ....................... Modifikacija, prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): ............... | (įrašyti): ................ |
| 21.1. | Matuoklio tipas: Skaitmeninis pH jutiklis. | Atitinka (įrašyti taip / ne): …………… |  |
| 21.2. | Matavimo diapazonas: ne mažesnis kaip pH 0 – 14 (galima paklaida iki ±0.2 pH vienetų) | Matavimo diapazonas (įrašyti): nuo………… pH iki .......... pH | (įrašyti): ................ |
| 21.3. | Matavimo tikslumas ne mažiau kaip 0.01 pH. | Atitinka (įrašyti taip / ne): …………… | (įrašyti): ................ |
| 21.4. | Elektrodas: Stiklinis pH elektrodas su integruotu temperatūros jutikliu | Atitinka (įrašyti taip / ne): …………… | (įrašyti): ................ |
| 21.5. | Kalibravimas: Automatinis kalibravimas su standartiniais pH tirpalais (pH 4, 7, 10). | Atitinka (įrašyti taip / ne): …………… |  |
| 21.6. | - USB ir Bluetooth sąsajos duomenų perdavimui į kompiuterį ar mobilųjį įrenginį. | Atitinka (įrašyti taip / ne): …………… | (įrašyti): ................ |
| 21.7. | Pridedama programinė įranga arba mobilioji aplikacija, skirta duomenų analizei ir ataskaitų generavimui. | Atitinka (įrašyti taip / ne): …………… |  |
| 21.8. | Pakuotėje turi būti kalibravimo tirpalai, naudojimo instrukcija | Atitinka (įrašyti taip / ne): …………… |  |
| 22. | Stalinis pH/mV matuoklis su įmontuotu spausdintuvu | Prekės gamintojas (nurodyti):............................................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ....................... Modifikacija, prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): ............... | (įrašyti): ................ |
| 22.1. | Matavimo diapazonai, ne mažiau kaip pH diapazonas: nuo -2.00 iki 20.00 pH (paklaida ±0,01) mV diapazonas: nuo -2000 iki 2000 mV (±0,1 mV) | Matavimo diapazonas: (įrašyti): nuo…….......……...... pH iki ........................... pH nuo ........................ mV iki ...........................mV | (įrašyti): ................ |
| 22.2. | Turi turėti integruotą taškinį matricinį spausdintuvą | Atitinka (įrašyti taip / ne): …………… |  |
| 22.3. | pH elektrodas turi būti stikliniu korpusu, dvigubos jungties, pakartotinai užpildomu pH elektrodu su indikaciniu jutikliu, pagamintu iš aukštos temperatūros stiklo. | Atitinka (įrašyti taip / ne): …………… | (įrašyti): ................ |
| 22.4. | Ne mažiau kaip 50 mėginių įrašymas. Intervaliniu registravimu galimybė įrašyti ne mažiau kaip 1000 duomenų | Atitinka (įrašyti taip / ne): …………… | (įrašyti): ................ |
| 22.5. | Naudojant integruotą registravimo funkciją, matavimai saugomi nepastovioje atmintyje ir gali būti perduodami į kompiuterį | Atitinka (įrašyti taip / ne): …………… |  |
| 22.6. | pH temperatūros kompensavimas automatinis arba rankinis nuo 20,0 iki 120,0 °C | Atitinka (įrašyti taip / ne): …………… | (įrašyti): ................ |
| 22.7. | Rinkinyje turi būti: - Temperatūros zondas; - pH 4,01 buferinio tirpalo paketas; - pH 7,01 buferinio tirpalo paketas; - 3,5M KCL elektrolito tirpalas (ne mažiau kaip 30 ml); - Spausdinimo popieriaus ritinėliai (me mažiau 5 vnt.); - 12 V nuolatinės srovės adapteris | Atitinka (įrašyti taip / ne): …………… | (įrašyti): ................ |
| 22.9. | Automatinis kalibravimas iki penkių taškų, kalibravimas su septyniais standartiniais tirpalais (1,68, 4,01, 6,86, 7,01, 9,18, 10,01, 12,45) ir dviem pasirinktiniais. | Atitinka (įrašyti taip / ne): …………… |  |
| 23. | Mikroskopas | Prekės gamintojas (nurodyti):............................................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ....................... Modifikacija, prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): ............... | (įrašyti): ................ |
| 23.1. | Didinimas ne mažiau kaip 40x – 400x | Didinimas (įrašyti): ……………x .................. x | (įrašyti): ................ |
| 23.2. | Mikroskopas turi turėti ne mažiau 3 vietų objektyvų revolverį, su achromatiniais objektyvais | Atitinka (įrašyti taip / ne): …………… Achromatinių objektyvų vietos revolveryje (įrašyti): ............................................................... | (įrašyti): ................ |
| 23.3. | Mikroskopas turi turėti objekto fokusavimo mechanizmą su atskirais grubaus ir tikslaus fokusavimo sraigtais | Atitinka (įrašyti taip / ne): …………… |  |
| 23.4. | Objektinio stalelio plotas ne mažesnis kaip 135 cm2 | Plotas (įrašyti): …………….................. cm2 | (įrašyti): ................ |
| 23.5. | LED tiriamų objektų apšvietimas | Atitinka (įrašyti taip / ne): …………… |  |
| 23.6. | Maitinimas iš 220 V tinklo ir integruoto įkraunamo šviesos maitinimo šaltinio | Atitinka (įrašyti taip / ne): …………… |  |
| 23.7. | Kartu su mikroskopu turi būti pateikiamas maitinimo šaltinio įkroviklis, mėlynas filtras ir jo dėklas, mikroskopo gaubtas nuo dulkių ir naudojimo instrukcija lietuvių kalba | Atitinka (įrašyti taip / ne): …………… |  |
| 24. | Skaitmeninis mikroskopas | Prekės gamintojas (nurodyti):............................................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ....................... Modifikacija, prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): ............... | (įrašyti): ................ |
| 24.1. | Didinimas ne mažiau kaip 50x– 2000x. | Didinimas (įrašyti): ……………x .................. x | (įrašyti): ................ |
| 24.2. | Tipas: Biologinis mikroskopas | Atitinka (įrašyti taip / ne): …………… |  |
| 24.3. | LCD ekranas | Atitinka (įrašyti taip / ne): …………… |  |
| 24.4. | LED tiriamų objektų apšvietimas | Atitinka (įrašyti taip / ne): …………… |  |
| 24.5. | Matavimo raiška ne mažiau kaip 3264x2448 | Raiška (įrašyti): …………… x …………… | (įrašyti): ................ |
| 24.6. | Kameros skiriamoji geba – ne mažiau kaip 5MP | Kameros skiriamoji geba (įrašyti): ………………………… MP. | (įrašyti): ................ |
| 24.7. | Kartu su skaitmeniniu mikroskopu turi būti pridedama: - 4x / 10x / 40x objektyvai - USB kabelis - 10 tuščių skaidrių - 20 dengiamųjų stiklų - Mikrotomas | Atitinka (įrašyti taip / ne): …………… |  |
| 25. | Chemijos eksperimentų rinkinys Nr. 3 | Prekės gamintojas (nurodyti):............................................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ....................... Modifikacija, prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): ............... | (įrašyti): ................ |
| 25.1. | Su siūlomu eksperimentų rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau 15 skirtingų eksperimentų chemijai, šiomis temomis: Tirpumas vandenyje; Elektrinis laidumas; Skirtingų medžiagų tirpumas; Lydymosi temperatūra; Vario sulfato tirpalo distiliavimas; Apelsinų sulčių distiliavimas; Vandens sudedamosios dalys; Vandens elektrinis laidumas; Cukraus tirpumo procesai; Sotieji tirpalai. | Atitinka (įrašyti taip / ne): …………… |  |
| 25.2. | Rinkinį sudaro: - elektrolizės indas; - trikojis stovas; - spiritinė lemputė; - skaitmenis termometras kurio matavimo diapazonas ne prastesnis kaip -40 + 300°C; - laboratorinio stovo padas; - laboratorinio stovo strypas - Spiritinė lempa - Kolba siauru kakleliu - Dujų voltametras | Atitinka (įrašyti taip / ne): …………… | (įrašyti): ................ |
| 25.3. | Kartu su rinkiniu turi būti pateiktos visos reikalingos eksperimentams atlikti priemonės: lėkštutės, kolbos, matavimo cilindrai, mėgintuvėliai, apsaugos priemonės, laidai, baterijos. | Atitinka (įrašyti taip / ne): …………… |  |
| 25.4. | Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas patogiose ir tvirtose nešiojamose, uždaromose dėžėse/lagaminuose su pernešimui skirta rankena/rankenomis. | Atitinka (įrašyti taip / ne): …………… |  |

4. Prekių garantinis terminas

Visoms, išskyrus 20-tojoje pozicijoje, techninės specifikacijos 3 punkto lentelėje nurodytoms prekėms suteikiamas 2 metų gamintojo ar tiekėjo garantinis terminas, kuris pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos, jeigu specifikacijoje nenurodyta kitaip.