2025-08-12

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO / PATIKSLINIMO Nr.1

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – Perkančioji organizacija) gavo suinteresuoto tiekėjo klausimą dėl  Kelio Nr. 4254 Privažiuojamasis kelias prie Žakainių nuo kelio Žemaičių Naumiestis–Gardamas–Švėkšna 0,114 km tilto per Tenenį rekonstravimo techninio darbo projekto parengimas ir darbų atlikimas pirkimo (CVP IS ID 3920570), (toliau – pirkimas), atliekamo supaprastinto atviro konkurso būdu.

Perkančioji organizacija teikia suinteresuoto tiekėjo klausimą ir atsakymą į jį*:

| Eil. Nr. | Klausimas** | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
|  | Laba diena, Prašome patikslinti: 1) Prašome patikslinti ar esamas tiltas telpa į valstybinės žemės sklypo ribas. 2) Prašome pateikti esamo tilto techninį pasą arba skersinio pjūvio ir fasado brėžinius. 3) Šis pirkimas Viešųjų pirkimų sistemoje buvo paskelbtas 2025-07-31, jam pasirengti buvo skirta 10 darbo dienų, per kurias Rangovai turi apsilankyti objekte, atlikti preliminarius topografinius ir geologinius tyrinėjimus, parengti bent minimalų techninį darbo projektą ir suskaičiuoti kiekius ir kainas. Šiems darbams atlikti reikia žymiai daugiau laiko, todėl prašome Perkančiosios organizacijos pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą iki rugpjūčio 29 dienos. | 1. Tilto tarpinės atramos yra laisvoje valstybinėje žemėje. Teikėjas rengdamas projektą turi numatyti visus sprendinius kelio sklypuose. Jeigu rengiant kelio statinio Projektą, projektiniai sprendiniai „netelpa“ įregistruoto kelio statinio ribose ir patenka į valstybinę žemę, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, turi būti gautas valstybinės žemės valdytojo sutikimas tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius (laisvoje valstybinėje žemėje) ir atlikti veiksmus nurodytus, SPS priedo Nr. 8 Sutarties projektas skyriuje V.G. Kadastrinių matavimų duomenų bylos. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai. 2. Teikiame tilto schemą ir pasą. 3. Perkančioji organizacija atsižvelgia į tiekėjo prašymą ir nukelia pasiūlymų pateikimą iki pirkimo skelbime nurodyto termino. |

* Pateikiami Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.

**Čia ir kitur tiekėjo (-ų) prašymo (-ų) paaiškinti / patikslinti pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.

Pridedama.

- Tilto techninis pasas.

- Tilto schema.