## Sheet1
MIKROSFEROS RADIOEMBOLIZACIJAI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Aprašymas ir techniniai reikalavimai (ne blogesni ar lygiaverčiai) | Orienacinis kiekis vnt.
1. | Radioaktyviuoju Yttrium-90 (Y-90) žymėtos mikrosferos radioembolizacijai - terapinė dozė | Mikrosferos radioembolizacijai su Yttrium-90 (Y-90); | 20vnt.
Pirmo Y-90 užsakymo metu pristatomos 2 yttrium-90 mikrosferų embolizacijai skirtos, ekranuojančios vaisto „paskyrimo dėžės“;
Su kiekvienu Y-90 užsakymu pristatomas tiek vienkartinių priemonių rinkinių, skirtų Y-90 mikrosferų suinjekavimui pacientui, kiek yra pristatoma Y-90 mikrosferų flakonų;
Mikrosferos radioembolizacijai fasuojamos buteliuke ir talpinamas į švino apsauginį konteinerį;
Prieš suplanuotą gydymą, teikėjas turi atsiųsti kalibravimo šaltinį, skirtą sukalibruoti dozės kalibratoriams (aktyvumo matuokliams) darbui su Y-90;
Mikrosferos radioembolizacijai su Y-90 pristatomos sukalibruotos, gydymo skyrimo dienai iki 3 GBq buteliuke;
Mikrosferos, biologiškai suderinamos, pagamintos iš dervos (angl. resin);
Vidutinis dalelių dydis nuo 20 iki 60 mkm;
Pirmo Y-90 užsakymo metu pristatomi turi būti patiekiama su techniškai suderinama programine įranga dozimetrijos skaičiavimui. Programinė įranga turi turėti galimybę vertinti pacientų vidinių organų apšvitą iš SPECT/KT ar PET/KT vaizdų po radiofarmacinių preparatų suleidimo;
Jei pristatyta Y-90 pakuotė (iš 1 metro nuo pakuotės dozės galia viršija 10 mikroSv/val.), esant flakono ar pakuotės pažeidimui tiekėjas privalo prekę atsiimti;
Tiekėjas sumoka vaistybinę rinkliavą už vienkartinio leidimo išdavimą už radioaktyviųjų šaltinių vežimą į VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninę Kauno klinikas;
Užsakytos mikrosferos radioembolizacijai su Y-90 pristatomos į LSMUL KK Branduolinės medicinos skyrių suplanuotos terapijos dieną iki 12:00 val;
Prekių pristatytmo vieta - VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos (Eivenių g. 2 LT-50161 Kaunas).
Pastabos: 1. Tiekėjai privalo pateikti siūlomų prekių katalogus originalo ir/arba lietuvių kalba, kataloguose turi būti pažymėti siūlomų prekių pirkimo dalių numeriai.