VPP-1312, VPP-5090

Techninė specifikacija

1 pirkimo dalis. Atliekų sandarinimo sistemos Pactosafe maišų kasetės

| Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės |
| --- | --- |
| Naudojimas | Skirtos atliekų sandarinimo sistemos Pactosafe įrenginiams. |
| Paskirtis | Skirta hermetiškai užsandarintų atliekų gamybai, išvengiant kvapų, teršalų ir pavojingų aerozolių plitimui. |
| Medžiaga | Polipropileno plėvelė arba lygiavertė. |
| Pakuotė | Vienoje pakuotėje ne mažiau 160 m. plėvelės. |
| Aplinkosaugos reikalavimai | Pakuojami į pakuotes, kurios turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas, pateikti reikalavimą patvirtinančius dokumentus. |
| Orientacinis kiekis | 40 pakuočių. |

2 pirkimo dalis. Kriomėgintuvėliai

| Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės |
| --- | --- |
| Paskirtis | Kraujo komponentų ir kamieninių ląstelių užšaldymui ir saugojimui azote iki -196°C. |
| Bendra talpa | 1,5 – 2ml. |
| Užšaldomų ląstelių kiekis | 1,0 – 1,5ml. |
| Pakuotė | Sterilūs, užsukami su išoriniu sriegiu, mėgintuvėliai. |
| Atsparumas DMSO | Atsparūs DMSO. |
| Ilgalaikis saugojimas | Tinkami saugojimui azote 30metų. |
| Medžiaga | Polipropilenas, polietilenas arba lygiavertė. |
| Prekės žymėjimas CE ženklu (pagalMDD 93/42/EEC direktyvą) | Būtinas (būtina pateikti atitinkamumo sertifikato kopiją). |
| Galiojimo terminas | Ne mažiau 24 mėn. |
| Aplinkosaugos reikalavimai | Pakuojami į pakuotes, kurios turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas, pateikti reikalavimą patvirtinančius dokumentus. |
| Orientacinis kiekis | 1000 vnt. |