2025-08-12 komisijos posėdžio protokolo Nr.2-03-144

priedas

Gauti rangovų užklausimai. Teikiame atsakymus.

1. Klausimas. Pirkimo specialiosiose sąlygose prašoma pateikti įrodymą, kad Tiekėjas yra atlikęs Elektros tinklų įrengimo darbų arba Elektros tinklų eksploatavimo darbų, kurių bendra vertė ne mažesnė kaip 200 000 EUR (be PVM) ir darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami.

Ar šviestuvų pakeitimo darbai, naujų apšvietimo linijų montavimas, yra laikomi eksploatavimo darbais?

Atsakymas: Šviestuvų pakeitimo darbai, naujų apšvietimo linijų montavimas, yra laikomi eksploatavimo darbais.

2. Klausimas. Sutarties 2.2. punkte numatyta ,,Statybos darbai turi būti atlikti per 12 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos‘‘. Pažymėtina, jog kai darbų atlikimo laikotarpis kartu su numatytu pratęsimu yra 6 mėnesiai ar ilgesnis, pirkimo vykdytojas privalo numatyti sutartyje nurodytos fiksuotos kainos, įkainių perskaičiavimą, peržiūros sąlygas. Bent viena peržiūros sąlyga turi numatyti kainos ar įkainių perskaičiavimą nesusijusį su mokesčių pasikeitimu. Prašome koreguoti sutarties projektą ir numatyti įkainių perskaičiavimo, peržiūros sąlygą dėl bendrojo kainų lygio pokyčio.

Atsakymas: Patikslintas pirkimo sąlygų   8  priedas „Sutarties projektas“ (pridedama).

3. Klausimas. Techninėje specifikacijoje yra nurodyta, kad: Turi būti pateikti Dialux arba Dialux Evo skaičiavimo bylos.
Prašome pateikti duomenis skaičiavimams atlikti: gatvės parametrus, atramų aukštį ir kt.

Atsakymas: Patikslintas pirkimo sąlygų  2   priedas „Techninė specifikacija“ (pridedama).

Atsisakoma 25 p. reikalavimų.

_________________________