Tiekėjams

ATSAKYMAS Į PATEIKTĄ PRAŠYMĄ

Informuojame, kad iš suinteresuoto tiekėjo 2025-08-07 CVP IS priemonėmis buvo gautas prašymas dėl vykdomo viešojo pirkimo „Elektrotechninių matavimų pirkimas“.

Teikiame atsakymą:

Tiekėjo pateiktas klausimas:

Reikalinga papildoma informacija.

- 10 kV kokios apsaugos pastatytos narveliuose.

- 0,4 kV kokie automatinių jungiklių nominalai.

Perkančiojo subjekto atsakymas:

1. Pridedame apsaugų derinimo-bandymo protokolus su nustatymais.

2. 0,4 kV automatinių jungiklių nominalai:

1000A – 3vnt.

400A – 5 vnt.

250A – 2 vnt.

160A – 2 vnt.

100A – 8 vnt.

Dalia Žilinskienė, pirkimų skyriaus vadovė