TVIRTINU: VšĮ Vilkaviškio ligoninė Direktorius Linas Blažaitis___________________

VŠĮ VILKAVIŠKIO LIGONINĖS GYDYMO PASKIRTIES PASTATO,

MAIRONIO G. 25, VILKAVIŠKIS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)  PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ, TECHNINIO PROJEKTO VYKDYMO

PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ IR RANGOS DARBŲ

TECHNINĖ UŽDUOTIS

| STATYTOJAS | VšĮ Vilkaviškio ligoninė |
| --- | --- |
| STATYBOS VIETA | Maironio g. 25, Vilkaviškis |
| STATINYS | Ligoninė |
| KATEGORIJA | Ypatingas statinys |
| STATYBOS RŪŠIS | Projekto rengimo metu projektuotojas nustato ir parenka statybos rūšį |
| PROJEKTAVIMO ETAPAS | Pastato atnaujinimo (modernizavimo) techninis darbo projektas |

I DALIS. Projektavimo duomenys

| Projektavimui duomenys | Projektavimo duomenų aprašymas |
| --- | --- |
| 1. Projekto pavadinimas, adresas | VšĮ Vilkaviškio ligoninės gydymo paskirties pastato, Maironio g. 25, Vilkaviškis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas |
| 2. Projekto rengimo etapas | Pastato atnaujinimo (modernizavimo) techninis darbo projektas |
| 3. Statinio kategorija | Ypatingasis statinys |
| 4. Statybos vieta | Maironio g. 25, Vilkaviškis |
| 5. Statybos rūšis | Pastato atnaujinimas (modernizavimas) |
| 6. Statinio paskirtis | Negyvenamieji pastatai. Gydymo paskirties pastatas |
| 7. Esami žemės sklypo (teritorijos) rodikliai | Unik. Nr. 4400-1477-3156 Sklypo kadastrinis Nr. 3963/0006:8020 Žemės sklypo naudojimo paskirtis – Kita Žemės sklypo naudojimo būdas – Visuomeninės paskirties teritorijos |
| 8. Esami statinių rodikliai | Pastatas – Ligoninė Unikalus Nr. 3998-3000-7013 Pagrindinė naudojimo paskirtis – Gydymo Pažymėjimas plane – 1D5/p Bendras plotas – 11399,43 m2 Pagrindinis plotas – 7620,69 m2 Tūris - 45570 m3 Užstatytas plotas - 3615 m2 |
| 9. Užsakovas | VšĮ Vilkaviškio ligoninė |
| 10. Užsakovo adresas, kodas | Maironio g. 25, Vilkaviškis, kodas 185332820 |

- DALIS. Projektavimo reikalavimai

| Projektavimo reikalavimai | Projektavimo reikalavimų aprašymas |
| --- | --- |
| 1. Paslaugų (darbų) apimtis | Kai rengiamas Statybos įstatymo 24 straipsnio 1 dalies 1-5 punktuose nurodytas statinio projektas ir jam privalomas statybą leidžiantis dokumentas, statinio projektas rengiamas dviem etapais; pirmuoju etapu rengiami projektiniai pasiūlymai, pagal kuriuos išduodamas statybą leidžiantis dokumentas, antruoju etapu – techninis darbo projektas. Projektinių pasiūlymų apimtis ir detalumas turi būti pakankamas statytojo sumanymui suprasti, statybą leidžiančiam dokumentui gauti ir techniniam darbo projektui parengti Techninės dokumentacijos apimtis nustatoma ir jos dalių sprendinių dokumentai rengiami pagal statybos techninį reglamentą STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. Techninės dokumentacijos dalys turi būti parengtos taip, kad įvykdžius statybos darbus, būtų užtikrintas funkcionalumas, komfortas, įgyvendinti estetiniai reikalavimai, o techninis darbo projektas atitiktų visus esminius statinio reikalavimus. Projektinės dokumentacijos apimtis ir detalumas turi būti pakankamas projekto sumanymui suprasti, ekspertizei atlikti, statybos skaičiuojamajai kainai nustatyti, statybą leidžiančiam dokumentui gauti. Techninė dokumentacija turi atitikti aukščiausius projektavimo darbų rinkoje taikomus profesinius reikalavimus. Visi projektuotojo siūlomi sprendiniai turi būti, racionalūs, ekonomiški ir atitikti Lietuvoje galiojančias normas ir reikalavimus. Projektuotojas turi pateikti visų projekto dalių detalius medžiagų kiekių žiniaraščius. Projektuotojas turi įvertinti nenumatytus projektavimo darbus, kurie gali atsirasti projektavimo darbų eigoje ir parengti visas privalomas projekto dalis. Taip pat į projektavimo paslaugas įeina Techninio darbo projekto pataisymai pagal užsakovo ir projekto bendrosios ekspertizės pastabas. Projekto sprendiniai atskiruose projekto dokumentuose negali prieštarauti vienas kitam. Esant poreikiui projektavimo užduotis gali būti keičiama. Užsakovui perduodamas elektroniniais parašais pasirašytas Projektas, Specialiosiose sąlygose numatytas kompiuterinių laikmenų su įrašyta elektroniniu parašu pasirašyta Projekto kopija skaičius, Projekto dalių sprendinių skaičiavimų, Pastato energinio naudingumo skaičiavimų, įrašytų į kompiuterinę laikmeną, skaičius – 3 vnt. Projekto vykdymo priežiūra – paslaugos teikėjas turės atlikti Projekto vykdymo priežiūrą. Projekto vykdymo priežiūros trukmė – nuo statybos darbų pradžios iki statybos užbaigimo dokumento gavimo. Statybos rangos darbus (toliau - SRD) sudaro: - Paruošiamieji statybos darbai; - Statybos rangos darbų vykdymas pagal Rangovo parengtą ir su Užsakovu suderintą TDP; - Išpildomosios dokumentacijos parengimas, pastatų, patalpų kadastrinių matavimų atlikimas; - Statybvietės sutvarkymas ir statybos užbaigimo procedūros. Nurodyti darbai ir paslaugos Užsakovo numatomos įsigyti visos kartu. Pirkimo objektas neskaidomas į pirkimo objekto dalis. Pastaba: esant poreikiui, apimtis gali būti tikslinama paslaugų teikimo ir (ar) darbų vykdymo metu. |
| 2. Paslaugų ir darbų atlikimo grafikas | Techninis darbo projektas turi būti turi būti parengtas, suderintas su užsakovu, pateiktas ekspertizei per 150 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Iš jų 90 kalendorinių dienų skiriama projektinių pasiūlymų parengimui ir suderinimui su užsakovu, įkėlimui į IS „Infostatyba“ statybą leidžiančiam dokumentui gauti. Rangos darbų atlikimui numatomas 12 mėn. terminas. |
| 3. Architektūriniai – konstrukciniai sprendiniai, reikalavimai remontuojamam statiniui, Pastato inžinerinėms sistemoms | Numatytų atlikti pastato modernizavimo darbų apimtys nurodyti pastato energijos vartojimo audite – „Gydymo paskirties pastato, esančio Maironio g. 25, Vilkaviškis išsamus energijos vartojimo auditas“ (pridedama) |
| 4. Techniniai ir kokybiniai (techninio, estetinio ir t.t. lygio) reikalavimai sprendiniams pagal projekto dalis | - Vykdant statybos rangos darbus bus vadovaujamasi Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir (ar) statybos techniniu reglamentu STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio11 d. įsakymu Nr. D1-754 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ patvirtinimo. Projekto metu bus prisidedama prie universalaus dizaino, kaip tai apibrėžta Statybos įstatymo 2 straipsnio 109 dalyje, principų įgyvendinimo. |
| 5. Techninio darbo projekto dalys | Reikalingos projekto dalys nustatomos atsižvelgiant į projektuojamo statinio specifiką. |

- DALIS. Projekto parengimo reikalavimai

| Reikalavimai projekto parengimui | Reikalavimų projekto parengimui aprašymas |
| --- | --- |
| 1. Nurodymai sprendinių derinimui su užsakovu | Paslaugų atlikimo procese privaloma derinti atitinkamų projekto dalių, interjero ir kitus sprendinius su užsakovu. Projektiniai pasiūlymai ir techninis darbo projektas parengiami pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus. Rengiamų dokumentų apimtis ir detalumas turi būti pakankamas Užsakovo sumanymui suprasti, statinio statybos skaičiuojamajai kainai (reglamento nustatytais atvejais) nustatyti, statybos rangovui parinkti. |

Viešųjų pirkimų specialistas		                                           			Valdas Riklius