ATSAKYMAI Į KLAUSIMUS

Vykdant Tarnybinių stočių  mažos vertės pirkimą (ID4044531) skelbiamos apklausos būdu atsakome į gautus klausimus:

1. KLAUSIMAS. Antroje TS lentelėje, 3p reikalaujama, kad "Tam, kad užtikrinti pakankamą vietą serverio gale kabeliams, keitikliams ir kitoms dalims, serverio korpusas turi būti ne daugiau kaip 68 cm gylio":

a) Prašome patikslinti, į kokių išmatavimų spintą bus montuojami serveriai?

ATSAKYMAS. Serveriai bus montuojami į 19 colių standartines serverines spintas, kurių vidinis gylis pritaikytas ne ilgesniems kaip 680 mm serverių korpusams, užtikrinant vietą kabeliams, keitikliams ir kitoms dalims.

2. KLAUSIMAS. b) Atkreipiame dėmesį, kad tokių išmatavimų serverius (imant visų kitų TS reikalavimų visumą), gamina vienas gamintojas. Norint sulaukti daugiau konkurencijos ir pasiūlymų, rekomenduojame reikalavimą gyliui padidinti nurodant 825mm

ATSAKYMAS. Nurodytas gylio reikalavimas yra susijęs su esamomis serverinių patalpų erdvės ir infrastruktūros ypatybėmis, todėl jo keisti neplanuojama. Šis sprendimas priimtas siekiant užtikrinti suderinamumą su esamomis spintomis, jų įranga bei oro cirkuliacijos sprendimais.