|  | TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTO paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės AKTAS |  |
| --- | --- | --- |
|  | ##### 2025-02-28 | ##### Nr. PE25-79 Pv |

Projekto pavadinimas: 	Pajuosčio dvaro sodybos elektros pastotės (u.k. 38798), Panevėžio r. sav., Velžio sen., Pajuosčio k. tvarkybos (restauravimas, remontas, avarijos grėsmės pašalinimas – apsaugos tech. priemonių įrengimas) projektas. Parengimo data 2024 m. gruodis.

Statytojas: 			Lietuvos kariuomenė, a/k 8873267

Nekilnojamosios kultūros vertybės pavadinimas: Pajuosčio dvaro sodybos elektros pastotė (u.k. 38798)

Adresas;	Panevėžio rajono sav., Velžio sen., Pajuosčio k.

Projekto etapas:	Tvarkybos projektas

Tvarkybos darbai: 	Restauravimas, remontas, avarijos grėsmės pašalinimas – apsaugos techninių priemonių įrengimas.

Duomenys apie tvarkybos darbų projektuotoją:

Pavadinimas:	UAB „Klasikinis portikas“, į. k. 125139628.

Adresas	Bajorų sodų 18-oji g. 27 Vilnius.

Projekto vadovas:	Martynas Valevičius, KPD Nr. 0496 (galioja iki 2024-10-23).

Projekto apžvalga.

Tvarkybos darbų projektas rengiamas pagal parengtus ir KPD Panevėžio-Utenos teritorinio skyriaus suderintus (2025-01-17 Nr. 2PU-34-(12.87-PU)) projektinius pasiūlymus ir išduotas Tvarkybos darbų projektavimo sąlygas (2025-01-17 Nr. EP-2).

Projektu numatoma:

1. Pastato pamatų, remontas sutvirtinant pažeistas pamato vietas;

2. Nuogrindos ir gerbūvio apie pastatą (iki 5 m) sutvarkymas.

3. Pastato fasado remontas – restauravimas, atkuriant pažeistus fasado elementus.

4. Stogo konstrukcijos ir dangos remontas;

5. Durų, ir kitų angų remontas, atkūrimas;

6. Vidaus patalpų sienų, grindų, lubų remontas.

7. Elektros įvadas į pastatą ir patalpos elektros sistemą, apsaugos techninių priemonių įrengimas (apšvietimas, rozetės, žaibosauga), fasado apšvietimas.

Objekto vertingosios savybės ir sprendinių įtaka vertingosioms savybėms:

Pastatas - Pajuosčio dvaro sodybos elektros pastotė (kodas 38798), kuriame bus atliekami tvarkybos darbai, priklauso Pajuosčio dvaro sodybai (kodas 4401). Pastato stogo būklė – avarinė, remontuojamas, siekiant išvengti konstrukcijų griūties. Remonto metu išlaikomi visi esami parametrai (aukštis, plotis, ilgis, tūris). Remontuojama buvusi danga (skarda). Išsaugomos ir remontuojamos metalinės inžinerinės konstrukcijos pastato fasade. Žemės ar kiti gruntą paliečiantys darbai gali būti vykdomi, tik atlikus archeologinius tyrimus. Tvarkybos darbai pagerins pastato vertingųjų savybių būklę, o jį supančiai aplinkai neigiamos įtakos neturės.

Privalomosios pastabos nurodytos pirminiame ekspertizės (2025-02-27) įvertintos papildant ir pataisant projekto sprendinius. Naujų privalomųjų pastabų tvarkybos darbų projektui nėra.

Rekomenduojamos pastabos

- Rekomenduojama siūlyti Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo Tarybos aktą papildyti inžineriniu vertingųjų savybių pobūdžiu. Numatyti išsaugoti ir atkurti, papildyti prarastus elektros laidų izoliatorius.

Projekto įvertinimas

Tvarkybos darbų projektas atitinka teisės aktuose nustatytus paveldosaugos reikalavimus, užtikrinančius autentiškumo išsaugojimą.

Ekspertizę atliko:

_2021-08-20 Nr. 0935_    ______   					dr. Jonas Šarakauskas

(kvalifikacijos atestato data ir Nr.)					(vardas, pavardė)