3 Priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Priemonės  termolabilių lanksčių endoskopų dezinfekcijai ir cheminei sterilizacijai pirmai pirkimo daliai

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas | Preliminarus kiekis | Mato vieneto įkainis Eur be PVM | Suma Eur be PVM | Suma Eur su PVM | Siūlomos prekės charakteristikos, firminis pavadinimas, gamintojas, tikslus modelis, katalogo numeris. Pateikto dokumento (failo pavadinimas) ir gamintojo katalogo pusl. Nr., kuriame yra siūlomus parametrus patvirtinantys duomenys. Nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra, nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę) (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Priemonė cheminei sterilizacijai (tinka rankiniam apruošimui ir/ar naudoti pusiau automatiniuose plautuvuose) peracto rūgšties pagrindu | 1. Priemonė skirta visų tipų instrumentų, termolabilių kietų ir lanksčių endoskopų aukšto lygio dezinfekcijai (cheminei sterilizacijai); 2. Priemonės aktyviosios medžiagos - peracto rūgštis ir vandenilio peroksidas, pagalbinės medžiagos: organinės rūgštys ir stabilizatoriai; 3. Aukšto lygio antimikrobinė priemonė pasižyminti plačiu veikimo spektru: veikia bakterijas (įskaitant TBC, ), grybelius, virusus, sporas; 4. Trumpas ekspozicijos laikas max iki 10 min- sporocidinis prieš Clostridium difficile; 5. Darbinis tirpalas greitai ir lengvai paruošiamas (sumaišius darbinio tirpalo sudedamąsias dalis- darbinis tirpalas iškarto naudojamas), darbinis tirpalas turi būti aktyvus ne mažiau 24 val., darbinio tirpalo aktyvumas tikrinamas testinėmis juostelėmis (būtina sąlyga); 6. Tiekėjas turi pateikti siūlomo produkto techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodančius dokumentus ir saugos duomenų lapus. 7. Siūlomo produkto aprašymą su nuotrauka/-omis arba siūlomų prekių katalogą su nuotraukomis, kuriame turi būti nurodytos konkrečios produkto charakteristikos. 8. Perkančiajai organizacijai pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti produkto pavyzdį, neatlygintinai ir negrąžintinai. 9. Produktas turi atitikti standartus :EN 14348, EN 13727, EN13624, EN 14476 arba lygiaverčių standartų reikalavimus. 10. Siūlomas produktas privalo būti žymimas CE ženklu, kuris nurodo atitikimą svarbiausiems reikalavimams, keliamiems sveikatai ir apsaugai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. | litras | 1325 (darbinio tirpalo) |  |  |  |  |
| 1.2. | Valymo priemonė (tinka rankiniam apruošimui ir/ar naudoti pusiau automatiniuose plautuvuose) | 1. Priemonė skirta medicininių instrumentų, termolabilių kietų ir lanksčių endoskopų valymui, gerai plauna, tirpina masyvius baltymus (pūlius, kraują, gleives); 2. Veikliosios medžiagos: enzimai, plovimo putojimą reguliuojančios medžiagos, korozijos inhibitoriai, tirpikliai, valomąsias savybes stiprinančios medžiagos; 3. Ilgiausia ekspozicijos trukmė iki 15 min. (0,5%); 4. Pageidaujamas įpakavimas bakeliai iki 2 litrų. PASTABA: priemonė turi būti tik valymo. 5. Su priemone būtina pateikti: priemonės naudojimo instrukciją lietuvių kalba, saugos duomenų lapus. 6. Pakuotė ženklinta etikete lietuvių kalba. Etiketėje nurodoma: priemonės pavadinimas, paskirtis, sudėtis bei kita svarbi informacija. | litras | 156 |  |  |  |  |
| 1.3. | Testinės juostelės (cheminiai indikatoriai) | 1. Pramoninės gamybos testinės juostelės (cheminiai indikatoriai) skirtos nustatyti veikliosios medžiagos koncentraciją darbiniame tirpale. 2. Vienoje pakuotėje 50 vienetų indikatorių. | pakuotė | 15 |  |  |  |  |
| 1 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ...proc PVM suma Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |

Priemonės, skirtos automatinėms instrumentų plovimo dezinfekcijos mašinoms antrai pirkimo daliai

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas | Preliminarus kiekis | Mato vieneto įkainis Eur be PVM | Suma Eur be PVM | Suma Eur su PVM | Siūlomos prekės charakteristikos, firminis pavadinimas, gamintojas, tikslus modelis, katalogo numeris. Pateikto dokumento (failo pavadinimas) ir gamintojo katalogo pusl. Nr., kuriame yra siūlomus parametrus patvirtinantys duomenys. Nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra, nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę) (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Šarminis ploviklis automatinėms instrumentų plovimo dezinfekcijos mašinoms | 1. Priemonė skirta naudoti medicininių instrumentų plovimo dezinfekcijos mašinose; 2. Veiklioji medžiaga tenzidai; 3. Priemonės sudėtyje yra korozijos inhibitorių, kitų medžiagų, saugančių medicininius instrumentus, negadina gaminių iš aliuminio, plastiko, gumos ar silikono; 4. Gerai valo kraują ir kitas baltymines medžiagas; 5. Priemonė turi būti veiksminga, esant aukštai plovimo temperatūrai (ne mažiau 60C); 6. Įpakavimas 5 litrų bakeliai; 7. Tiekėjas turi pateikti siūlomo produkto techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodančius dokumentus ir saugos duomenų lapus. 8. Siūlomo produkto aprašymą su nuotrauka/-omis arba siūlomų prekių katalogą su nuotraukomis, kuriame turi būti nurodytos konkrečios produkto charakteristikos. 9. Perkančiajai organizacijai pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti produkto pavyzdį, neatlygintinai ir negrąžintinai. 10. Siūlomas produktas privalo būti žymimas CE ženklu, kuris nurodo atitikimą svarbiausiems reikalavimams, keliamiems sveikatai ir apsaugai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. (2.1 ir 2.2 pozicijos perkamos vieno gamintojo). | litras | 360 |  |  |  |  |
| 2.2 | Neutralizatorius, komplektuojama su plovikliu | 1. Skalavimo skystis- neutralizatorius, to paties gamintojo kaip ir ploviklis, priemonės turi derėti tarpusavyje; 2. Sudėtis- natūralios organinės rūgštys; 3. Sudėtyje nėra fosfatų ir ploviklių, netoksiškas; 4. Skirtas naudoti plovimo-dezinfekcijos mašinose; 5. Turi suteikti instrumentams blizgesį; 6. Įpakavimas 5 litrų bakeliai; 7. Tiekėjas turi pateikti siūlomo produkto techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodančius dokumentus ir saugos duomenų lapus. 8. Siūlomo produkto aprašymą su nuotrauka/-omis arba siūlomų prekių katalogą su nuotraukomis, kuriame turi būti nurodytos konkrečios produkto charakteristikos. 9. Perkančiajai organizacijai pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti produkto pavyzdį, neatlygintinai ir negrąžintinai. 10. Siūlomas produktas privalo būti žymimas CE ženklu, kuris nurodo atitikimą svarbiausiems reikalavimams, keliamiems sveikatai ir apsaugai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. (2.1 ir 2.2 pozicijos perkamos vieno gamintojo). | litras | 205 |  |  |  |  |
| 2 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ...proc PVM suma Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |

Priemonės, skirtos automatinėms basonų plovimo dezinfekcijos mašinoms trečiai pirkimo daliai

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas | Preliminarus kiekis | Mato vieneto įkainis Eur be PVM | Suma Eur be PVM | Suma Eur su PVM | Siūlomos prekės charakteristikos, firminis pavadinimas, gamintojas, tikslus modelis, katalogo numeris. Pateikto dokumento (failo pavadinimas) ir gamintojo katalogo pusl. Nr., kuriame yra siūlomus parametrus patvirtinantys duomenys. Nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra, nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę) (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Plovimo/dezinfekcijos priemonė automatinei basonų plovimo mašinai | 1. Silpnai šarminė priemonė. 2. Sudėtis: natrio hidroksidas <5%, paviršiaus aktyviosios medžiagos, korozijos inhibitoriai. 3. Koncentrato dozuotė iki 5ml/l. 4. Įpakavimas 5 litrų bakeliai; 5. Tiekėjas turi pateikti siūlomo produkto techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodančius dokumentus ir saugos duomenų lapus. 6. Siūlomo produkto aprašymą su nuotrauka/-omis arba siūlomų prekių katalogą su nuotraukomis, kuriame turi būti nurodytos konkrečios produkto charakteristikos. 7. Perkančiajai organizacijai pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti produkto pavyzdį, neatlygintinai ir negrąžintinai. 8. Siūlomas produktas privalo būti žymimas CE ženklu, kuris nurodo atitikimą svarbiausiems reikalavimams, keliamiems sveikatai ir apsaugai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. (3.1 ir 3.2 pozicijos perkamos vieno gamintojo, derančios tarpusavyje). | litras | 500 |  |  |  |  |
| 3.2 | Skalavimo priemonė automatinei basonų plovimo mašinai | 1.Paskirtis –praskalauti basonus ir sistemos vamzdynus, siekiant išvengti kieto vandens kalkių nuosėdų susidarymo. 2. Įpakavimas 5 litrų bakeliai; 3. Tiekėjas turi pateikti siūlomo produkto techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodančius dokumentus ir saugos duomenų lapus. 4. Siūlomo produkto aprašymą su nuotrauka/-omis arba siūlomų prekių katalogą su nuotraukomis, kuriame turi būti nurodytos konkrečios produkto charakteristikos. 5. Perkančiajai organizacijai pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti produkto pavyzdį, neatlygintinai ir negrąžintinai. 6. Siūlomas produktas privalo būti žymimas CE ženklu, kuris nurodo atitikimą svarbiausiems reikalavimams, keliamiems sveikatai ir apsaugai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. (3.1 ir 3.2 pozicijos perkamos vieno gamintojo, derančios tarpusavyje). | litras | 250 |  |  |  |  |
| 3 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ...proc PVM suma Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |

Paviršių valymo/dezinfekcijos priemonės ketvirtai pirkimo daliai

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas | Preliminarus kiekis | Mato vieneto įkainis Eur be PVM | Suma Eur be PVM | Suma Eur su PVM | Siūlomos prekės charakteristikos, firminis pavadinimas, gamintojas, tikslus modelis, katalogo numeris. Pateikto dokumento (failo pavadinimas) ir gamintojo katalogo pusl. Nr., kuriame yra siūlomus parametrus patvirtinantys duomenys. Nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra, nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę) (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Dezinfekcijos priemonė chloro pagrindu | 1. Dezinfekcijos priemonė skirta dezinfekuoti įvairius kietus paviršius, inventorių , sanitarinius įrenginius medicinos įstaigoje ir maisto gamybos patalpose. Priemonė turi tikti biologinių skysčių nukenksminimui; 2. Chloro junginių pagrindu pagamintas produktas; 3. Priemonės pavidalas tabletė, kurioje turi būti ne mažiau 1,5 g aktyvaus chloro. 4. Vidutinio lygio antimikrobinė priemonė, pasižyminti plačiu veikimo spektru, veikia bakterijas (įsk. TBC- būtina sąlyga), grybelius ir mieles, virusus ir sporas; 5. Pagamintas darbinis tirpalas nuriebina, nurūgština, plauna pigmentinius nešvarumus, turi balinančių savybių. 6. Ekspozicijos trukmė neilgiau nei 15 min; 7. Priemonė supakuota po 300 tablečių. 8. Tiekėjas turi pateikti siūlomo produkto techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodančius dokumentus, saugos duomenų lapus, naudojimo instrukcijas originalo ir lietuvių kalbomis. 9. Produktas turi turėti biocidinio produkto autorizacijos liudijimą su priedais (2 ir 4 tipo biocidas); 10. Siūlomo produkto aprašymą su nuotrauka/-omis arba siūlomų produktų katalogą su nuotraukomis, kuriame turi būti nurodytos konkrečios produkto charakteristikos; 11. Produktas turi atitikti standartus: EN14348, EN13727, EN13624, EN14476, EN13704 arba lygiaverčių standartų reikalavimus. | tabletė | 120 000 |  |  |  |  |
| 4.2. | Paviršių valymo bei dezinfekavimo priemonė aktyvaus deguonies pagrindu | 1.Priemonė skirta operacinės, intensyvios terapijos, naujagimių skyriaus (tinka inkubatorių valymui) plaunamų paviršių valymui ir dezinfekcijai; 2. Aktyviosios medžiagos – vandenilio peroksidas ir benzalkonium chloridas; 3. Sudėtyje nėra aldehidų; 4. Vidutinio lygio antimikrobinė priemonė pasižyminti plačiu veikimo spektru, veikia bakterijas (įsk. TBC), grybelius ir mieles , virusus (HB, ŽIV, Adeno, Popova, Rota, Vaccinia); 5. Ekspozicijos laikas iki 15 min; 6. Priemonė pasižymi geromis valymo savybėmis, nesukelia alerginių reakcijų, pagamintas tirpalas vienu metu plauna ir dezinfekuoja, neutralizuoja, nuriebalina, nuvalius paviršių nelieka dėmių,nereikia nuplauti vandeniu po dezinfekcijos; 7. Pageidaujama pakuotė ne didesnis nei 6 l bakelis; 8. Tiekėjas turi pateikti siūlomo produkto techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodančius dokumentus ir saugos duomenų lapus. 9. Siūlomo produkto aprašymą su nuotrauka/-omis arba siūlomų produktų katalogą su nuotraukomis, kuriame turi būti nurodytos konkrečios produkto charakteristikos. 10. Perkančiajai organizacijai pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti siūlomo produkto pavyzdį, neatlygintinai ir negrąžintinai. 11. Produktas turi atitikti standartus: EN 14348, EN 13727, EN13624, EN 14476 arba lygiaverčių standartų reikalavimus. 12. Siūlomas produktas privalo būti žymimas CE ženklu, kuris nurodo atitikimą svarbiausiems reikalavimams, keliamiems sveikatai ir apsaugai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. | litras | 180 |  |  |  |  |
| 4.3 | Servetėlės alkoholio poveikiui neatsparių mažų paviršių dezinfekcijai | 1. Servetėlės alkoholio poveikiui neatsparių mažų paviršių valymui ir dezinfekcijai. Maži paviršiai-ultragarso davikliai, fonendoskopai ir kiti panašūs paviršiai. 2. Aktyviosios medžiagos- ketvirtiniai amonio junginiai. 3. Turi platų antimikrobinį veikimą: mielės, bakterijos, virusai. 4. Servetėlių dydis 180 x 200 mm (+/- 30 mm). 5. Servetėlės supakuotos originalioje pakuotėje nedaugiau nei 120 vnt. 6. Pakuotė turi dangtelį saugantį servetėles nuo išdžiūvimo. 7. Tiekėjas turi pateikti siūlomo produkto techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodančius dokumentus ir saugos duomenų lapus. 8. Siūlomas produktas privalo būti žymimas CE ženklu, kuris nurodo atitikimą svarbiausiems reikalavimams, keliamiems sveikatai ir apsaugai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. | servetėlė | 60 000 |  |  |  |  |
| 4.4. | Sausos servetėlės, skirtos paviršių dezinfekcijai | 1. Servetėlės valymui ir dezinfekcijai kibirėlyje. Servetėlės nesudrėkintos jokiu dezinfekuojančiu tirpalu, sausos. 2. Kibirėlis skirtas supilti dezinfekcijos tirpalą. Kibirėlio viršuje yra dangtelis. Jį pakėlus, yra anga skirta supilti dezinfekcijos tirpalą ir patogiai traukti servetėles. Dezinfekcijos tirpalu sudrėkintos servetėlės gali būti naudojamos iki 28 parų. 3. Servetėlių kibirėlis gali būti naudojamas pakartotinai. 4. Servetėlės susuktos į ruloną, rulone yra ne mažiau 90 servetėlių. 5. Servetėlės pagamintos iš 100% sintetinio aukštos kokybės, nesiveliančio, neaustinio pluošto. 6. Servetėlių matmenys: 30 cm x 25 cm. +/- 2 cm. 7. Su priemone būtina pateikti: priemonės naudojimo instrukciją lietuvių kalba, saugos duomenų lapus. | Kibirėlis su servetėlėmis | 20 |  |  |  |  |
| 4.4.1 | Servetėlių papildymas | Servetėlių papildymas. | pakuotė | 240 |  |  |  |  |
| 4 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ...proc PVM suma Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |

Odos ir gleivinių dezinfekcijos priemonės penktai pirkimo daliai

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas | Preliminarus kiekis | Mato vieneto įkainis Eur be PVM | Suma Eur be PVM | Suma Eur su PVM | Siūlomos prekės charakteristikos, firminis pavadinimas, gamintojas, tikslus modelis, katalogo numeris. Pateikto dokumento (failo pavadinimas) ir gamintojo katalogo pusl. Nr., kuriame yra siūlomus parametrus patvirtinantys duomenys. Nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra, nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę) (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Odos, gleivinių ir žaizdų dezinfekcijos priemonės | 1. Priemonė skirta žaizdoms, opoms plauti ir dezinfekuoti, atliekant urologines procedūras; 2.Pagrindinė priemonės veiklioji medžiaga: oktenidino dihidrochloridas; 3. Vidutinio lygio antimikrobinė priemonė, veikianti bakterijas, grybelius, virusus (HBV, ŽIV), chlamidijas, trichomonas; 4. Priemonė pasižymi greitu antiseptiniu poveikiu (30 sek.), šis poveikis išlieka iki 24 val; 5. Tiekėjas turi pateikti siūlomo produkto techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodančius dokumentus ir saugos duomenų lapus ar kitus privalomus dokumentus; 6. Perkamo produkto pakuotė 250-350 ml buteliukas su purkštuku; | vienetas | 60 |  |  |  |  |
|  |  | 7. Perkamo produkto pakuotė 1 litro buteliukas. | vienetas | 150 |  |  |  |  |
| 5.2. | Gleivinių dezinfekcijos priemonė | 1. Priemonė naudojama akušerijoje, ginekologijoje, urologijoje; 2. Priemonė tinka gleivinių ir su jomis besiribojančios odos dezinfekcijai; 3.Priemonės veikliosios medžiagos alkoholiai, chlorheksidinas ir peroksidai; 4. Priemonės sudėtyje turi būti pieno rūgšties (esminis reikalavimas), pH-atitinka gleivinių fiziologinį pH, negali būti jodo; 5. Priemonė paruošta naudojimui, sterili, pasižyminti greitu antiseptiniu poveikiu (30 sek.); 6. Veikia bakterijas, grybelius, virusus (HBV, ŽIV, Herpes simplex II tipą), chlamidijas, trichomonas, pirmuonis; 7. Įpakavimas 0,5 litro bakeliai. | litras | 85 |  |  |  |  |
| 5 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ...proc PVM suma Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |

Užterštumo kontrolės lipnūs kilimėliai šeštai pirkimo daliai

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas | Preliminarus kiekis | Mato vieneto įkainis Eur be PVM | Suma Eur be PVM | Suma Eur su PVM | Siūlomos prekės charakteristikos, firminis pavadinimas, gamintojas, tikslus modelis, katalogo numeris. Pateikto dokumento (failo pavadinimas) ir gamintojo katalogo pusl. Nr., kuriame yra siūlomus parametrus patvirtinantys duomenys. Nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra, nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę) (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1. | Užterštumo kontrolės lipnūs kilimėliai | 1. Mėlynos spalvos antibakterinis lipnus kilimėlis; 2. Kiekvienas kilimėlis yra sudarytas iš 30 lipnių ir sunumeruotų polietileno lapų, suteptų antibakteriniais klijais; 3. Dėka antibakterinių klijų, dulkės ir bakterijos prilimpa prie lapo; 4. Kilimėlio dydis: 115 x 45 cm. +/- 15 cm. | vienetas | 80 |  |  |  |  |
| 6 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ...proc PVM suma Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |

Rankų priežiūros ir dezinfekcijos priemonės septintai pirkimo daliai

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas | Preliminarus kiekis | Mato vieneto įkainis Eur be PVM | Suma Eur be PVM | Suma Eur su PVM | Siūlomos prekės charakteristikos, firminis pavadinimas, gamintojas, tikslus modelis, katalogo numeris. Pateikto dokumento (failo pavadinimas) ir gamintojo katalogo pusl. Nr., kuriame yra siūlomus parametrus patvirtinantys duomenys. Nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra, nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę) (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1. | Dezinfekcinis skystis rankoms, higieninei ir chirurginei rankų dezinfekcijai, propanolio pagrindu | 1. Priemonė skirta chirurginiam rankų paruošimui; 2. Veikliosios priemonės medžiagos: propanolio alkoholiai ir mecetronio etilsulfatas. 3. Vidutinio lygio antimikrobinė priemonė pasižyminti plačiu veikimo spektru: bakterijoms (TBC), grybeliams, virusams (ŽIV, HBV, Rota), greitu veikimu (30s-higieninei rankų antiseptikai ir 1,5 min -chirurginei rankų antiseptikai). 4. Priemonė turi odos apsaugos ir priežiūros komponentų, saugo rankas ilgą laiką nuo prakaitavimo dirbant su pirštinėmis. 5. Tiekėjas turi pateikti siūlomo produkto techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodančius gamintojo dokumentus. 6. Siūlomo produkto aprašymą su nuotrauka/-omis arba siūlomų prekių katalogą su nuotraukomis, kuriame turi būti nurodytos konkrečios produkto charakteristikos. 7. Perkančiajai organizacijai pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti produkto pavyzdį, neatlygintinai ir negrąžintinai. 8. Produktas turi atitikti standartus: EN 12791, EN 1500, EN 13624, EN 13727, EN 14476, EN 14348 arba lygiaverčių standartų reikalavimus. 9. Siūlomas produktas turi turėti biocidinio produkto autorizacijos liudijimą su priedais, saugos duomenų lapus, naudojimo instrukcijas. Naudojimo instrukcijos pateikiamos gamintojo originalo ir lietuvių kalbomis |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10. Įpakavimas 1,0 litro bakeliai. | litras | 400 |  |  |  |  |
|  |  | 11. Įpakavimas 0,5 litro bakeliai su dozatoriumi. | litras | 100 |  |  |  |  |
| 7.2. | Skystas losjonas rankų ir kūno plovimui | 1. Priemonė skirta dažnam rankų plovimui, tinka žmonėms, turintiems jautrią, sausą ar pažeistą odą; 2. Priemonės sudėtyje turi būti glicerino ar kitų odą minkštinančių, saugančių nuo išdžiūvimo medžiagų; 3. Priemonėje negali būti antimikrobinių priedų, muilo priedų, dažomųjų medžiagų; 4. Priemonės pH neutralus; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Įpakavimas 1 litro bakeliai. | litras | 250 |  |  |  |  |
|  |  | 6. Įpakavimas 0,5 litro bakeliai su dozatoriumi. | litras | 100 |  |  |  |  |
| 7.3. | Losjonas (rankų kremas) rankų odai | 1. Priemonė yra aliejinė emulsija, skirta naudoti gydymo įstaigoje; 2. Įpakavimas flakonėliai iki 500 ml su dozatoriumi. | litras | 65 |  |  |  |  |
| 7 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ...proc PVM suma Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |

PASTABA.

| SPECIALIEJI REIKALAVIMAI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. |  |  |  |  |  |
| 2. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. |  |  |  |  |  |
| 3. Sutarties vykdymo metu, tiekėjai turi pateikti kiekvienos priemonės gamintojo parengtą naudojimo instrukciją originalo ir lietuvių kalbomis. |  |  |  |  |  |
| 4. Su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai turi būti pateikiami originalo ir lietuvių kalbomis. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra, nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. |  |  |  |  |  |
| 5. Prekių galiojimo terminas jų pristatymo metu turi būti ne trumpesnis nei 6 mėnesiai. |  |  |  |  |  |