Pirkimo specialiųjų sąlygų 5 priedas

(I pirkimo dalis)

(tiekėjas)

Akcinei bendrovei „Klaipėdos energija“

PASIŪLYMAS PIRKIMUI

MATAVIMO PRIEMONIŲ METROLOGINĖS PATIKROS IR KALIBRAVIMO PASLAUGOS

I PIRKIMO DALIS

_______________

(Data)

____________________

(Vieta)

| Tiekėjo pavadinimas / Tiekėjų grupės narių pavadinimai |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo / tiekėjų grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) |  |
| PVM mokėtojo kodas |  |
| Tiekėjo / tiekėjų grupės bendro atstovo adresas, telefonas, el. paštas, faksas |  |
| Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris ir el. pašto adresas |  |
| Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris ir el. pašto adresas |  |
| Tiekėjo vadovo / tiekėjų grupės bendro atstovo arba vadovaujančio nario, pasirašysiančio sutartį, pareigos, vardas ir pavardė |  |

- Teikdami ši pasiūlymą pareiškiame, kad:

  - susipažinome ir sutinkame su visais pirkimo dokumentais (skelbimas apie pirkimą, pirkimo sąlygos, dokumentų paaiškinimai (patikslinimai), atsakymai į tiekėjų klausimus (jeigu tokių buvo), kita CVP IS priemonėmis pateikta informacija);

  - esame pasirengę įvykdyti numatomą sudaryti pirkimo sutartį;

  - patvirtiname, kad mūsų siūlomos prekės, paslaugos ir darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia, kad pirkimo sutartis būtų tinkamai įvykdyta;

  - į mūsų siūlomas kainas ir sąnaudas įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai ir mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į siūlomas kainas ar sąnaudas.

- Mes siūlome prekes, paslaugas ir (ar) darbus, nurodytus pirkimo sąlygų priede „Techninė specifikacija“:

2 lentelė

| Eil. Nr. | Matavimo priemonės pavadinimas | Matavimo priemonės tipas | Matavimo ribos | Tikslumo klasė | Matavimo priemonių kiekis | Patikros ar kalibravimo periodiškumas | Vieno kalibravimo taškų kiekis | Numatomas patikrų ar kalibravimo taškų kiekis per sutarties laikotarpį | Vienos patikros arba kalibravimo taško kaina EUR (be PVM) | Kaina už numatytą kiekį, EUR (be PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEBITO MATAVIMO PRIEMONIŲ PATIKRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Debitomatis (Rodantis arba savirašis antrinis prietaisas kartu su slėgio skirtumo jutikliu) | KSD1, KSD2, RP160, DM3538 ir analogiški | 0÷0,63kg/cm2, 0÷4000kg/m2, 0÷40kPa, 0÷160kPa | 1.5 | 5 | k./2m. | - | 5 |  |  |
|  | Debitomatis (registruojantis prietaisas kartu su slėgio skirtumo keitikliu 4..20mA) | E6180, E4103, Fuji FKK, LD301 ir analogiški | 0÷4kPa, 0÷5kPa, 0÷25kPa, 0÷40kPa, 0÷63kPa | 1.5 | 2 | k./ 2m. | - | 2 |  |  |
|  | Srauto kompiuteris su vienu debitomačiu | Masstrol, Supertrol, Fuji FKC, Sonokit ir analogiški | 0÷63kPa | 1.5 | 3 | k./2m. | - | 3 |  |  |
|  | Srauto kompiuteris su dviem debitomačiais | Supertrol, Fuji FKK ir analogiški | 0÷6,3kPa, 0÷63kPa | 1.5 | 25 | k./2m. | - | 25 |  |  |
|  | Slėgio skirtumo keitiklis 4..20 mA (debitas) | Fuji FKK, Fuji FKC | 0÷25kPa, 0÷40kPa, 0÷63kPa, | 0.25 | 10 | k./2m. | - | 10 |  |  |
|  | Siaurinantys įtaisai (diafragmos) |  | < 300mm > 300mm |  | 18 16 | k./2m. k./4m. | - | 34 |  |  |
| SLĖGIO MATAVIMO PRIEMONIŲ PATIKRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Techniniai manometrai, vakuumetrai | Įvairūs | -1…400kg/cm2 (įvairūs) | 1.0, 1.5, 1.6, 2.5 | 1200 | k./m. | - | 2400 |  |  |
|  | Elektrokontaktiniai manometrai | Įvairūs | -1…160kg/cm2 (įvairūs) | 1.0, 1.5, 1.6, 2.5 | 64 | k./m. | - | 128 |  |  |
|  | Slėgmačiai, traukomačiai (membraniniai) | TNMP-52, NMP-52, TNP-P1 ir analogiški | -25kPa…+25kPa (įvairūs) | 1.5, 2.5 | 20 | k./2m. | - | 20 |  |  |
|  | Slėgmačiai (Rodantys arba savirašiai kartu su slėgio jutikliais) | KSD2, KSD1, MED, DM3564 ir analogiški | 0÷0,63kg/cm2, 0÷6kg/cm2, 0÷16kg/cm2 | 1.0, 1.5 | 8 | k./2m. | - | 8 |  |  |
|  | Traukomačiai (Rodantis kartu su slėgio skirtumo jutikliu) | KP140, DPR4, RP160, KPU1, DM3564, Safir22 ir analogiški | ±100Pa, ±10mm, ±20mm | 1.0, 1.5 | 4 | k./2m. | - | 4 |  |  |
|  | Slėgmačiai (registruojantis prietaisas kartu su slėgio skirtumo keitikliu 4..20mA) | E4103, PMA30, PMA41, MBS3000, DPM 343 ir analogiški | 0…25bar (įvairūs) | 0.5 | 10 | k./2m. | - | 10 |  |  |
|  | Traukomačiai (registruojantis prietaisas kartu su slėgio skirtumo keitikliu 4..20mA) | E4103, Fuji FKCW, ABB2010, CP50 ir analogiški | ±500Pa (įvairūs) | 0.5...2.0 | 5 | k./2m. | - | 5 |  |  |
|  | Slėgio keitikliai 4..20mA | MBS3000, PMA30, PC28 ir analogiški | 0…25bar (įvairūs) | 0.2...0.5 | 10 | k./2m. | - | 10 |  |  |
|  | Slėgio skirtumo keitikliai 4..20mA (trauka) | PR506, CP50, CP-112, PRE-500, 2000, Fuji FKCW ir analogiški | ±1000Pa | 1.0...2.0 | 18 | k./2m. | - | 18 |  |  |
| SKYSČIŲ LYGIO MATAVIMO PRIEMONIŲ PATIKRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Slėgio skirtumo keitikliai 4..20mA (lygis) | Fuji FKCW | 0-400 mm v. s. | 0,5 | 2 | k./m. | - | 2 |  |  |
|  | Lygmatis (registruojantis prietaisas kartu su slėgio skirtumo keitikliu 4..20mA) | E6180, Fuji FKCW | ±315mm | 0.5 | 2 | k./m. | - | 4 |  |  |
| TEMPERATŪROS MATAVIMŲ PRIEMONIŲ PATIKRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Automatiniai tiltai ir potenciometrai (rodantys arba savirašiai) | KSM1, KSP ir analogiški | 0÷200oC (įvairūs) | 1.0 | 10 | k./2m. | - | 10 |  |  |
|  | Termometrai manometriniai elektrokontaktiniai | KFM, TPG TKP Manoterm, WIKA ir analogiški | 0÷200oC (įvairūs) | 1.0, 1.5, 2.5 | 20 | k./m. | - | 40 |  |  |
|  | Temperatūros jutiklis (termovarža) su keitikliu 4..20mA | EKT348, TOPGN-1A ir analogiški | 0÷300oC, 0÷600oC (įvairūs) | A, B, keit. 0,1 | 85 | k./2m. | - | 85 |  |  |
|  | Temperatūros jutiklis (termopora) su keitikliu 4..20mA | Įvairūs | ≥ 600oC ir ≤ 1200oC | 1, 2 kl., keit. 0,1 | 18 | k./m. |  | 36 |  |  |
|  | Daugiakanalis registratorius | SIMEX CMC99, E5180, E6180 ir analogiški | 4÷20mA | 0.5 | 8 | k./2m. | - | 8 |  |  |
| FIZINIŲ IR CHEMINIŲ DYDŽIŲ MATAVIMO PRIEMONIŲ PATIKRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Spektrofotometras | NANOCOLOR Advance NAD1467 | Bangos ilgis Λ (340÷800)nm; Fotometr. (-3,0÷3,0)A; | ±2,0nm; ±0,003A iki 0,5A ±1,0% virš 0,5 A | 1 | k./m. | - | 2 |  |  |
|  | Oksimetras inoLab | OXI 7310 | (0÷19,99)mg/lO2 (0÷50,0)0C | ± 0,5%; ± 0,10C | 1 | 2 k./m. | - | 4 |  |  |
|  | Automatinis titratorius | TitroLine 7000 | (0÷10) ml | ±0,05 % | 1 | k./m. | - | 2 |  |  |
|  | Kuro kalorimetras | Paar 6400 | 15000 J/K | ±150J/K ±0,1 % | 2 | k./m. | - | 4 |  |  |
|  | pH elektrodas | A7780 | -4,00 ÷18,00 pH | 0,02pH | 1 | k/m | - | 2 |  |  |
|  | Deguonies dujų stacionarūs analizatoriai | OC2010/OS2000, ED11-2P, Fyji Electric ZRI1, ZKM1B111-2EY1 | 0÷20,95%, 0,5÷21%, 0,1÷20% | 0.3, 0.5 | 16 | 2 k./m. | - | 64 |  |  |
| Viso: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21% PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iš viso su PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bendra pasiūlymo kaina – ......,.. Eur su PVM (....žodžiais...........).

- Sutarties vykdymo metu bus remiamasi šių ūkio subjektų pajėgumais:

3 lentelė

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas, kurio pajėgumais remiamasi | Reikalavimas, kuriam atitikti bus remiamasi kito ūkio subjekto pajėgumais |
| --- | --- | --- |

Kartu su savo paraiška pateikiame šių ūkio subjektų EBVPD. Su pasiūlymu pateikiame įrodymus, kad vykdant pirkimo sutartį mums bus prieinami nurodytų ūkio subjektų pajėgumai.

- Sutarties vykdymui bus pasitelkiami šie subtiekėjai:

4 lentelė

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
| --- | --- | --- |

- Pasiūlyme pateikiami dokumentai ir duomenys:

5 lentelė

| Eil. Nr. | Pateikiama informacija | Ar dokumentas konfidencialus? (Taip / Ne) | Konfidencialumo pagrindas* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pasiūlymo forma (be priedų, išskyrus tiekėjo (juridinio asmens) informaciją, nurodytą šiame pasiūlyme, kuri bet kokiu atveju negali būti laikoma konfidencialia informacija) |  |  |
|  | Pasiūlyme nurodyta informacija apie pasirašantį asmenį |  |  |
| ... | Kita |  |  |

*jei tiekėjas nepagrindžia, kodėl nurodyta informacija yra konfidenciali, Perkantysis subjektas laikys, kad tiekėjas formaliai uždėjo konfidencialumo reikalavimus pasiūlymui ir tokia tiekėjo informacija yra nekonfidenciali.

- Pasiūlymas galioja ne trumpiau kaip 2 (du) mėnesius nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

- Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu visų kartu su pasiūlymu pateikiamų dokumentų tikrumą.

______________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

Toks perdavimas nekeičia pagrindinio tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti sutarties įvykdymo.

Nurodomas konkretus ketinamo pasitelkti žinomo subtiekėjo pavadinimas. Jei ketinama pasitelkti subtiekėją, tačiau konkretus subtiekėjas nėra žinomas, nurodoma „nežinomas“.

Toks perdavimas nekeičia pagrindinio tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti sutarties įvykdymo.

Tuo atveju, jei lentelė ar jos dalis nėra užpildoma, laikoma, kad visa pasiūlymo informacija arba atitinkama jos dalis nėra laikoma konfidencialia.

Atskiri dokumentai ar šiuose dokumentuose pateikiama informacija gali būti nurodoma atskirose eilutėse, atsižvelgiant į informacijos konfidencialumą.