Pirkimo specialiųjų sąlygų 5 priedas

(II pirkimo dalis)

(tiekėjas)

Akcinei bendrovei „Klaipėdos energija“

PASIŪLYMAS PIRKIMUI

MATAVIMO PRIEMONIŲ METROLOGINĖS PATIKROS IR KALIBRAVIMO PASLAUGOS

II PIRKIMO DALIS

_______________

(Data)

____________________

(Vieta)

| Tiekėjo pavadinimas / Tiekėjų grupės narių pavadinimai |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo / tiekėjų grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) |  |
| PVM mokėtojo kodas |  |
| Tiekėjo / tiekėjų grupės bendro atstovo adresas, telefonas, el. paštas, faksas |  |
| Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris ir el. pašto adresas |  |
| Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris ir el. pašto adresas |  |
| Tiekėjo vadovo / tiekėjų grupės bendro atstovo arba vadovaujančio nario, pasirašysiančio sutartį, pareigos, vardas ir pavardė |  |

- Teikdami ši pasiūlymą pareiškiame, kad:

  - susipažinome ir sutinkame su visais pirkimo dokumentais (skelbimas apie pirkimą, pirkimo sąlygos, dokumentų paaiškinimai (patikslinimai), atsakymai į tiekėjų klausimus (jeigu tokių buvo), kita CVP IS priemonėmis pateikta informacija);

  - esame pasirengę įvykdyti numatomą sudaryti pirkimo sutartį;

  - patvirtiname, kad mūsų siūlomos prekės, paslaugos ir darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia, kad pirkimo sutartis būtų tinkamai įvykdyta;

  - į mūsų siūlomas kainas ir sąnaudas įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai ir mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į siūlomas kainas ar sąnaudas.

- Mes siūlome prekes, paslaugas ir (ar) darbus, nurodytus pirkimo sąlygų priede „Techninė specifikacija“:

2 lentelė

| Eil. Nr. | Matavimo priemonės pavadinimas | Matavimo priemonės tipas | Matavimo ribos | Tikslumo klasė | Matavimo priemonių kiekis | Patikros ar kalibravimo periodiškumas | Vieno kalibravimo taškų skaičius | Numatomas patikrų ar kalibravimo taškų kiekis per sutarties laikotarpį | Vienos patikros arba kalibravimo taško kaina, EUR (be PVM) | Kaina už numatytą kiekį, EUR (be PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SLĖGO MATAVIMO PRIEMONIŲ PATIKRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Deguonies manometrai | KFM, WIKA | 0÷315bar | 2.5...4.0 | 30 | k./m. | - | 60 |  |  |
|  | Skaitmeniniai slėgio matuokliai | CRYSTAL XP2i | 0÷7bar, 0÷70bar, | ±0,1% | 4 | k/2m | 5 | 20 |  |  |
|  | Slėgio kalibratoriai | Meriam M4 | 0÷689kPa, | ±0,025% | 4 | k/2m | 5 | 20 |  |  |
| TEMPERATŪROS MATAVIMO PRIEMONIŲ PATIKRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Skaitmeninis nešiojamas termometras su įmerkiamu zondu | EBRO TTX100-T, HD2307 | -30÷350oC, -30÷500oC | 0.8 0.25 | 25 | k./2m. | - | 25 |  |  |
|  | Skaitmeninis nešiojamas termometras su įmerkiamu zondu (K termopora) | HD2108.2/ TP651 | 0÷1200oC 0÷600 oC), (600÷1200oC) | ±0,1°C ±0,2°C | 3 | k./2m. | - | 3 |  |  |
|  | Stikliniai termometrai | Įvairūs | įvairūs | ±0,2 ÷ 2ºC | 7 | k./5m. | - | 4 |  |  |
|  | Temperatūros kalibratoriai | Įvairūs | Įvairūs nuo-30 iki 600 | Įvairios | 6 | k/3m | 5 | 30 |  |  |
|  | Temperatūros kalibratorius | Jofra CTC-1200-A | 300÷1200oC | ±2°C | 1 | k/3m | 5 | 5 |  |  |
| FIZINIŲ IR CHEMINIŲ DYDŽIŲ MATAVIMO PRIEMONIŲ PATIKRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dujų analizatorius | Dräger X-am 2500 | CH4(0÷100) %ŽSR; H2S(0÷100)ppm; O2(0÷25) % CO(0÷2000)ppm | ±5% | 15 | 2 k./m. | - | 60 |  |  |
|  | Dujų analizatorius | Multilyzer ir analogiški | CO(0÷4000)ppm NO(0÷2000)ppm SO2(0÷2000)ppm O2(0÷21)% | ±5% | 2 | 2 k./m. | - | 8 |  |  |
|  | Konduktometras | InoLab Cond 720 | (0÷500)mS/cm | ±0,5% | 1 | k./m. | - | 2 |  |  |
|  | Konduktometras | InoLab Cond Level 1 | (0,00÷19,99); (0,0÷199,9); (0÷500)mS/cm;. | ±0,5% | 1 | k./m. | - | 2 |  |  |
|  | Konduktometras | Cond 7310 | (0÷1000) mS/cm; | ±0,5% | 2 | k./m. | - | 4 |  |  |
|  | Konduktometras | VWR CO0100L | 0 ÷ 1999.9 mS/cm | ±0.5 % | 1 | k/m | - | 2 |  |  |
|  | Konduktometras | ELMETRONCC-401 | 0 ÷ 1000 mS/cm | ±0.25 % | 1 | k/m | - | 2 |  |  |
|  | Laidumo elektrodai | Įvairūs | Įvairūs | Įvairūs | 3 | k./ m. | - | 6 |  |  |
|  | Higrometras (temperatūros ir drėgmės matuoklis) | Amarell VIT-2 | (-10÷50)ºC (5÷95)% | ±0,5ºC ±2,5% | 2 | k./2m. | - | 2 |  |  |
|  | pH-metras | InoLab pH720 | (-2÷19,99) pH (±1999)mV | ±0,01pH ±1mV | 2 | k./m. | - | 4 |  |  |
|  | pH-metras | pH-7110 | (-2÷19,999) pH | ±0,001pH | 4 | k./m. | - | 8 |  |  |
|  | Naftos prod.blyks.tem.pr. | TVZ | (30÷60)ºC | ±0,10C | 1 | k./2m. | - | 2 |  |  |
|  | Daugiaparametrinis Matuoklis | Seven gy excellent S470-Std | (-2÷20) pH (±2000)mV 0 ÷ 1000 mS/cm | ± 0,002 pH ±0,01 mV ± 0,5 % | 1 | k/m | - | 2 |  |  |
|  | Alkotesteriai | Įvairūs | Įvairūs | Įvairūs | 3 | 2k./ m. | - | 12 |  |  |
|  | Liuksometras | TESTO 540 | 0 ÷99999Lux | 3 | 1 | k./2m | - | 1 |  |  |
|  | Dujų analizatoriai | Testo 350 WohlerA550 | įvairios | įvairios | 2 | 2k./m | - | 8 |  |  |
|  | Sekundmatis | SOS 60 | 0-60min | ±0,07% | 2 | k/2m | - | 2 |  |  |
| MASĖS MATAVIMO PRIEMONIŲ PATIKRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Svarsčiai | G2-210 | 1-100 g | F1 | 2 | k./2m. | - | 2 |  |  |
| GEOMETRINIŲ DYDŽIŲ MATAVIMO PRIEMONIŲ PATIKRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ruletė su lotu | RICHTER | 15m | ±1,5mm | 1 | k./2m. | - | 1 |  |  |
|  | Ruletė su lotu | RICHTER | 20m | ±1,5mm | 1 | k./2m. | - | 2 |  |  |
|  | Metrolazdė | MŠS-3,5 | 3,30m | ±2mm | 2 | k./2m. | - | 2 |  |  |
|  | Slankmatis |  | 150mm | ±0,03mm | 1 | k./2m. | - | 2 |  |  |
| ELEKTROS DYDŽIŲ MATAVIMO PRIEMONIŲ PATIKRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Įž. matuoklis | M416 | 0-1000W | 5 | 1 | k./m. | - | 2 |  |  |
|  | Kombinuotas matuoklis | Macrotest HT5035 | įvairios | 1,5 | 1 | k./m. | - | 2 |  |  |
|  | Izoliacijos varžos matuoklis | Metrel MI3121H | 0-1999Ω 0-99,9 GΩ | +/- 3% +/- 5% | 1 | k./m. | - | 2 |  |  |
|  | Megometras „METREL“ | MI 2077 | 0,00MΩ – 5,00TΩ | 0,5 | 1 | k./m. | - | 2 |  |  |
|  | Megometras „METREL“ | MI 3102H CL | 0-9990MΩ | 0,5 | 1 | k./m. | - | 2 |  |  |
|  | Mikrommetras “F-415” | “F-415” | 0-10Ω | 1,5-4 | 1 | k./m. | - | 2 |  |  |
|  | Srovės matavimo replės | C.A. F05 | 0-400A | 0,5 | 1 | k./m. | - | 2 |  |  |
|  | 3-f. induk. skaitiklis | CA4У-И672M | 380V;5A | 2,0 | 1 | k./8m. | - | 1 |  |  |
|  | 3-f. induk. skaitiklis | SAE4-EM6 | 400V;60A | 2,0 | 1 | k./8m. | - | 1 |  |  |
|  | Daugiatarifis elektroninis elektros skaitiklis | EPQM | 230/400; 5A | 0,5; 05s; 0,2s | 40 | k./12m. | - | 5 |  |  |
|  | Srovės transformatorius | I54 | 50/5A | 0,2 | 1 | k/4m | - | 3 |  |  |
| ELEKTROS DYDŽIŲ MATAVIMO PRIEMONIŲ KALIBRAVIMAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kalibratorius “Wavetek” | “Wavetek” 9100 | įvairūs |  | 1 | k./2m. | Kalibravimas atliekamas pagal kalibravimo procedūrą E32.3(2012-10-04); EA2.3(2007-08-27) | 1 (viena) kalibravimo procedūra per sutarties laikotarpį. |  |  |
|  | Ampermetras | D553 | 0-50A | 0,2 | 1 | k./2m. | 5 | 5 |  |  |
|  | Milivoltmiliampermetras | M2020 | 0-300mV 0-60mA | 0,2 | 1 | k./2m. | 3 | 3 |  |  |
|  | Voltampermetras | M2018 | 0-60V 0-30A | 0,2 | 1 | k./2m. | 3 | 3 |  |  |
|  | Voltmetras | D5015 | 0-60V | 0,2 | 1 | k./2m. | 6 | 6 |  |  |
|  | Kilovoltmetras | C196 | 0-30kV | 0,2 | 1 | k./2m. | 7 | 7 |  |  |
|  | Varžynas | MSR-63 | 0,01-10kW | 0,2 | 1 | k./2m. | 9 | 9 |  |  |
|  | Mikroommetras | CA 10 | 0-200W | 1,5-4 | 1 | k./2m. | 5 | 5 |  |  |
|  | Kilovoltmetras | EC96 | 20kV/100V | 1,5 | 1 | k./m. | 3 | 3 |  |  |
|  | Kilovoltmetras | EC96 | 50kV/100V | 1,5 | 1 | k./m. | 3 | 3 |  |  |
|  | Miliampermetras | E523 | 0-20mA | 0,5 | 1 | k./m. | 6 | 6 |  |  |
|  | Varžynas | R4002 | 0,01-100MΩ | 0,2 | 1 | k./2m. | 12 | 12 |  |  |
|  | Varžynas | R4007 | 100-1000 MΩ | 0,2 | 1 | k./2m. | 5 | 5 |  |  |
|  | Varžynas | P4831 | 0,01÷1111,1 Ω | 0,2 | 2 | k./3m. | 38 | 38 |  |  |
|  | Dažniamatis | D506M | 45-55Hz | 1,0 | 1 | k./2m. | 3 | 3 |  |  |
|  | Srovės transformatorių tikrinimo stendas “Omicron CT Analyzer” | Ct Analyzer | įvairios | 0,1 | 1 | k/4m | Gamintojo numatomą kalibravimo procedūrą | 1 (viena) kalibravimo procedūra per sutarties laikotarpį. |  |  |
|  | Elektros tinklo parametrų analizatorius | Metrel MI2892 | 50-1730V 3-6000A 40-70Hz | +/- 1,5% | 1 | k/4m | Gamintojo numatomą kalibravimo procedūrą | 1 (viena) kalibravimo procedūra per sutarties laikotarpį. |  |  |
|  | Srovės kalibratorius | ASC-300G, ASC-400 | 4÷20mA | 0.015 | 3 | k./4m. | 10 | 10 |  |  |
|  | Srovės kalibratorius | Datron 1281 | 4÷20mA | 0.05 | 1 | k./4m. | 10 | 10 |  |  |
| Viso: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21% PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iš viso su PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bendra pasiūlymo kaina – ......,.. Eur su PVM (....žodžiais...........).

- Sutarties vykdymo metu bus remiamasi šių ūkio subjektų pajėgumais:

3 lentelė

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas, kurio pajėgumais remiamasi | Reikalavimas, kuriam atitikti bus remiamasi kito ūkio subjekto pajėgumais |
| --- | --- | --- |

Kartu su savo paraiška pateikiame šių ūkio subjektų EBVPD. Su pasiūlymu pateikiame įrodymus, kad vykdant pirkimo sutartį mums bus prieinami nurodytų ūkio subjektų pajėgumai.

- Sutarties vykdymui bus pasitelkiami šie subtiekėjai:

4 lentelė

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
| --- | --- | --- |

- Pasiūlyme pateikiami dokumentai ir duomenys:

5 lentelė

| Eil. Nr. | Pateikiama informacija | Ar dokumentas konfidencialus? (Taip / Ne) | Konfidencialumo pagrindas* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pasiūlymo forma (be priedų, išskyrus tiekėjo (juridinio asmens) informaciją, nurodytą šiame pasiūlyme, kuri bet kokiu atveju negali būti laikoma konfidencialia informacija) |  |  |
|  | Pasiūlyme nurodyta informacija apie pasirašantį asmenį |  |  |
| ... | Kita |  |  |

*jei tiekėjas nepagrindžia, kodėl nurodyta informacija yra konfidenciali, Perkantysis subjektas laikys, kad tiekėjas formaliai uždėjo konfidencialumo reikalavimus pasiūlymui ir tokia tiekėjo informacija yra nekonfidenciali.

- Pasiūlymas galioja ne trumpiau kaip 2 (du) mėnesius nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

- Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu visų kartu su pasiūlymu pateikiamų dokumentų tikrumą.

______________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

Toks perdavimas nekeičia pagrindinio tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti sutarties įvykdymo.

Nurodomas konkretus ketinamo pasitelkti žinomo subtiekėjo pavadinimas. Jei ketinama pasitelkti subtiekėją, tačiau konkretus subtiekėjas nėra žinomas, nurodoma „nežinomas“.

Toks perdavimas nekeičia pagrindinio tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti sutarties įvykdymo.

Tuo atveju, jei lentelė ar jos dalis nėra užpildoma, laikoma, kad visa pasiūlymo informacija arba atitinkama jos dalis nėra laikoma konfidencialia.

Atskiri dokumentai ar šiuose dokumentuose pateikiama informacija gali būti nurodoma atskirose eilutėse, atsižvelgiant į informacijos konfidencialumą.