## I-a dalis. Priimamasis
Nr./ Žymuo* | Gaminys / Aprašymas | Matmenys | Gaminio vaizdas | Kiekiai
I-a pirkimo objekto dalis. Priimamojo baldas su kartoteka
DR1 | Priimamojo baldas. Priimamojo baldas turi būti linijinės formos, kampuose tiesios formos, su viršutine stikline pertvara. Konstrukcija išskaidyta į tris pagrindines zonas: uždarą žemutinę korpuso dalį, stalviršį ir viršutinę stiklo pertvarą. Korpusas turi būti pagamintas iš ne mažiau kaip 18 mm laminuotos medžio drožlių plokštės. Cokolis turi būti nerūdijančio plieno. Stalviršis turi būti pagamintas iš ne mažiau kaip 18 mm laminuotos medžio drožlių plokštės. Po stalu turi būti metalo profiliai-sutvirtinimui. Metalo profilis 40x20 mm +- 2 mm, dažyti milteliniu būdu. Viršutinė stiklo pertvara turi būti ne mažiau kaip 4 mm storio ir tvirtinama su laikikliais. Apdailos elementai (kampai, briaunos) turi būti apdirbti taip, kad atitiktų viešųjų erdvių saugumo reikalavimus. Priimamojo baldo matmenys: plotis 4480 mm +- 20 mm, gylis 1000 mm +- 20 mm, aukštis 1100 mm +- 20 mm. Priimamojo baldas turi atitikti užduotą dizainą. | 4480x1000, H-1100 +- 20 mm |  | 1
NS3 | Kartoteka. Spinta turi būti kampinė. Spintos konstrukcija turi būti modulinė, sudaryta iš korpusinių segmentų su vientisu fasadu. Kairėje ir dešinėje jungiamos 90° kampu. Spinta turi būti stabili ir nereikalauti papildomo tvirtinimo. Korpusas ir fasadas turi būti pagaminti iš ne mažiau kaip 18 mm laminuotos medžio drožlių plokštės. Kiekviename modulyje turi būti lentynos. 1 segmentas (1000 mm pločio) su 12 segmentų po 450 mm, baigiamasis kampinis segmentas (60 mm baigiamoji detalė). Kampinė dalis su 5 segmentais po 450 mm. Lentynos tvirtinamos fiksuotais laikikliais arba reguliuojamais kaiščiais. Durelių vyriai turi būti paslėpti atsidarymo kryptis keičiasi pagal modulį. Spintos matmenys: plotis 7080 mm +- 20 mm, gylis 3420 mm +- 20 mm, aukštis 2800 mm +- 20 mm. Kartoteka turi atitikti užduotą dizainą. Prelimanarūs brėžiniai pateikti atskirame šio dokumento lape. | 7080x3420, H-2800 +- 20 mm |  | 1

## Priimamojo preliminarūs brėžini
Priimamojo baldo preliminarūs brėžiniai
#VALUE!

## Kartotekos brėžiniai
Kartotekos preliminarūs brėžiniai
#VALUE!