## IV dalis.Reabilitacija
IV pirkimo objekto dalis "Reabilitacijos priimamojo zona"
DR2 | Priimamojo baldas turi būti sudarytas iš lenktų, apvalėjančių formų. Prie priimamojo baldo turi montuotis stalas. Stalviršis turi būti pagamintas iš ne mažiau kaip 25 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės, briaunos laminuotos 2 mm ABS arba plona apdaila. Viršutinio bloko viršus turi būti pagamintas iš 25 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės su 2 mm ABS briaunomis. Priekinis (tiesus) privatumo skydas turi būti pagamintas iš ne mažiau kaip 19 mm drožlių plokštės, presuotos CPL (aukšto slėgio laminato) su 1 mm ABS arba plona briauna. Viršutinio bloko atramos turi būti pagamintos iš laminuotos medžio drožlių plokštės ne mažesnės nei 25 mm su 2 mm ABS arba plona briauna. Cokolis (apatinė priimamojo baldo dalis) turi būti pagaminta iš presuotos HPL plokštės su poliruoto aliuminio spalva. Į stalviršį turi būti įmontuojami veržiami kabelių praėjimai, kurie turi būti pusiau permatomas matinis plastikas su pilku apvadu, Ø80 mm +- 5 mm skersmens. Priimamojo baldo matmenys: plotis 2000 mm +- 20 mm, gylis 800 mm +- 20 mm, aukštis 1025 mm +- 20 mm. | 2000x800, H=1025 +- 20 mm | 1