| Tiekėjams |  | 2025-08-12 |
| --- | --- | --- |
| DĖL ATSAKYMO Į TIEKĖJO KLAUSIMĄ |  |  |

Pranešame, kad CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gautas tiekėjo paklausimas:

- Klausimas: 2025-08-06 10:30 pranešimas Nr. 307663 (kalba netaisyta)

„Paruošiamuosiuose darbuose yra numatyta demontuoti gelžbetonines D400 (1 vnt), D600 (3 vnt) ir plastikines D300 (9 vnt), D400 (5 vnt) ir D600 (1 vnt) pralaidas. Darbų kiekių žiniaraštyje šių pralaidų ardymas pateiktas vienetais. Prašome patikslinti demontuojamų pralaidų ilgius bei nurodyti jų vietas.“

Atsakymas: (į klausimus atsako iniciatorius)

Gelžbetoninės D400 – 6 m, D600 – 27 m, Plastikinės D300 – 63 m, D400 – 40 m, D600 – 10 m. Vietos nurodytos Dangų ir eismo organizavimo plane, taip pat topografinių inžinerinių tyrinėjimų ataskaitoje.

- Klausimas:

„Prašome patikslinti ar tikrai remontuojamo ruožo ribose nėra šalinamų medžių. Jeigu yra, prašome papildyti darbų kiekių žiniaraštį. Taip pat patikslinti, ar reikia įsivertinti šalinamų medžių atkuriamąją vertę.“

Atsakymas: (į klausimus atsako iniciatorius)

Šalinimu medžių nėra, todėl šalinamų želdinių žiniaraštis nėra pateikiamas.

- Klausimas: 2025-08-06 12:28 pranešimas Nr. 307925 (kalba netaisyta)

„Ar Tiekėjai turi įsivertinti kadastro bylų atlikimą?“

Atsakymas: (į klausimus atsako iniciatorius)

Taip, reikia atnaujinti viso kelio ilgio kadastrinę bylą.