## Paslaugų įkainiai
Priedas prie SPS 1 priedo „Pasiūlymo forma“
Įkainių pateikimo lentelė
(Tiekėjas turi užpildyti visas lentelės pozicijas. Neužpildžius visų lentelės pozicijų, pasiūlymas nevertinamas.)
Eil. Nr. | Įrenginių, detalių ir medžiagų bei joms pakeisti suteiktų paslaugų pavadinimai | Mato vnt. | Preliminarus kiekis 12 mėn. laikotarpiui | Detalės arba medžiagų kaina, Eur be PVM | Paslaugos, reikalingos detalėms ar medžiagoms pakeisti, kaina, Eur be PVM | Detalių ir medžiagų bei joms pakeisti suteiktos paslaugos kaina, Eur be PVM (5+6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Smulkintuvas BORGER. Modelis P300-INL, ser. Nr.12004768 1,1. Reduktoriaus tipas SK 3283AZH VL-112MH/4TF. (Pagaminimo metai 2012 m.) (1 vnt.).
1.1. | Peilių keitimas | kompl. | 1
1.2. | Pjovimo plokštelės pakeitimas | vnt. | 1
1.3. | Mechaninių sandariklių pakeitimas | vnt. | 1
1.4. | Aušinimo skysčio pakeitimas | kompl. | 1
1.5. | Tarpiklių pakeitimas | kompl. | 1
1.6. | Reduktoriaus remontas | kompl. | 1
1.7. | Reduktoriaus alyvos pakeitimas | l | 1
1.8. | El. variklio guolių keitimas | kompl. | 1
1.9. | El. variklio pervyniojimas | vnt. | 1
2. | Smulkintuvas JWC. Modelis 10000 -08BS100-D1, ser. Nr.108400-1-1. Reduktoriaus tipas CNVMS2-G105-25G. (Pagaminimo metai 2012 m.) (1 vnt.).
2.1. | Peilių keitimas | vnt. | 1
2.2. | Peilių tarpiklių keitimas | vnt. | 1
2.3. | Sandarinimo riebokšlių su guoliais pakeitimas | vnt. | 1
2.4. | Riebokšlio plokštės pakeitimas | kompl. | 1
2.5. | Veleno keitimas | vnt. | 1
2.6. | Tarpinių velenų laikiklių keitimas | vnt. | 1
2.7. | Krumpliaračio keitimas | kompl. | 1
2.8. | Tarpinių keitimas | kompl. | 1
2.9. | Fiksavimo žiedų keitimas | kompl. | 1
2.10. | Movų keitimas | kompl. | 1
2.11. | Tepalo keitimas | vnt. | 1
2.12. | Varžtų keitimas | kompl. | 1
2.13. | Reduktoriaus remontas | vnt. | 1
2.14. | Reduktoriaus alyvos pakeitimas | l | 1
2.15. | Korpuso viršutinės plokštės keitimas | vnt. | 1
2.16. | Korpuso šoninės plokštės keitimas | vnt. | 1
2.17. | Korpuso apatinės plokštės keitimas | vnt. | 1
2.18. | Elektros variklio pervyniojimas | vnt. | 1
2.19. | Elektros variklių guolių keitimas | kompl. | 1
3. | Smulkintuvas Seepex. Modelis I 25, ser. Nr. 255228. Reduktoriaus tipas SK 20F-100L/4. (Pagaminimo metai 2011 m.) (1 vnt.).
3.1. | Peilių keitimas | kompl. | 1
3.2. | Pjovimo plokštelės pakeitimas | vnt. | 1
3.3. | Mechaninio sandariklio pakeitimas | vnt. | 1
3.4. | Tarpiklių pakeitimas | kompl. | 1
3.5. | Reduktoriaus remontas | kompl. | 1
3.6. | Reduktoriaus alyvos pakeitimas | l | 1
3.7. | El. variklio guolių keitimas | kompl. | 1
3.8. | El. variklio pervyniojimas | vnt. | 1
4. | Smulkintuvas BORGER . Modelis HPL 200, ser. Nr. 13014227 1.1. Reduktoriaus tipas SK 32-112MH/4 TF. (Pagaminimo metai 2014 m.) (1 vnt.).
4.1. | Peilių keitimas | kompl. | 1
4.2. | Mechaninio sandariklio pakeitimas | vnt. | 1
4.3. | Aušinimo skysčio pakeitimas | kompl. | 1
4.4. | Tarpiklių pakeitimas | kompl. | 1
4.5. | Reduktoriaus remontas | kompl. | 1
4.6. | Reduktoriaus alyvos pakeitimas | l | 1
4.7. | Guolių pakeitimas | kompl. | 1
4.8. | El. variklio pervyniojimas | vnt. | 1
5. | Smulkintuvas JWC International. Modelis 30001-0018-DI Muffin Monster, ser. Nr. 16329- 1-1. (3,7 kW) (Pagaminimo metai 2016 m.) (1 vnt.).
5.1. | Peilių keitimas | vnt. | 1
5.2. | Peilių tarpiklių keitimas | vnt. | 1
5.3. | Sandarinimo riebokšlių su guoliais pakeitimas | vnt. | 1
5.4. | Riebokšlio plokštės pakeitimas | kompl. | 1
5.5. | Veleno keitimas | vnt. | 1
5.6. | Tarpinių velenų laikiklių keitimas | vnt. | 1
5.7. | Krumpliaračio keitimas | kompl. | 1
5.8. | Tarpinių keitimas | kompl. | 1
5.9. | Fiksavimo žiedų keitimas | kompl. | 1
5.10. | Movų keitimas | kompl. | 1
5.11. | Tepalo keitimas | vnt. | 1
5.12. | Varžtų keitimas | kompl. | 1
5.13. | Reduktoriaus remontas | vnt. | 1
5.14. | Šoninių grotelių pakeitimas | vnt. | 1
5.15. | Korpuso viršutinės plokštės keitimas | vnt. | 1
5.16. | Korpuso šoninės plokštės keitimas | vnt. | 1
5.17. | Korpuso apatinės plokštės keitimas | vnt. | 1
5.18. | Elektros variklio pervyniojimas | vnt. | 1
5.19. | Elektros variklių guolių keitimas | kompl. | 1
6. | Grotos smulkintuvas GRIZZLY Modelis RKDm 200x105, ser. Nr. 114/2017. (5,5+0,75 kW) (Pagaminimo metai 2017 m.) (2 vnt.).
6.1. | Jungiamosios elastingos movos keitimas | vnt. | 1
6.2. | Reduktoriaus remontas | vnt. | 1
6.3. | Krumpliaračio keitimas | kompl. | 1
6.4. | Viršutinės atramos su guoliais keitimas | kompl. | 1
6.5. | Riebokšlio pakeitimas | kompl. | 1
6.6. | Apatinės atramos su guoliais keitimas | kompl. | 1
6.7. | Galinio tarpiklio keitimas | vnt. | 1
6.8. | Varančiojo veleno keitimas | vnt. | 1
6.9. | Varomojo veleno keitimas | vnt. | 1
6.10. | Peilių keitimas | kompl. | 1
6.11. | Peilių tarpiklių keitimas | vnt. | 1
6.12. | Tarpinės atramos su slydimo guoliais keitimas | kompl. | 1
6.13. | Būgno viršutinės atramos su guoliais ir jungiamosios movos keitimas | kompl. | 1
6.14. | Būgno veleno keitimas | vnt. | 1
6.15. | Būgno diskų keitimas | vnt. | 1
6.16. | Tepalo keitimas | vnt. | 1
6.17. | Varžtų keitimas | kompl. | 1
6.18. | Elektros variklio 5,5 kw pervyniojimas | vnt. | 1
6.19. | Elektros variklio 0,75 kw pervyniojimas | vnt. | 1
6.20. | Elektros variklio 5,5 kw guolių keitimas | kompl. | 1
6.21. | Elektros variklio 0,75 kw guolių keitimas | kompl. | 1
7. | Smulkintuvas JWC International. Modelis 30005 – 0018-DI Muffin Monster, ser. Nr. UK2072-1-1. (2,2kW) (Pagaminimo metai 2020 m.) (1 vnt.).
7.1. | Peilių keitimas | vnt. | 1
7.2. | Peilių tarpiklių keitimas | vnt. | 1
7.3. | Sandarinimo riebokšlių su guoliais pakeitimas | vnt. | 1
7.4. | Riebokšlio pakeitimas | kompl. | 1
7.5. | Veleno keitimas | vnt. | 1
7.6. | Tarpinių velenų laikiklių keitimas | vnt. | 1
7.7. | Krumpliaračio keitimas | kompl. | 1
7.8. | Tarpinių keitimas | kompl. | 1
7.9. | Fiksavimo žiedų keitimas | kompl. | 1
7.10. | Movų keitimas | kompl. | 1
7.11. | Tepalo keitimas | vnt. | 1
7.12. | Varžtų keitimas | kompl. | 1
7.13. | Reduktoriaus remontas | vnt. | 1
7.14. | Šoninių grotelių pakeitimas | vnt. | 1
7.15. | Korpuso viršutinės plokštės keitimas | vnt. | 1
7.16. | Korpuso šoninės plokštės keitimas | vnt. | 1
7.17. | Korpuso apatinės plokštės keitimas | vnt. | 1
7.18. | Elektros variklio pervyniojimas | vnt. | 1
7.19. | Elektros variklių guolių keitimas | kompl. | 1
8. | Smulkintuvas JWC International. Modelis 30005-0032-DI Muffin Monster, ser. Nr. UK18145-1-1. (4kW) (Pagaminimo metai 2018 m.) (1 vnt.).
8.1. | Peilių keitimas | vnt. | 1
8.2. | Peilių tarpiklių keitimas | vnt. | 1
8.3. | Sandarinimo riebokšlių su guoliais pakeitimas | vnt. | 1
8.4. | Riebokšlio pakeitimas | kompl. | 1
8.5. | Veleno keitimas | vnt. | 1
8.6. | Tarpinių velenų laikiklių keitimas | vnt. | 1
8.7. | Krumpliaračio keitimas | kompl. | 1
8.8. | Tarpinių keitimas | kompl. | 1
8.9. | Fiksavimo žiedų keitimas | kompl. | 1
8.10. | Movų keitimas | kompl. | 1
8.11. | Tepalo keitimas | vnt. | 1
8.12. | Varžtų keitimas | kompl. | 1
8.13. | Reduktoriaus remontas | vnt. | 1
8.14. | Šoninių grotelių pakeitimas | vnt. | 1
8.15. | Korpuso viršutinės plokštės keitimas | vnt. | 1
8.16. | Korpuso šoninės plokštės keitimas | vnt. | 1
8.17. | Korpuso apatinės plokštės keitimas | vnt. | 1
8.18. | Elektros variklio pervyniojimas | vnt. | 1
8.19. | Elektros variklių guolių keitimas | kompl. | 1
9. | Smulkintuvas JWC international. Modelis30005-0008-DI Muffin Monster, ser. Nr. 107589-1-1(1-2)(1-4). (2,2 kW) (Pagaminimo metai 2011 m.) (1 vnt.).
9.1. | Peilių keitimas | vnt. | 1
9.2. | Peilių tarpiklių keitimas | vnt. | 1
9.3. | Sandarinimo riebokšlių su guoliais pakeitimas | vnt. | 1
9.4. | Riebokšlio plokštės pakeitimas | kompl. | 1
9.5. | Veleno keitimas | vnt. | 1
9.6. | Tarpinių velenų laikiklių keitimas | vnt. | 1
9.7. | Krumpliaračio keitimas | kompl. | 1
9.8. | Tarpinių keitimas | kompl. | 1
9.9. | Fiksavimo žiedų keitimas | kompl. | 1
9.10. | Movų keitimas | kompl. | 1
9.11. | Tepalo keitimas | vnt. | 1
9.12. | Varžtų keitimas | kompl. | 1
9.13. | Reduktoriaus remontas | vnt. | 1
9.14. | Šoninių grotelių pakeitimas | vnt. | 1
9.15. | Korpuso viršutinės plokštės keitimas | vnt. | 1
9.16. | Korpuso šoninės plokštės keitimas | vnt. | 1
9.17. | Korpuso apatinės plokštės keitimas | vnt. | 1
9.18. | Elektros variklio pervyniojimas | vnt. | 1
9.19. | Elektros variklių guolių keitimas | kompl. | 1
10. | Smulkintuvas JWC international. Modelis 30005-0018-DI Muffin Monster, ser. Nr. 108127-1-1. (2,2 kW) (Pagaminimo metai 2020 m.) (1 vnt.).
10.1. | Peilių keitimas | vnt. | 1
10.2. | Peilių tarpiklių keitimas | vnt. | 1
10.3. | Sandarinimo riebokšlių su guoliais pakeitimas | vnt. | 1
10.4. | Riebokšlio plokštės pakeitimas | kompl. | 1
10.5. | Veleno keitimas | vnt. | 1
10.6. | Tarpinių velenų laikiklių keitimas | vnt. | 1
10.7. | Krumpliaračio keitimas | kompl. | 1
10.8. | Tarpinių keitimas | kompl. | 1
10.9. | Fiksavimo žiedų keitimas | kompl. | 1
10.10. | Movų keitimas | kompl. | 1
10.11. | Tepalo keitimas | vnt. | 1
10.12. | Varžtų keitimas | kompl. | 1
10.13. | Reduktoriaus remontas | vnt. | 1
10.14. | Šoninių grotelių pakeitimas | vnt. | 1
10.15. | Korpuso viršutinės plokštės keitimas | vnt. | 1
10.16. | Korpuso šoninės plokštės keitimas | vnt. | 1
10.17. | Korpuso apatinės plokštės keitimas | vnt. | 1
10.18. | Elektros variklio pervyniojimas | vnt. | 1
10.19. | Elektros variklių guolių keitimas | kompl. | 1
11. | Smulkintuvas Sewer Chewer. Modelis CC-18, ser. Nr. 7517001669B. (3,7 kW) (Pagaminimo metai 2012 m.) (1 vnt.).
11.1. | Peilių keitimas | vnt. | 1
11.2. | Peilių tarpiklių keitimas | vnt. | 1
11.3. | Sandarinimo riebokšlių su guoliais pakeitimas | vnt. | 1
11.4. | Riebokšlio plokštės pakeitimas | kompl. | 1
11.5. | Veleno keitimas | vnt. | 1
11.6. | Tarpinių velenų laikiklių keitimas | vnt. | 1
11.7. | Krumpliaračio keitimas | kompl. | 1
11.8. | Tarpinių keitimas | kompl. | 1
11.9. | Fiksavimo žiedų keitimas | kompl. | 1
11.10. | Movų keitimas | kompl. | 1
11.11. | Tepalo keitimas | vnt. | 1
11.12. | Varžtų keitimas | kompl. | 1
11.13. | Reduktoriaus remontas | vnt. | 1
11.14. | Šoninių grotelių pakeitimas | vnt. | 1
11.15. | Korpuso viršutinės plokštės keitimas | vnt. | 1
11.16. | Korpuso šoninės plokštės keitimas | vnt. | 1
11.17. | Korpuso apatinės plokštės keitimas | vnt. | 1
11.18. | Elektros variklio pervyniojimas | vnt. | 1
11.19. | Elektros variklių guolių keitimas | kompl. | 1
12. | Smulkintuvas Sewer Chewer. Modelis CC-40, ser. Nr. 7517010852-1. (Pagaminimo metai 2024 m.) (1 vnt.).
12.1. | Peilių keitimas | vnt. | 1
12.2. | Peilių tarpiklių keitimas | vnt. | 1
12.3. | Sandarinimo riebokšlių su guoliais pakeitimas | vnt. | 1
12.4. | Riebokšlio plokštės pakeitimas | kompl. | 1
12.5. | Veleno keitimas | vnt. | 1
12.6. | Tarpinių velenų laikiklių keitimas | vnt. | 1
12.7. | Krumpliaračio keitimas | kompl. | 1
12.8. | Tarpinių keitimas | kompl. | 1
12.9. | Fiksavimo žiedų keitimas | kompl. | 1
12.10. | Movų keitimas | kompl. | 1
12.11. | Tepalo keitimas | vnt. | 1
12.12. | Varžtų keitimas | kompl. | 1
12.13. | Reduktoriaus remontas | vnt. | 1
12.14. | Šoninių grotelių pakeitimas | vnt. | 1
12.15. | Korpuso viršutinės plokštės keitimas | vnt. | 1
12.16. | Korpuso šoninės plokštės keitimas | vnt. | 1
12.17. | Korpuso apatinės plokštės keitimas | vnt. | 1
12.18. | Elektros variklio pervyniojimas | vnt. | 1
12.19. | Elektros variklių guolių keitimas | kompl. | 1
13. | Smulkintuvas Vogelsang XRipper. Modelis XRC100-QD (480), ser. Nr. 202601442-200. (2,2 kW) (Pagaminimo metai 2019 m.) (1 vnt.).
13.1. | Peilių keitimas | kompl. | 1
13.2. | Peilių tarpiklių keitimas | vnt. | 1
13.3. | Sandarinimo riebokšlių su guoliais pakeitimas | kompl. | 1
13.4. | Riebokšlio plokštės pakeitimas | kompl. | 1
13.5. | Veleno keitimas | vnt. | 1
13.6. | Tarpinių velenų laikiklių keitimas | vnt. | 1
13.7. | Krumpliaračio keitimas | kompl. | 1
13.8. | Tarpinių keitimas | kompl. | 1
13.9. | Fiksavimo žiedų keitimas | kompl. | 1
13.10. | Movų keitimas | kompl. | 1
13.11. | Tepalo keitimas | vnt. | 1
13.12. | Varžtų keitimas | kompl. | 1
13.13. | Reduktoriaus remontas | vnt. | 1
13.14. | Šoninių grotelių pakeitimas | vnt. | 1
13.15. | Korpuso viršutinės plokštės keitimas | vnt. | 1
13.16. | Korpuso šoninės plokštės keitimas | vnt. | 1
13.17. | Korpuso apatinės plokštės keitimas | vnt. | 1
13.18. | Elektros variklio pervyniojimas | vnt. | 1
13.19. | Elektros variklių guolių keitimas | kompl. | 1
14. | Smulkintuvas JWC international. Tipas 30005-0008-DI Muffin Monster (2,2kW) (Pagaminimo metai 2023 m.) (1 vnt.).
14.1. | Peilių keitimas | kompl. | 1
14.2. | Peilių tarpiklių keitimas | vnt. | 1
14.3. | Sandarinimo riebokšlių su guoliais pakeitimas | kompl. | 1
14.4. | Riebokšlio plokštės pakeitimas | kompl. | 1
14.5. | Veleno keitimas | vnt. | 1
14.6. | Tarpinių velenų laikiklių keitimas | vnt. | 1
14.7. | Krumpliaračio keitimas | kompl. | 1
14.8. | Tarpinių keitimas | kompl. | 1
14.9. | Fiksavimo žiedų keitimas | kompl. | 1
14.10. | Movų keitimas | kompl. | 1
14.11. | Tepalo keitimas | vnt. | 1
14.12. | Varžtų keitimas | kompl. | 1
14.13. | Reduktoriaus remontas | vnt. | 1
14.14. | Šoninių grotelių pakeitimas | vnt. | 1
14.15. | Korpuso viršutinės plokštės keitimas | vnt. | 1
14.16. | Korpuso šoninės plokštės keitimas | vnt. | 1
14.17. | Korpuso apatinės plokštės keitimas | vnt. | 1
14.18. | Elektros variklio pervyniojimas | vnt. | 1
14.19. | Elektros variklių guolių keitimas | kompl. | 1
15. | Smulkintuvas Vogelsang, XRipper Tipas XRC100-320QD (2,2kW), ser. Nr. 204255952-100 ir ser. Nr. 204250543-100 (Pagaminimo metai 2024 m.) (2 vnt.).
15.1. | Peilių keitimas | kompl. | 1
15.2. | Peilių tarpiklių keitimas | vnt. | 1
15.3. | Sandarinimo riebokšlių su guoliais pakeitimas | kompl. | 1
15.4. | Riebokšlio plokštės pakeitimas | kompl. | 1
15.5. | Veleno keitimas | vnt. | 1
15.6. | Tarpinių velenų laikiklių keitimas | vnt. | 1
15.7. | Krumpliaračio keitimas | kompl. | 1
15.8. | Tarpinių keitimas | kompl. | 1
15.9. | Fiksavimo žiedų keitimas | kompl. | 1
15.10. | Movų keitimas | kompl. | 1
15.11. | Tepalo keitimas | vnt. | 1
15.12. | Varžtų keitimas | kompl. | 1
15.13. | Reduktoriaus remontas | vnt. | 1
15.14. | Šoninių grotelių pakeitimas | vnt. | 1
15.15. | Korpuso viršutinės plokštės keitimas | vnt. | 1
15.16. | Korpuso šoninės plokštės keitimas | vnt. | 1
15.17. | Korpuso apatinės plokštės keitimas | vnt. | 1
15.18. | Elektros variklio pervyniojimas | vnt. | 1
15.19. | Elektros variklių guolių keitimas | kompl. | 1
Suma, Eur (be PVM)
PVM (21 proc.) vertė, Eur
Pasiūlymo vertė, Eur (su PVM)
Pastaba:
1. Pasiūlymo vertę į pasiūlymo formą (SPS 1 priedas) iškelti iš šio priedo lentelės.
2. Perkantysis subjektas neįsipareigoja įsigyti viso nurodyto Prekių kiekio bei asortimento. Preliminarus kiekis, nėra maksimalus kiekis ir Pasiūlymo vertė naudojama tik pasiūlymams palyginti ir pasiūlymų eilei sudaryti.