VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS

Tiekėjams						  2024-12-11

DĖL ATSAKYMŲ Į PATEIKTUS KLAUSIMUS IR NUSTATYTO PASIŪLYMŲ PATEIKIMO TERMINO

Vilniaus Gedimino technikos universiteto Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) vykdo supaprastinto pirkimo atviro konkurso būdu „Saulėtekio rūmų I laboratorinio korpuso, Saulėtekio al. 11 (unik. Nr. 1097-1010-2035), Vilnius, dalies patalpų paprastojo remonto darbų pirkimas“ (senoje CVP IS pirkimo Nr. 745433; naujoje CVP IS pirkimo ID 279607) (toliau – Pirkimas) pirkimo procedūros.

Komisija informuoja, kad dėl techninės klaidos atliekant Pirkimo perkėlimą į naują CVP IS pasiūlymų pateikimo terminas nustatytas iki 2024 m. gruodžio 17 d. 10:00 val.

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 36 straipsnio 5 dalies ir Pirkimo dokumentų Bendrųjų sąlygų 5 skyriaus „Pirkimo dokumentų paaiškinimai ir patikslinimai“ nuostatomis, teikiame atsakymus į klausimus:

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prašome patikslinti, kurioje veiklos sąrašo eilutėje Rangovas turi įsivertinti DP rengimo išlaidas. | Atsakymai į 1 - 7 klausimus buvo teikiami senojoje CVP IS 2024-11-28 raštu „Klausimai_Atsakymai_2024-11-28“. Teikiame nuorodą į Pirkimą senoje CVP IS. |
| 2. | Prašome patikslinti, ką Rangovas turi įsivertinti I skyriaus p. ir II skyriaus p. 6 Gaisrinės saugos inžinerinės sistemos, kadangi tokios Projekto dalies nėra pateikta su pirkimo dokumentais. |  |
| 3. | Prašome patvirtinti, kad II skyriuje Kompozicinių medžiagų laboratorijos patalpos, šalčio gamybos nebus, kadangi tokios projekto dalies nepateikiama Kompozicinių medžiagų laboratorijos patalpoms |  |
| 4. | Prašome patikslinti, ką Rangovas turi įsivertinti II skyriaus p. 8 Procesų valdymo ir automatizavimo sistemos, kadangi tokios Projekto dalies nėra pateikta su pirkimo dokumentais Kompozicinių medžiagų laboratorijos patalpoms |  |
| 5. | Prašome patikslinti ar nesidubliuoja I ir II skyrių p. 7 ir 9, kadangi abu skyriai aprašo Apsauginės signalizacijos projekto dalis |  |
| 6. | Prašome patikslinti, kuriuose veiklos sąrašo eilutėse Rangovas turi įsivertinti Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų įrengimo išlaidas |  |
| 7. | Ar Rangovas gali pats savarankiškai pataisyti Veiklų sąrašo eilutes? |  |
| 8. | Prašome pateikti betoninės aikštelės įrengimo detalę, DD-4 det. projekte nerasta. | Betoninės aikštelės (DD-4 det.) „Išorinio bloko pamato įrengimas“ yra pateiktas projekto dalyje „Sklypo planas“, brėžinyje Nr. 24.02.07-SPP-SP-1304 „Išorinio bloko pamato įrengimas“. |

Visi šie Pirkimo dokumentų paaiškinimai / patikslinimai laikomi neatsiejama Pirkimo dokumentų dalimi. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymą.

Viešojo pirkimo komisija

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=789264