1 priedas

Techninė specifikacija

Bus vykdomas žaliasis pirkimas. Pagal patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ tvarkos 4.4.4.3. punktą: prekei pagaminti, paslaugai teikti ar darbams atlikti naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai;

1. Paskirtis – įsigyti perteklinio dumblo ir blogo kvapo nuotekų valykloje mažinimo priemonę, leidžiančios sumažinti ne mažiau 60 procentų nusausinto dumblo kiekio. T. y. lyginama susidarantis sausinto dumblo kiekis iki priemonės naudojimo ir naudojant priemonę.

2. Preliminarus perteklinio dumblo ir blogo kvapo nuotekų valyklose mažinimo priemonės (toliau – prekė) kiekis 12 mėn. laikotarpiui ~ 80 kg.

3. Perkamos prekės kiekis priklausys nuo perkančiojo subjekto poreikio. Perkantysis subjektas prekę pirks dalimis, pateikdamas atskirus užsakymus raštu arba el. paštu.

4. Prekės tiekimo terminas – ne ilgiau kaip 12 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos arba kol bus išnaudota maksimali pirkimui skirta lėšų suma (priklausomai kuris greičiau įvyks).

5. Prekės pristatymo vieta – Vytauto Didžiojo g. 130, Kaišiadorys.

6. Tiekėjui keliami reikalavimai:

6.1. išnagrinėjus bendrovės nuotekų valymo ir dumblo apdorojimo technologiją bei įvertinus esamą situaciją, susijusią su atitekančių nuotekų tarša ir dumblo apdorojimo technologija, pasiūlyti prekę, kuri leistų, panaudojant dumblo ir blogo kvapo biologinio nuotekų valymo įrenginiuose su biogenų šalinimu mažinimo priemonę, sumažinti ne mažiau kaip 60 procentų nusausinto dumblo kiekio.

Tiekėjas turi teisę atvykti į objektą ir susipažinti su esama nuotekų valymo ir dumblo apdorojimo technologija.

6.2. prekės tiekimo laikotarpiu užtikrinti techninės, technologinės ir informacinės pagalbos teikimą;

6.3.  užtikrinti, kad įdiegiant prekę, į gamtinę aplinką išleidžiamų nuotekų kokybė atitiktų įmonei išduotame taršos leidime nustatytus reikalavimus.

6.4. kartu su pasiūlymu pateikti priemonės biologinio skaidumo sertifikatą. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje;

6.5. apmokyti įmonės darbuotojus dirbti su preke ir pateikti siūlomos prekės kiekio skaičiavimo metodiką ir apskaičiuotą perteklinio dumblo ir blogo kvapo mažinimo priemonės kiekį, kuris užtikrintų prekės veikimą;

6.6. pateikiant prekę, pateikti biologinio valymo instrukciją lietuvių kalba kaip eksploatuoti biologinius nuotekų valymo įrenginius, naudojant tiekėjo pateiktą prekę.

7. Laboratoriniai tyrimai atliekami Perkančiojo subjekto vieną kartą per savaitę pirmus 6 mėnesius.

8. Laboratoriniai tyrimai atliekami Perkančiojo subjekto vieną kartą per mėnesį tolimesniu sutarties galiojimo laikotarpiu.

9. Perkantysis subjektas įsipareigoja ištirti analites dumble (pirminis dumblas, antrinis dumblas (perteklinis), veiklusis dumblas (aerotankas), dumblas prieš pūdymą, dumblas po pūdymo). Tyrimai atliekami Perkančiojo subjekto sąskaita.

10. Prekei keliami aplinkosauginiai reikalavimai:

10.1. prekė naudojama anaerobinėse nuotekų valymo sistemose;

10.2. prekė tinka daugumai procesų, įskaitant skystųjų ir kietųjų atliekų po etanolio distiliacijos, mėšlo, maisto ir gėrimų, mėsos perdirbimo pramonės ir gyvūninės kilmės atliekų utilizavimo atliekų apdorojimui (kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti proceso aprašymą);

10.3. fermentinės kultūros terpės komponentai, naudojami gaminant prekę, savo sudėtyje neturi turėti gyvūninės kilmės medžiagų (kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti gamintojo deklaraciją);

10.4. visi prekės komponentai yra sterilizuojami, o prekės sudėtyje nėra sveikų sėklų ar gyvybingos augalinės kilmės (kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti gamintojo deklaraciją);

10.5. prekė nėra patogeniška žmonėms, gyvūnams ir aplinkai (kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti gamintojo produkto atitikties raštą);

10.6. prekė neturi kelti jokio pavojaus žmogaus sveikata (kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti saugos duomenų lapą);

10.7. prekė turi sumažinti blogo kvapo sklidimą biologinio nuotekų valymo įrenginiuose.

11. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti atitiktį nurodytiems reikalavimams įrodančius dokumentus: gamintojo techniniai dokumentai arba tiekėjo (gamintojo) deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. Pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje formoje.

12. Preliminarūs Duomenys, pagal kuriuos turės bus pateiktas pasiūlymas:

- Vidutinis paros debitas		2,189.54 m3

- Vidutinis paros CHDS		729.29 mg/1

Parengė:

Nuotekų skyriaus vyr. meistras Vidmantas Bazys
Tel. (8 346) 51 832
Mob. Tel. 8 690 09334
valymai@kaisiadoriuvandenys.lt

2024-12-10