AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“

Visiems tiekėjams, prisijungusiems prie pirkimo	                   2025-08-13   Nr. 2953101/5

DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO

AB „Panevėžio energija“ pateikia atsakymus į gautus tiekėjų klausimus dėl konkurso „Kogeneracinio bloko, naudojančio atsinaujinančius energijos išteklius, statybos Panevėžio elektrinėje darbai (Atviras konkursas (tarptautinis))“ (toliau – Konkursas) pirkimo sąlygų paaiškinimo:

1. Klausimas: Techninės užduoties Priedas Nr.1, punktas 7.4.7 nurodytas reikalavimas, kad: Vožtuvai drenažui ir pan., susiję su turbinos paleidimu, turi būti su reikiamomis elektros pavaromis. Remiantis ilgalaike patirtimi, turbinos gamintojai naudoja hidraulines pavaras, ypač garo srauto įėjimo į turbiną valdymui, taip pat pneumatines pavaras turbinos drenavimo valdymui. Prašome patvirtinti, kad rangovas gali siūlyti standartinę turbogeneratorių gamintojo siūlomą įrangą su pneumatinėmis ir hidraulinėmis pavaromis.

Atsakymas: Pagal tą patį Techninės užduoties punktą 7.4.7. nurodyta, kad „Tiekėjas turi pateikti gamyklos standartinės gamybos valdymo sistemos komplektą įskaitant ir jungtis.“ Atsižvelgiant į tai, galima siūlyti standartinę turbogeneratorių gamintojo siūlomą įrangą su elektros, pneumatinėmis ar hidraulinėmis pavaromis.

2. Klausimas: Kadangi draudimo kompanijos nelaiduoja už netesybas, todėl prašome pakoreguoti sutarties įvykdymo užtikrinimo sąlygas taip:

Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis, neatšaukiamas, pirmo pareikalavimo banko (garanto) arba draudimo bendrovės (draudiko) įsipareigojimas sumokėti Užsakovui jo reikalaujamą sumą, jeigu Užsakovas pateikia mokėjimo reikalavimą ir jame nurodo, (i) kad Rangovas pažeidė savo įsipareigojimą (-us) pagal Sutarties sąlygas, ir (ii) Rangovo padarytus pažeidimus.

Atsakymas: Išnagrinėjus gautą prašymą, priimtas sprendimas nekeisti prašomų sutarties sąlygų, kadangi draudimo kompanijos išduoda sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą pagal Sutarties projekte nustatytas sutarties įvykdymo užtikrinimo sąlygas.

3. Klausimas: Atsižvelgdami į tai, kad rugpjūčio mėnesį didelė dalis tiekėjų yra išvykę atostogų, o gamybos įmonės laikinai nevykdo veiklos, maloniai prašome pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą iki 2025 m. rugsėjo 28 d. Šis termino pratęsimas sudarytų sąlygas gauti visus reikalingus tiekėjų pasiūlymus ir parengti optimaliausią sprendimą, atitinkantį Jūsų keliamus reikalavimus.

Atsakymas: Informuojame, kad Konkurso pasiūlymų pateikimo terminas yra nustatytas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu ir yra pakankamas, kad tiekėjai galėtų parengti ir pateikti pasiūlymą, ir nebus pratęstas.

Atkreiptinas dėmesys, kad įvertinus galimybes, pasiūlymų pateikimo terminas jau buvo kartą pratęstas (žr. 2025-07-11 raštą Nr. S25-010-0665).

Posėdžio sekretorė

Lina Rutkauskienė