TECHNINĖ SPECIFIKACIJA VIENKARTINĖMS MEDICINOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalavimai prekei | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Užtiesalas sanitarinis | - Neaustinės medžiagos; - Rulono išmatavimai: ilgis ne mažiau 100 m; plotis ne mažiau 60 cm ir ne daugiau 70cm; - Užtiesalas perforuotas kas 50-60cm. | 250 |
|  | Masažo stalo veido angos uždangalai | - Nesterilios, vienkartinės; - Dydis 38cm x 28cm ±1cm; - Pakuotėje ne daugiau 150 vnt. servetėlių; - Su anga servetėlės viduryje paciento veidui; - Servetėlė tinkama masažo stalo veido zonai; - Neaustinės medžiagos. | 5000 |
|  | Adata oftalmologijai | - Sterilios; - Dydis 27G, 0,4 x 20 mm; - Lenktu galu; - Supakuotos atskirai po vieną; - Dėžutėje ne daugiau kaip 100 vnt. | 300 |
|  | Apsaugos klaviatūrai | - Skaidri, permatoma; - Pagaminta iš skaidaus tampraus plastiko; - Kraštai sutvirtinti tampria guma; - Apgaubia klaviatūrą iš šonų bei apačios; - Daugkartinio naudojimo; - Apsaugo klaviatūrą nuo dulkių, skysčių bei užteršimo biologinėmis medžiagomis; - Ženklinta CE ženklu; - Tinkama valyti vidutinio cheminio lygio alkoholinės dezinfekcijos priemonėmis. | 100 |
|  | Vienkartinės servetėlės pacientui | - Nesterilios; - Tinkamos naudojimui odontologijoje; - Įv. spalvų; - Dydis 33cm x 45cm ±5cm; - Ne mažiau 2 sluoksnių; - Geros absorbcijos. | 12500 |
|  | Popierius pasmakriui | - Nesterilūs; - Pagaminti iš popieriaus; - Skirti vienkartiniam naudojimui oftalmologijoje; - Suteikia paminkštinimą ir higieną paciento pasmakriui. | 4000 |
|  | Gimdos kaklelio skliauto medinė mentelė | - Sterili; - Pakuotėje ne daugiau kaip 100 vnt.; 3. Medinė. | 2000 |

Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių.