TECHNINĖ SPECIFIKACIJA VIENKARTINĖMS MEDICINOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Reikalavimai prekei
	Orientacinis poreikis (vnt.)

	1. 
	Užtiesalas sanitarinis
	1. Neaustinės medžiagos;
2. Rulono išmatavimai: ilgis ne mažiau 100 m; plotis ne mažiau 60 cm ir ne daugiau 70cm;
3. Užtiesalas perforuotas kas 50-60cm.
	250

	2. 
	Masažo stalo veido angos uždangalai 
	1. Nesterilios, vienkartinės;
2. Dydis 38cm x 28cm ±1cm;
3. Pakuotėje ne daugiau 150 vnt. servetėlių;
4. Su anga servetėlės viduryje paciento veidui;
5. Servetėlė tinkama masažo stalo veido zonai;
6. Neaustinės medžiagos.
	5000

	3. 
	Adata oftalmologijai
	1. Sterilios;
2. Dydis 27G, 0,4 x 20 mm;
3. Lenktu galu;
4. Supakuotos atskirai po vieną;
5. Dėžutėje ne daugiau kaip 100 vnt.
	300

	4. 
	Apsaugos klaviatūrai
	1. Skaidri, permatoma;
2. Pagaminta iš skaidaus tampraus plastiko;
3. Kraštai sutvirtinti tampria guma;
4. Apgaubia klaviatūrą iš šonų bei apačios;
5. Daugkartinio naudojimo;
6. Apsaugo klaviatūrą nuo dulkių, skysčių bei užteršimo biologinėmis medžiagomis;
7. Ženklinta CE ženklu;
8. Tinkama valyti vidutinio cheminio lygio alkoholinės dezinfekcijos priemonėmis.
	100

	5. 
	Vienkartinės servetėlės pacientui
	1. Nesterilios;
2. Tinkamos naudojimui odontologijoje;
3. Įv. spalvų;
4. Dydis 33cm x 45cm ±5cm;
5. Ne mažiau 2 sluoksnių;
6. Geros absorbcijos.
	12500

	6. 
	Popierius pasmakriui
	1. Nesterilūs;
2. Pagaminti iš popieriaus;
3. Skirti vienkartiniam naudojimui oftalmologijoje;
4. Suteikia paminkštinimą ir higieną paciento pasmakriui.
	4000

	7. 
	Gimdos kaklelio skliauto medinė mentelė
	1. Sterili;
2. Pakuotėje ne daugiau kaip 100 vnt.;
3. Medinė.
	2000



Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių.
