KVIETIMAS SUTEIKTI RINKOS KONSULTACIJĄ

Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazija (toliau – perkančioji organizacija) vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 27 straipsniu prašo suteikti rinkos konsultacijas.

Perkančioji organizacija skelbiamos apklausos būdu planuoja atlikti Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos kondicionierių pirkimą su montavimo paslauga  esančio S. Šalakauskio g. 3, Šiauliai LT76288.

Konsultacijos tikslas:

Gauti tiekėjų konsultacijas dėl konkurso ir techninės specifikacijos sąlygų.

Kontaktiniai asmenys:

Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis (kai tiekėjas registruotas CVP IS).

Konsultacijos būdas:

Konsultacija vykdoma CVP IS priemonėmis Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka. Rinkos dalyviai kviečiami ne vėliau kaip iki 2025 m. rugpjūčio 19 d. 17.00 val. pateikti atsakymus į žemiau pateiktus klausimus, savo siūlymus ir rekomendacijas. Rinkos konsultaciją prašome pateikti pasinaudojant CVP IS susirašinėjimo funkcija. Po 2025-08-19 d. 17.00 val. gauti pastebėjimai nebus nagrinėjami.

Konkurso sąlygų projekto paskelbimas nėra prilyginamas skelbimui apie pirkimą ar išankstiniam skelbimui apie pirkimą, t. y. šiuo pranešimu tiekėjai nėra kviečiami teikti pasiūlymų ar kitaip varžytis dėl pirkimo sutarties sudarymo.

Dalyvaujant rinkos konsultacijoje prašome nurodyti:

• atstovaujamą įmonę, jos kontaktus;

• pastabas ir (ar) pasiūlymus teikiančių asmenų vardus ir pavardes, kontaktinius duomenis.

Prašome atsakyti į šiuos klausimus:

| Eil. Nr. | Klausimas | Tiekėjo atsakymas | Konfi- dencialu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? Jei ne, kodėl? |  | ☐ Taip ☐ Ne |
|  | Numatomas paslaugų suteikimo terminas – 2 mėn. Ar numatomi paslaugų suteikimo bei kiti Techninėje specifikacijoje nurodyti terminai Jums yra tinkami? |  | ☐ Taip ☐ Ne |
|  | Numatoma sutarties kainodara – fiksuota kaina. Pasiūlymų vertinimo metu bus vertinamas tiekėjo siūlomos kainos dydis už visas Techninėje specifikacijoje nurodytas paslaugas. Apmokėjimo tvarka: Už tinkamą darbų rezultatą bus atsiskaitoma suteikus bei perdavus visą darbų rezultatą. Ar tinkama sutarties kainodara bei apmokėjimo tvarka? Jei ne – prašome pateikti savo pastebėjimus / siūlymus. |  | ☐ Taip ☐ Ne |
|  | Numatoma sutarties įvykdymą užtikrinti: - Banko garantija; - Draudimo bendrovės laidavimo raštas - Kredito unijų laidavimo raštas Ar sutarties užtirkinimo būdai būtų tinkami? |  | ☐ Taip ☐ Ne |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? Prašome rinkos dalyvių teikti konkrečias pastabas (siūlymus) konkurso sąlygoms su priedais, nurodant tikslią siūlomą koreguotiną vietą ar papildomų nuostatų įtraukimą ir pateikti savo siūlymo pagrindimą |  | ☐ Taip ☐ Ne |
|  | Ar techninėje specifikacijoje nurodytas pirkimo objektas yra aiškus? Jei ne, prašome nurodyti, kas neaišku ir ką turėtumėme paaiškinti ir (arba) patikslinti. |  | ☐ Taip ☐ Ne |
|  | Ar turite pastabų dėl techninės specifikacijos sąlygų? Jeigu taip, prašome nurodyti punktus ir pastabas. |  | ☐ Taip ☐ Ne |

*Užtikriname, kad rinkos dalyvio identifikaciniai duomenys bei konsultacijos metu pateikta informacija / duomenys, kurie nurodyti kaip konfidencialūs, nebus viešinami, skelbiami ar atskleidžiami tretiesiems asmenims.

*Visi iš tiekėjų gauti asmens duomenys bus naudojami tik šios rinkos konsultacijos tikslais (galimybė susisiekti su pastabas ir (ar) pasiūlymus pateikusiu tiekėju).

Pažymėtina, kad konsultacijų dalyviai konsultacijas teikia neatlygintinai. Jokios išlaidos konsultacijų dalyviams neatlyginamos. Dalyvavimas teikiant konsultacijas nepanaikina teisės ateityje teikti pasiūlymą viešajame pirkime. Rinkos konsultacijų metu gauta informacija, nepažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų, bus naudojama priimant sprendimus dėl pirkimo organizavimo ir vykdymo.

4 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas- oro kondicionavimo įrengimo darbai (BVPŽ 45331000-6)

Darbų atlikimo vieta: S. Šalkauskio g. 3 Šiauliai LT-78236

Darbų atlikimo terminas

Minimalus reikalavimai oro kondicionavimo sistemai, kurie turi būti įrengta 3 kabinetuose , kur vieno kabineto plotas sudaro 64-76 m², aukštis nuo grindų iki lubų 3 m.

- Oro kondicionieriaus veikimo tipas – invertinis.

- Oro kondicionavimo sistema turi sudaryti vidinis blokas montuojamas ant sienos ir išorinis, kuris bus montuojamas ant stogo bei sistemos valdymo pultas.

- Kondicionavimo sistema turi turėti vėsinimo ir šildymo funkciją.

- Vėsinimo/šildymo galia ne mažiau 7 KW.

- El. maitinimas 1 fazė, 220-240V, 50Hz.

- Energijos efektyvumo klasė ne mažesnė A++.

- Vidinio bloko skleidžiamas garso slėgis veikiant maksimaliu greičiu negali viršyti 48 dBA.

- Išorinis bloko skleidžiamas garso slėgis veikiant maksimaliu greičiu negali viršyti 54 dBA.

- Lauko temperatūrų ribos nuo -15 iki +50 C .

- Vidiniai blokai turi turėti oro srauto krypties keitimo funkcijas.

- Išorinio bloko korpusas turi būti atsparus korozijai.

- Išorinis blokas turi turėti apsaugą nuo užšalimo.

- Ozono sluoksniui turi būti naudojama draugiška aplinkai šaldymo medžiaga R-32 arba lygiavertė savo savybėmis.

Sistemos montavimo ir įrengimo (statybos) darbai:

Montuojant sistemą, jos komponentus ir įrangą, visi atsiradę stogo dangos, patalpų ir fasado apdailos  pažeidimai turi būti pašalinti ir sutvarkyti, apdaila turi būti atstatyta į pradinę būklę. Visi sujungimai turi būti tinkamai atlikti, užsandarinti pagal gamintojo rekomendacijas. Visų izoliacinių medžiagų sandūros turi būti tinkamai sujungtos. Atsivesti elektrą, reikalingą kondicionierių pajungimui iš artimiausios el. skydinės. Atsivesti elektros maitinimą, reikalingą kondicionierių pajungimui.

Atitikimas techniniams reikalavimams:

Techninėje specifikacijoje yra išdėstyti minimalūs reikalavimai įrangai. Įranga turi atitikti minimalius reikalavimus arba juos viršyti.

Techninėje specifikacijoje nurodytus konkrečius modelius, šaltinius prašome laikyti neįpareigojančiais, t.y. tiekėjas gali siūlyti analogiškas medžiagas, įrangą ir kt., tačiau jos privalo atitikti pirkimo sąlygose nustatytas technines specifikacijas.

Privalomi bendrieji reikalavimai:

- Siūlomos prekės turi tenkinti visus pirkimo sąlygų reikalavimus.

- Į prekių kainą turi būti įskaičiuota 36 mėnesių kokybės garantijos terminas, kurio metu atliekami einamieji priežiūros darbai pagal gamintojo rekomendacijas, priežiūros darbams reikalingos eksploatacinės medžiagos.

- Tiekėjas iškviestas remontuoti kondicionavimo įrangą garantinės priežiūros laikotarpiu, turi atvykti ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas.

- Prekių ir jų montavimo darbų kaina turi būti pateikta įvertinant transporto, krovimo ir kitas išlaidas, kurias patiria tiekėjas.

- Tiekėjas kartu su įranga privalo pateikti lietuvių kalba parengtas naudojimo ir serviso dokumentaciją (instrukciją). Lietuvių kalba parengtoje dokumentacijoje pateikiama informacija turi atitikti gamintojo (originalo kalba) pateiktą informaciją ir savo apimtimi bei turiniu (tekstinė ir grafinė dalis) turi būti lygiavertės. Gamintojų privalomieji ženklinimo rekvizitai turi būti pateikti valstybine kalba.

PRIDEDAMA. Patalpų planas kuriose norima planuojam įrengti kondicionavimo sistema planas. 3 lapai.

Jei tiekėjas nepažymės informacijos kaip konfidencialios, perkančioji organziacija turi teisę ją viešinti rinkos konsultacijos ir tyrimo suvestinėje, kurią turi teisę patalpinti CVP IS ir savo svetainėje bei kitose svetainėse. Užtikriname, kad rinkos dalyvio identifikaciniai duomenys bei konsultacijos metu pateikta informacija / duomenys, kurie nurodyti kaip konfidencialūs, nebus viešinami, skelbiami ar atskleidžiami tretiesiems asmenims.