Pirkimo sąlygų

Priedas Nr. 1

techninė specifikacija (Aktuali redakcija 2025-08-13d.)

Veterinarinis operacinis stalas pakeliamas

| Eil. Nr. | Rodiklis | Reikalavimai rodikliui | Siūlomas rodiklis (pagal šios lentelės 3 stulpelio reikalavimus) (šioje skiltyje geltonai pažymėtose vietose tiekėjas įrašo siūlomas konkrečias charakteristikas arba kur reikalaujama pažymi tinkamą) (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Stalo aukščio reguliavimas | Elektrinis | Atitinka/Neatitinka (tinkamą pažymėti) |
| 2. | Mobilus ir su 4 ratukais | Būtina | Atitinka/Neatitinka (tinkamą pažymėti) |
| 3. | Ratukų fiksavimas | Būtina | Atitinka/Neatitinka (tinkamą pažymėti) |
| 4. | Stalviršio matmenys | Ne daugiau kaip: ilgis 170 cm, plotis 66 cm | Ilgis ____cm, plotis ____cm (nurodyti matmenis) |
| 5. | Minimalus aukštis | Ne daugiau kaip 88 cm | ____ cm (nurodyti matmenis) |
| 6. | Maksimalus aukštis | Ne daugiau kaip 123 cm | ____ cm (nurodyti matmenis) |
| 7. | Apkrova | Ne mažiau kaip 150 kg | ____ kg (nurodyti matmenis) |
| 8. | Stalo stalviršis | Nerūdijančio plieno arba lygiaverčio | ____ (nurodyti ar nerūdijančio plieno ar lygiaverčio) |
| 9. | Infuzinis stovas | Infuzinis stovas komplektuojamas su stalu | Atitinka/Neatitinka (tinkamą pažymėti) |
| 10. | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau kaip 12 mėn. | ___ mėn.(nurodyti garantiją ) |
| APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI: Perkamo objekto ilgaamžiškumą t. y. reikalavimas, kad stalas būtų iš nerūdijančio plieno, metalo, nurodyta techninės specifikacijos 1.8 punkte t. y. tvari medžiaga, tinkama naudoti daug kartų, Perkančioji organizacija laiko aplinkos apsaugos kriterijumi, nustatytu vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.4. p. nurodytu aplinkosauginiu principu. |  |  |  |