## Tyrimų specifikacija
1.1 priedas
REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS INFEKCINĖS SEROLOGIJOS TYRIMAMS ATLIKTI SU ĮRANGOS ĮSIGIJIMU PANAUDOS BŪDU PIRKIMAS
TYRIMŲ, REAGENTŲ IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Eil. Nr. | Tyrimų, reagentų, papildomų priemonių pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius (maksimaliam, 36 mėn. sutarties galiojimo laikotarpiui) | Reagentų ir papildomų priemonių pakuočių kiekis ir dydis (nurodytam preliminariam tyrimų skaičiui) | Vieno (1) tyrimo įkainis (kaina), Eur be PVM | Bendra suma, EUR be PVM | Gamintojas, gamintojo šalies pavadinimas, komercinis reagentų ir papildomų priemonių pavadinimas ir kodas | Kilmės šalis | Nurodyti siūlomo tyrimo MNKV IS (Lietuvos nacionalinė medicinos nomenklatūrų ir klasifikatorių valdymo informacinė sistema) kodą (taip bus vertinamas priimtinumas tyrimo metodui, matavimo vienetams) | Perkančiajai organizacijai maksimali priimtina pasiūlymo kaina įskaitant visus mokesčius, Eur
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (3*5) | 7 | 8 | 9 | 10
1. INFEKCINĖS SEROLOGIJOS TYRIMAI | [8 empty] | 173250
1. | Borrelia burgdorferi IgM (kiekybinis) (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti su siūloma įranga, kurios techninė specifikacija pateikta 1.1 priede (toliau – įranga) | 6000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | –––
1.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
1.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
1.3. | ...
2. | Borrelia burgdorferi IgG (kiekybinis) (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti su siūloma įranga, kurios techninė specifikacija pateikta 1.1 priede (toliau – įranga) | 6000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | –––
2.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
2.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
2.3. | ...
3. | Chlamydophila pneumoniae IgM (kiekybinis) (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti su siūloma įranga, kurios techninė specifikacija pateikta 1.1 priede (toliau – įranga) | 8000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | –––
3.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
3.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
3.3. | ...
4. | Chlamydophila pneumoniae IgG (kiekybinis) (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti su siūloma įranga, kurios techninė specifikacija pateikta 1.1 priede (toliau – įranga) | 3000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | –––
4.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
4.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
4.3. | ...
5. | Mycoplasma pneumoniae IgM (kiekybinis) (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti su siūloma įranga, kurios techninė specifikacija pateikta 1.1 priede (toliau – įranga) | 10000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | –––
5.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
5.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
5.3. | ...
6. | *Mycoplasma pneumoniae IgG (kiekybinis) ((žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti su siūloma įranga, kurios techninė specifikacija pateikta 1.1 priede (toliau – įranga) | 1500 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | –––
6.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
6.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
6.3. | ...
7. | Bordetella pertussis kokliušo toksino IgA (kiekybinis) (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti su siūloma įranga, kurios techninė specifikacija pateikta 1.1 priede (toliau – įranga) | 1600 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | –––
7.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
7.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
7.3. | ...
8. | TBEV IgM (kiekybinis) (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti su siūloma įranga, kurios techninė specifikacija pateikta 1.1 priede (toliau – įranga) | 1100 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | –––
8.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
8.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
8.3. | ...
9. | TBEV IgG (kiekybinis) (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti su siūloma įranga, kurios techninė specifikacija pateikta 1.1 priede (toliau – įranga) | 1000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | –––
9.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
9.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
9.3. | ...
10. | TBEV IgG (povakcininis), kiekybinis (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti su siūloma įranga, kurios techninė specifikacija pateikta 1.1 priede (toliau – įranga) | 800 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | –––
10.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
10.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
10.3. | ...
11. | Bordetella pertussis kokliušo toksino IgG (kiekybinis) (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti su siūloma įranga, kurios techninė specifikacija pateikta 1.1 priede (toliau – įranga) | 200 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | –––
11.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
11.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
11.3. | ...
Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM: | [5 empty] | ––– | ––– | –––
PVM (.... proc.), Eur: | [5 empty] | ––– | ––– | –––
Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM: | [5 empty] | ––– | ––– | –––
1. | Jeigu reagentai ir papildomos priemonės pagaminti kito gamintojo negu siūloma įranga, tiekėjas privalo kartu su pasiūlymu pateikti įrangos gamintojo patvirtinimą, kad siūlomi reagentai ir papildomos priemonės yra adaptuoti šiai įrangai ir atitinka visus kalibravimo ir kokybės parametrus.
2. | Kartu turi būti tiekiamos visos tyrimams ir įrangos priežiūrai atlikti reikalingos pagalbinės priemonės (kalibravimo, kontrolinės medžiagos, tirpalai, valikliai, skiedikliai ir kiti reikmenys).
3. | Kartu su pristatomomis prekėmis tiekėjas privalės pateikti prekių CE ženklinimą liudijančių galiojančių dokumentų (CE sertifikato, ES ar EB atitikties deklaracijų pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas) kopijas originalo ir lietuvių kalbomis.
4. | Tyrimų kiekis yra preliminarus. Perkančioji organizacija tyrimus pirkimo sutarties galiojimo metu planuoja pirkti pagal atskirus užsakymus, atsižvelgdama į perkančiosios organizacijos poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų tyrimų kiekis priklauso nuo pirkimo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis gydymo įstaigos poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija pirkimo sutarties galiojimo metu neįsipareigoja išpirkti viso numatyto preliminaraus tyrimo kiekio.
5. | Pirkėjas pirkimo sutarties pagrindu sumoka tiekėjui tik už faktiškai atliktų tyrimų skaičių. Tyrimų skaičiai pateikiami iš LABDATA LIMS sistemos (tyrimų pakartojimai neįskaičiuojami).
6. | Prekių pristatymo vieta – VšĮ Antakalnio poliklinika, Antakalnio g. 59, 10207 Vilnius.
7. | Tiekėjas, skaičiuodamas šioje specifikacijoje nurodytam preliminariam tyrimų kiekiui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus, papildomas medžiagas, kontrolines medžiagas ir kalibratorius, privalo įvertinti kad nurodyti diagnostikos reagentai, papildomos medžiagos, kontrolinės medžiagos ir kalibratoriai bus naudojami, atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas, į nurodytą šioje specifikacijoje prekių galiojimo terminą, atidarius diagnostikos reagentus, į stabilumo terminą (-us) bei į tai, kad kiekvieną kartą, atliekant tyrimus bus naudojami kontrolinės medžiagos ir/ar kalibratoriai ir gali būti atliekami pakartotiniai tyrimai, esant nepatikimiems rezultatams.
8. | Tyrimai, kurių per metus atliekama mažiau nei 100, bus atliekami 1 kartą į savaitę. Tyrimai, kurių per metus atliekama iki 400, bus atliekama 2 kartus į savaitę.