3 pirkimo dalis
INSTRUMENTŲ RINKINIO LAPAROSKOPIJOMS 
VIENO RINKINIO INSTRUMENTŲ SĄRAŠAS 

Preliminariai numatomas 8 komplektų pirkimas.

	Eil.Nr.
	PAVADINIMAS
	KIEKIS,
vnt.
	Pastabos 

	1. 
	VERESS adata su spyruokliniu mechanizmu, LUER-Lock jungtimi, ilgis 15 cm ± 1 cm.
	1
	

	2. 
	Troakaras, dydis 6 mm ±0,5 mm ilgis 10,5 cm ±0,5 cm komplekte: piramidinis smeigas, kaniulė, multifunkcinis vožtuvas.
	2
	

	3. 
	Troakaras, dydis 10,5 mm ±0,5 mm  ilgis 10,5 cm ±0,5 cm komplekte: piramidinis smeigas, kaniulė, multifunkcinis vožtuvas.
	2
	

	4. 
	Redukcinė mova, 11/5 mm ±0,5 mm.
	2
	

	5. 
	Žnyplės disekcijai ir griebimui, rotuojamos, su jungtimi monopolinei koaguliacijai, dydis 5 mm ±0,5 mm, ilgis 36 cm  ±3 cm, abi judančios žiaunos, žiaunų ilgis 16 mm ±1 mm su plastikine rankena be užrakto.
	1
	

	6. 
	Griebiančios žnyplės, rotuojamos, su jungtimi monopolinei koaguliacijai, dydis 5 mm ± 0,5 mm ilgis 36 cm ±3 cm, atraumatinės, perforuotos, abi judančios žiaunos, žiaunų ilgis 24 mm ±3 mm, su plastikine rankena be užrakto.
	1
	

	7. 
	Griebiančios žnyplės, su jungtimi monopolinei koaguliacijai, dydis 5 mm ±0,5 mm, ilgis 36 cm ± 3 cm,  atraumatinės, šaukštelio formos, dantytos, abi judančios žiaunos, žiaunų ilgis 19 mm ± 3 mm, su plastikine rankena be užrakto.
	1
	

	8. 
	VANCAILLIE žnyplės, bangelės formos, rotuojamos,su jungtimi koaguliacijai, dydis 5 mm ± 0,5 mm, ilgis 36 cm ± 3 cm, juda abi žiaunos, žiaunų ilgis 15 mm ± 3 mm, su plastikine rankena be užrakto.
	1
	

	9. 
	BABCOCK spaustukas, rotuojamas, dydis 10 mm ± 0,5 mm, ilgis 36 cm ± 3 cm, abi žiaunos juda, žiaunos apvalios, žiaunų ilgis 33 mm ± 2 mm, su metaline rankena su užraktu.
	1
	

	10. 
	Žirklės, rotuojamos, su jungtimi monopolinei koaguliacijai, dydis 5 mm ± 0,5 mm, ilgis 36 cm ± 3 cm, išlenktos, dantytos, šaukštelio formos žiaunos, abi judančios žiaunos, su plastikine rankena be užrakto.
	1
	

	11. 
	Žirklių įdėklas METZENBAUM žirklėms, abi judančios žiaunos, išlenktos, ašmenų ilgis 15 cm ± 1 cm, dydis 5 mm ± 0,5 mm, ilgis 36 cm ± 3 cm. 
	1
	

	12. 
	KOH Macro adatkotis, su ergonomiška aksialine rankena, su atsegamu užraktu dešinėje pusėje, žiaunos lenktos į kairę, skersmuo 5 mm ± 0,5 mm, ilgis 33 cm ± 3 cm.
	1
	

	13. 
	Siurbimo irigacijos kaniulė, su lateralinėmis skylutėmis, su dvipusiu vožtuvu, dydis 5 mm ± 0,5 mm, ilgis 36 cm ± 3 cm
	1
	

	14. 
	Punkcinė adata irigacijos talpai
	1
	

	15. 
	Elektrodas koaguliacijai ir disekcijai, L-formos, su kontaktu monopoliniam koaguliavimui, skersmuo 5 mm ± 0,5 mm, ilgis 36 cm ± 3 cm.
	1
	

	16. 
	Monopolinis aukšto dažnio laidas, ≥ 300 cm.
	1
	

	17. 
	Punkcinė adata,  smaigalio skersmuo 1,6 mm ± 0,5 mm, dydis 5 mm ± 0,5 mm, ilgis 36 cm ± 3 cm
	1
	

	18. 
	Sterilizuojamas žarnelių rinkinys insufliacijai
	1
	

	19. 
	Plastikinis/metalinis konteineris instrumentų sterilizavimui bei laikymui, perforuotas, su permatomu dangčiu, dviejų lygių, išoriniai matmenys (p x g x a): (520 mm x 250 mm x 135 mm) iki (580 mm x 280 mm x 150 mm)
	1
	



