
4 pirkimo dalis
 INSTRUMENTŲ  RINKINIO UROLOGINĖMS ENDOSKOPINĖMS OPERACIJOMS VIENO RINKINIO INSTRUMENTŲ SĄRAŠAS
Preliminariai numatomas 6 komplektų pirkimas.
	Eil. Nr.
	PAVADINIMAS
	KIEKIS, 
vnt.
	Pastabos 

	1. 
	Optika 30º, skersmuo 4 mm, ilgis 30 cm ± 1 cm. Komplekte su konteineriu plovimui ir sterilizacijai
	1
	

	2. 
	Rezektoskopo darbinis elementas, ramybės būsenoje elektrodas išlindęs iš movos.
	1
	

	3. 
	Monopolinis aukšto dažnio laidas, ilgis ≥ 300 cm
	1
	

	4. 
	Rezektoskopo mova, nuožulni, su rotuojama vidine mova, vidinė mova su keramikine izoliacija, su greito atrakinimo mechanizmu, 26 ± 2 Fr. skersmuo.
	1
	

	5. 
	Standartinis obturatorius, tinkantis rezektoskopo movai
	1
	

	6. 
	Monopolinis audinių pjovimo elektrodas, kilpos formos, kilpa lenkta, vielos storis 0,35 mm ±0,05 mm, vienastiebis, su stabilizatoriumi, sterilizuojamas,  6 vnt. pakuotėje
	1
	

	7. 
	Monopolinis audinių koaguliavimo elektrodas, rutuliuko formos, rutuliuko diametras 3 mm ±0,5 mm, vienastiebis, su stabilizatoriumi, sterilizuojamas, 6 vnt. pakuotėje.
	1
	

	8. 
	Plastikinis / metalinis konteineris, perforuotas, vidiniai matmenys (510 x 230 x 60) iki (580 x 280 x 100) 
	1
	



