2025-08-13 komisijos posėdžio protokolo Nr.2-03-145

priedas

Gautas rangovų užklausimas. Teikiame atsakymą.

Išnagrinėję Švenčionių rajono savivaldybės administracijos (toliau- Perkančiosioji organizacija) Šviestuvų pakeitimo darbų Švenčionių, Švenčionėllių Ir Pabradės miestuose atviro konkurso specialiasias sąlygose (toliau-pirkimo sąlygos) ir skelbime apie pirkimą pateikiamą informaciją, prašome paaiškinti ar Perkančioji organizacija planuoja įsigyti tik pakeitimo darbus (skelbime nurodyta, kad perkami 45311200-Elektros įrengimo darbai ), ar ir prekes išvardintas Sutarties sąlygų 2 priede (atkreiptinas dėmesys, kad Pirkimo sąlygų 2 priedas nepateikiamas), kadangi skirtingose vietose informacija pateikiama skirtingai ir nėra iki galo aišku ką Perkančioji organizacija numato įsigyti ir pagal ką bus vertinama pasiūlymo kaina.
Vadovaujantis Specialiųjų pirkimų sąlygų 2.1 p. Nurodyta, kad Perkančioji organizacija planuoja „(...)pirkti Šviestuvų pakeitimo Švenčionių, Švenčionėlių ir Pabradės miestuose darbus.“,skelbime apie pirkimą taip pat yra pateikiamas tik darbų BVPŽ kodas, apie prekes neužsimenama.
Pirkimo sąlygų 6 priede„Pasiūlymo formos“ lentelėje Tiekėjų prašoma pasiūlyti pakeitimo darbų kainas.

Sutarties 2 priedo 1.2 p. ir 1.3 p. nurodoma, kad “Tiekėjas turės pateikti prekes ir suteikti paslaugas pagal reikalavimus, aprašytus šioje techninėje specifikacijoje.“ Bei 1.3. p. Nurodyta, kad „Bus perkami:1.3.1. 1311 vnt. gatvės apšvietimo LED šviestuvai (lentelė 1), 1.3.2. 348 vnt. gatvės apšvietimo LED šviestuvai (lentelė 2), 1.3.4. 421 vnt. metaliniai kronšteinai (lentelė 3).“.
Tuo tarpu Pasiūlymo formos lentelėje nėra išskirti perkami šviestuvai, jų kiekiai ir neprašoma pateikti kainų, todėl nėra suprantama, ar Perkančioji organizacija vertins tik pakeitimo darbų kainą, ar į pakeitimo darbų kaina turėtų įeti ir šviestuvai, kurie nurodyti Sutarties 2 priedo Techninėje specifikacijoje.

Atsakymas:

Perkančioji organizacija informuoja, kad pirkimo objektas apima tiek šviestuvų pakeitimo darbus, tiek ir šviestuvų bei kitų Sutarties 2 priede Techninėje specifikacijoje nurodytų prekių tiekimą.

Pasiūlymo kaina turi būti pateikta už visą pirkimo objektą bendrai, t. y. darbų ir prekių tiekimo kaina turi būti įskaičiuota į bendrą pasiūlymo kainą.