## SAMAT
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Kompleksas: | Vietinės reikšmės kelio Nr. KR0611 ruožo Kazlų I k., Kazlų Rūdos sen., Kazlų Rūdos sav., įrengiant taką, kapitalinis remontas
Objektas: | Vietinės reikšmės kelio Nr. KR0611 ruožo Kazlų I k., Kazlų Rūdos sen., Kazlų Rūdos sav., įrengiant taką, kapitalinis remontas
Žiniaraštis: | Elektrotechnikos dalis. Tako apšvietimas
Eil. | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Tiesioginės išlaidos su prisk.
Nr. | aprašymai | vnt |  | Darbas | Medžiagos | Mecha-nizmai
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Apšvietimo įrengimas
1.1 | Kabelio trasos nužymėjimas | kompl. | 1
1.2 | Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte iki 1m gylio | m | 20
1.3 | Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams kasimas 0,25m3 talpos kaušu ekskavatoriais I-II grupės grunte | m | 350
1.4 | Vamzdžių paklojimas | m | 370
1.5 | Iki 75 mm skersmens plastikinių vamzdžių klojimas, prakalant iki 30m | m | 16
1.6 | Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 3kg | m | 386
1.7 | Kabelio tiesimas įrengtom konstrukcijom arba loviais, tvirtinant visu ilgiu, kai 1m kabelio masė iki 3kg | m | 140
1.8 | Signalinės juostos paklojimas virš pakloto kabelio | m | 370
1.9 | Iki 1000 V įtampos iki 70mm2 skersp.kabeliui galinės movos su terminiais vamzdeliais montavimas | kompl. | 24
1.10 | Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte | m | 20
1.11 | Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams užpylimas buldozeriais 59 kW(80AJ) I-II grupės grunte iš sankasos | m | 350
1.12 | Plotų išlyginimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės | m | 370
1.13 | I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis | m3 | 56
1.14 | Iki 0.7m gylio duobių stulpams ir statramsčiams kasimas rankiniu būdu II grupės grunte | vnt. | 12
1.15 | Gelžbetoninų taurės tipo pamatų kolonoms montavimas , kai bloko masė iki 1,0 t | vnt. | 12
1.16 | Tranšėjų ir duobių užpylimas rankiniu būdu | vnt. | 12
1.17 | Apšvietimo atramos montavimas | vnt. | 12
1.18 | Cinkuotų gembių montavimas ant apšvietimo stulpų iš autobokštelių , kai gembės lenktos | vnt. | 12
1.19 | Saugiklinės su gnybtinu montavimas | vnt. | 12
1.20 | LED šviestuvo montavimas | vnt. | 12
1.21 | Iki 100 A galios automatinių jungiklių montavimas spintose | vnt. | 1
1.22 | Įžeminimo įrengimas | kompl. | 12
1.23 | ĮĮžemiklio varžos matavimas srovės sklidimui (matavimas) | vnt. | 12
1.24 | Kabelio izoliacijos varžos matavimas | vnt. | 12
1.25 | Apšviestumo matavimas | kompl. | 1
1.26 | Išpildomoji nuotrauka | kompl. | 1
1 | 0,4 kV KL, atramų montavimo medžiagos
1.1 | 0,4 kV kabelis AL 4x16 | m | 442
1.2 | 0,4 kV kabelis Cu 3x1,5 | m | 84
1.3 | Galinė kabelio mova su antgaliais | kompl. | 24
1.4 | Apsauginis vamzdis | m | 370
1.5 | Apsauginis vamzdis | m | 16
1.6 | Signalinė juosta | m | 370
1.7 | Cinkuota metalo atrama | vnt. | 12
1.8 | Gembė | vnt. | 12
1.9 | Pamatas | vnt. | 12
1.10 | Apsauginė guma pamato uždengimui | vnt. | 12
1.11 | Saugiklinė su saugikliu ir gnybtinu | kompl. | 12
1.12 | Automatinis jungiklis | vnt. | 1
1.13 | LED šviestuvas | kompl. | 12
1.14 | Gofruotas vamzdis (virš žemės) | m | 2
1.15 | Apkabos vamzdžio tvirtinimui prie sienos | vnt. | 6
1.16 | Apkabos su diželiu kabelios tvirtinimui prie sienos | vnt. | 10
2 | Įžeminimas
2.1 | Įžeminimo elektrodas | vnt. | 60
2.2 | Elektrodų sujungimo mova | vnt. | 48
2.3 | Plieninis antgalis | vnt. | 12
2.4 | Įkalimo galvutė | vnt. | 12
2.5 | Kryžminė jungtis juosta – elektrodas | vnt. | 12
2.6 | Smaigas | vnt. | 12
2.7 | Cinkuota plieno juosta | m | 36