# Skaitmeninių paslaugų platformos aplinkos stebėsenos sprendimo licencijų nuoma

Techninė specifikacija

Versija 4, 2025 07 22

Terminai ir santrumpos	2

Įvadas	3

Pirkimo objektas	4

SPP stebėsenos sprendimo bendrieji reikalavimai	5

SPP stebėsenos sprendimo funkciniai reikalavimai	6

Reikalavimai atsekamumui	6

Pilno ciklo (angl. – end to end Tracing) užklausų sekimas	6

Daugiapakopis sekimas (programos, tinklas, duomenų bazė ir kt.)	7

Stebėsena ir perspėjimai realiuoju laiku	7

Ataskaitos ir analizė	8

Tinkinamos ataskaitų sritys skirtingiems poreikiams	9

Reikalavimai duomenų valdymui	10

Duomenų surinkimas iš skirtingų SPP posistemių	10

Duomenų saugojimas ir laikymas	10

Duomenų filtravimas ir agregavimas	11

Reikalavimai saugai	11

SPP stebėsenos sprendimo nefunkciniai reikalavimai	12

Diegimas	12

Palaikomos technologijos	14

Virtualizacija ir konteinerizacija	15

Programų našumo stebėsena	15

Stebėsenos standartai	16

Infrastruktūros stebėsena	16

Trečiųjų šalių įrankių integracijos	17

Nestandartinių duomenų įkėlimo galimybės	17

Integracija	18

Infrastruktūra	19

Saugumas	20

SPP stebėsenos sprendimo priimtinumo kriterijai	21

SPP stebėsenos sprendimo programinės įrangos licencijų reikalavimai	24

Garantija ir palaikymas	25

Ekspertų paslaugų reikalavimai	26

Paslaugų užsakymai	26

Mokėjimai	27

Nacionalinio saugumo reikalavimai	27

# Terminai ir santrumpos

- VSSA - Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūra, t. y. perkančioji organizacija.

- PO – perkančioji organizacija, t. y. VSSA.

- VIISP – Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma (nacionalinio lygmens informacinė sistema).

- AD – katalogai „Active Directory“.

- API – taikomųjų programų programavimo sąsaja.

- API Vartai (angl. API Gateway) – platforma API sąsajų gyvavimo ciklo administravimui. Yra išoriniai (prieiga iš interneto) ir Vidiniai (prieiga iš VSSA vidinio tinklo ir SVDPT tinklo) vartai.

- API teikėjas – API savininkas, suteikiantis galimybę naudoti API per API GW.

- DI – Dirbtinis Intelektas (angl. AI – Artificial Inteligence).

- HTTP – hipertekstų persiuntimo protokolas, žiniatinklyje naudojamas duomenų perdavimo protokolas.IS – informacinė sistema.

- JSON – „JavaScript“ Object Notation – lengvas atvirasis formatas, naudojamas duomenims saugoti ir perduoti.

- JWT – JSON prieigos raktas – atvirasis standartas, naudojamas informacijai saugiai perduoti tarp dviejų šalių.

- Network Proxy - įgaliotas kompiuterinio tinklo tarpinis serveris.

- Red Hat OpenShift – Red Hat OpenShift konteinerizacijos platforma.

- Pilno ciklo stebėsena (angl. end-to-end tracing) – API/Vartotojo transakcijų sekimas per visas susijusias IS.

- Plėtra (angl. scalability) – platformos funkcija leidžianti plėsti platformos pajėgumus.

- RBAC (angl. role-based access control ) – vaidmenimis pagrįstas prieigos valdymas.

- REST API – API protokolas, pagrįstas reprezentacinės būsenos perdavimo (REST) architektūra ir leidžiantis sąveikauti su RESTful žiniatinklio paslaugomis.

- SOAP API – API protokolas, naudojamas informacijos mainams tarp sistemų ir taikomųjų programų, pagrįstas XML duomenų paketais.

- SPP – Skaitmeninių paslaugų platforma susidedanti iš kelių komponentų – SPP SPK (Skaitmeninių Paslaugų Katalogas), SPP TN (Tapatybės Nustatymas),  SPP API Vartai, SPP branduolys, SPP konstruktorius (SPP paslaugų konstruktorius).

- Stebėsena (angl. Observability) – informacinių sistemų monitoringas, apimantis infrastruktūrą, platformas ir aplikacijas.

- SVDPT – saugus valstybinis duomenų perdavimo tinklas.

- Švieslentė (angl. dashboard) – IS langas su duomenų statistika ar analize.

- Transakcija – informacinėse sistemose atliktų operacijų seka, kuri atliekama kaip vienas loginis veiksmas, pvz vartotojo atpažintis informacinė sistemoje ar pinigų pervedimas tarp sąskaitų.

- Žetonas (angl. token) – saugos raktas, naudojamas IS autentikavimai ir autorizacijai.

- XML – išplėstinė ženklinimo kalba, atvirasis formatas duomenims saugoti ir perduoti.

- WSDL – žiniatinklio paslaugų aprašymo kalba – XML formato programinės sąsajos aprašymas, naudojamas žiniatinklio paslaugoms ir API apibūdinti.

# Įvadas

- Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūra (toliau – VSSA, Perkančioji organizacija, PO), yra Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos (toliau – VIISP) tvarkytojas.  VIISP valdytojas – Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija.

- VIISP suteikia vieno langelio principu veikiančią prieigą (https://www.epaslaugos.lt) prie daugelio valstybinių skaitmeninių paslaugų, kurias Lietuvos Respublikos piliečiams teikia įvairios institucijos. Elektroninėms paslaugoms teikti yra naudojama ir VIISP duomenų mainų paslauga, skirta duomenų mainams tarp LR ir ES institucijų informacinių sistemų. Elektroninėms paslaugoms teikti yra naudojama ir VIISP duomenų mainų paslauga, skirta duomenų mainams tarp institucijų informacinių sistemų.

- VIISP susideda iš komponentų, kurie kaip ir visa platforma yra modernizuojami. Pagrindiniai komponentai yra:

  - El. paslaugų kūrimo/konstravimo komponentas.

  - Duomenų mainų komponentas.

  - Tapatybės nustatymo (autentifikavimo ir atstovavimo nustatymo) komponentas.

  - Mokėjimo (atsiskaitymo) komponentas.

  - Dokumentų elektroninio pasirašymo komponentas.

  - Elektroninių paslaugų portalas.

  - Nacionalinė Once-Only techninė sistema.

- VSSA įgyvendina Skaitmeninių paslaugų platformos (toliau – SPP) investicinį projektą, kurį planuojama įgyvendinti Europos Sąjungos Tarybos sprendimu patvirtinto Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano įgyvendinimo  priemonės Nr. 05-002-01-07-08 „Kurti technologinius sprendimus ir įrankius, leidžiančius saugiai ir patogiai naudotis paslaugomis“ lėšomis. Projekto pabaigos data - 2026 m. balandžio 30 d. SPP sprendimas susideda iš kelių komponentų ir integracijų, todėl stebėsenos (angl. - observability) sprendimai yra esminiai komponentai, užtikrinantys sklandų informacinių sistemų veikimą, saugumą ir efektyvumą. Jie leidžia greitai reaguoti į sutrikimus, nustatant jų pagrindines priežastis. Stebėsena taip pat suteikia įžvalgų apie sistemos našumą ir išryškina pokyčius po sistemos atnaujinimų – tiek susijusių su infrastruktūra, tiek su programų kodu. taip pat suteikia įžvalgų apie sistemos našumą ir išryškina pokyčius po sistemos atnaujinimų – tiek susijusių su infrastruktūra, tiek su programų kodu.

- Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

# Pirkimo objektas

Pirkimo objektas – stebėsenos (angl. - observability) sprendimo licencijų nuoma bei susijusių ekspertinių paslaugų įsigijimas. Stebėsenos sprendimas skirtas SPP komponentams ir jų integracijoms, siekiat įgyvendinti SPP projekto sistemų stebėseną, kaip aprašyta toliau pateiktoje lentelėje:

| Nr. | Pirkimo objekto elementas | Kiekis | Atsiskaitymo būdas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPP stebėsenos sprendimo programinės įrangos licencijų nuoma - Programinės įrangos pritaikomumas ir charakteristikos turėtų visiškai atitikti reikalavimus, aprašytus skirsniuose „SPP stebėsenos sprendimo bendrieji reikalavimai“, „SPP stebėsenos sprendimo funkciniai reikalavimai“ ir „SPP stebėsenos sprendimo nefunkciniai reikalavimai“ . - Programinės įrangos licencijų skaičius, licencijavimo modelis ir garantijos / palaikymo paslaugos turėtų visiškai atitikti reikalavimus, aprašytus skirsnyje „SPP stebėsenos sprendimo programinės įrangos licencijų reikalavimai“. | 1 komplektas | Licencijos turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Atsiskaitoma už laiku ir tinkamai pristatytas visam sutarties laikotarpiui (36 mėnesiai) SPP stebėsenos sprendimo programinės įrangos licencijas pasirašius prekių perdavimo-priėmimo aktą. |
|  | Ekspertų paslaugos - Aprašyta skirsnyje „Ekspertų paslaugų reikalavimai“. - Bus naudojamasi pagal poreikį, remiantis atskirai patvirtintais paslaugų užsakymais. | 300 val. | Remiantis paslaugų užsakymais ir faktiškai sunaudotomis valandomis. Ekspertinės valandos bus perkamos iki 2026 m. balandžio mėnesio. |

# SPP stebėsenos sprendimo bendrieji reikalavimai

VSSA siekia sukurti vieningą stebėsenos sprendimą, kuris užtikrintų SPP komponentams reikalingas funkcijas, būtinas efektyviam skaitmeninių e. paslaugų bei jų operacijų stebėjimui.

Sprendimas turi užtikrinti sklandų SPP komponentų veikimo palaikymą, pagerinti incidentų sprendimą ir  suteikti įrankius, leidžiančius nustatyti komponentų tarpusavio integracijų greitaveikas bei trūkumus. Be šių esminių funkcijų, stebėsenos sprendimas turi užtikrinti sistemų saugumą, aptikdamas pažeidžiamumus, saugumo spragas bei įtartiną veiklą.

Aukšto lygio architektūra:

Stebėsenos sprendimo licencijos turi apimti SPP komponentus, integracijas ir galutinio naudotojo veiksmų stebėseną tiek interneto naršyklėje, tiek mobiliojoje programėlėje:

- SPP branduolys;

- SPP paslaugų konstruktorius;

- SPP sukonstruotų paslaugų užsakymų ir rezultatų tiekimo elementai;

- SPP SPK (skaitmeninių paslaugų katalogas) Web portalas ir mobilios programėlės (Android ir iOS);

- SPP TN (Tapatybės nustatymo paslauga);

- API Vartų platforma (API GW) ir integracijos su kitomis išorinėmis sistemomis;

- VIISP Mokėjimo paslauga;

- VIISP Dokumentų elektroninio pasirašymo komponentas;

- Nacionalinė Once-Only techninė sistema.

SPP komponentų sprendimai kuriami naudojant įvairias infrastruktūros technologijas ir platformas (išvardintos funkciniuose reikalavimuose), bei programavimo kalbas, tokias kaip Java, NET, PHP ir kitas lygiavertes. Visų SPP komponentų ir sprendimų, nepriklausomai nuo technologinės realizacijos, stebėsena turi būti integruota į vieną bendrą Stebėsenos sprendimą.

Stebėsenos sprendimas neturi būti ribojamas tik SPP komponentų pagrindine infrastruktūra ar programavimo kalbomis, nes jos gali keistis projekto metu. Todėl stebėsenos sprendimas turi palaikyti plačiausiai rinkoje naudojamas infrastruktūras, platformas ir programavimo kalbas.

Visi su SPP komponentais susiję servisai – sudiegti VMware virtualiose mašinose  ir konteineriuose Red Had OpenShift platfromoje. Numatomi SPP platformai resursai gali kisti maždaug ±15 % projekto metu. Siūlomos SPP platformos stebėsenos sprendimo licencijos, turi tenkinti pateiktų numatomų infrastruktūros resursų dydžius:

- Virtualios mašinos:

  - 54 VMware virtualiosios mašinos;

  - 36 Red Hat OpenShift virtualios mašinos (angl. – OpenShift master/worker nodes);

- Suminiai virtualių mašinų resursai:

  - 720 virtualūs procesoriai (angl. – vCPU – virtual central processor unit);

  - 2324 GB operatyvioji atmintis (angl. – RAM – random access memory);

  - 7,6 TB disko talpa.

# SPP stebėsenos sprendimo funkciniai reikalavimai

## Reikalavimai atsekamumui

### Pilno ciklo (angl. end to end Tracing) užklausų sekimas

Pilno ciklo sekimas apima vartotojų ir sisteminių užklausų/transakcijų sekimą nuo jų pradžios iki galutinio tikslo visose SPP komponentų sistemose. Ši galimybė yra itin svarbi problemų identifikavimui ir sprendimui, duomenų vientisumo užtikrinimui ir našumo stebėsenai.

| # | Reikalavimai |
| --- | --- |
| 1 | Atsekamumas: stebėsenos sprendimas turi priskirti unikalų identifikatorių kiekvienai transakcijai, kuris koreliuojamas tarp vartotojo užklausų/IS operacijų, suteikiant galimybę atsekti vartotojo ir SPP komponentų sistemų sąveiką nuo pradžios iki pabaigos. |
| 2 | Struktūrinio sekimo galimybė (angl. Stack Trace): stebėsenos sprendimas turi fiksuoti ir saugoti struktūrinius sekimus (angl. stack traces) transakcijoms ir operacijoms, pateikiant išsamią informaciją apie naudojamų funkcijų iškvietimo hierarchiją ir kontekstą, reikalingą problemų sprendimo ir našumo analizei. |
| 3 | Koreliacija: stebėsenos sprendimas turi gebėti rinkti žurnalus (angl. logs) ir įvykius iš skirtingų sistemos komponentų, naudojant tą patį unikalų identifikatorių. |
| 4 | Vizualizacija: stebėsenos sprendimas turi pateikti vizualų transakcijos eigos atvaizdavimą, rodant kiekvieną žingsnį ir užtrukusį laiką. |
| 5 | Klaidų tvarkymas: identifikuoti, kategorizuoti ir fiksuoti klaidas ar išimtis kiekviename vartotojo ar sistemos iškvietimo žingsnyje, su galimybe atsekti jas iki problemos kilmės. |
| 6 | Paslaugų priklausomybių žemėlapis: stebėsenos sprendimas turi automatiškai vizualizuoti priklausomybes tarp įvairių SPP komponentų, bei , dalyvaujančių apdorojant užklausą. |

### Daugiapakopis sekimas (programos, tinklas, duomenų bazė ir kt.)

Daugiapakopis sekimas turi apimti SPP komponentų transakcijų stebėseną ir sekimą per įvairius sistemos architektūros sluoksnius, įskaitant programinį, tinklo ir duomenų bazių sluoksnius. Toks išsamus sekimas padeda diagnozuoti našumo problemas ir tiksliai nustatyti trikdžių priežastis.

### Stebėsena ir perspėjimai realiuoju laiku

Stebėsena ir perspėjimai realiuoju laiku turi užtikrinti, kad bet kokie nesklandumai ar anomalijos transakcijų apdorojime būtų greitai aptikti ir pašalinti, taip sumažinant prastovas ir padidinant sistemos patikimumą.

| # | Reikalavimai |
| --- | --- |
| 1 | Tinkinama išdėstymo struktūra: galimybė kurti švieslentes, pritaikytas konkretiems verslo ar techniniams poreikiams, įskaitant, bet neapsiribojant: - Realaus laiko programų našumo metrikų stebėseną. - Pagrindinių veiklos rodiklių (KPI) vizualizavimą veiklai kritiniuose procesuose. - Išsamų gilinimąsi (angl. drill-down) į anomalijas ar našumo problemas. |
| 2 | Iš anksto sukonfigūruotos švieslentės virtualizuotoms aplinkoms: stebėsenos sprendimas turi pateikti iš anksto paruoštas (angl. out-of-the-box) švieslentes, skirtas pagrindinių debesijos ir virtualizuotų aplinkų stebėsenai, užtikrinant momentinį matomumą ir įžvalgas be papildomos konfigūracijos. Paruoštos švieslentės turi būti pritaikytos tokiems infrastruktūros virtualizacijos sprendimams kaip PO naudojamos Kubernetes ir VMware. |
| 3 | Plėtinių švieslentė: stebėsenos sprendimas turi generuoti švieslentes su apibrėžtomis metrikomis konkretiems technologijų plėtiniams naudojamiems PO SPP komponentų platformose ir infrastruktūroje: - Duomenų bazės: PostgreSQL, MongoDB. - Tinklo įrenginiai: Cisco įrenginiai, SNMP protokolą palaikantys įrenginiai. - Užklausų eilės: RabbitMQ. |
| 4 | Švieslenčių prieigų valdymas pagal vaidmenis (RBAC): prieigos kontrolė pagal naudotojo vaidmenį, siekiant apibrėžti leidimus matyti ar redaguoti švieslentes. |
| 5 | Realaus laiko duomenys: švieslentės turi atnaujinti duomenis realiuoju ar artimu realiam laikui, užtikrinant nuolatines įžvalgas. |
| 6 | Valdikliai (angl. widgets) ir vizualizacijos: - Stebėsenos sprendimas turi palaikyti įvairius valdiklius ir vizualizacijas, leidžiančias pažangias įžvalgas ir siūlyti tokias funkcijas kaip: linijinės diagramos, stulpelinės, skritulinės diagramos bei apkrovų žemėlapius. - Leisti sklandžiai naršyti tarp susijusių vizualizacijų, pvz., pereinant nuo aukšto lygio švieslentėje į konkrečias paslaugas, srautus ar žurnalus – kas suteiktų kontekstą trikčių šalinimui ir našumo analizei. |
| 7 | Filtravimas ir rūšiavimas: leisti naudotojams filtruoti duomenis pagal kriterijus, pvz., laikotarpį, transakcijų tipą, būseną, žymes ar pasirinktines dimensijas be programavimo. Filtrai turi būti patogūs naudoti tiesiogiai švieslentėje, palengvinant greitą ir efektyvią duomenų analizę. |
| 8 | Sąveika: leisti naudotojams sąveikauti su švieslentės elementais (pvz., užvedus pelę matyti detales, paspaudus – gilintis į informaciją). |

### Ataskaitos ir analizė

Ataskaitos ir analizės suteikia naudotojams detalių įžvalgų apie SPP komponentų ir jų sistemų veikimą ir transakcijų eigą laikui bėgant. Šios funkcijos padeda atlikti istorinę analizę, atpažinti tendencijas ir priimti pagrįstus sprendimus.

| # | Reikalavimai |
| --- | --- |
| 1 | Numatytosios detalių problemų ataskaitos: - Stebėsenos sprendimas turi generuoti iš anksto apibrėžtas detalias ataskaitas nustatytoms problemoms, įskaitant pagrindinių priežasčių analizę (angl. root cause analysis) ir išsamias įžvalgas apie problemos poveikį sistemos našumui, naudotojų patirčiai ir verslo procesams. - Ataskaitos turi turėti intuityvią išskaidymo (angl. drill-down) funkciją, leidžiančią naudotojams tiesiogiai iš ataskaitos peržiūrėti konkrečias metrikas, pėdsakus, žurnalus ir paveiktus elementus. |
| 2 | Interaktyvi problemų analizės vizualizacija: stebėsenos sprendimas turi pateikti interaktyvią vizualizaciją problemos puslapyje, kur grafiškai atvaizduojama paveikta topologija, remiantis DI analize. |
| 3 | Specializuotos ataskaitos: stebėsenos sprendimas turi leisti naudotojams kurti tinkintas ataskaitas, pasirenkant konkrečius duomenų šaltinius, metrikas ir vizualizacijas, taip pat numatyti galimybę suplanuoti automatizuotą šių ataskaitų siuntimą kas savaitę. |
| 4 | Istorinių duomenų prieiga: užtikrinti, kad ataskaitos galėtų pasiekti istorinius duomenis, skirtus ilgalaikių tendencijų analizei. |

### Tinkinamos ataskaitų sritys skirtingiems poreikiams

Tinkinamos ataskaitų sritys  turi būti pritaikytos konkretiems skirtingų verslo padalinių poreikiams ir prioritetams, leidžiant jiems sutelkti dėmesį į aktualius duomenis ir metrikas.

| # | Reikalavimai |
| --- | --- |
| 1 | Naudotojų profiliai: stebėsenos sprendimas turi palaikyti skirtingus naudotojų profilius su pritaikytomis peržiūromis ir prieigos teisėmis. |
| 2 | Tinkamos stebėsenos švieslentė: stebėsenos sprendimas turi leisti kiekvienam veiklos padaliniui kurti individualizuotas švieslentes, kuriose būtų pabrėžiamos jų svarbiausios metrikos. |
| 3 | Prieigų valdymas pagal vaidmenis (RBAC) su politikų valdymu: stebėsenos sprendimas turi palaikyti prieigų valdymą pagal vaidmenis skirtingose aplinkose, kad naudotojai galėtų matyti tik jų vaidmeniui ir leidimams priskirtus duomenis bei funkcijas. Politikų valdymas turi apimti prieigą prie specifinių konfigūravimo nustatymų, tokių kaip: - žurnalų stebėsenos nustatymai; - duomenų privatumo nustatymai; - tikslinė prieiga prie platformos nustatymų. |
| 4 | Peržiūrų, vaizdų įrašymas ir bendrinimas: leisti naudotojams išsaugoti savo individualizuotas peržiūras ir dalytis jomis su kitais veiklos padalinio nariais. Stebėsenos sprendimas turi palaikyti viešas ir privačias švieslentes, užtikrinant saugią prieigą prie jautrios informacijos. Stebėsenos sprendimas turi generuoti bendrinamą nuorodą su tik peržiūros teisėmis arba leisti dalytis švieslentėmis naudojant RBAC su patogia naudotojo sąsaja. |
| 5 | Personalizuoti pranešimai: leisti naudotojams nustatyti asmeninius pranešimus ir įspėjimus pagal jų pasirinktus kriterijus. |
| 6 | Paslaugų lygio metrikų švieslentė: Stebėsenos sprendimas turi pateikti išsamią švieslentę, skirtą paslaugų lygio tikslų (angl. SLO) metrikų stebėsenai visose sistemose, įskaitant galimybę konfigūruoti paslaugų lygius konkrečioms užklausoms tiesiai per naudotojo sąsają ir stebėti atitiktį naudojant „burn rate“ (angl.) analizę. |

## Reikalavimai duomenų valdymui

### Duomenų surinkimas iš skirtingų SPP posistemių

Efektyvus duomenų valdymas prasideda nuo duomenų rinkimo iš visų aktualių sistemos šaltinių. Tai užtikrina visapusiškas stebėsenos ir sekimo galimybes.

| # | Reikalavimai |
| --- | --- |
| 1 | Objektų topologijos žemėlapis: stebėsenos sprendimas turi automatiškai aptikti ir sudaryti visų komponentų – tiek horizontalių, tiek vertikalių – žemėlapį stebimoje aplinkoje, įskaitant programas, duomenų bazes, procesus, serverius ir išorines sistemas. Toks automatinis aptikimas leidžia užtikrinti visapusišką stebėseną be rankinės konfigūracijos. |
| 2 | Duomenų surinkimo metodai: stebėsenos sprendimas turi naudoti išsamius, agentu paremtus duomenų rinkimo metodus, leidžiančius giliai matyti aplikacijų ir infrastruktūros veiklą. Be to, stebėsenos sprendimas turi palaikyti stebėseną be agento (angl. agentless), pritaikytą specifiniams naudojimo atvejams, kad būtų užtikrintas lankstumas duomenų surinkimo būduose. |
| 3 | Duomenų praturtinimas: stebėsenos sprendimas turi automatiškai praturtinti surinktus duomenis metaduomenimis, tokiais kaip laiko žymos, šaltinių identifikatoriai ir kontekstinė informacija, siekiant pagerinti įžvalgų gilumą ir supaprastinti trikdžių šalinimą. |
| 4 | Išplečiamumas (angl. scalability): duomenų surinkimo mechanizmas turi būti pritaikytas didėjančiam duomenų kiekiui, augant stebėsenos sprendimui. |
| 5 | Atsparumas trikdžiams: turi būti įgyvendinti sprendimai, užtikrinantys nenutrūkstamą duomenų surinkimą net individualių šaltinių ar tinklo sutrikimų atveju. |
| 6 | Jautrių duomenų maskavimas: stebėsenos sprendimas turi turėti galimybes maskuoti jautrius vartotojų duomenis, kaip IP adresas. |

### Duomenų saugojimas ir laikymas

Efektyvus SPP komponentų surinktų duomenų saugojimas ir aiškiai apibrėžta duomenų saugojimo politika yra itin svarbūs siekiant užtikrinti duomenų prieinamumą, sistemos našumą ir atitiktį reikalavimams.

| # | Reikalavimai |
| --- | --- |
| 1 | Išsami duomenų apsauga: stebėsenos sprendimas turi įgyvendinti patikimas saugumo priemones, įskaitant duomenų šifravimą tiek saugojimo metu, tiek perdavimo metu, prieigos valdymą pagal vaidmenis (RBAC) ir atitiktį pramonės standartams. |

### Duomenų filtravimas ir agregavimas

Duomenų filtravimas ir agregavimas yra būtini siekiant paversti SPP komponentų neapdorotus duomenis prasmingomis įžvalgomis, sumažinti perteklinę informaciją ir pagerinti sistemos našumą.

| # | Reikalavimai |
| --- | --- |
| 1 | Filtravimo taisyklės: stebėsenos sprendimas turi leisti taikyti filtravimo taisykles, skirtas neaktualių ar pasikartojančių duomenų pašalinimui iš analizės proceso. |
| 2 | Išankstinė duomenų agregacija surinkimo taške: stebėsenos sprendimas turi suteikti galimybę automatiškai atlikti duomenų išankstinę agregavimą ties surinkimo šaltiniu (angl. „out-of-the-box“), taip sumažinant perduodamų ir saugomų duomenų kiekį. Ši funkcija turi optimizuoti išteklių naudojimą, sumažinti tinklo apkrovą ir pagerinti bendrą sistemos našumą, kartu užtikrinant agreguotų duomenų tikslumą ir aktualumą be papildomos konfigūracijos. |

## Reikalavimai saugai

Šie saugumo reikalavimai užtikrina, kad stebėsenos sprendimas suteiktų visapusišką apsaugą nuo pažeidžiamumų ir grėsmių SPP komponentams. Jie pabrėžia pro aktyvią stebėseną, automatizuotą rizikos vertinimą bei atakų blokavimą realiuoju laiku, pasitelkiant įžvalgas kodo lygyje ir integraciją su esamais saugumo įrankiais. Nuolat atnaujinamos pažeidžiamumų duomenų bazės ir išsamios ataskaitų teikimo galimybės leidžia efektyviai apsaugoti savo programas ir duomenis.

| # | Reikalavimai |
| --- | --- |
| 1 | Išsami pažeidžiamumų stebėsena: stebėsenos sprendimas turi automatiškai analizuoti duomenų prieigos kelius ir duomenų procesus, siekiant įvertinti pažeidžiamumų riziką ir poveikį. Ji turi palaikyti tiek trečiųjų šalių, tiek programinio kodo lygio pažeidžiamumų analizę. |
| 2 | Automatinis bendrų pažeidžiamumų ir pavojų (angl. CVE) arba lygiavertės duomenų bazės atnaujinimas: stebėsenos sprendimas turi automatiškai atnaujinti bendrų pažeidžiamumų ir pavojų duomenų bazę, kad būtų užtikrinta naujausia ir išsami informacija trečiųjų šalių pažeidžiamumų aptikimui ir analizei. |
| 3 | Dinaminis programų atakų blokavimas: stebėsenos sprendimas turi naudoti įžvalgas kodo lygyje ir transakcijų analizę, kad automatiškai aptiktų ir blokuotų atakas. Ji turi pateikti išsamią informaciją apie atakų pobūdį ir paveiktą kodą. |
| 4 | Automatinis rizikos ir poveikio vertinimas: stebėsenos sprendimas turi teikti automatizuotą rizikos vertinimą, atsižvelgiant į aplikacijos ir jos aplinkos kontekstą. Tai apima galimos pažeidžiamumų įtakos vertinimą aplikacijos funkcionalumui ir duomenų saugumui. |
| 5 | Pažeidžiamumų ataskaitos: Stebėsenos sprendimas turi pateikti pažeidžiamumų detales, tokias kaip CVE (angl. Common Vulnerabilities and Exposures), OWASP (angl. Open Worldwide Application Security Project); SWE (angl. Secure Software Engineering) arba lygiavertės su nuorodomis į šaltinius. |
| 6 | Integracija su esamais saugumo įrankiais: stebėsenos sprendimas turi palaikyti integraciją su esamais saugumo įrankiais, tokiais kaip SIEM (angl. Security Information and Event Management) sistemos. |
| 7 | Agentinis sprendimas: stebėsenos sprendimas turi galėti analizuoti PO SPP komponentuose naudojamą .NET, Java, PHP programinį kodą dėl trečiųjų šalių pažeidžiamumų, naudodama tą patį agentą, kuris naudojamas APM (angl. Application Performance Monitoring) sprendimo daliai. |

# SPP stebėsenos sprendimo nefunkciniai reikalavimai

Nefunkciniai reikalavimai SPP komponentų stebėsenos sprendimui apibrėžia savybes ir charakteristikas, kurias stebėsenos sprendimas turi turėti, kad būtų užtikrintas jos efektyvumas, našumas ir naudojimo patogumas. Šie reikalavimai yra svarbūs nustatant bendrą sistemos veikimo, saugumo ir priežiūros kokybę.

Sekimo (angl. tracing) sistemos taikymui būtini sekantys esminiai nefunkciniai reikalavimai.

## Diegimas

Diegimo reikalavimų tikslas – užtikrinti, kad sekimo (angl. tracking) stebėsenos sprendimas būtų efektyviai ir nuosekliai diegiama įvairiose infrastruktūros ir platformų, naudojamų SPP komponentuose, aplinkose. Tai apima:

  - diegimo proceso supaprastinimą;

  - skirtingų platformų palaikymą;

  - veiklos sąnaudų sumažinimą.

| # | Reikalavimai |
| --- | --- |
| 1 | Vieno agento stebėsena: - Vienas agentas vienam serveriui turi apimti visų aktualių PO SPP komponentų aplinkų stebėseną, įskaitant infrastruktūrą, tarnybines stotis, konteinerius, taikomąsias paslaugas (Java/ .NET/ Node.js/ PHP), duomenų bazes, žurnalus, debesijos paslaugas ir Kubernetes klasterius. - Neturi būti reikalaujama papildomų agentų tame pačiame serveryje, atliekančių žiniatinklio aplikacijų stebėsena. |
| 2 | Iš anksto sukonfigūruotas agento diegimo paketas: - Stebėsenos sprendimas turi suteikti galimybę sugeneruoti iš anksto sukonfigūruotą agento diegimo paketą su aplinkai būdingais nustatymais, sutrumpinant diegimo laiką ir sumažinant klaidų tikimybę. - Turi būti užtikrintas sklandus diegimo procesas be rankinio konfigūravimo po diegimo, kad agentas galėtų prisijungti prie stebėsenos aplinkos. |
| 3 | Automatizacija: - Agentas turi automatiškai aptikti visus veikiančius procesus serveryje, įskaitant naujai paleistus, ir automatiškai (be rankinio įsikišimo) aktyvuoti. - Agentas turi teikti matomumą procesų lygmeniu, fiksuodamas pagrindines metrikas, tokias kaip CPU, atmintis RAM, I/O bei specifines metrikas SPP komponentuose naudojamoms programavimo kalboms - .NET, Node.js ir Java procesams. - Agentas turi automatiškai prisitaikyti prie aplinkos pokyčių – technologijų atnaujinimų, mastelio keitimo, diegimų pokyčių – be papildomos konfigūracijos. - Išsami aplikacijų apžvalga per visą technologijų sluoksnį, įskaitant žiniatinklio serverius, taikomųjų programų serverius, duomenų bazes ir eilių paslaugas. |
| 4 | Centralizuotas valdymas: agento valdymas, atnaujinimai ir konfigūravimas turi būti atliekami centralizuotai per pagrindinę valdymo sąsają, be rankinių veiksmų atskiruose serveriuose. |
| 5 | Automatiniai atnaujinimai: sprendimas turi palaikyti automatinius atnaujinimus ir centralizuotą priežiūrą. |
| 6 | Žurnalų stebėsena ir analizė: agentas turi automatiškai aptikti ir analizuoti žurnalus (angl. logs') stebimuose serveriuose bei suteikti galimybę saugoti žurnalus savarankiškai, atitikties ir trikčių šalinimo tikslais. |
| 7 | Kompiuterinio tinklo stebėsena procesų lygyje : agentas turi stebėti kompiuterinio tinklo metrikas procesų lygmenyje, pateikdamas detalias įžvalgas apie ryšio kokybę, tinklo pajėgumą ir topologiją. |
| 8 | Išorinis ryšys: agentas turi bendrauti su stebėsenos platforma tik per išorines jungtis (angl. outbound), nereikalaujant įeinamų prievadų konfigūracijos. Turi būti galimybė naudoti įgaliotą kompiuterinio tinklo tarpinį serverį (angl. network proxy) su srauto sujungimo/ agregavimo funkcija. |
| 9 | JavaScript kodo įterpimas: stebėsenos sprendimas turi automatiškai įterpti JavaScript kodą į žiniatinklio serverio pateikiamus HTML puslapius, kad būtų galima stebėti naudotojo veiksmus žiniatinklio aplikacijose. Šis procesas turi būti sklandus, be rankinio būdo keisti konfigūraciją ar kodą ir užtikrinti visapusišką dinaminio bei statinio turinio stebėseną. |
| 10 | Suderinamumas su Kubernetes technologijas palaikančiomis platformomis: - Sprendimas turi būti suderinamas su standartinėmis Kubernetes palaikančiomis platformomis ir debesijos aplinkomis. - Platforma turi palaikyti pagrindines aplikacijų konteinerizacijos valdymo ir orchestravimo sprendimus palaikančias platformas, kaip PO naudojamos Red Hat OpenShift, VMware Tanzu. |
| 11 | Kubernetes diegimo metodas : - Platforma turi palaikyti pilnai automatizuotą stebėsenos komponentų diegimą Kubernetes klasteriuose, naudojant: - Helm grafikus paprastam ir pritaikomam diegimui; - Kubernetes Operatorius komponentų gyvavimo ciklo valdymui; - Daemon rinkinius (angl. sets) agentų diegimui visuose mazguose automatiškai. - Konfigūracijos nustatymai turi būti pateikiami viename YAML faile, kad būtų paprasta juos keisti. |
| 12 | Agento konfigūravimas: turi būti siūlomos pažangios konfigūravimo galimybės: - serverių grupių priskyrimas paprastesniam stebėsenos valdymui; - papildomų tarnybinių stočių metaduomenų apibrėžimas (angl. custom properties); - tarnybinių stočių žymėjimas (angl. tagging) vizualizavimui ir filtravimui; - tinklo zonų apibrėžimas srauto optimizavimui; - ryšio nustatymai (pvz., network proxy, išsiunčiamas srautas). Visi šie nustatymai turi būti tvarkomi centralizuotai ir automatiškai taikomi per UI agentą diegimo ar atnaujinimo metu. |
| 13 | Supaprastintas diegimo procesas: - Sprendimas turi pateikti konsoliduotą diegimo puslapį su visais žingsniais agento ar operatoriaus diegimui visose palaikomose OS ir Kubernetes distribucijose. - Diegimas turi reikalauti minimalios naudotojo intervencijos - visi žingsniai, komandos ir konfigūracija turi būti viename dokumente ar puslapyje. - Diegimo instrukcijos turi apimti: - diegimo reikalavimus; - agento/operatoriaus diegimo žingsnius; - patikros komandas ar veikimo tikrinimo veiksmus. |
| 14 | Automatizuotas diegimas: sprendimas turi palaikyti didelio masto agento diegimą naudojant PO taikomus orkestravimo įrankius ir pateikti paruoštus scenarijus: - Ansible rinkinys; - Puppet rinkinys. |

## Palaikomos technologijos

Užtikrinti visapusišką suderinamumą ir palaikymą plačiam vartotojo sąsajos (angl. front-end) ir vidinių sistemų (angl. back-end) dalies technologijų spektrui, siekiant pagerinti sistemos pritaikomumą ir našumą įvairiose platformose.

## Virtualizacija ir konteinerizacija

Šie reikalavimai užtikrina, kad stebėsenos sprendimas galėtų efektyviai stebėti ir valdyti virtualizuotas bei konteinerizuotas aplinkas, suteikdama gilų matomumą, našumo optimizavimą ir išplečiamumą dinaminėse darbo apkrovose šiuolaikinėse architektūrose.

| ID | Reikalavimai |
| --- | --- |
| 1 | Stebėsenos sprendimas turi palaikyti PO naudojamą Kubernetes technologijų stebėseną, įskaitant pagrindines (angl. vanilla) Kubernetes versijas nuo 1.24 ir naujesnes. |
| 2 | Stebėsenos sprendimas turi palaikyti PO naudojamą OpenShift versijos 4.10 ir naujesnių versijų stebėseną. |
| 3 | Stebėsenos sprendimas turi palaikyti PO naudojamą VMware vSphere/ESXi versijų 6.7, 7.0 ir 8.0 stebėseną. |

## Programų našumo stebėsena

Šie reikalavimai užtikrina, kad stebėsenos sprendimas suteiktų visapusiškas įžvalgas apie programų našumą, leisdama tiksliai nustatyti siauras vietas, atlikti pagrindinių priežasčių analizę ir optimizuoti naudotojų patirtį visuose programos sluoksniuose.

| # | Reikalavimai |
| --- | --- |
| 1 | Stebėsenos sprendimas turi palaikyti PO naudojamą Java programų stebėseną, veikiančių su Java versijomis 8, 11 ir 17. |
| 2 | Stebėsenos sprendimas turi palaikyti PO naudojamą .NET programų stebėseną tiek Framework (4.8), tiek Core sistemų versijoms (3.1, 5.0, 6.0 ir naujesnėms). |
| 3 | Stebėsenos sprendimas turi palaikyti PO naudojamą PHP programų stebėseną (PHP versijos 7.4, 8.0, 8.1 ir 8.2). |
| 4 | Stebėsenos sprendimas turi palaikyti PO naudojamą JavaScript struktūrinių sistemų (angl. frameworks) stebėseną: - Angular (nuo 10 versijos ir naujesnės); - React (nuo versijos 16.8); - Vue.js (versijos 2.7+ ir 3.x). |
| 5 | Stebėsenos sprendimas turi palaikyti PO naudojamų taikomųjų serverių stebėseną: - Apache Tomcat versijos 8.5, 9.0 ir 10.0; - Microsoft IIS versijos 10.0 ir naujesnės; - WebSphere versija 9.x; - Nginx nuo versijos 1.20. |

## Stebėsenos standartai

Šie reikalavimai užtikrina, kad stebėsenos sprendimas atitiktų šiuolaikinius stebėsenos standartus, suteikdama praktiškai pritaikomas įžvalgas per metrikas, žurnalus, sekimus (angl. traces) ir įvykius. Taip pat stebėsenos sprendimas turi palaikyti tiek atvirojo kodo, tiek struktūrines sistemas (angl. frameworks), kad būtų užtikrintas didesnis lankstumas.

| # | Reikalavimai |
| --- | --- |
| 1 | Stebėsenos sprendimas turi palaikyti integraciją su OpenTelemetry (nuo versijos 1.6 ir naujesnėmis) arba lygiaverčius standartus palaikančiais produktais (sekimas, metrikos ir žurnalai). |
| 2 | Stebėsenos sprendimas turi palaikyti integraciją su OpenTracing (naujausias stabilus leidimas) arba lygiaverčius standartus palaikančiais produktais. |
| 3 | Stebėsenos sprendimas turi palaikyti integraciją su PO SPP komponentų sprendime naudojama Jaeger nuo versijos 1.33 ir naujesnėmis. |
| 4 | Stebėsenos sprendimas turi palaikyti integraciją su PO SPP komponentų sprendime naudojama Prometheus nuo versijos 2.45 ir naujesnėmis. |
| 5 | Stebėsenos sprendimas turi palaikyti integraciją su PO SPP komponentų sprendime naudojama Grafana nuo 8.x versijų ir naujesnėmis. |
| 6 | Stebėsenos sprendimas turi palaikyti integraciją su PO SPP komponentų sprendime naudojama Graylog nuo versijos 4.3 ir naujesnėmis. |
| 7 | Stebėsenos sprendimas turi palaikyti integraciją su PO SPP komponentų sprendime naudojama Elasticsearch nuo versijos 7.x ir naujesnėmis. |
| 8 | Stebėsenos sprendimas turi palaikyti integraciją su PO SPP komponentų sprendime naudojama ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana) nuo versijos 7.17 ir naujesnėmis. |

## Infrastruktūros stebėsena

Šie reikalavimai užtikrina, kad stebėsenos sprendimas galėtų stebėti ir valdyti infrastruktūros komponentus įvairiose SPP komponentų aplinkose, teikdama realaus laiko įžvalgas apie našumą, pasiekiamumą ir pajėgumus, siekiant optimizuoti sistemos patikimumą ir mastelio plėtrą.

| # | Reikalavimai |
| --- | --- |
| 1 | Stebėsenos sprendimas turi palaikyti PO SPP komponentų sprendime naudojama Windows Server versijų 2016, 2019 ir 2022 stebėseną. |
| 2 | Stebėsenos sprendimas turi palaikyti PO SPP komponentų sprendime naudojama Linux distribucijų stebėseną, įskaitant: - RHEL versijas 7.x ir 8.x. - CentOS versijas 7.x ir 8.x. - Ubuntu versijas 20.04 LTS ir 22.04 LTS. |
| 3 | Stebėsenos sprendimas turi palaikyti PO SPP komponentų sprendime naudojama PostgreSQL versijų 13.x ir 14.x stebėseną. |
| 4 | Stebėsenos sprendimas turi palaikyti PO SPP komponentų sprendime naudojama MongoDB versijų nuo 5.x ir naujesnių stebėseną. |
| 5 | Stebėsenos sprendimas turi palaikyti PO SPP komponentų sprendime naudojama Redis versijų nuo 6.x ir naujesnių stebėseną. |
| 6 | Stebėsenos sprendimas turi palaikyti PO SPP komponentų sprendime naudojama Cisco tinklo įrenginių stebėseną, įskaitant Cisco IOS versijas 15.x, 16.x ir naujesnes. |
| 7 | Stebėsenos sprendimas turi palaikyti PO SPP komponentų sprendime naudojama MySQL versijų 8.x stebėseną. |
| 8 | Stebėsenos sprendimas turi palaikyti PO SPP komponentų sprendime naudojama Fortinet tinklo įrenginių stebėseną, įskaitant FortiOS versijas 6.x ir 7.x. |

## Trečiųjų šalių įrankių integracijos

Šie reikalavimai užtikrina, kad stebėsenos sprendimas galėtų sklandžiai integruotis su trečiųjų šalių įrankiais ir paslaugomis, sudarydama sąlygas tarpusavio sąveikai ir duomenų apsikeitimui. Tai leidžia palaikyti išsamią stebėseną, automatizavimą ir bendradarbiavimą tarp įvairių ekosistemų komponentų.

| # | Reikalavimai |
| --- | --- |
| 1 | Stebėsenos sprendimas turi palaikyti integraciją su PO SPP komponentų sprendime naudojama Microsoft Teams. |
| 2 | Stebėsenos sprendimas turi palaikyti integraciją su PO SPP komponentų sprendime naudojama Attlasian Jira Service Management. |
| 3 | Stebėsenos sprendimas turi palaikyti integraciją su PO SPP komponentų sprendime naudojama Power BI. |
| 4 | Stebėsenos sprendimas turi palaikyti integraciją su PO SPP komponentų sprendime naudojama Zabbix. |

## Nestandartinių duomenų įkėlimo galimybės

Šie reikalavimai užtikrina, kad stebėsenos sprendimas palaiko nestandartinių (angl. custom) duomenų įkėlimo funkcionalumą, leidžiantį rinkti ir analizuoti duomenis iš unikalių ar specializuotų šaltinių. Tai didina stebimumo lygį bei gerina sprendimų priėmimo procesus.

| # | Reikalavimai |
| --- | --- |
| 1 | Stebėsenos sprendimas turi palaikyti duomenų įkėlimą per REST API arba lygiavertį pagal naujausius standartus, įskaitant RESTful API su JSON palaikymu. |
| 2 | Stebėsenos sprendimas turi palaikyti duomenų įkėlimą per gRPC API arba lygiavertį, laikantis naujausių palaikomų versijų su atgalinio suderinamumo galimybe. |
| 3 | Stebėsenos sprendimas turi palaikyti nestandartinių metrikų įkėlimą per plėtinius, pritaikytus visiems pagrindiniams formatams. |
| 4 | Stebėsenos sprendimas turi palaikyti nestandartinių žurnalų (angl. log) įkėlimą per papildinius (angl. plugin). |

## Integracija

Šie reikalavimai užtikrina, kad stebėsenos sprendimas galėtų veiksmingai komunikuoti ir integruotis su kitomis sistemomis ir paslaugomis, kurias naudoja SPP komponentai, sudarydamas sąlygas duomenų apsikeitimui ir tarpusavio suderinamumui (interoperabilumui).

| # | Reikalavimai |
| --- | --- |
| 1 | REST API prieinamumas: - Stebėsenos sprendimas turi suteikti RESTful API sąsają, kuri užtikrintų saugų ir efektyvų duomenų apsikeitimą, konfigūracijos valdymą ir duomenų siuntimą taro kitų sistemų. - API turi būti išsamiai dokumentuota, pateikiant API užklausų, atsakymų ir naudojimo pavyzdžius. - Stebėsenos sprendimas turi turėti vidinį įrankį darbui su paruoštomis API užklausomis. |
| 2 | Autentifikavimas ir teisės per API: - API turi palaikyti saugius API autentifikavimo mechanizmus, pvz., API raktus (angl. API keys). - Turi būti įdiegtas vieningas prieigos teisių valdymas pagal roles (angl. RBAC – Role Based Access Control) skirtingiems prieigos lygiams (pvz., tik skaitymas, rašymas, administracinė prieiga). |
| 3 | API žetono (angl. token) veiksmų srities apribojimas: Stebėsenos sprendimas turi suteikti galimybę generuoti API žetonus su ribotu veiksmų sąrašu (angl. scope). |
| 4 | Duomenų eksportas ir integracija: stebėsenos sprendimas turi turėti galimybę eksportuoti stebėsenos duomenis, metrikas ir žurnalus į išorinius ataskaitų bei analizės įrankius. |
| 5 | Įvykių ir perspėjimų valdymas: - Stebėsenos sprendimas turi palaikyti integraciją įvykių siuntimui į VSSA naudojamą incidentų valdymo sistemą Atlassian Jira Service Management, kad būtų galimybė automatiškai kurti incidentus. - Stebėsenos sprendimas turi palaikyti įvykių siuntimą į VSSA naudojamą Microsoft365 el. pašto platformą. - Turi būti palaikoma įvykių siuntimo integracija per automatinius įvykius (angl. web-hooks). |
| 6 | Išplečiamumas: - Stebėsenos sprendimas turi turėti kūrėjams skirtą karkasą (angl. framework), padedantį kurti aukštos kokybės plėtinius. - Stebėsenos sprendimas turi sklandžiai integruotis su esamais stebėsenos duomenimis (metrikomis, žurnalais, sekimais) ir pateikti įrankius jų užklausoms ir vizualizacijai. - Turi būti palaikomi paruošti šablonai ir komponentai plėtinių kūrimo spartinimui. |
| 7 | Klaidų ir našumo stebėsena: API turi suteikti galimybę užklausti klaidų žurnalus ir našumo metrikas integracijų derinimui ir optimizavimui. |
| 8 | Topologijos aptikimas ir atnaujinimas: - Stebėsenos sprendimas turi per API suteikti prieigą prie topologijos duomenų – komponentų, serverių, procesų ir aplikacijų priklausomybių. - Turi būti palaikomi automatiniai šių duomenų atnaujinimai. |
| 9 | SSO ir tapatybės integracija: - Turi būti užtikrinta sklandi integracija su SSO sprendimais vartotojų autentifikavimo supaprastinimui. - Turi būti palaikomi autentifikavimo sprendimai, tokie kaip LDAP ir Azure AD arba lygiaverčiai. |
| 10 | Paruošta integracijų ekosistema: turi būti pateikiamos paruoštos integracijos su populiariomis platformomis, PO naudojamomis Kubernetes ir Grafana. |

## Infrastruktūra

Šie reikalavimai yra skirti stebėsenos sprendimo architektūriniam dizainui ir diegimo aplinkoms, siekiant užtikrinti galimą plėtrą, aukštą pasiekiamumą (angl. HA – High Availability) ir atsparumą (angl. resiliency).

| # | Reikalavimai |
| --- | --- |
| 1 | Diegimo aplinka: Stebėsenos sprendimas turi palaikyti diegimą debesijoje, vietinėje (angl. on-premises) ir mišrioje (hybrid) aplinkoje, suteikiant infrastruktūros pasirinkimo lankstumą. |
| 2 | Didelis pasiekiamumas (angl. HA): - Stebėsenos sprendimas turi veikti klasterizuotoje aplinkoje, kad būtų užtikrintas aukštas pasiekiamumo lygis. - HA įgyvendinimas turi būti pagrįstas „aktyvus-aktyvus“ (angl. active-active) architektūra, kurioje visos stebėsenos sprendimui naudojamos tarnybinės stotys yra pilnai veikiančios ir vienu metu gali apdoroti užklausas. - HA funkcionalumas turi remtis tik vidiniais sistemos mechanizmais – nenaudojant išorinės programinės įrangos ar paslaugų. |
| 3 | Srauto balansavimas (angl. load balancing): - Stebėsenos sprendimas turi turėti vidinį srauto balansavimą, skirtą efektyviam duomenų paskirstymui tarp agentų ir visų klasterio mazgų. - Balansavimo mechanizmas turi būti dinaminis ir sugebėti prisitaikyti prie klasterio topologijos pokyčių, pvz., įtraukus ar pašalinus mazgus. |
| 4 | Integruota duomenų saugykla: - Stebėsenos sprendimas turi turėti nuosavą duomenų saugyklą stebėsenos duomenims, kad nereikėtų naudoti išorinių duomenų bazių ar trečiųjų šalių saugyklų. - Saugykla turi būti optimizuota greitam didelių duomenų kiekių įkėlimui ir paieškai. - Turi būti įdiegta vidinė duomenų perteklinė sauga (angl. redundancy), užtikrinanti duomenų vientisumą ir atsparumą mazgų gedimo atveju. - Turi būti galimybė šalinti arba archyvuoti senus duomenis pagal pasirinktas politikas. |
| 5 | Atnaujinimai: - Stebėsenos sprendimas turi palaikyti automatinius atnaujinimus, kad naujausios funkcijos, saugos pataisos ir patobulinimai būtų taikomi be rankinio įsikišimo. - Stebėsenos sprendimas taip pat turi palaikyti rankinius atnaujinimus, vadovaujantis organizacijos pataisų valdymo politika. - Atnaujinimo mechanizmas turi būti sklandus ir minimaliai trikdyti vykstančią stebėseną ar nutraukti paslaugas. |
| 6 | Plėtra (angl. scalability) ir atsparumas: - Stebėsenos sprendimas turi gebėti plėstis horizontaliai, t. y. pridėti papildomų mazgų prie klasterio nereikalaujant perkonfigūruoti esamų komponentų. - Mazgų gedimo atveju stebėsenos sprendimas turi automatiškai perskirstyti apkrovas aktyviems mazgams, užtikrinant, kad nedings duomenys ir nebus didelio našumo sumažėjimo. |

## Saugumas

Saugumo reikalavimai užtikrina, kad SPP komponentų stebėsenos sprendimas būtų apsaugotas nuo neteisėtos prieigos ir pažeidimų, apsaugant jautrius duomenis per autentifikavimą, autorizavimą ir šifravimo priemones.

| # | Reikalavimai |
| --- | --- |
| 1 | Autentifikavimas: įdiegti stiprius autentifikavimo mechanizmus, kad būtų galima patikimai patvirtinti naudotojų ir sistemų, pasiekiančių aplikaciją, tapatybę. |
| 2 | Autorizavimas: taikyti vaidmenimis (angl. role-based) pagrįstą prieigos kontrolę, kad naudotojams būtų suteiktos tik jų rolėms tinkamos teisės. |
| 3 | Šifravimas: siekiant apsaugoti jautrią informaciją duomenys turi būti šifruojami tiek laikant (angl. at rest), tiek perduodant (angl. in transit), naudojant, pvz., HTTPS protokolą. |
| 4 | Auditas ir žurnalų registravimas: įgyvendinti išsamią autentifikavimo veiksmų ir konfigūracijų pakeitimų auditą bei žurnalų registravimą. |
| 5 | Pažeidžiamumų valdymas: reguliariai vykdyti pažeidžiamumų paiešką ir taikyti atnaujinimus bei pataisas, skirtas saugumo grėsmėms pašalinti. |
| 6 | Duomenų privatumas: užtikrinti atitiktį duomenų privatumo reglamentams (pvz., BDAR/GDPR) ir įgyvendinti priemones asmens bei jautriems duomenims apsaugoti. |
| 7 | Saugaus kūrimo kontrolė: Sprendimas turi palaikyti saugaus kūrimo praktiką, kaip numatyta pramoniniuose saugumo standartų karkasuose. Tai apima: - saugumo patikrų integravimą į CI/CD procesus, - automatizuotą pažeidžiamumų aptikimą, - atitikties politikų įgyvendinimą visame programinės įrangos gyvavimo cikle (SDLC). |
| 8 | Jautrių duomenų maskavimas žurnaluose: sprendimas turi palaikyti jautrių duomenų maskavimą jau jų užfiksavimo metu. Stebėsenos agentas turi automatiškai užmaskuoti nurodytus duomenų laukus prieš siunčiant žurnalus į klasterio saugyklą, laikantis duomenų apsaugos reikalavimų. |
| 9 | Duomenų maskavimo galimybės: stebėsenos sprendimas turi suteikti duomenų maskavimo funkcionalumą, leidžiantį naudotojams efektyviai užmaskuoti jautrią informaciją žurnaluose, URI, galutinio naudotojo duomenyse jų surinkimo metu, per duomenų įkėlimą ar prieš duomenų atvaizdavimą – be sudėtingos konfigūracijos ar failų keitimo. |
| 10 | Neprivilegijuoto diegimo režimas: - Stebėsenos sprendimas turi palaikyti galimybę įdiegti stebėjimo agentą neprivilegijuotu režimu, taip mažinant supernaudotojo (angl. super user) teisių poreikį ir padidinant saugumą. - Agentas turi būti įdiegiamas su supernaudotojo teisėmis tik pirminės konfigūracijos metu, siekiant nustatyti reikiamus failų leidimus ir paleisti būtinas paslaugas. - Po diegimo agentas turi veikti naudotojo, neturinčio privilegijų aplinkoje – visiškai funkcionaliai, nereikalaujant padidintų teisių. - Stebėsenos sprendimas turi pateikti žingsnis po žingsnio instrukcijas, kurios padeda naudotojui pereiti visą neprivilegijuoto diegimo procesą – nuo reikalavimų, konfigūracijos iki patikrinimo veiksmų. |

# SPP stebėsenos sprendimo priimtinumo kriterijai

Šiame skirsnyje aprašyti stebėsenos sprendimo programinės įrangos priimtinumo kriterijai pagal naudojimo atvejų rinkinį, kuriuos Pardavėjas turėtų pademonstruoti pirkimo procedūros metu. Pardavėjo demonstracijai skirtas laikas iki 1,5 valandos (90 minučių):

| Nr. | Naudojimo atvejai | Priimtinumo kriterijai |
| --- | --- | --- |
| 1 | Stebėsenos sprendimo įrankio diegimas ir stebėjimo švieslentės | Tikslas: įdiegti įrankį (gali būti SaaS sprendimas) ir pateikti skirtingas švieslentes/peržiūras pagal skirtingus IT infrastruktūros sluoksnius (programos, duomenų bazių platformos, infrastruktūra). Rezultatas: sukurti stebėjimo skydeliai su reikiamomis metrikomis programų, duomenų bazių platformų ir infrastruktūros stebėsenai. |
| 2 | Stebėsenos sprendimo agento diegimas | Tikslas: agentas turi būti įdiegiamas į operacinę sistemą, kokia naudojama VSSA (pvz. Windows, Linux) ir Kubernetes platformą (pvz. Red Hat OpenShift) Rezultatas: agentas įdiegtas naudojant paprastus metodus, pageidautina (bet ne privaloma) be žmogaus įsikišimo. |
| 3 | Stebėsenos sprendimo pritaikymas Kubernetes platformos ir virtualios mašinos stebėsenai | Tikslas: stebėsenos sprendimas įdiegtas (žr. kriterijus #2) reikalavimo operacinėje sistemoje ir Kubernetes platformoje turi pateikti detalią infrastruktūros būklės stebėseną, naudoti agentą. Rezultatas: stebėsenos sprendimas pateikia metaduomenis, įvykius ir metrikas, matomas švieslentėje/peržiūrose (žr. kriterijus #1). |
| 4 | Microsoft .NET paslaugų programos stebėjimas | Tikslas: įdiegti agentą (žr. kriterijus #2) į serverį (virtualią mašiną), kuriame veikia Microsoft .NET (VSSA SPP platformoje naudojama programavimo kalba). Neturi būti reikalingi kodo ar programos bibliotekų pakeitimai – viskas padaroma per agentą. Rezultatas: stebimi Microsoft .NET procesai, rodomos procesų metrikos, įeinančios užklausos ir programos topologijos duomenys. |
| 5 | PostgreSQL NET duomenų bazės stebėjimas | Tikslas: sprendimas turi pasiūlyti skirtingus PostgreSQL (VSSA SPP platformoje naudojama programavimo kalba) stebėjimo būdus, naudojant paslaugas, kurios bendrauja su duomenų baze ir stebi jos būklę. Rezultatas: duomenų bazės SQL užklausos matomos žurnaluose, duomenų bazės sveikatos metrikos pateikiamos sistemoje. |
| 6 | Įvykis (incidentas) stebėsenos sprendime, sukeltas anomalijos ir analizuotas dirbtiniu intelektu | Tikslas: stebėsenos sprendimas turi naudoti dirbtiniu intelektu pagrįstą analizę anomalijoms aptikti. Rezultatas: stebėsenos sprendimas pateikia incidento ataskaitą su galimai identifikuota pagrindine incidento priežastimi (angl. root cause). |
| 7 | Automatinis bilieto (angl. ticket) kūrimas Atlassian Jira sistemoje arba el. laiško siuntimas | Tikslas: stebėsenos sprendimas turi būti integruotas su Atlassian Jira (VSSA naudojama incidentų valdymo platforma) arba el. pašto sistema. Rezultatas: įvykus incidentui, siunčiami pranešimai apie incidentą į Atlassian Jira (sukuriamas bilietas su incidento detalėmis) arba el. paštu (siunčiamas el. laiškas su incidento detalėmis). |
| 8 | Vartotojo sesijos atkūrimas (angl. session replay) | Tikslas: demonstruoti galimybę peržiūrėti vartotojo sesijos atkūrimą stebėsenos sprendime. Naudojamas JavaScript (arba lygiavertis) agentas , kuris automatiškai įterpiamas į pasirinktos programos veiklą. Rezultatas: stebėsenos sprendimo pagalba atkuriami ir pakartojami vartotojo veiksmai žingsnis po žingsnio. |
| 9 | Transakcijos sekimas nuo vartotojo sąsajos (angl. frontend) iki duomenų bazės | Tikslas: stebėsenos sprendimas turi sekti visą kelią nuo mygtuko paspaudimo vartotojo naršyklėje iki duomenų bazės užklausos. Tai turi vykti automatiškai, be papildomos konfigūracijos. Rezultatas: stebėsenos sprendime visa transakcija yra sekama ir pateikiami greitaveikos duomenys: naršyklė → vartotojo sąsajos → vidinių sistemų (angl. backend) → duomenų bazė. |
| 10 | Paslaugų našumo analizė | Tikslas: stebėsenos sprendimas turi suteikti skirtingus paslaugų greitaveikos analizės metodus. Rezultatas: stebėsenos sprendimas geba atlikti analizę tiek kodo lygmenyje, tiek tarp skirtingų sistemų, pateikiant greitaveikos statistiką. |

# SPP stebėsenos sprendimo programinės įrangos licencijų reikalavimai

- Stebėsenos sprendimo licencijos gali būti sukurtos ir eksploatuojamos naudojant atvirojo kodo programinę įrangą (tačiau tai nėra privaloma).

- Siūlomos standartinės licencijos turi būti tinkamos SPP stebėsenos sprendimo įgyvendinimui, jo įdiegimui, kūrimui ir eksploatavimui debesijos infrastruktūrose:

  - VITC debesijos infrastruktūroje,

  - Viešųjų debesijos paslaugų tiekėjų infrastruktūroje, pvz.: Microsoft Azure, Amazon Web Services, Google Cloud.

# Garantinis aptarnavimas

- Tiekėjas turi būti siūlomos programinės įrangos gamintojas arba gamintojo atstovas, įgaliotas pateikti (parduoti), įdiegti ir aptarnauti siūlomą programinę įrangą arba turi būti sudaręs sutartį su tokiu atstovu, turinčiu išvardintas teises. Pasiūlyme turi būti pateiktos programinės įrangos gamintojo pažymos, patvirtinančios, kad tiekėjas yra siūlomos programinės įrangos gamintojo atstovas, įgaliotas pateikti (parduoti), įdiegti ir aptarnauti siūlomą programinę įrangą arba turi būti sudaręs sutartį su tokiu atstovu, turinčiu išvardintas teises (turi būti pateikta skaitmeninė kopija).

Licencijoms turi būti taikoma 36 mėn. garantija nuo įdiegimo dienos.

- Garantinio aptarnavimo ir palaikymo paslaugos turėtų apimti:

  - Stebėsenos sprendimo programinės įrangos pagrindinių ir papildomų versijų naujinimus;

  - saugumo pažeidžiamumo aspektus ir standartinių funkcijų klaidų ištaisymą;

  - kritinių klaidų ištaisymą, užtikrinant reagavimo laiką, kurį lemia incidento sunkumas:

    - kritinis (jei PROD aplinkos stebėsenos sprendimo funkcijos neveikia): reagavimo laikas – 4 valandos;

    - didelis (jei bet kurioje aplinkoje neveikia visos tam tikros kategorijos funkcijos): reagavimo laikas – 8 valandos;

    - vidutinis (jei bet kurioje aplinkoje neveikia bet kuri reikšminga funkcija): reagavimo laikas – 48 valandos;

    - mažas (jei bet kurioje aplinkoje neveikia bet kuri nereikšminga funkcija arba iš dalies neveikia reikšminga funkcija): reagavimo laikas – 72 valandos;

  - konsultavimas diegimo ir veikimo klausimais, įskaitant pagalbą veiklos atkūrimo po incidentų atveju – 8 valandos per kalendorinį mėnesį, naudojamasi pagal poreikį;

  - PO stebėsenos sprendimo administratoriai – 10 valandų per kalendorinius metus, naudojamasi pagal poreikį.

- Garantinio aptarnavimo ir palaikymo paslaugos turėtų būti teikiamos darbo valandomis Lietuvos Respublikos laiku nuo 8.00 val. iki 17.00 val. darbo dienomis, jei nesusitarta kitaip.

# Ekspertų paslaugų reikalavimai

## Paslaugų užsakymai

1. Ekspertų paslaugas turi teikti programinės įrangos gamintojas arba jo įgalioti atstovai.

2. Ekspertų paslaugos bus užsakomos pagal poreikį ir paslaugos teikiamos tik pagal VSSA Tiekėjui pateiktus užsakymus iki 2026 m. balandžio mėnesio. Ekspertų paslaugos bus perkamos pagal poreikį.

3. Ekspertų paslaugų sritys:

a. papildoma pagalba, susijusi su programinės įrangos diegimu, veikimu ir (arba) atkūrimu perkančiosios organizacijos aplinkose;

b. papildomi mokymai ir konsultacijos, susijusios su programinės įrangos naudojimu, pritaikymu ir (ar) integravimu.

4. Ekspertų paslaugos teikiamos sekančia tvarka:

  - VSSA ekspertų paslaugų užsakymus Tiekėjui pateikia raštu.

  - Gavęs ekspertinių paslaugų užsakymą iš VSSA, Tiekėjas atlieka užsakymo analizę, įvertindamas jo apimtį, techninius, funkcinius, saugumo ir kitus reikalavimus. Įvertinęs užsakymo turinį, Tiekėjas raštu pateikia VSSA ekspertinių paslaugų įgyvendinimo aprašą, kuriame nurodo planuojamą paslaugų teikimo trukmę (valandomis), įvykdymo sąlygas ir numatomą įgyvendinimo datą.

  - VSSA, gavęs Tiekėjo ekspertų paslaugų užsakymo įgyvendinimui būtinų veiklų aprašymą ir apimčių įvertinimą, priima sprendimą dėl užsakymo įgyvendinimo:

  - jei nusprendžia, kad ekspertų paslaugos, nurodytos užsakyme, yra nereikalingos dėl netinkamo kaštų ir naudos santykio – užsakymas yra atšaukiamas apie tai informuojant Tiekėją. Jei įvertinimo aprašymas yra neaiškus, VSSA gali paprašyti Tiekėjo detalizuoti  įvertinime aprašytas ekspertų paslaugas bei jų teikimo laiko sąnaudų įvertinimą. Tiekėjas privalo atsakyti į VSSA pateiktus klausimus.

  - jei nusprendžia, kad ekspertų paslaugos, nurodytos užsakyme, yra reikalingos, ekspertų paslaugų detali analizė, suteikimo terminai, apimtys ir sąmata yra raštu patvirtinami užsakyme, kurį pasirašo abi Šalys po ekspertų paslaugų užsakymo suderinimo. Už apimtis (darbo valandų kiekį), kurios nebuvo suderintos (t. y. kurios nebuvo nurodytos užsakyme) Užsakovas nemoka.

  - Tiekėjas, tinkamai įvykdęs ekspertų paslaugų užsakymą, pateikia VSSA pasirašymui ekspertų paslaugų užsakymo paslaugų perdavimo-priėmimo aktą.

5. Per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos Teikėjas turi pasirašyti Duomenų tvarkymo sutartį bei Užsakovui pateikti Teikėjo specialistų pasirašytus konfidencialumo ir duomenų saugos reikalavimų laikymosi pasižadėjimus.

## Nacionalinio saugumo reikalavimai

Prekės ir Paslaugos neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 37 str. 8 ir 9 d.