| Tiekėjams |  | 2025-08-13 |
| --- | --- | --- |
| DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS |  |  |

Pranešame, kad Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos susirašinėjimo priemonėmis gauti tiekėjų paklausimai.

1. Klausimas (2025-08-07 pranešimas Nr. 309582):

„1.	Apraše pateiktuose skersinių profilių brėžiniuose drenažo įrengimo vietoje nurodyta  vamzdžio pagrindą įrengti iš skaldos fr. 5/11, o prizmę aplink vamzdį įrengti iš skaldos fr. 11/22. Darbų kiekių žiniaraštyje 2.3 pozicijoje pateikta „10 cm storio smėlio – žvyro pasluoksnio įrengimas“. Prašome patikslinti, kokios  min. medžiagos turi būti naudojamos įrengiant drenažo vamzdį ir atitinkamai pakoreguoti darbų kiekių žiniaraštį.

2.	Techninių specifikacijų 2.12 Melioracijos tinklų pertvarkymo skyriaus 2.12.2 punkte Reikalavimai medžiagoms nurodyta, kad plastikiniai neperforuoti drenažo vamzdžiai rinktuvams turi būti iš PVC. Taip pat ir dangų plano brėžiniuose pažymėta, kad įrengiami PVC vamzdžiai. Pateiktame darbų kiekių žiniaraštyje 3.3 ir 3.4 pozicijose vamzdžiai nurodyti PP. Prašome patikslinti šį neatitikimą.

DKŽ:

T.S.:

“ (kalba netaisyta)

Atsakymas.

1. Atsakymas – prašome nusimatyti papildomus kiekius šiems darbams.

| Skaldos fr. 5/11 įrengimas | 2.8. | m3 | 4,5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Skaldos fr. 11/22 įrengimas | 2.8. | m3 | 13,0 |
| Tranšėjos užpylimas apsauginiu šalčiui atspariu sluoksniu | 2.8. | m3 | 128,0 |

Pridedame techninę specifikaciją.

2. Prašome vadovautis techninėmis specifikacijomis.

2. Klausimas (2025-08-07 pranešimas Nr. 309046):

- „Projekte drenažo detalė – drenažas numatytas su skalda 5/11 ir 11/22

Tuo tarpu Projekto DKŽ  numatyta  tik 10 cm storio smėlio-žvyro pasluoksnio įrengimas, ne skaldelė. Taip pat projekto DKŽ nėra duota tranšėjos užpylimas.

Prašome patikslinti drenažo įrengimo darbus. Taip pat pateikti TS drenažo įrengimo darbams, nes projekte nėra.

- Projekto skersiniuose kelkraštis 0/22 frakcija, DKŽ 0/16. Prašome patikslinti kelkraščio nesurištų mineralinių medžiagų mišinio frakciją

- Ar tiekėjai turi įsivertinti kadastro bylų paruošimą“ (kalba netaisyta)

Atsakymas.

1. Žr. į 1 klausimo atsakymą.

2. Žr. į 1 klausimo atsakymą.

3. Kadastrų bylos parengimą reikalinga įsivertinti.

PRIDEDAMA. Drenažo įrengimo darbų TS, 3 psl.