| Tiekėjams |  | 2025-08-13 |
| --- | --- | --- |
| DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS |  |  |

Pranešame, kad Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos susirašinėjimo priemonėmis gauti tiekėjų paklausimai.

1. Klausimas (2025-08-06 pranešimas Nr. 308184):

„Projekte yra TS kelio ženklų ir dangos ženklinimo, tačiau projekto kiekių žiniaraštyje vertikalus ir horizontalus ženklinimas nenumatytas. Prašome patvirtinti, kad nereikia vertintis vertikalaus ir horizontalaus ženklinimo.

Ar Tiekėjai turi įsivertinti kadastro bylų atlikimą ?“ (kalba netaisyta)

Atsakymas. Nereikia vertintis vertikalaus ir horizontalaus ženklinimo.

Kadastrų bylos parengimą reikalinga įsivertinti.

2. Klausimas (2025-08-06 pranešimas Nr. 308490):

„1.	 2025-08-05 Perkančioji organizacija, atsakydama į Tiekėjo klausimą, patvirtino, kad šiuo pirkimu perkami tik I etapo darbai. Prašome patikslinti pasiūlymo formą aiškiai nurodant, kad perkama tik I etapo darbai. Taip prašome kapitalinio remonto aprašo dangų plano brėžiniuose išskirti šių etapų ruožus.

2.	Projekte numatyta įrengti d1000 infiltracinius šulinius, tačiau jokios detalesnės informacijos apraše nepateikta. Prašome pateikti technines specifikacijas numatomų įrengti šulinių, jų dangčių.

3.	Prašome patvirtinti, kad nebus įrengiama jokių eismo saugumo priemonių (t.y. kelio ženklų, signalinių stulpelių ir t.t.) šio I etapo ruože. Jeigu bus, tuomet prašome papildyti darbų kiekių žiniaraštį ir aprašą atitinkama informacija.“ (kalba netaisyta)

Atsakymas.

1. I ir II etapo ruožai su piketažu išskirti darbų kiekių žiniaraščiuose.

2. Pridedama infiltracinių šulinių įrengimo brėžinį ir techninę specifikaciją.

3. Patvirtinime, kad minėtų darbų nebus.

PRIDEDAMA. Infiltracinių šulinių įrengimo brėžinys ir techninė specifikacija, 2 psl.