INFILTRACINIAI ŠULINIAI

Infiltraciniai šuliniai suprojektuoti iš surenkamų elementų: sieninių žiedų d-1500 ir dangčių. Šulinio žiedai yra perforuoti aplink visą perimetrą. Iškasus reikiamo gylio duobę suformuojamas betoninis pamatas žiedams, ant kurio iki duobės viršaus dedami betoninių žiedų ruošiniai. Šulinių žiedus užtaisyti 10 mm storio skiedinio sluoksniu. Šuliniai uždengiami gelžbetoniniais dangčiais.

Kad į infiltracinį šulinį nepatektų užpilama medžiaga dangtis įrengiamas aukščiau esamo paviršiaus, o aplink žiedus įrengiama filtruojanti, atskirianti geotekstilė.

Baigiant statyti ertmė tarp išorinių žiedų sienelių ir duobės kraštų užpilama filtruojančia medžiaga – skalda ar žvyru, kurie turi atitikti TRA SBR 19.