Pirkimo sąlygų

Priedas Nr. 1

techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Rodiklis | Reikalavimai rodikliui | (Pildo tiekėjas) Siūlomas parametras (pagal šios lentelės 3 stulpelio reikalavimus) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Paskirtis | Veterinarinis odontologinis „V“ formos stalas | Atitinka/Neatitinka (tinkamą pažymėti) |
| 2. | Išmatavimai (ilgis x plotis) ne mažesnis kaip: | 120 x 50 cm | ____ x ____ cm |
| 3. | Aukštis reguliuojamas ribose ne mažesnėse nei: | nuo 59 iki 112 cm. | Nuo ____ iki ____ |
| 4. | Išlaikomas svoris ne mažesnis nei: | 120 kg. | ____ kg |
| 5. | „V“ lenkimo valdymas ne mažiau kaip: | su 4 motorais. | Su ____ motorais |
| 6. | Stalo valdymas: | Valdomas bevieliu pedalu. | Taip/Ne (tinkamą pažymėti) valdomas bevieliu pedalu |
| 7. | Pedalo valdymas: | Galimybė stalą pakelti ir nuleisti, stalą palenkti išilgai į abi puses, dešinę stalo pusę pakelti ir nuleisti, kairę stalo pusę pakelti ir nuleisti. | Atitinka/Neatitinka (tinkamą pažymėti) |
| 8. | Stalo transportavimas ir stabilizavimas ne mažiau kaip: | 2 ratukai ir 2 kojelės su papildomai ištraukiamais 2 ratukais transportavimui. | ____ ratukai ir ____ kojelės su papildomai ištraukiamais ____ ratukais transportavimui. |
| 9. | Nuimamas indas skysčiams: | Užapvalintos formos nuimamas indas skysčiams tvirtinamas prie stalo, su galimybe pakelti arba nuleisti laikiklį 5 cm. Ne ilgesnis nei 35 cm. | Taip/Ne (tinkamą pažymėti) užapvalintos formos nuimamas indas skysčiams tvirtinamas prie stalo, su galimybė pakelti arba nuleisti laikiklį 5 cm. ____ cm. |
| 10. | Laikiklis odontologinei stotelei: | Montuojamas prie stalo; Turi tikti klinikoje naudojamai iM3 GS Deluxe LED odontologinei stotelei. | Taip/Ne (tinkamą pažymėti) montuojamas prie stalo; Taip/Ne (tinkamą pažymėti) tinka klinikoje naudojamai iM3 GS Deluxe LED odontologinei stotelei. |
| 11. | Laikiklis instrumentų dėklui: | Montuojamas prie stalo | Taip/Ne (tinkamą pažymėti) montuojamas prie stalo |
| 12. | Šildymo sistema: | Įmontuotos plokštelės stale, šildomos infraraudonųjų spindulių pagalba; Šiluma paskirstoma tolygiai, nesudarant „karštų“ vietų; Maksimali temperatūra 38C. | Atitinka/Neatitinka (tinkamą pažymėti) |
| 13. | Stalo stalviršis | Nerūdijančio plieno ar lygiaverčio. | ____ (nurodyti ar nerūdijančio plieno ar lygiaverčio) |
| 14. | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau kaip 24 mėn. | ___ mėn.(nurodyti garantiją ) |
| APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI: Perkamo objekto ilgaamžiškumą t. y. reikalavimas, kad stalas būtų iš nerūdijančio plieno, metalo, nurodyta techninės specifikacijos 14 punkte t. y. tvari medžiaga, tinkama naudoti daug kartų, Perkančioji organizacija laiko aplinkos apsaugos kriterijumi, nustatytu vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.4. p. nurodytu aplinkosauginiu principu. |  |  |  |

Pirkimo sąlygų

Priedas Nr. 2

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

_______________________________

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

KILNOJAMO ODONTOLOGINIO STALO PIRKIMui

Pildydamas šią formą tiekėjas turi pateikti visą žemiau prašomą informaciją. Jei tiekėjas 2 ir (ar) 3 punktų neužpildo arba juos išbraukia, laikoma kad jis sutarčiai vykdyti subtiekėjų ar trečiųjų asmenų  nepasitelks/ pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.

____________ Nr. ______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai: Atsakingasis partneris: Partneris Nr. 1: Partneris Nr. 2 ir t.t.:) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja Tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai) |  |
| Tiekėjo juridinio asmens kodas (Jeigu dalyvauja Tiekėjų grupė, surašomi visų Tiekėjų grupės narių juridinio asmens kodai) |  |
| Asmuo, atsakingas už pasiūlymą – vardas, pavardė arba Tiekėjų grupės narys, atstovaujantis grupei (jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) |  |
| Asmens, atsakingo už pasiūlymą – telefono numeris ir el. paštas arba Tiekėjų grupės nario, atstovaujančio grupei (jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) telefono numeris ir el. paštas |  |

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1.1. skelbime apie pirkimą;

1.2. šiose pirkimo sąlygose;

1.3. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose (jei tokių yra));

1.4. Pateikdamas pasiūlymą CVP IS priemonėmis, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

2. Patvirtiname, kad:

2.1. sutarties vykdymui pasitelksiu subtiekėjus* (jei jie yra žinomi):

| Eil. Nr. | Pirkimo sutarties dalis, kurios vykdymui bus pasitelkiami subtiekėjai* | Subtiekėjo pavadinimas. Nurodoma: juridinio asmens kodas (jei pasitelkiamas juridinis asmuo), adresas arba nurodomas vardas, pavardė. el. paštas (jei pasitelkiamas fizinis asmuo) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kita (pildoma, jei pasitelkiama) |  |

*- Subtiekėjas – tiekėjo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus (Metodikos 2.7 p.).

3. Šiame pasiūlyme pateikta ši konfidenciali informacija (pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija):

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Lapų skaičius | Paaiškinimas kokia konkrečiai informacija, esanti dokumente yra konfidenciali ir kodėl1 |
| --- | --- | --- | --- |

Pastaba: 1- Nurodant, jog informacija yra konfidenciali, prašome pateikti konfidencialumą įrodančius dokumentus ir argumentus. Visas Tiekėjo Pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija. Tuo atveju, jei Lentelė ar atskiros jos eilutės nėra užpildomos, Komisija laikys, kad ta Pasiūlymo informacija arba atitinkama jos dalis nėra laikoma konfidencialia.

Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis VPĮ ir (arba atitinkamai), Konfidencialia negali būti laikoma informacija, kuri atitinka VPĮ 20 straipsnio 2 dalyje ir nustatytus požymius ir sąlygas, o Komisijai kilus abejonių dėl Tiekėjo Pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, ji  kreipiasi į Tiekėją su prašymu įrodyti nurodytos informacijos konfidencialumą. Per Komisijos nurodytą terminą (kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos) Tiekėjui nepateikus tokių įrodymų arba pateikus netinkamus įrodymus, laikoma, kad tokia Pasiūlyme nurodyta informacija yra nekonfidenciali.

4. Mes siūlome pirkimo  objektą už šią kainą:

| Eil. Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Siūlomos prekės modelis (jei taikoma) ir kodas (jei taikoma)(pildo tiekėjas) | Gamintojas (pildo tiekėjas) | Vieneto kaina, eurais be PVM (pildo tiekėjas) | Bendra kaina, eurais be PVM (pildo tiekėjas) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | #### Kilnojamas odontologinis stalas | Vnt. | 1 |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina eurais be PVM (skaičiais) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma (skaičiais) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina eurais su PVM (skaičiais) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pastabos:

a) Bendra pasiūlymo kaina su PVM pasiūlyme nurodoma suapvalinta, paliekant  du skaitmenis po kablelio;

b) tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, Tiekėjas gali nepildyti eilutės „PVM (skaičiais)“, tačiau turi nurodyti priežastis, dėl kurių PVM nemoka:___________(nurodomos priežastys);

c) bendra pasiūlymo kaina turi atitikti sudėtinių dalių sumą;

d) jei bendra pasiūlymo kaina  yra didesnė už pirkimui skirtą lėšų sumą, numatytą šio pirkimų sąlygų 2.3 p., tiekėjo pasiūlymas bus atmestas;

e) Jeigu tiekėjas nenurodys prekės modelio ir (ar) kodo, bus laikoma, kad prekei modelis ir (ar) kodas netaikomas;

- Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų pasiūlymo kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą;

- Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui;

- Patvirtiname, kad pirkimo objektas atitinka konkurso sąlygų priede Nr. 1 pateiktoje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

- Techninės specifikacijos atitikties įrodymui pateikiame užpildytą konkurso sąlygų priedą Nr. 1, kurio 4 stulpelyje yra nurodytos siūlomo pirkimo objekto techninės charakteristikos.

- Patvirtiname, kad pirkimo sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.

- Teikdami šį pasiūlymą patvirtiname, kad neturime VPĮ 46 str. 21 dalyje nurodyto pašalinimo pagrindo.

5. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pateikdamas pasiūlymą CVPIS priemonėmis patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

6. Pasiūlymas galioja _________________________________

(pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei iki pirkimo sąlygų 5.9  p. nustatyto termino. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose).

| ____________________________________________ (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) | ______________________ (Vardas, pavardė, parašas) |
| --- | --- |