## Lapas1
Tiekėjo pavadinimas_________________________________ |  |  |  | Skelbiamos apklausos 2.1 priedas
ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ JURBARKO MIESTE AVARINIŲ DEFEKTŲ ŠALINIMO DARBŲ PIRKIMAS
Užpildyti lentelę, atskiriant lentelėje nurodytų medžiagų kainas pagal naujausius Sistelos įkainius.
1 lentelė
Eil. Nr. | Aprašymas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Maksimalus darbų/ medžiagų įkainis už 1 mato vnt. be PVM, Eur | Siūlomas darbų/ medžiagų įkainis už 1 mato vnt. be PVM, Eur | Vertinamoji suma be PVM, Eur
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Paruošiamieji darbai
1.1. | Augalinio sluoksnio nustūmimas/nukasimas | m3 | 1 | 4.18 |  | 0
1.2. | Asfaltbetonio dangos išardymas apipjaunat kraštus. | m3 | 1 | 72.9 |  | 0
1.3. | Dangos iš kelių betono išardymas apipjaunat kraštus. | m3 | 1 | 45.03 |  | 0
1.4. | „Šalto“ (laikino) asfalto uždėjimas | m3 | 1 | 319.32 |  | 0
1.5. | „Šalto“ (laikino) asfalto išardymas | m3 | 1 | 51.36 |  | 0
1.6. | Išardytos asfaltbetonio, betono dangos išvežimas į sąvartyną | t | 1 | 38.4 |  | 0 |  | 10km atstumu
1.7. | Šaligatvių iš betono plytelių ardymas | m2 | 1 | 2.43 |  | 0
1.8. | Šaligatvių iš trinkelių ardymas | m2 | 1 | 13.39 |  | 0
1.9. | Bordiūrų išardymas | m | 1 | 17.56 |  | 0
1.10. | Grunto kasimas ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius, išvežimas sandeliavimui | m3 | 1 | 15.8 |  | 0 |  | 10km atstumu
1.11. | Grunto kasimas ekskavatoriais, suverčiant į sankasą | m3 | 1 | 4.19 |  | 0
1.12. | Grunto kasimas rankiniu būdu | m3 | 1 | 44.99 |  | 0
1.13. | Gelžbetonio konstrukcijų (langų) išpjovimas ir išmontavimas | m3 | 1 | 975.49 |  | 0
1.14. | Šiluminių trasų kanalų iš lovių atidengimas (loviai, plokštės), demontuojant apibetonuotus kraštus | m3 | 1 | 216.19 |  | 0
1.15. | Šiluminių trasų kanalų valymas | m3 | 1 | 50.09 |  | 0
1.16. | Neatidengtų trasų kanalų valymas | m3 | 1 | 98.75 |  | 0
1.17.1 | DN50 vamzdžio pjaustymas | vnt. | 1 | 4.37 |  | 0
1.17.2 | DN65 vamzdžio pjaustymas | vnt. | 1 | 4.86 |  | 0
1.17.3 | DN80 vamzdžio pjaustymas | vnt. | 1 | 4.86 |  | 0
1.17.4 | DN100 vamzdžio pjaustymas | vnt. | 1 | 5.82 |  | 0
1.17.5 | DN125 vamzdžio pjaustymas | vnt. | 1 | 6.62 |  | 0
1.17.6 | DN150 vamzdžio pjaustymas | vnt. | 1 | 8.71 |  | 0
1.17.7 | DN200 vamzdžio pjaustymas | vnt. | 1 | 8.71 |  | 0
1.17.8 | DN250 vamzdžio pjaustymas | vnt. | 1 | 11.78 |  | 0
1.17.9 | DN300 vamzdžio pjaustymas | vnt. | 1 | 11.78 |  | 0
1.18.1 | DN50 vamzdžio nuožulų nuimimas nuvalant nuodegas | vnt. | 1 | 2.31 |  | 0
1.18.2 | DN65 vamzdžio nuožulų nuimimas nuvalant nuodegas | vnt. | 1 | 3.54 |  | 0
1.18.3 | DN80 vamzdžio nuožulų nuimimas nuvalant nuodegas | vnt. | 1 | 3.54 |  | 0
1.18.4 | DN100 vamzdžio nuožulų nuimimas nuvalant nuodegas | vnt. | 1 | 4.32 |  | 0
1.18.5 | DN125 vamzdžio nuožulų nuimimas nuvalant nuodegas | vnt. | 1 | 5.08 |  | 0
1.18.6 | DN150 vamzdžio nuožulų nuimimas nuvalant nuodegas | vnt. | 1 | 7.4 |  | 0
1.18.7 | DN200 vamzdžio nuožulų nuimimas nuvalant nuodegas | vnt. | 1 | 7.4 |  | 0
1.18.8 | DN250 vamzdžio nuožulų nuimimas nuvalant nuodegas | vnt. | 1 | 8.93 |  | 0
1.18.9 | DN300 vamzdžio nuožulų nuimimas nuvalant nuodegas | vnt. | 1 | 10.78 |  | 0
2. | Montavimo darbai (plieniniai vamzdžiai)
2.1. | DN 50 vamzdyno išmontavimas šilumos tiekimo tinklų kanaluose | m | 1 | 13.39 |  | 0
2.2. | DN 65 vamzdyno išmontavimas šilumos tiekimo tinklų kanaluose | m | 1 | 13.39 |  | 0
2.3. | DN 80 vamzdyno išmontavimas šilumos tiekimo tinklų kanaluose | m | 1 | 13.39 |  | 0
2.4. | DN 100 vamzdyno išmontavimas šilumos tiekimo tinklų kanaluose | m | 1 | 13.39 |  | 0
2.5. | DN 125 vamzdyno išmontavimas šilumos tiekimo tinklų kanaluose | m | 1 | 14.27 |  | 0
2.6. | DN 150 vamzdyno išmontavimas šilumos tiekimo tinklų kanaluose | m | 1 | 15.25 |  | 0
2.7. | DN 200 vamzdyno išmontavimas šilumos tiekimo tinklų kanaluose | m | 1 | 19.55 |  | 0
2.8. | DN 250 vamzdyno išmontavimas šilumos tiekimo tinklų kanaluose | m | 1 | 24.09 |  | 0
2.9. | DN 300 vamzdyno išmontavimas šilumos tiekimo tinklų kanaluose | m | 1 | 25.92 |  | 0
2.17. | DN 50 vamzdyno (intarpų) išmontavimas kamerose, šilumos punktuose ir t.t. | m | 1 | 22.57 |  | 0
2.18. | DN 65 vamzdyno (intarpų) išmontavimas kamerose, šilumos punktuose ir t.t. | m | 1 | 26.27 |  | 0
2.19. | DN 80 vamzdyno (intarpų) išmontavimas kamerose, šilumos punktuose ir t.t. | m | 1 | 26.27 |  | 0
2.20. | DN 100 vamzdyno (intarpų) išmontavimas kamerose, šilumos punktuose ir t.t. | m | 1 | 30.17 |  | 0
2.21. | DN 125 vamzdyno (intarpų) išmontavimas kamerose, šilumos punktuose ir t.t. | m | 1 | 54.55 |  | 0
2.22. | DN 150 vamzdyno (intarpų) išmontavimas kamerose, šilumos punktuose ir t.t. | m | 1 | 54.55 |  | 0
2.23. | DN 200 vamzdyno (intarpų) išmontavimas kamerose, šilumos punktuose ir t.t. | m | 1 | 54.55 |  | 0
2.24. | DN 250 vamzdyno (intarpų) išmontavimas kamerose, šilumos punktuose ir t.t. | m | 1 | 91.25 |  | 0
2.25. | DN 300 vamzdyno (intarpų) išmontavimas kamerose, šilumos punktuose ir t.t. | m | 1 | 91.25 |  | 0
2.33. | Izoliuoto iki DN 100 vamzdyno (intarpų) išmontavimas, neatidengiant šilumos tiekimo tinklų kanalų | m | 1 | 11.96 |  | 0
2.34. | Izoliuoto DN 125-200 vamzdyno (intarpų) išmontavimas, neatidengiant šilumos tiekimo tinklų kanalų | m | 1 | 15.05 |  | 0
2.35. | Izoliuoto DN 250-300 vamzdyno (intarpų) išmontavimas, neatidengiant šilumos tiekimo tinklų kanalų | m | 1 | 17.47 |  | 0
2.42. | DN 50 alkūnių išmontavimas | vnt. | 1 | 22.57 |  | 0
2.43. | DN 65 alkūnių išmontavimas | vnt. | 1 | 26.27 |  | 0
2.44. | DN 80 alkūnių išmontavimas | vnt. | 1 | 26.27 |  | 0
2.45. | DN 100 alkūnių išmontavimas | vnt. | 1 | 30.17 |  | 0
2.46. | DN 125 alkūnių išmontavimas | vnt. | 1 | 54.55 |  | 0
2.47. | DN 150 alkūnių išmontavimas | vnt. | 1 | 54.55 |  | 0
2.48. | DN 200 alkūnių išmontavimas | vnt. | 1 | 54.55 |  | 0
2.49. | DN 250 alkūnių išmontavimas | vnt. | 1 | 91.25 |  | 0
2.50. | DN 300 alkūnių išmontavimas | vnt. | 1 | 91.25 |  | 0
2.56. | DN 15 sklendžių išmontavimas | vnt. | 1 | 36.78 |  | 0
2.57. | DN 20 sklendžių išmontavimas | vnt. | 1 | 36.78 |  | 0
2.58. | DN 25 sklendžių išmontavimas | vnt. | 1 | 36.78 |  | 0
2.59. | DN 32 sklendžių išmontavimas | vnt. | 1 | 47.49 |  | 0
2.60. | DN 40 sklendžių išmontavimas | vnt. | 1 | 47.49 |  | 0
2.61. | DN 50 sklendžių išmontavimas | vnt. | 1 | 63.65 |  | 0
2.62. | DN 65 sklendžių išmontavimas | vnt. | 1 | 98.07 |  | 0
2.63. | DN 80 sklendžių išmontavimas | vnt. | 1 | 98.07 |  | 0
2.64. | DN 100 sklendžių išmontavimas | vnt. | 1 | 125.74 |  | 0
2.65. | DN 125 sklendžių išmontavimas | vnt. | 1 | 195.13 |  | 0
2.66. | DN 150 sklendžių išmontavimas | vnt. | 1 | 195.13 |  | 0
2.67. | DN 200 sklendžių išmontavimas | vnt. | 1 | 266.86 |  | 0
2.68. | DN 250 sklendžių išmontavimas | vnt. | 1 | 310.97 |  | 0
2.69. | DN 300 sklendžių išmontavimas | vnt. | 1 | 398.93 |  | 0
2.72. | Izoliacijos nuardymas, kai vamzdžių DN iki 200 mm | m2 | 1 | 14.17 |  | 0
2.73. | Izoliacijos nuardymas, kai vamzdžių DN daugiau nei 200 mm | m2 | 1 | 9.81 |  | 0
2.74. | Nuardytos izoliacijos išvežimas į sąvartyną, pridavimas | t | 1 | 85.44 |  | 0
2.75. | Išmontuotų vamzdžių, fasoninių dalių, sklendžių pakrovimas, išvežimas į užsakovo nurodytą vietą | t | 1 | 59.96 |  | 0
2.76. | Nejudamų atramų išardymas | m3 | 1 | 357.58 |  | 0
2.76.1. | Išmontuotų betono konstrukcijų išvežimas | t | 1 | 59.96 |  | 0 |  |  | 5km atstumu
2.77. | DN 50 vamzdyno (intarpų) montavimas | m | 1 | 87.01 |  | 0
2.77.1. | DN 50 plieninis vamzdis | m | 1 | 7.39 |  | 0
2.78. | DN 65 vamzdyno (intarpų) montavimas | m | 1 | 106.64 |  | 0
2.78.1. | DN 65 plieninis vamzdis | m | 1 | 9.01 |  | 0
2.79. | DN 80 vamzdyno (intarpų) montavimas | m | 1 | 114.33 |  | 0
2.79.1. | DN 80 plieninis vamzdis | m | 1 | 12.3 |  | 0
2.80. | DN 100 vamzdyno (intarpų) montavimas | m | 1 | 157.61 |  | 0
2.80.1. | DN 100 plieninis vamzdis | m | 1 | 15.4 |  | 0
2.81. | DN 125 vamzdyno (intarpų) montavimas | m | 1 | 197.92 |  | 0
2.81.1. | DN 125 plieninis vamzdis | m | 1 | 20.11 |  | 0
2.82. | DN 150 vamzdyno (intarpų) montavimas | m | 1 | 311.91 |  | 0
2.82.1. | DN 150 plieninis vamzdis | m | 1 | 24.9 |  | 0
2.83. | DN 200 vamzdyno (intarpų) montavimas | m | 1 | 318.07 |  | 0
2.83.1. | DN 200 plieninis vamzdis | m | 1 | 54.23 |  | 0
2.84. | DN 250 vamzdyno (intarpų) montavimas | m | 1 | 414.67 |  | 0
2.84.1. | DN 250 plieninis vamzdis | m | 1 | 62.71 |  | 0
2.85. | DN 300 vamzdyno (intarpų) montavimas | m | 1 | 461.75 |  | 0
2.85.1. | DN 300 plieninis vamzdis | m | 1 | 101.63 |  | 0
2.93. | DN 50 alkūnių montavimas | vnt. | 1 | 63.57 |  | 0
2.93.1. | DN 50 plieninė alkūnė | vnt. | 1 | 4.88 |  | 0
2.94. | DN 65 alkūnių montavimas | vnt. | 1 | 101.78 |  | 0
2.94.1. | DN 65 plieninė alkūnė | vnt. | 1 | 7.77 |  | 0
2.95. | DN 80 alkūnių montavimas | vnt. | 1 | 109.47 |  | 0
2.95.1. | DN 80 plieninė alkūnė | vnt. | 1 | 9.88 |  | 0
2.96. | DN 100 alkūnių montavimas | vnt. | 1 | 151.79 |  | 0
2.96.1. | DN 100 plieninė alkūnė | vnt. | 1 | 19.03 |  | 0
2.97. | DN 125 alkūnių montavimas | vnt. | 1 | 191.31 |  | 0
2.97.1. | DN 125 plieninė alkūnė | vnt. | 1 | 35.88 |  | 0
2.98. | DN 150 alkūnių montavimas | vnt. | 1 | 303.2 |  | 0
2.98.1. | DN 150 plieninė alkūnė | vnt. | 1 | 44.37 |  | 0
2.99. | DN 200 alkūnių montavimas | vnt. | 1 | 309.36 |  | 0
2.99.1. | DN 200 plieninė alkūnė | vnt. | 1 | 71.21 |  | 0
2.100. | DN 250 alkūnių montavimas | vnt. | 1 | 403.82 |  | 0
2.100.1. | DN 250 plieninė alkūnė | vnt. | 1 | 92.24 |  | 0
2.101. | DN 300 alkūnių montavimas | vnt. | 1 | 499.97 |  | 0
2.101.1. | DN 300 plieninė alkūnė | vnt. | 1 | 172.77 |  | 0
2.107. | DN 15 sklendžių montavimas | vnt. | 1 | 61.29 |  | 0
2.107.1. | DN 15 plieninė sklendė | vnt. | 1 | 23.92 |  | 0
2.108. | DN 20 sklendžių montavimas | vnt. | 1 | 61.29 |  | 0
2.108.1. | DN 20 plieninė sklendė | vnt. | 1 | 25.35 |  | 0
2.109. | DN 25 sklendžių montavimas | vnt. | 1 | 61.29 |  | 0
2.109.1. | DN 25 plieninė sklendė | vnt. | 1 | 30.26 |  | 0
2.110. | DN 32 sklendžių montavimas | vnt. | 1 | 79.16 |  | 0
2.110.1. | DN 32 plieninė sklendė | vnt. | 1 | 31.86 |  | 0
2.111. | DN 40 sklendžių montavimas | vnt. | 1 | 79.16 |  | 0
2.111.1. | DN 40 plieninė sklendė | vnt. | 1 | 39.17 |  | 0
2.112. | DN 50 sklendžių montavimas | vnt. | 1 | 106.08 |  | 0
2.112.1. | DN 50 plieninė sklendė | vnt. | 1 | 45.42 |  | 0
2.113. | DN 65 sklendžių montavimas | vnt. | 1 | 163.45 |  | 0
2.113.1. | DN 65 plieninė sklendė | vnt. | 1 | 74.42 |  | 0
2.114. | DN 80 sklendžių montavimas | vnt. | 1 | 209.55 |  | 0
2.114.1. | DN 80 plieninė sklendė | vnt. | 1 | 106.12 |  | 0
2.115. | DN 100 sklendžių montavimas | vnt. | 1 | 209.55 |  | 0
2.115.1. | DN 100 plieninė sklendė | vnt. | 1 | 143.96 |  | 0
2.116. | DN 125 sklendžių montavimas | vnt. | 1 | 325.22 |  | 0
2.116.1. | DN 125 plieninė sklendė | vnt. | 1 | 239.3 |  | 0
2.117. | DN 150 sklendžių montavimas | vnt. | 1 | 325.22 |  | 0
2.117.1. | DN 150 plieninė sklendė | vnt. | 1 | 357.3 |  | 0
2.118. | DN 200 sklendžių montavimas | vnt. | 1 | 444.77 |  | 0
2.118.1. | DN 200 plieninė sklendė | vnt. | 1 | 713.17 |  | 0
2.119. | DN 250 sklendžių montavimas | vnt. | 1 | 518.31 |  | 0
2.119.1. | DN 250 plieninė sklendė | vnt. | 1 | 1262.77 |  | 0
2.120. | DN 300 sklendžių montavimas | vnt. | 1 | 664.88 |  | 0
2.120.1. | DN 300 plieninė sklendė | vnt. | 1 | 1573.1 |  | 0
2.124. | Įsipjovimas į šilumos tiekimo tinklų plieninį vamzdyną atvamzdžiu, privirinant, kai atvamzdžio skersmuo 50 mm | vnt. | 1 | 69.72 |  | 0
2.125. | Įsipjovimas į šilumos tiekimo tinklų plieninį vamzdyną atvamzdžiu, privirinant, kai atvamzdžio skersmuo 65 mm | vnt. | 1 | 91.94 |  | 0
2.126. | Įsipjovimas į šilumos tiekimo tinklų plieninį vamzdyną atvamzdžiu, privirinant, kai atvamzdžio skersmuo 80 mm | vnt. | 1 | 91.94 |  | 0
2.127. | Įsipjovimas į šilumos tiekimo tinklų plieninį vamzdyną atvamzdžiu, privirinant, kai atvamzdžio skersmuo 100 mm | vnt. | 1 | 118.38 |  | 0
2.128.1 | DN50 vamzdžio sandūrų suvirinimas | vnt. | 1 | 17.09 |  | 0
2.128.2 | DN65 vamzdžio sandūrų suvirinimas | vnt. | 1 | 21.23 |  | 0
2.128.3 | DN80 vamzdžio sandūrų suvirinimas | vnt. | 1 | 21.23 |  | 0
2.128.4 | DN100 vamzdžio sandūrų suvirinimas | vnt. | 1 | 37.96 |  | 0
2.128.5 | DN125 vamzdžio sandūrų suvirinimas | vnt. | 1 | 48.4 |  | 0
2.128.6 | DN150 vamzdžio sandūrų suvirinimas | vnt. | 1 | 85.53 |  | 0
2.128.7 | DN200 vamzdžio sandūrų suvirinimas | vnt. | 1 | 85.53 |  | 0
2.128.8 | DN250 vamzdžio sandūrų suvirinimas | vnt. | 1 | 112.25 |  | 0
2.128.9 | DN300 vamzdžio sandūrų suvirinimas | vnt. | 1 | 121.12 |  | 0
2.129.1 | DN50 vamzdžio suvirintų siūlių valymas | vnt. | 1 | 10.48 |  | 0
2.129.2 | DN65 vamzdžio suvirintų siūlių valymas | vnt. | 1 | 12.32 |  | 0
2.129.3 | DN80 vamzdžio suvirintų siūlių valymas | vnt. | 1 | 16.17 |  | 0
2.129.4 | DN100 vamzdžio suvirintų siūlių valymas | vnt. | 1 | 18.17 |  | 0
2.129.5 | DN125 vamzdžio suvirintų siūlių valymas | vnt. | 1 | 21.25 |  | 0
2.129.6 | DN150 vamzdžio suvirintų siūlių valymas | vnt. | 1 | 27.73 |  | 0
2.129.7 | DN200 vamzdžio suvirintų siūlių valymas | vnt. | 1 | 40.05 |  | 0
2.129.8 | DN250 vamzdžio suvirintų siūlių valymas | vnt. | 1 | 36.66 |  | 0
2.129.9 | DN300 vamzdžio suvirintų siūlių valymas | vnt. | 1 | 36.66 |  | 0
2.130 | DN 50 sujungimo siūlių kontrolė radiografiniu būdu | 1 sujung. | 1 | 68.15 |  | 0
2.131 | DN 65 sujungimo siūlių kontrolė radiografiniu būdu | 1 sujung. | 1 | 131.09 |  | 0
2.132 | DN 80 sujungimo siūlių kontrolė radiografiniu būdu | 1 sujung. | 1 | 131.09 |  | 0
2.133 | DN 100 sujungimo siūlių kontrolė radiografiniu būdu | 1 sujung. | 1 | 131.09 |  | 0
2.134 | DN 125 sujungimo siūlių kontrolė radiografiniu būdu | 1 sujung. | 1 | 213.2 |  | 0
2.135 | DN 150 sujungimo siūlių kontrolė radiografiniu būdu | 1 sujung. | 1 | 213.2 |  | 0
2.136 | DN 200 sujungimo siūlių kontrolė radiografiniu būdu | 1 sujung. | 1 | 213.2 |  | 0
2.137 | DN 250 sujungimo siūlių kontrolė radiografiniu būdu | 1 sujung. | 1 | 295.36 |  | 0
2.138 | DN 300 sujungimo siūlių kontrolė radiografiniu būdu | 1 sujung. | 1 | 295.36 |  | 0
2.146 | Vamzdžių valymas, gruntavimas, dažymas | m2 | 1 | 38.04 |  | 0
2.147 | Vamzdynų, fasoninių dalių izoliavimas šilumą izoliuojančiomis medžiagomis, kai vamzdžių DN iki 100 mm | m3 | 1 | 576.99 |  | 0
2.148 | Vamzdynų, fasoninių dalių izoliavimas šilumą izoliuojančiomis medžiagomis, kai vamzdžių DN daugiau nei 100 mm | m3 | 1 | 521.78 |  | 0
2.149 | Sklendžių izoliavimas šilumą izoliuojančiomis medžiagomis, kai sklendžių DN iki 100 mm | m3 | 1 | 1102.32 |  | 0
2.150 | Sklendžių izoliavimas šilumą izoliuojančiomis medžiagomis, kai sklendžių DN daugiau nei 100 mm | m3 | 1 | 1066.22 |  | 0
2.151 | Izoliuotų vamzdynų, fasoninių dalių, sklendžių apvyniojimas audiniu | m2 | 1 | 6.9 |  | 0
2.152 | Vamzdynų izoliacijos padengimas lakštiniu metalu | m2 | 1 | 49.72 |  | 0
2.153 | Sklendžių izoliacijos padengimas lakštiniu metalu | m2 | 1 | 161.84 |  | 0
3. | Montavimo darbai (izoliuoti PUR sistema vamzdžiai )
3.1. | Atraminių pagalvėlių išmontavimas | m3 | 1 | 283.43 |  | 0
3.2. | Atraminių pagalvėlių montavimas | m3 | 1 | 502.32 |  | 0
3.3. | Slankiųjų vamzdžio atramų gaminimas (įskaitant gamybai reikalingas medžiagas), montavimas | t | 1 | 5882.56 |  | 0
3.4. | Angų sienoje vamzdynų patekimui į pastatą išpjovimas, iškirtimas | m3 | 1 | 943.79 |  | 0
3.5. | Išpjautų angų, vamzdynų patekimui į pastatą, užtaisymas | m3 | 1 | 502.32 |  | 0
3.6. | Įvadų sandarinimas sieninio įvado įvorėmis, kai vamzdžių apvalkalo skersmuo iki 125 mm | vnt. | 1 | 11.86 |  | 0
3.6.1. | sieninio įvado įvorė DN 125 | vnt. | 1 | 5.35 |  | 0
3.7. | Įvadų sandarinimas sieninio įvado įvorėmis, kai vamzdžių apvalkalo skersmuo 140-225 mm | vnt. | 1 | 16.81 |  | 0
3.7.1. | sieninio įvado įvorė DN 140 | vnt. | 1 | 6.06 |  | 0
3.7.2. | sieninio įvado įvorė DN 160 | vnt. | 1 | 6.61 |  | 0
3.7.3. | sieninio įvado įvorė DN 200 | vnt. | 1 | 7.69 |  | 0
3.7.4. | sieninio įvado įvorė DN 225 | vnt. | 1 | 10.22 |  | 0
3.8. | Įvadų sandarinimas sieninio įvado įvorėmis, kai vamzdžių apvalkalo skersmuo 250-315 mm | vnt. | 1 | 25.74 |  | 0
3.8.1. | sieninio įvado įvorė DN 250 | vnt. | 1 | 11.49 |  | 0
3.8.2. | sieninio įvado įvorė DN 315 | vnt. | 1 | 12.97 |  | 0
3.9. | Įvadų sandarinimas sieninio įvado įvorėmis, kai vamzdžių apvalkalo skersmuo 355-450 mm | vnt. | 1 | 30.56 |  | 0
3.10. | Įvadų sandarinimas sieninio įvado įvorėmis, kai vamzdžių apvalkalo daugiau nei 450 mm | vnt. | 1 | 57.29 |  | 0
3.11. | DN 50 izoliuotų pramoninių būdu vamzdynų montavimas | m | 1 | 23.99 |  | 0
3.12. | DN 50 izoliuotų pramoninių būdu vamzdynų montavimas (neatidengiant šilumos tiekimo tinklų kanalų) | m | 1 | 38.84 |  | 0
3.12.1. | DN 50 vamzdis izoliuotas pramoniniu būdu | m | 1 | 29.55 |  | 0
3.13. | DN 65 izoliuotų pramoninių būdu vamzdynų montavimas | m | 1 | 26.39 |  | 0
3.14. | DN 65 izoliuotų pramoninių būdu vamzdynų montavimas (neatidengiant šilumos tiekimo tinklų kanalų) | m | 1 | 38.84 |  | 0
3.14.1. | DN 65 vamzdis izoliuotas pramoniniu būdu | m | 1 | 34.74 |  | 0
3.15. | DN 80 izoliuotų pramoninių būdu vamzdynų montavimas | m | 1 | 27.38 |  | 0
3.16. | DN 80 izoliuotų pramoninių būdu vamzdynų montavimas (neatidengiant šilumos tiekimo tinklų kanalų) | m | 1 | 38.84 |  | 0
3.16.1. | DN 80 vamzdis izoliuotas pramoniniu būdu | m | 1 | 45.59 |  | 0
3.17. | DN 100 izoliuotų pramoninių būdu vamzdynų montavimas | m | 1 | 30.86 |  | 0
3.18. | DN 100 izoliuotų pramoninių būdu vamzdynų montavimas (neatidengiant šilumos tiekimo tinklų kanalų) | m | 1 | 38.84 |  | 0
3.18.1. | DN 100 vamzdis izoliuotas pramoniniu būdu | m | 1 | 62.83 |  | 0
3.19. | DN 125 izoliuotų pramoninių būdu vamzdynų montavimas | m | 1 | 35.01 |  | 0
3.20. | DN 125 izoliuotų pramoninių būdu vamzdynų montavimas (neatidengiant šilumos tiekimo tinklų kanalų) | m | 1 | 50.5 |  | 0
3.20.1. | DN 125 vamzdis izoliuotas pramoniniu būdu | m | 1 | 72.91 |  | 0
3.21. | DN 150 izoliuotų pramoninių būdu vamzdynų montavimas | m | 1 | 37.58 |  | 0
3.22. | DN 150 izoliuotų pramoninių būdu vamzdynų montavimas (neatidengiant šilumos tiekimo tinklų kanalų) | m | 1 | 50.5 |  | 0
3.22.1. | DN 150 vamzdis izoliuotas pramoniniu būdu | m | 1 | 90.69 |  | 0
3.23. | DN 200 izoliuotų pramoninių būdu vamzdynų montavimas | m | 1 | 51.28 |  | 0
3.24. | DN 200 izoliuotų pramoninių būdu vamzdynų montavimas (neatidengiant šilumos tiekimo tinklų kanalų) | m | 1 | 57.29 |  | 0
3.24.1. | DN 200 vamzdis izoliuotas pramoniniu būdu | m | 1 | 126.3 |  | 0
3.25. | DN 250 izoliuotų pramoninių būdu vamzdynų montavimas | m | 1 | 40.14 |  | 0
3.26. | DN 250 izoliuotų pramoninių būdu vamzdynų montavimas (neatidengiant šilumos tiekimo tinklų kanalų) | m | 1 | 65.91 |  | 0
3.26.1. | DN 250 vamzdis izoliuotas pramoniniu būdu | m | 1 | 180.66 |  | 0
3.27. | DN 300 izoliuotų pramoninių būdu vamzdynų montavimas | m | 1 | 43.21 |  | 0
3.28. | DN 300 izoliuotų pramoninių būdu vamzdynų montavimas (neatidengiant šilumos tiekimo tinklų kanalų) | m | 1 | 69.98 |  | 0
3.28.1. | DN 300 vamzdis izoliuotas pramoniniu būdu | m | 1 | 226.57 |  | 0
3.39. | DN 50 alkūnių, kai jos izoliuotos pramoniniu būdu, montavimas | vnt. | 1 | 104.68 |  | 0
3.39.1. | DN 50 alkūnės, izoliuotos pramoniniu būdu | vnt. | 1 | 133.4 |  | 0
3.40. | DN 65 alkūnių, kai jos izoliuotos pramoniniu būdu, montavimas | vnt. | 1 | 115.06 |  | 0
3.40.1. | DN 65 alkūnės, izoliuotos pramoniniu būdu | vnt. | 1 | 144.02 |  | 0
3.41. | DN 80 alkūnių, kai jos izoliuotos pramoniniu būdu, montavimas | vnt. | 1 | 132.4 |  | 0
3.41.1. | DN 80 alkūnės, izoliuotos pramoniniu būdu | vnt. | 1 | 185.28 |  | 0
3.42. | DN 100 alkūnių, kai jos izoliuotos pramoniniu būdu, montavimas | vnt. | 1 | 155.6 |  | 0
3.42.1. | DN 100 alkūnės, izoliuotos pramoniniu būdu | vnt. | 1 | 230.9 |  | 0
3.43. | DN 125 alkūnių, kai jos izoliuotos pramoniniu būdu, montavimas | vnt. | 1 | 199.95 |  | 0
3.43.1. | DN 125 alkūnės, izoliuotos pramoniniu būdu | vnt. | 1 | 278.32 |  | 0
3.44. | DN 150 alkūnių, kai jos izoliuotos pramoniniu būdu, montavimas | vnt. | 1 | 259.83 |  | 0
3.44.1. | DN 150 alkūnės, izoliuotos pramoniniu būdu | vnt. | 1 | 350.3 |  | 0
3.45. | DN 200 alkūnių, kai jos izoliuotos pramoniniu būdu, montavimas | vnt. | 1 | 403.71 |  | 0
3.45.1. | DN 200 alkūnės, izoliuotos pramoniniu būdu | vnt. | 1 | 433.99 |  | 0
3.46. | DN 250 alkūnių, kai jos izoliuotos pramoniniu būdu, montavimas | vnt. | 1 | 503.83 |  | 0
3.46.1. | DN 250 alkūnės, izoliuotos pramoniniu būdu | vnt. | 1 | 806.26 |  | 0
3.47. | DN 300 alkūnių, kai jos izoliuotos pramoniniu būdu, montavimas | vnt. | 1 | 588.24 |  | 0
3.47.1. | DN 300 alkūnės, izoliuotos pramoniniu būdu | vnt. | 1 | 1125.52 |  | 0
3.48. | DN 400 alkūnių, kai jos izoliuotos pramoniniu būdu, montavimas | vnt. | 1 | 788.9 |  | 0
3.53. | DN 50 nejudamų atramų, kai jos izoliuotos pramoniniu būdu, montavimas | vnt. | 1 | 55.35 |  | 0
3.53.1. | DN 50 nejudamos atramos, izoliuotos pramoniniu būdu | vnt. | 1 | 316.41 |  | 0
3.54. | DN 65 nejudamų atramų, kai jos izoliuotos pramoniniu būdu, montavimas | vnt. | 1 | 65.12 |  | 0
3.54.1. | DN 65 nejudamos atramos, izoliuotos pramoniniu būdu | vnt. | 1 | 357.4 |  | 0
3.55. | DN 80 nejudamų atramų, kai jos izoliuotos pramoniniu būdu, montavimas | vnt. | 1 | 65.25 |  | 0
3.55.1. | DN 80 nejudamos atramos, izoliuotos pramoniniu būdu | vnt. | 1 | 401.18 |  | 0
3.56. | DN 100 nejudamų atramų, kai jos izoliuotos pramoniniu būdu, montavimas | vnt. | 1 | 100.11 |  | 0
3.56.1. | DN 100 nejudamos atramos, izoliuotos pramoniniu būdu | vnt. | 1 | 497.46 |  | 0
3.57. | DN 125 nejudamų atramų, kai jos izoliuotos pramoniniu būdu, montavimas | vnt. | 1 | 130.03 |  | 0
3.57.1. | DN 125 nejudamos atramos, izoliuotos pramoniniu būdu | vnt. | 1 | 496.3 |  | 0
3.58. | DN 150 nejudamų atramų, kai jos izoliuotos pramoniniu būdu, montavimas | vnt. | 1 | 228.93 |  | 0
3.58.1. | DN 150 nejudamos atramos, izoliuotos pramoniniu būdu | vnt. | 1 | 605.38 |  | 0
3.59. | DN 200 nejudamų atramų, kai jos izoliuotos pramoniniu būdu, montavimas | vnt. | 1 | 228.93 |  | 0
3.59.1. | DN 200 nejudamos atramos, izoliuotos pramoniniu būdu | vnt. | 1 | 850.44 |  | 0
3.60. | DN 250 nejudamų atramų, kai jos izoliuotos pramoniniu būdu, montavimas | vnt. | 1 | 294.06 |  | 0
3.60.1. | DN 250 nejudamos atramos, izoliuotos pramoniniu būdu | vnt. | 1 | 1167.08 |  | 0
3.61. | DN 300 nejudamų atramų, kai jos izoliuotos pramoniniu būdu, montavimas | vnt. | 1 | 333.83 |  | 0
3.61.1. | DN 300 nejudamos atramos, izoliuotos pramoniniu būdu | vnt. | 1 | 1645.32 |  | 0
3.67. | DN 15 sklendžių, kai jos izoliuotos pramoniniu būdu, montavimas | vnt. | 1 | 61.29 |  | 0
3.67.1. | DN 15 sklendės, izoliuotos pramoniniu būdu | vnt. | 1 | 322.89 |  | 0
3.68. | DN 20 sklendžių, kai jos izoliuotos pramoniniu būdu, montavimas | vnt. | 1 | 61.29 |  | 0
3.68.1. | DN 20 sklendės, izoliuotos pramoniniu būdu | vnt. | 1 | 322.89 |  | 0
3.69. | DN 25 sklendžių, kai jos izoliuotos pramoniniu būdu, montavimas | vnt. | 1 | 61.29 |  | 0
3.69.1. | DN 25 sklendės, izoliuotos pramoniniu būdu | vnt. | 1 | 340.24 |  | 0
3.70. | DN 32 sklendžių, kai jos izoliuotos pramoniniu būdu, montavimas | vnt. | 1 | 79.16 |  | 0
3.70.1. | DN 32 sklendės, izoliuotos pramoniniu būdu | vnt. | 1 | 384.69 |  | 0
3.71. | DN 40 sklendžių, kai jos izoliuotos pramoniniu būdu, montavimas | vnt. | 1 | 79.16 |  | 0
3.71.1. | DN 40 sklendės, izoliuotos pramoniniu būdu | vnt. | 1 | 404.6 |  | 0
3.72. | DN 50 sklendžių, kai jos izoliuotos pramoniniu būdu, montavimas | vnt. | 1 | 111.21 |  | 0
3.72.1. | DN 50 sklendės, izoliuotos pramoniniu būdu | vnt. | 1 | 448.26 |  | 0
3.73. | DN 65 sklendžių, kai jos izoliuotos pramoniniu būdu, montavimas | vnt. | 1 | 128.14 |  | 0
3.73.1. | DN 65 sklendės, izoliuotos pramoniniu būdu | vnt. | 1 | 532.97 |  | 0
3.74. | DN 80 sklendžių, kai jos izoliuotos pramoniniu būdu, montavimas | vnt. | 1 | 145.47 |  | 0
3.74.1. | DN 80 sklendės, izoliuotos pramoniniu būdu | vnt. | 1 | 597.85 |  | 0
3.75. | DN 100 sklendžių, kai jos izoliuotos pramoniniu būdu, montavimas | vnt. | 1 | 168.66 |  | 0
3.75.1. | DN 100 sklendės, izoliuotos pramoniniu būdu | vnt. | 1 | 807.94 |  | 0
3.76. | DN 125 sklendžių, kai jos izoliuotos pramoniniu būdu, montavimas | vnt. | 1 | 216.29 |  | 0
3.76.1. | DN 125 sklendės, izoliuotos pramoniniu būdu | vnt. | 1 | 1089.07 |  | 0
3.77. | DN 150 sklendžių, kai jos izoliuotos pramoniniu būdu, montavimas | vnt. | 1 | 282.11 |  | 0
3.77.1. | DN 150 sklendės, izoliuotos pramoniniu būdu | vnt. | 1 | 1277.09 |  | 0
3.78. | DN 200 sklendžių, kai jos izoliuotos pramoniniu būdu, montavimas | vnt. | 1 | 443.04 |  | 0
3.78.1. | DN 200 sklendės, izoliuotos pramoniniu būdu | vnt. | 1 | 1760.25 |  | 0
3.79. | DN 250 sklendžių, kai jos izoliuotos pramoniniu būdu, montavimas | vnt. | 1 | 520.16 |  | 0
3.79.1. | DN 250 sklendės, izoliuotos pramoniniu būdu | vnt. | 1 | 3464.34 |  | 0
3.80. | DN 300 sklendžių, kai jos izoliuotos pramoniniu būdu, montavimas | vnt. | 1 | 620.91 |  | 0
3.80.1. | DN 300 sklendės, izoliuotos pramoniniu būdu | vnt. | 1 | 5576.92 |  | 0
3.81. | Iki DN 100 skersmens vamzdžių galų užsandarinimas termosusitraukiančiais antgaliais | vnt. | 1 | 21.84 |  | 0
3.81.1. | Termosusitraukiantis antgalis (mova) DN 125 | vnt. | 1 | 21.29 |  | 0
3.81.2. | Termosusitraukiantis antgalis (mova) DN 140 | vnt. | 1 | 24.59 |  | 0
3.81.3. | Termosusitraukiantis antgalis (mova) DN 160 | vnt. | 1 | 24.59 |  | 0
3.81.4. | Termosusitraukiantis antgalis (mova) DN 200 | vnt. | 1 | 25.52 |  | 0
3.82. | Iki DN 300 skersmens vamzdžių galų užsandarinimas termosusitraukiančiais antgaliais | vnt. | 1 | 33.71 |  | 0
3.82.1. | Termosusitraukiantis antgalis (mova) DN 225 | vnt. | 1 | 32.62 |  | 0
3.82.2. | Termosusitraukiantis antgalis (mova) DN 250 | vnt. | 1 | 53.98 |  | 0
3.82.3. | Termosusitraukiantis antgalis (mova) DN 315 | vnt. | 1 | 53.98 |  | 0
3.84. | Iki DN 100 skersmens sandūrų izoliavimas termoizoliacinėmis movomis | vnt. | 1 | 60.4 |  | 0
3.84.1. | Termoizoliacinė dvigubo sandarinimo mova+putplasčio paketas DN 125 | vnt. | 1 | 37.03 |  | 0
3.84.2. | Termoizoliacinė dvigubo sandarinimo mova+putplasčio paketas DN 140 | vnt. | 1 | 38.09 |  | 0
3.84.3. | Termoizoliacinė dvigubo sandarinimo mova+putplasčio paketas DN 160 | vnt. | 1 | 39.7 |  | 0
3.84.4. | Termoizoliacinė dvigubo sandarinimo mova+putplasčio paketas DN 200 | vnt. | 1 | 50.06 |  | 0
3.85. | Iki DN 300 skersmens sandūrų izoliavimas termoizoliacinėmis movomis | vnt. | 1 | 91.55 |  | 0
3.85.1. | Termoizoliacinė dvigubo sandarinimo mova+putplasčio paketas DN 225 | vnt. | 1 | 62.8 |  | 0
3.85.2. | Termoizoliacinė dvigubo sandarinimo mova+putplasčio paketas DN 250 | vnt. | 1 | 66.74 |  | 0
3.85.3. | Termoizoliacinė dvigubo sandarinimo mova+putplasčio paketas DN 315 | vnt. | 1 | 97.5 |  | 0
3.85.4. | Termoizoliacinė dvigubo sandarinimo mova+putplasčio paketas DN 400 | vnt. | 1 | 155.49 |  | 0
3.85.5. | Termoizoliacinė dvigubo sandarinimo mova+putplasčio paketas DN 450 | vnt. | 1 | 167.34 |  | 0
4. | Kiti darbai
4.1 | 32 mm skersmens vamzdynų hidraulinis bandymas | m | 1 | 3.34 |  | 0
4.2 | 40 mm skersmens vamzdynų hidraulinis bandymas | m | 1 | 3.34 |  | 0
4.3 | 50 mm skersmens vamzdynų hidraulinis bandymas | m | 1 | 3.34 |  | 0
4.4 | 65 mm skersmens vamzdynų hidraulinis bandymas | m | 1 | 3.34 |  | 0
4.5 | 75 mm skersmens vamzdynų hidraulinis bandymas | m | 1 | 3.35 |  | 0
4.6 | 80 mm skersmens vamzdynų hidraulinis bandymas | m | 1 | 3.35 |  | 0
4.7 | 100 mm skersmens vamzdynų hidraulinis bandymas | m | 1 | 3.35 |  | 0
4.8 | 125 mm skersmens vamzdynų hidraulinis bandymas | m | 1 | 4.06 |  | 0
4.9 | 150 mm skersmens vamzdynų hidraulinis bandymas | m | 1 | 4.06 |  | 0
4.10 | 200 mm skersmens vamzdynų hidraulinis bandymas | m | 1 | 4.08 |  | 0
4.11 | 250 mm skersmens vamzdynų hidraulinis bandymas | m | 1 | 4.77 |  | 0
4.12 | 300 mm skersmens vamzdynų hidraulinis bandymas | m | 1 | 4.82 |  | 0
4.21 | Vamzdynų d 32 mm praplovimas be dezinfekcijos | m | 1 | 0.84 |  | 0
4.22 | Vamzdynų d 40 mm praplovimas be dezinfekcijos | m | 1 | 0.84 |  | 0
4.23 | Vamzdynų d 50 mm praplovimas be dezinfekcijos | m | 1 | 0.84 |  | 0
4.24 | Vamzdynų d 65 mm praplovimas be dezinfekcijos | m | 1 | 0.84 |  | 0
4.25 | Vamzdynų d 75 mm praplovimas be dezinfekcijos | m | 1 | 0.87 |  | 0
4.26 | Vamzdynų d 80 mm praplovimas be dezinfekcijos | m | 1 | 0.87 |  | 0
4.27 | Vamzdynų d 100 mm praplovimas be dezinfekcijos | m | 1 | 0.92 |  | 0
4.28 | Vamzdynų d 125 mm praplovimas be dezinfekcijos | m | 1 | 1.13 |  | 0
4.29 | Vamzdynų d 150 mm praplovimas be dezinfekcijos | m | 1 | 1.21 |  | 0
4.30 | Vamzdynų d 200 mm praplovimas be dezinfekcijos | m | 1 | 1.4 |  | 0
4.31 | Vamzdynų d 250 mm praplovimas be dezinfekcijos | m | 1 | 1.79 |  | 0
4.32 | Vamzdynų d 300 mm praplovimas be dezinfekcijos | m | 1 | 2.09 |  | 0
5. | Kiti darbai
5.1. | Kameros perdenginio iš surenkamo gelžbetonio išardymas | m3 | 1 | 210.56 |  | 0
5.2. | Kameros monolitinio perdenginio išardymas | m3 | 1 | 357.58 |  | 0
5.3. | Kameros išvalymas | m3 | 1 | 113.72 |  | 0
5.4. | Kopėtėlių kameroje išmontavimas | t | 1 | 2012.13 |  | 0
5.5. | Kopėtėlių kameroje pagaminimas, pritvirtinimas | t | 1 | 3866.43 |  | 0
5.5.1. | metalas kopetėlėms | t | 1 | 1502.76 |  | 0
5.6. | Kopėtėlių valymas, gruntavimas, dažymas | m2 | 1 | 37.88 |  | 0
5.7. | Kameros monolitinio perdenginio įrengimas | m3 | 1 | 674.65 |  | 0
5.7.1. | betonas kameros perdengimui | m3 | 1 | 151.1 |  | 0
5.7.2. | armatūra (storis pagal poreikį, bet ne mažiau kaip D10) kameros perdengimui | t | 1 | 1411.34 |  | 0
5.8. | Kameros perdenginio iš surenkamo gelžbetonio įrengimas (įskaičiuotos surenkamos g/b konstrukcijos) | m3 | 1 | 615.43 |  | 0
5.8.1. | Surenkamos g/b konstrukcijos kamerai | m3 | 1 | 747.02 |  | 0
5.9. | Paviršių izoliavimas, užtepant (glaistant) hidroizoliacinį mišinį (ŠTT kamera) | m2 | 1 | 9.71 |  | 0
5.10. | Hidroizoliacijos įrengimas, prilydant ritininę dangą (ŠTT kamera) | m2 | 1 | 21.62 |  | 0
5.11. | Šulinių liukų išmontavimas | vnt. | 1 | 25.39 |  | 0
5.12. | Šulinių liukų sumontavimas | vnt. | 1 | 44.06 |  | 0
5.12.1. | Nauji šulinių liukai (ketinis, klasė D400, angos skersmuo ne mažiau 600 mm, pagal LST EN 124 arba lygiavertis) | vnt. | 1 | 219.3 |  | 0
5.12.2. | Nauji šulinių liukai (ketinis, klasė B125, angos skersmuo ne mažiau 600 mm, pagal LST EN 124 arba lygiavertis) | vnt. | 1 | 89.08 |  | 0
5.13. | Šulinio Ø 1,0 m išmontavimas: g/b žiedai, perdangos plokštės, atraminiai elementai, pamatiniai blokai ir t.t. | m3 | 1 | 439.39 |  | 0
5.14. | Šulinio Ø 1,5 m išmontavimas: g/b žiedai, perdangos plokštės, atraminiai elementai, pamatiniai blokai ir t.t. | m3 | 1 | 372.49 |  | 0
5.15. | Šulinio Ø 2,0 m išmontavimas: g/b žiedai, perdangos plokštės, atraminiai elementai, pamatiniai blokai ir t.t. | m3 | 1 | 349.8 |  | 0
5.16. | Šulinio Ø 1,0 m montavimas: g/b žiedai, perdangos plokštės, atraminiai elementai, pamatiniai blokai ir t.t. | m3 | 1 | 1602.37 |  | 0
5.17. | Šulinio Ø 1,5 m montavimas: g/b žiedai, perdangos plokštės, atraminiai elementai, pamatiniai blokai ir t.t. | m3 | 1 | 1513.81 |  | 0
5.18. | Šulinio Ø 2,0 m montavimas: g/b žiedai, perdangos plokštės, atraminiai elementai, pamatiniai blokai ir t.t. | m3 | 1 | 1469.68 |  | 0
5.19. | Vamzdyno plovimas hidrodinamine mašina | m | 1 | 5.82 |  | 0
5.20. | Vandens išsiurbimas dumblasiurbe | m3 | 1 | 231.72 |  | 0
5.21. | Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą | m | 1 | 3.24 |  | 0
5.22. | Flanšinių aklių iki DN50 įrengimas | vnt. | 1 | 24.93 |  | 0
5.22.1. | Flanšinės aklės DN iki 50 mm (kompl.) | vnt. | 1 | 32.7 |  | 0
5.23. | Flanšinių aklių iki DN80 įrengimas | vnt. | 1 | 33.02 |  | 0
5.23.1. | Flanšinės aklės DN iki 80 mm (kompl.) | vnt. | 1 | 32.7 |  | 0
4.24. | Inventorinių pastolių įrengimas ir išardymas | m2 | 1 | 11.03 |  | 0
5.25. | Metalinės tvoros tinklo demontavimas | m. | 1 | 25.08 |  | 0
5.26. | Metalinės tvoros stulpų, kelio ženklų demontavimas | vnt. | 1 | 6.05 |  | 0
5.27. | Metalinės tvoros tinklo sumontavimas | m. | 1 | 61.2 |  | 0
5.28. | Metalinės tvoros stulpų, kelio ženklų sumontavimas | vnt. | 1 | 12.95 |  | 0
5.29. | Plastikinio vamzdyno DN 160 sumontavimas | m | 1 | 2.42 |  | 0
5.29.1. | Plastikinis vamzdis DN 160 su movomis | m | 1 | 34.8 |  | 0
5.30. | Plastikinio drenažo vamzdyno DN 65 sumontavimas | m | 1 | 2.56 |  | 0
5.30.1. | Plastikinis drenažo vamzdis su geotekstilės filtru | m | 1 | 4.69 |  | 0
5.31. | Laidų jungimo dėžutės sumontavimas | vnt. | 1 | 14.06 |  | 0
5.31.1. | Laidų jungimo dėžutė (plastikinis, hermetiškas, ne mažiau kaip IP55 korpusas) | vnt. | 1 | 103.41 |  | 0
5.32. | Manometro sumontavimas | vnt. | 1 | 8.98 |  | 0
5.32.1. | Manometras (pagal užsakovo poreikį matavimo diapazonui: 0−6 bar arba 0−16 bar arba 0−25 bar; su metrologinės patikros žyma) | vnt. | 1 | 23.02 |  | 0
5.32.2. | Ventilis | vnt. | 1 | 10.43 |  | 0
5.33. | Termometro sumontavimas | vnt. | 1 | 15.43 |  | 0
5.33.1. | Termometras | vnt. | 1 | 17.71 |  | 0
5.33.2. | Ventilis | vnt. | 1 | 8.02 |  | 0
5.34. | Plieninio DN 50 apėjimo įrengimas (įsipjovimas, alkūnės 2 vnt., vamzdis, sklendė) | vnt. | 1 | 620.07 |  | 0
5.35. | Plieninio DN 65 apėjimo įrengimas (įsipjovimas, alkūnės 2 vnt., vamzdis, sklendė) | vnt. | 1 | 835.18 |  | 0
5.36. | Plieninio DN 80 apėjimo įrengimas (įsipjovimas, alkūnės 2 vnt., vamzdis, sklendė) | vnt. | 1 | 975.71 |  | 0
5.37. | Plieninio DN 100 apėjimo įrengimas (įsipjovimas, alkūnės 2 vnt., vamzdis, sklendė) | vnt. | 1 | 1190.57 |  | 0
5.38. | Plieninės permetės DN 50 įrengimas (įsipjovimas, alkūnės 2 vnt., vamzdis, sklendės 2vnt.) | vnt. | 1 | 817.08 |  | 0
5.39. | Plieninės permetės DN 65 įrengimas (įsipjovimas, alkūnės 2 vnt., vamzdis, sklendės 2vnt.) | vnt. | 1 | 1134.9 |  | 0
5.40. | Plieninės permetės DN 80 įrengimas (įsipjovimas, alkūnės 2 vnt., vamzdis, sklendės 2vnt.) | vnt. | 1 | 1362.76 |  | 0
5.41. | Plieninės permetės DN 100 įrengimas (įsipjovimas, alkūnės 2 vnt., vamzdis, sklendės 2vnt.) | vnt. | 1 | 1632.62 |  | 0
5.42. | Medžių su šaknimis pašalinimas nuo šilumos tiekimo tinklų zonos ir pristatymas į užsakovo nurodytą vietą | vnt. | 1 | 126.57 |  | 0
5.43. | Šiukšlių išvežimas | t | 1 | 52.05 |  | 0
5.44. | Šildymo sezono mėnesinis budėjimo mokestis | vnt. | 1 | 390 |  | 0
5.45. | Technikos mobilizacija/demobilizacija kasimo darbams | vnt. | 1 | 1014 |  | 0
6. | Baigiamieji darbai, dangų atstatymas
6.1. | Šiluminių trasų kanalų iš lovių montavimas | m3 | 1 | 232.52 |  | 0
6.1.1. | Nauji g/b loviai/plokštės | m3 | 1 | 647.7 |  | 0
6.2. | Ištrupėjusių betono konstrukcijų apibetonavimas | m3 | 1 | 640.38 |  | 0
6.3. | Langų, išpjautų gelžbetonio konstrukcijose, užtaisymas | m3 | 1 | 502.32 |  | 0
6.4. | Paviršių izoliavimas, užtepant (glaistant) hidroizoliacinį mišinį ) (ŠTT kanalas) | m2 | 1 | 11.24 |  | 0
6.5. | Hidroizoliacijos įrengimas, prilydant ritininę dangą (ŠTT kanalas) | m2 | 1 | 21.62 |  | 0
6.6. | Tranšėjų užpylimas atvežtiniu gruntu ekskavatoriumi, sutankinimas (grąžinamas gruntas) | m3 | 1 | 6.16 |  | 0
6.7. | Tranšėjų užpylimas atvežtiniu gruntu ekskavatoriumi, sutankinimas (žvyras) | m3 | 1 | 29.03 |  | 0
6.8. | Grunto, sandėliuoto vietoje (iškasto mechanizuotai), supylimas į tranšėją, sutankinimas | m3 | 1 | 6.16 |  | 0
6.9. | Grunto, sandėliuoto vietoje (iškasto rankiniu būdu), supylimas į tranšėją, sutankinimas | m3 | 1 | 6.16 |  | 0
6.10. | Augalinio sluoksnio atstatymas papildant augaliniu gruntu, žolės užsėjimas | m2 | 1 | 10.75 |  | 0
6.10.1. | Augalinis gruntas | m3 | 1 | 37.35 |  | 0
6.11. | 100 mm storio asfalto dangos įrengimas | m2 | 1 | 58.25 |  | 0
6.12. | 10 mm storio asfalto dangos įrengimas (papildantis/mažinantis įkainis) | m2 | 1 | 3.58 |  | 0
6.13. | 100 mm storio dangos iš kelių betono įrengimas | m2 | 1 | 29.16 |  | 0
6.14. | 10 mm storio dangos iš kelių betono įrengimas (papildantis/mažinantis įkainis) | m2 | 1 | 1.69 |  | 0
6.15. | 20 cm storio pagrindo iš skaldos įrengimas, po atstatoma asfalto/kelių betono danga | m2 | 1 | 25.64 |  | 0
6.16. | 1 cm storio pagrindo iš skaldos įrengimas, po atstatoma asfalto/kelių betono danga (papildantis/mažinantis įkainis) | m2 | 1 | 1.17 |  | 0
6.17. | 25 cm storio pagrindo iš smėlio įrengimas, po atstatoma asfalto/kelių betono danga | m2 | 1 | 15.33 |  | 0
6.18. | 1 cm storio pagrindo iš smėlio įrengimas, po atstatoma asfalto/kelių betono danga (papildantis/mažinantis įkainis) | m2 | 1 | 0.39 |  | 0
6.19. | Šaligatvių iš betono plytelių atstatymas | m2 | 1 | 19.1 |  | 0
6.19.1. | Naujos betono plytelės | m2 | 1 | 24.16 |  | 0
6.20. | Šaligatvių iš trinkelių atstatymas | m2 | 1 | 30.22 |  | 0
6.20.1. | Naujos trinkelės | m2 | 1 | 21.2 |  | 0
6.21. | 15 cm storio pagrindo iš skaldos įrengimas, po atstatoma šaligatvio plytelių/trinkelių danga | m2 | 1 | 19.81 |  | 0
6.22. | 1 cm storio pagrindo iš skaldos įrengimas, po atstatoma šaligatvio plytelių/trinkelių danga (papildantis/mažinantis įkainis) | m2 | 1 | 1.17 |  | 0
6.23. | 20 cm storio pagrindo iš smėlio įrengimas, po atstatoma šaligatvio plytelių/trinkelių danga | m2 | 1 | 12.83 |  | 0
6.24. | 1 cm storio pagrindo iš smėlio įrengimas, po atstatoma šaligatvio plytelių/trinkelių danga (papildantis/mažinantis įkainis) | m2 | 1 | 0.51 |  | 0
6.25. | Betoninių gatvės bordiūrų atstatymas | m | 1 | 33.15 |  | 0
6.25.1. | Nauji betoniniai gatvės bordiūrai | m | 1 | 18.12 |  | 0
6.26. | Nekanalinių (bekanalių) vamzdžių paklojimo vietoje išlyginamojo sluoksnio paruošimas ir pakloto vamzdžio užpylimas smėlio sluoksniu (atvežtinis smėlis) | m3 | 1 | 54.37 |  | 0
Pasiūlymo kaina be PVM, Eur: | [5 empty] | 0
PVM, Eur | [5 empty] | 0
Pasiūlymo kaina su PVM, Eur: | [5 empty] | 0
Pasiūlymo kaina be PVM, Eur – ................................................................................ (suma žodžiais).
________ proc. PVM, Eur – ...................................................................................... (suma žodžiais).
(nurodyti)
Pasiūlymo kaina su PVM, Eur – .................................................................................(suma žodžiais).