|  | 2025-08-14 |
| --- | --- |

DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

Uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus vystymo kompanija“ (toliau – Pirkėjas), vykdydama Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų pastatų apsaugos paslaugų pirkimą (toliau – Pirkimas) gavo tiekėjų klausimų ir siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus ir informaciją apie Pirkimo dokumentų patikslinimą. Pateikiami atsakymai laikomi neatsiejama Pirkimo dokumentų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas.

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).

| Eil. Nr. | Klausimai | Atsakymas / paaiškinimai |
| --- | --- | --- |
|  | Ar tiekėjai turi įrangą skaičiuoti pagal pateiktus brėžinius ar reikia važiuoti į vietą ir vertinti kiekvieną objektą atskirai? | Tiekėjai turi skaičiuoti ir montuoti įrangą vadovaudamiesi pateiktais techniniais dokumentais (techninė specifikacija, techniniais reikalavimais sistemoms, priedais, brėžiniais). Objektų apžiūra yra rekomenduojama, kad būtų galima įvertinti: • realias instaliavimo sąlygas; • sistemų diegimo sudėtingumą; • galimą baldų, interjero elementų išdėstymą, kuris gali turėti įtakos detektorių, kamerų ir kitų sistemų elementų montavimui; • jau esamą infrastruktūrą. Specialiųjų pirkimo sąlygų 2.5 papunktyje yra nurodyta objekto apžiūros tvarka. |
|  | Ne visuose objektuose pavaizduota GSS sistema. - ar tuose objektuose jau yra įdiegta, ar tiesiog projekte neatvaizduota? | Remiantis specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedo “Techninė specifikacija” 2 skyriaus reikalavimais, visuose objektuose turi būti įrengta: • gaisro signalizacijos sistema (GSS), • apsauginė signalizacija, • įeigos kontrolės sistema, - Įvažiavimo/išvažiavimo sistema, • vaizdo stebėjimo sistema. Jei techninės specifikacijos Priedo Nr. 2 - Planai ir nuotraukos, planuose/brėžiniuose yra pateiktas gaisrinės signalizacijos sistemos elementų išdėstymo brėžinys - sistema įrengiama naujai. |

Rengė: Viešųjų pirkimų specialistė Vitalija Jevaišaitė, Tel. Nr. 0 609 01 216.