Tiekėjams						2025-08-14

DĖL GAUTŲ KLAUSIMŲ

Šiaulių apskaitos centras vykdo pirkimo „Pramonės gatvės geležinkelio pervažų remonto darbai“ (CVP IS pirkimo Nr. 3893256) procedūras.

Informuojame, kad CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gauti tiekėjo klausimai. Vadovaujantis pirkimo sąlygų 11 sk. perkančioji organizacija atsako į pateiktus klausimus:

1. Klausimas. Prašome atsakyti, ar vykdant darbus numatomas visų automobilių eismo juostų uždarymas Pramonės g., ar  dalinis, praleidžiant eismą per vieną juostą?

Atsakymas. Pilnas eismo uždarymas nėra numatomas. Darbų vykdymo metu bus galimi tik eismo ribojimai (jo neuždarant).

2. Klausimas. Ar yra suderintos pervažos uždarymo schemos. Kuriam laikui yra numatyta uždaryti pervažą?

Atsakymas. Pirminėmis žiniomis AB „LTG Infra“ planuoja 2025 m. pervažoje vykdyti bėgių keitimo darbus Planuojamas pervažos uždarymas 3-5 dienų laikotarpiui. Tačiau tikslios datos dar nėra žinomos ir eismo schemos nėra suderintos.

3. Klausimas. Projekte nurodoma, kad „L“ formos pervažų blokai turi būti išlieti. Prašome atsakyti, ar Rangovas gali montuoti „L“ formos blokus pagamintus gamykloje?

Atsakymas. Taip, galima naudoti blokus, pagamintus gamykloje, tik atkreipiame dėmesį, kad gaminys turi būti ne prastesnių savybių.

4. Klausimas. Prašome atsakyti, kur reikės pristatyti demontuotą guminę pervažą. Ar reikia nusimatyti medžiagų utilizavimą. Jei taip, nurodykite kiekius.

Atsakymas. Išardyta guminė pervaža yra utilizuojama/išvežama/tvarkoma pagal Atliekų tvarkymo taisykles, kaip ir visos kitos atliekos. Kiekiai nurodyti ir yra įtraukti Susisiekimo dalies Sąnaudų kiekių žiniaraščio 1.7 ir 1.9 pozicijose.

5. Klausimas. Prašome atsakyti, ar teisingai suprantame, kad Rangovams reikia vertintis tik statinio kadastrinių bylų atnaujinimą, o žemės sklypo nereikia.

Atsakymas. Reikalinga įsivertinti ir žemės sklypų kadastro bylų atnaujinimą (Statybos rangos sutarties projekto 3.4 p).

Šis raštas bus siunčiamas visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams.

Atkreipiame dėmesį, kad rengiant ir teikiant pasiūlymus prašome vadovautis pateikiamais pirkimo dokumentų paaiškinimais.

Viešojo pirkimo komisija