## TS
Pirkimo objekto dalies Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal bendrąjį viešojo pirkimo žodyną (BVPŽ) | Specifikacija | Tiekėjas | Tiekėjo siūlomos prekės techninių reikalavimų reikšmė (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan.) | Gamintojas, gamintojo katalogo prekės ir puslapio Nr., gamintojo fasuotė | Fasuotė, mato vienetas | Maksimalus orientacinis vnt. (fasuočių) kiekis | Vieneto kaina Eur be PVM | PVM (%) | Vieneto kaina Eur su PVM | Suma Eur be PVM (maks. orient. kiekiui) | PVM suma Eur (maks. orient. kiekiui) | Suma Eur su PVM (maks. orient. kiekiui) |  | Vilnius Bakteriologinių tyrimų poskyris | Vilnius Virusologinių tyrimų poskyris | Vilnius Molekulinių biologinių tyrimų poskyris | Vilnius serologinių tyrimų poskyris | Vilniaus Retų ir pavojingų poskyris | Kaunas KTS | Viso 2024 metams
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Švirkštas automatiniam mėginių įvedimo įrenginiui | 33141310-6 | Išmanusis švirkštas suderinamas su Shimadzu AOC6000 (PAL3), fiksuota adata – ilgis 57 mm, storis 23, 10 μL tūrio, su PTFE stūmokliu, adatos galas konusinis. Produkto kodas: SF10-57-T-23S-CO |  |  |  | vnt. | 3 | [6 empty] | SR RP |  |  |  | 3500 | 500 |  | 4000
2. | Matavimo kolba | 33793000-5 | Matavimo kolba, stiklinė A klasės, nominalus tūris – 1000 mL, su šlifu ir komplektuojamu kamšteliu. |  |  |  | vnt. | 10 | [6 empty] | RP |  |  |  |  | 3 |  | 3
3. | Matavimo kolba | 33793000-5 | Matavimo kolba, polimetilpenteno A klasės, nominalus tūris – 100 mL, su komplektuojamu kamšteliu. |  |  |  | vnt. | 10
4. | Matavimo kolba | 33793000-5 | Matavimo kolba, polimetilpenteno A klasės, nominalus tūris – 50 mL, su komplektuojamu kamšteliu. |  |  |  | vnt. | 10 | [6 empty] | SR |  |  |  | 240 |  |  | 240
5. | Matavimo kolba | 33793000-5 | Matavimo kolba, polimetilpenteno A klasės, nominalus tūris – 25 mL, su komplektuojamu kamšteliu. |  |  |  | vnt. | 10
6. | Matavimo kolba | 33793000-5 | Matavimo kolba, polimetilpenteno A klasės, nominalus tūris – 10 mL, su komplektuojamu kamšteliu. |  |  |  | vnt. | 10 | [6 empty] | SR |  |  |  | 40 |  |  | 40
7. | Bisfenolis F-D10 | 33696400-9 | Bisfenolis F (CAS# 1794786-93-8), izotopiškai žymėta medžiaga (D10) gryna medžiaga, izotopinis grynumas ne mažiau 95% |  |  |  | mg | 1 | [6 empty] | SR |  |  |  | 40 |  |  | 40
8. | Bisfenolis S-D10 | 33696400-9 | Bisfenolis S (CAS# 2483831-28-1), izotopiškai žymėta medžiaga (D8) gryna medžiaga, izotopinis grynumas ne mažiau 95% |  |  |  | mg | 5 | [6 empty] | SR |  |  |  | 20 |  |  | 20
9. | Bisfenolis A D16 | 33696400-9 | Bisfenolis A (CAS# 96210-87-6), izotopiškai žymėta medžiaga (D16) gryna medžiaga, izotopinis grynumas ne mažiau 95% |  |  |  | mg | 50 | [6 empty] | SR |  |  |  | 32 |  |  | 32
10. | Fluorantenas D10 | 33696400-9 | Fluorantenas (CAS# 93951-69-0), izotopiškai žymėta medžiaga (D10) gryna medžiaga, izotopinis grynumas ne mažiau 95% |  |  |  | mg | 50 | [6 empty] | SR |  |  |  | 300 |  |  | 300
11. | Pirenas D10 | 33696400-9 | Pirenas (CAS# 1718-52-1), izotopiškai žymėta medžiaga (D10) gryna medžiaga, izotopinis grynumas ne mažiau 95% |  |  |  | mg | 100 | [6 empty] | SR |  |  |  | 2 |  |  | 2
12. | PCB28 D4 | 33696400-9 | PCB28 (CAS# 1219799-32-2), izotopiškai žymėta medžiaga (D4) gryna medžiaga, izotopinis grynumas ne mažiau 95% |  |  |  | mg | 10 | [6 empty] | SR RP |  |  |  | 3500 | 500 |  | 4000
13. | PCB153 13C12 | 33696400-9 | PCB153 (CAS# 185376-58-3), izotopiškai žymėta medžiaga (13C12) gryna medžiaga, izotopinis grynumas ne mažiau 95% |  |  |  | mg | 5 | [6 empty] | RP |  |  |  |  | 3 |  | 3
14. | PCB169 13C12 | 33696400-9 | PCB169 (CAS# 185376-58-3), izotopiškai žymėta medžiaga (13C12) gryna medžiaga, izotopinis grynumas ne mažiau 95% |  |  |  | mg | 5 | [6 empty] | SR |  |  |  | 240 |  |  | 240
15. | Plastikiniai chromatografiniai buteliukai su užsukamais kamšteliais | 19500000-1 | Chromatografiniai buteliukai, užsukami N9, polipropileniniai, 1,5 mL tūrio, plokščiu dugnu. Kamštelis - užsukamas N9 su skyle centre, septa silikonas/poliimidas befluorė. Pakuotėje ne mažiau 100 buteliukų ir kamštelių. |  |  |  | vnt. | 1000
16. | Stikliniai chromatografiniai buteliukai su užsukamais kamšteliais | 33793000-5 | Chromatografiniai buteliukai, užsukami N9, stikliniai, 1,1 mL tūrio, plokščiu dugnu, kuriame yra siaurejančio kūgio formosdugnas. Kamštelis - užsukamas N9 su skyle centre, septa silikonas/PTFE. Pakuotėje ne mažiau 100 buteliukų ir kamštelių |  |  |  | vnt. | 1000 | [6 empty] | SR |  |  |  | 40 |  |  | 40
17. | Mono-etil ftalatas | 33696300-8 | Mono-etil ftalatas (CAS# 2306-33-4), gryna medžiaga, analitinis standartas, pakuotėje ne mažiau kaip 50 mg grynos medžiagos |  |  |  | vnt. | 1 | [6 empty] | SR |  |  |  | 40 |  |  | 40
18. | Mono-etil ftalatas D4 | 33696400-9 | Mono-etil ftalatas (CAS# 1219806-03-7), izotopiškai žymėta medžiaga (D4) gryna medžiaga, izotopinis grynumas ne mažiau 95%, pakuotėje ne mažiau kaip 50 mg grynos medžiagos |  |  |  | vnt. | 1 | [6 empty] | SR |  |  |  | 20 |  |  | 20
19. | Monobenzilftalatas | 33696300-8 | Monobenzilftalatas (CAS# 2528-16-7), gryna medžiaga, analitinis standartas, pakuotėje ne mažiau kaip 100 mg grynos medžiagos |  |  |  | vnt. | 1 | [6 empty] | SR |  |  |  | 32 |  |  | 32
20. | Monobenzilftalatas D4 | 33696400-9 | Monobenzilftalatas (CAS# 478954-83-5), izotopiškai žymėta medžiaga (D4) gryna medžiaga, izotopinis grynumas ne mažiau 95%, pakuotėje ne mažiau kaip 50 mg grynos medžiagos |  |  |  | vnt. | 1 | [6 empty] | SR |  |  |  | 300 |  |  | 300
21. | Monoizobutilftalatas | 33696300-8 | Monoizobutilftalatas (CAS# 30833-53-5), gryna medžiaga, analitinis standartas, pakuotėje ne mažiau kaip 100 mg grynos medžiagos |  |  |  | vnt. | 1 | [6 empty] | SR |  |  |  | 2 |  |  | 2
22. | Monoizobutilftalatas D4 | 33696400-9 | Monoizobutilftalatas (CAS# 1219802-26-2), izotopiškai žymėta medžiaga (D4) gryna medžiaga, izotopinis grynumas ne mažiau 95%, pakuotėje ne mažiau kaip 50 mg grynos medžiagos |  |  |  | vnt. | 1
23. | Mono-n-butilftalatas | 33696300-8 | Mono-n-butilftalatas (CAS# 131-70-4), gryna medžiaga, analitinis standartas, pakuotėje ne mažiau kaip 100 mg grynos medžiagos |  |  |  | vnt. | 1
24. | Mono-n-butilftalatas D4 | 33696400-9 | Mono-n-butilftalatas (CAS# 478954-81-3), izotopiškai žymėta medžiaga (D4) gryna medžiaga, izotopinis grynumas ne mažiau 95%, pakuotėje ne mažiau kaip 50 mg grynos medžiagos |  |  |  | vnt. | 1 | [6 empty] | SR |  |  |  | 20 |  |  | 20
25. | Monocikloheksil ftalatas | 33696300-8 | Monocikloheksil ftalatas (CAS# 7517-36-4), gryna medžiaga, analitinis standartas, pakuotėje ne mažiau kaip 100 mg grynos medžiagos |  |  |  | vnt. | 1 | [6 empty] | SR |  |  |  | 20 |  |  | 20
26. | Monocikloheksil ftalatas D4 | 33696400-9 | Monocikloheksil ftalatas (CAS# 1398066-18-6), izotopiškai žymėta medžiaga (D4) gryna medžiaga, izotopinis grynumas ne mažiau 95%, pakuotėje ne mažiau kaip 50 mg grynos medžiagos |  |  |  | vnt. | 1 | [6 empty] | SR |  |  |  | 4 |  |  | 4
27. | Mono-n-pentil ftalatas | 33696300-8 | Mono-n-pentil ftalatas (CAS# 24539-56-8), gryna medžiaga, analitinis standartas, pakuotėje ne mažiau kaip 100 mg grynos medžiagos |  |  |  | vnt. | 1
28. | Mono-n-pentil ftalatas D4 | 33696400-9 | Mono-n-pentil ftalatas (CAS# 1794756-28-7), izotopiškai žymėta medžiaga (D4) gryna medžiaga, izotopinis grynumas ne mažiau 95%, pakuotėje ne mažiau kaip 50 mg grynos medžiagos |  |  |  | vnt. | 1 | [6 empty] | SR |  |  |  | 384 |  |  | 384
29. | Mono(2-etillheksil) ftalatas | 33696300-8 | Mono(2-etillheksil) ftalatas (CAS# 4376-20-9), gryna medžiaga, analitinis standartas, pakuotėje ne mažiau kaip 100 mg grynos medžiagos |  |  |  | vnt. | 1 | [6 empty] | SR |  |  |  | 384 |  |  | 384
30. | Mono(2-etillheksil) ftalatas D4 | 33696400-9 | Mono(2-etillheksil) ftalatas (CAS# 1276197-22-8), izotopiškai žymėta medžiaga (D4) gryna medžiaga, izotopinis grynumas ne mažiau 95%, pakuotėje ne mažiau kaip 25 mg grynos medžiagos |  |  |  | vnt. | 1
31. | Mono(2-etil-5-hidroksi-heksil) ftalatas | 33696300-8 | Mono(2-etil-5-hidroksi-heksil) ftalatas (CAS# 40321-99-1), gryna medžiaga, analitinis standartas, pakuotėje ne mažiau kaip 2,5 mg grynos medžiagos |  |  |  | vnt. | 1 | [6 empty] | SR |  |  |  | 1 |  |  | 1
32. | Mono(2-etil-5-hidroksi-heksil) ftalatas D4 | 33696400-9 | Mono(2-etillheksil) ftalatas (CAS# 679789-43-6), izotopiškai žymėta medžiaga (D4) gryna medžiaga, izotopinis grynumas ne mažiau 95%, pakuotėje ne mažiau kaip 1 mg grynos medžiagos |  |  |  | vnt. | 1 | [6 empty] | SR |  |  |  | 1 |  |  | 1
33. | Mono(2-etil-5-okso-heksil) ftalatas | 33696300-8 | Mono(2-etil-5-okso-heksil) ftalatas (CAS# 40321-98-0), gryna medžiaga, analitinis standartas, pakuotėje ne mažiau kaip 2,5 mg grynos medžiagos |  |  |  | vnt. | 1
34. | Mono(2-etil-5-okso-heksil) ftalatas D4 | 33696400-9 | Mono(2-etillheksil) ftalatas (CAS# 679789-44-7), izotopiškai žymėta medžiaga (D4) gryna medžiaga, izotopinis grynumas ne mažiau 95%, pakuotėje ne mažiau kaip 1 mg grynos medžiagos |  |  |  | vnt. | 1 | [6 empty] | SR |  |  |  | 1 |  |  | 1
35. | Mono(2-etil-5-karboksi- pentil) ftalatas | 33696300-8 | Mono(2-etil-5-okso-heksil) ftalatas (CAS# 40809-41-4), gryna medžiaga, analitinis standartas, pakuotėje ne mažiau kaip 2,5 mg grynos medžiagos |  |  |  | vnt. | 1 | [6 empty] | SR |  |  |  | 1 |  |  | 1
36. | Mono(2-etil-5-karboksi- pentil) ftalatas D4 | 33696400-9 | Mono(2-etillheksil) ftalatas (CAS# 866864-06-4), izotopiškai žymėta medžiaga (D4) gryna medžiaga, izotopinis grynumas ne mažiau 95%, pakuotėje ne mažiau kaip 1 mg grynos medžiagos |  |  |  | vnt. | 1 | [6 empty] | SR |  |  |  | 20 |  |  | 20
37. | Mono-n-oktil ftalatas | 33696300-8 | Mono-n-oktil ftalatas (CAS# 5393-19-1), gryna medžiaga, analitinis standartas, pakuotėje ne mažiau kaip 50 mg grynos medžiagos |  |  |  | vnt. | 1 | [6 empty] | SR |  |  |  | 5 |  |  | 5
38. | Mono-n-oktil ftalatas D4 | 33696400-9 | Mono-n-oktil ftalatas (CAS# 1398065-74-1), izotopiškai žymėta medžiaga (D4) gryna medžiaga, izotopinis grynumas ne mažiau 95%, pakuotėje ne mažiau kaip 5 mg grynos medžiagos |  |  |  | vnt. | 1 | [6 empty] | MB |  |  | 300 |  |  |  | 300
39. | Monohidroksiizononil ftalatas | 33696300-8 | Monohidroksiizononil ftalatas (CAS# 2741633-20-3), gryna medžiaga, analitinis standartas, pakuotėje ne mažiau kaip 10 mg grynos medžiagos |  |  |  | vnt. | 1
40. | Monohidroksiizononil ftalatas D4 | 33696400-9 | Monohidroksiizononil ftalatas izotopiškai žymėta medžiaga (D4) gryna medžiaga, izotopinis grynumas ne mažiau 95%, pakuotėje ne mažiau kaip 2,5 mg grynos medžiagos |  |  |  | vnt. | 1 | [6 empty] | SR |  |  |  |  | 10000 |  | 10000
41. | Monokarboksiizononil ftalatas | 33696300-8 | Monokarboksiizononil ftalatas (CAS# 2042194-73-8), gryna medžiaga, analitinis standartas, pakuotėje ne mažiau kaip 10 mg grynos medžiagos |  |  |  | vnt. | 1 | [6 empty] | SR RP |  |  |  | 3500 | 500 |  | 4000
42. | Monokarboksiizononil ftalatas D4 | 33696400-9 | Monokarboksiizononil ftalatas izotopiškai žymėta medžiaga (D4) gryna medžiaga, izotopinis grynumas ne mažiau 95%, pakuotėje ne mažiau kaip 2,5 mg grynos medžiagos |  |  |  | vnt. | 1 | [6 empty] | RP |  |  |  |  | 3 |  | 3
43. | Monohidroksiizodecil ftalatas | 33696300-8 | Monohidroksiizodecil ftalatas, gryna medžiaga, analitinis standartas, pakuotėje ne mažiau kaip 10 mg grynos medžiagos |  |  |  | vnt. | 1 | [6 empty] | SR |  |  |  | 240 |  |  | 240
44. | Monohidroksiizodecil ftalatas D4 | 33696400-9 | Monohidroksiizodecil ftalatas izotopiškai žymėta medžiaga (D4) gryna medžiaga, izotopinis grynumas ne mažiau 95%, pakuotėje ne mažiau kaip 5 mg grynos medžiagos |  |  |  | vnt. | 1
45. | Monokarboksiizodecil ftalatas | 33696300-8 | Monokarboksiizodecil ftalatas, gryna medžiaga, analitinis standartas, pakuotėje ne mažiau kaip 10 mg grynos medžiagos |  |  |  | vnt. | 1 | [6 empty] | SR |  |  |  | 40 |  |  | 40
46. | Monokarboksiizodecil ftalatas D4 | 33696400-9 | Monokarboksiizodecil ftalatas izotopiškai žymėta medžiaga (D4) gryna medžiaga, izotopinis grynumas ne mažiau 95%, pakuotėje ne mažiau kaip 2,5 mg grynos medžiagos |  |  |  | vnt. | 1 | [6 empty] | SR |  |  |  | 40 |  |  | 40
47. | Bevandenis natrio sulfatas | 33696300-8 | Bevandenis natrio sulfatas (CAS# 7757-82-6). Ne žemesnio kaip analizinio grynumo. |  |  |  | kg | 50 | [6 empty] | SR |  |  |  | 20 |  |  | 20
48. | Polipropileniniai indeliai | 19500000-1 | Polipropileniniai (be PTFE) indeliai (užsukami) tirpalų sandėliavimui, pastatomi, 10 mL, komplektuojami su užsukamu kamšteliu |  |  |  | vnt. | 1000 | [6 empty] | SR |  |  |  | 32 |  |  | 32
49. | Centrifuginiai mėgintuvėliai 15 mL | 33192500-7 | Centrifuginiai mėgintuvėliai, polipropileniniai, užsukami, 15 mL tūrio, nesterilūs, tinkami naudoti ne mažiau kaip iki iki 12 000G. |  |  |  | vnt. | 1000 | [6 empty] | SR |  |  |  | 300 |  |  | 300
50. | Centrifuginiai mėgintuvėliai 50 mL | 33192500-7 | Centrifuginiai mėgintuvėliai, polipropileniniai, užsukami, 50 mL tūrio, nesterilūs, tinkami naudoti ne mažiau kaip iki 12 000G |  |  |  | vnt. | 1000 | [6 empty] | SR |  |  |  | 2 |  |  | 2
51. | Centrifuginių mėgintuvėlių stovas | 19500000-1 | Pritaikytas 50 mL centrifuginiams mėgintuvėliams |  |  |  | vnt. | 5 | [6 empty] | SR RP |  |  |  | 3500 | 500 |  | 4000
52. | Chromatografinių buteliukų stovas | 19500000-1 | Chromatografinių buteliukų stovas ne mažiau 50 pozicijų, tinkantis buteliukams iki 12 mm diametro |  |  |  | vnt. | 5 | [6 empty] | RP |  |  |  |  | 3 |  | 3
53. | Cheminė stiklinė | 33793000-5 | Cheminė stiklinė, borosilikatinio stiklo, 1000 mL tūrio, plačios formos |  |  |  | vnt. | 5 | [6 empty] | SR |  |  |  | 240 |  |  | 240
54. | Antgaliai automatinėms pipetėms | 38437110-1 | Vienkartiniai, plastikiniai, nesterilūs, be filtro, tinkantys 0,5-20 μl keičiamo tūrio pipetei Eppendorf |  |  |  | vnt. | 2000
55. | Antgaliai automatinėms pipetėms | 38437110-1 | Vienkartiniai, plastikiniai, nesterilūs, be filtro, tinkantys 2-200 μl keičiamo tūrio pipetei Eppendorf |  |  |  | vnt. | 2000 | [6 empty] | SR |  |  |  | 40 |  |  | 40
56. | Antgaliai automatinėms pipetėms | 38437110-1 | Vienkartiniai, plastikiniai, nesterilūs, be filtro, tinkantys 50-1000 μl keičiamo tūrio pipetei Eppendorf |  |  |  | vnt. | 2000 | [6 empty] | SR |  |  |  | 40 |  |  | 40
57. | Antgaliai automatinėms pipetėms | 38437110-1 | Vienkartiniai, plastikiniai, nesterilūs, be filtro, tinkantys 50-1250 μl keičiamo tūrio pipetei Eppendorf |  |  |  | vnt. | 2000 | [6 empty] | SR |  |  |  | 20 |  |  | 20
58. | Antgaliai automatinėms pipetėms | 38437110-1 | Vienkartiniai, plastikiniai, skirti Thermo Scientific ClipTip pipetei, 1250 µl tūrio, nesterilūs, be filtro, papildymo pakuotėje ne mažiau 768 antgalių |  |  |  | vnt. | 2304 | [6 empty] | SR |  |  |  | 32 |  |  | 32
59. | Buteliai stikliniai 1000 mL | 33793000-5 | Skaidraus borosilikatinio stiklo, su užsukamu dangteliu su sandarinimo žiedu (sriegis GL 45). Butelio tūris 1000 mL, apvaliadugnis, diametras ne didesnis negu 110 mm, aukštis iki 250 mm |  |  |  | vnt. | 10 | [6 empty] | SR |  |  |  | 300 |  |  | 300
60. | Buteliai stikliniai 100 mL | 33793000-5 | Skaidraus borosilikatinio stiklo, su užsukamu dangteliu su sandarinimo žiedu (sriegis GL 45). Butelio tūris 100 mL, apvaliadugnis, diametras ne didesnis negu 60 mm, aukštis iki 110 mm |  |  |  | vnt. | 20 | [6 empty] | SR |  |  |  | 2 |  |  | 2
61. | 1-heksanolis | 33696300-8 | 1-heksanolis (CAS# 111-27-3), gryna medžiaga, grynumas ≥98% |  |  |  | L | 1
62. | pH9 buferis | 33696300-8 | pH 9 buferis (natrio tetraborato pagrindu) |  |  |  | L | 1 | [6 empty] | SR |  |  |  | 20 |  |  | 20
63. | Perfluorpentanoinė rūgštis | 33696300-8 | Perfluorpentanoinė rūgštis (CAS# 2706-90-3), gryna medžiaga, sertifikuota pamatinė medžiaga su nurodytu medžiagos grynumu ir neapibrėžtimi, gamintojas turi atitikti ISO 17034 reikalavimus. |  |  |  | mg | 100 | [6 empty] | SR |  |  |  | 20 |  |  | 20
64. | Perfluorpentanoinė rūgštis (13C5) | 33696400-9 | Perfluorpentanoinė rūgštis (gali būti druska) (CAS# 2483735-37-9), izotopiškai žymėta medžiaga (13C5) 99%, tirpalas metanolyje 50 μg/mL, pakuotėje ne mažiau kaip 1,2 mL tirpalo |  |  |  | vnt. | 1 | [6 empty] | SR |  |  |  | 4 |  |  | 4
65. | Perfluorheksanoinė rūgštis | 33696300-8 | Perfluorheksanoinė rūgštis (CAS# 307-24-4), gryna medžiaga, sertifikuota pamatinė medžiaga su nurodytu medžiagos grynumu ir neapibrėžtimi, gamintojas turi atitikti ISO 17034 reikalavimus. |  |  |  | mg | 100
66. | Perfluorheksanoinė rūgštis (13C6) | 33696400-9 | Perfluorheksanoinė rūgštis (gali būti druska), izotopiškai žymėta medžiaga (13C6) 99%, tirpalas metanolyje 50 μg/mL, pakuotėje ne mažiau kaip 1,2 mL tirpalo |  |  |  | vnt. | 1 | [6 empty] | SR |  |  |  | 384 |  |  | 384
67. | Perfluorheptanoinė rūgštis | 33696300-8 | Perfluorheptanoinė rūgštis (CAS# 375-85-9), gryna medžiaga, sertifikuota pamatinė medžiaga su nurodytu medžiagos grynumu ir neapibrėžtimi, gamintojas turi atitikti ISO 17034 reikalavimus. |  |  |  | mg | 100 | [6 empty] | SR |  |  |  | 384 |  |  | 384
68. | Perfluorheptanoinė rūgštis (13C5) | 33696400-9 | Perfluorheptanoinė rūgštis (gali būti druska), izotopiškai žymėta medžiaga (13C5) 99%, tirpalas metanolyje 50 μg/mL, pakuotėje ne mažiau kaip 1,2 mL tirpalo |  |  |  | vnt. | 1
69. | Perfluorundekanoinė rūgštis | 33696300-8 | Perfluorundekanoinė rūgštis (CAS# 2058-94-8), gryna medžiaga, sertifikuota pamatinė medžiaga su nurodytu medžiagos grynumu ir neapibrėžtimi, gamintojas turi atitikti ISO 17034 reikalavimus. |  |  |  | mg | 100 | [6 empty] | SR |  |  |  | 1152 |  |  | 1152
70. | Perfluorundekanoinė rūgštis (13C2) | 33696400-9 | Perfluorundekanoinė rūgštis (gali būti druska) (CAS# 960315-51-9), izotopiškai žymėta medžiaga (13C2) 99%, tirpalas metanolyje vandenyje 50 μg/mL, pakuotėje ne mažiau kaip 1,0 mL tirpalo |  |  |  | vnt. | 1 | [6 empty] | SR |  |  |  | 1152 |  |  | 1152
71. | Perfluordodekanoinė rūgštis | 33696300-8 | Perfluordodekanoinė rūgštis (CAS# 307-55-1), gryna medžiaga, sertifikuota pamatinė medžiaga su nurodytu medžiagos grynumu ir neapibrėžtimi, gamintojas turi atitikti ISO 17034 reikalavimus. |  |  |  | mg | 50 | [6 empty] | SR |  |  |  | 288 |  |  | 288
72. | Perfluordodekanoinė rūgštis (13C2) | 33696400-9 | Perfluordodekanoinė rūgštis (gali būti druska), izotopiškai žymėta medžiaga (13C2) 99%, tirpalas metanolyje vandenyje 50 μg/mL, pakuotėje ne mažiau kaip 1,0 mL tirpalo |  |  |  | vnt. | 1 | [6 empty] | SR |  |  |  | 288 |  |  | 288
73. | Perfluorbutansulfoninė rūgštis (13C3) | 33696400-9 | Perfluorbutansulfoninė rūgštis (gali būti druska) (CAS# 2708218-84-0), izotopiškai žymėta medžiaga (13C3) 99%, tirpalas metanolyje vandenyje 50 μg/mL, pakuotėje ne mažiau kaip 1,0 mL tirpalo |  |  |  | vnt. | 1 | [6 empty] | SR |  |  |  | 32 |  |  | 32
74. | Perfluorheksansulfoninė rūgštis (13C3) | 33696400-9 | Perfluorheksansulfoninė rūgštis (gali būti druska) (CAS# 2708218-86-2), izotopiškai žymėta medžiaga (13C3) 99%, tirpalas metanolyje vandenyje 50 μg/mL, pakuotėje ne mažiau kaip 1,0 mL tirpalo |  |  |  | vnt. | 1
75. | Perfluoroktansulfoninė rūgštis (13C2) | 33696400-9 | Perfluoroktansulfoninė rūgštis (gali būti druska) (CAS# 2708218-86-2), izotopiškai žymėta medžiaga (13C2) 99%, tirpalas metanolyje vandenyje 50 μg/mL, pakuotėje ne mažiau kaip 1,0 mL tirpalo |  |  |  | vnt. | 1 | [6 empty] | SR |  |  |  | 1 |  |  | 1
76. | Terminio pernešimo dažajuostės | 30192320-0 | Dydis : 55mm x 74m. Juoda spalva. Dažų tipas Resin (derva), skirta spaudai ant blizgaus paviršiaus (su rulonu galima atspausdinti apie 3350 vnt.), raudona juostele. Tinkantys GODEX aparatams |  |  |  | vnt. | 60 | [6 empty] | SR |  |  |  | 1 |  |  | 1
77. | Etiketės | 30192800-9 | Dydis:50x20mm (plotis x aukštis), PP balta blizgi medžiaga. Klijai standartiniai. Rulonuose: ne mažiau 2000 vnt. Tinkantys GODEX aparatams. |  |  |  | lapelių | 30000